## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 15 июня 2016 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 14154.06 | [5 empty] | 6655.42 | [6 empty] | 0.12 |  | 10.6
1-00 | 14154.17 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 6655.48 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.8
2-00 | 14154.29 | 0.12 | 1440 |  |  |  | 6655.55 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.8
3-00 | 14154.41 | 0.12 | 1440 |  |  |  | 6655.62 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
4-00 | 14154.52 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 6655.68 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
5-00 | 14154.63 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 6655.74 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
6-00 | 14154.77 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 6655.81 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
7-00 | 14154.85 | 0.08 | 960 |  |  |  | 6655.84 | 0.03 | 360 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
8-00 | 14155.02 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6655.91 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
9-00 | 14155.21 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 6656 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.13 |  | 10.5
10-00 | 14155.4 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 6656.1 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.13 |  | 10.5
11-00 | 14155.58 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 6656.17 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
12-00 | 14155.76 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 6656.25 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
13-00 | 14155.93 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6656.33 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
14-00 | 14156.1 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6656.4 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
15-00 | 14156.27 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6656.49 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
16-00 | 14156.44 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6656.57 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
17-00 | 14156.61 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6656.65 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
18-00 | 14156.77 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 6656.72 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
19-00 | 14156.95 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 6656.81 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
20-00 | 14157.12 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6656.88 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
21-00 | 14157.29 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6656.95 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
22-00 | 14157.47 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 6657.03 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
23-00 | 14157.64 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6657.11 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.6
24-00 | 14157.76 | 0.12 | 1440 |  |  |  | 6657.2 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 11520 | [5 empty] | 5880
| с 8 до 16 час. |  | 17040 | [5 empty] | 7920
| с 16 до 24 час. |  | 15840 | [5 empty] | 7560
| с 0 до 24 час. |  | 44400 | [5 empty] | 21360
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ______________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 15 июня 2016 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 |  |  |  | 8133.41 | [5 empty] | 4249.97 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
1-00 |  |  |  | 8133.6 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 4250.08 | 0.11 | 880 |  |  | 90 |  | 10.5
2-00 |  |  |  | 8133.76 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 4250.2 | 0.12 | 960 |  |  | 90 |  | 10.5
3-00 |  |  |  | 8133.91 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 4250.3 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.5
4-00 |  |  |  | 8134.06 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 4250.4 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.6
5-00 |  |  |  | 8134.2 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 4250.5 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.5
6-00 |  |  |  | 8134.36 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 4250.59 | 0.09 | 720 |  |  | 80 |  | 10.5
7-00 |  |  |  | 8134.51 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 4250.67 | 0.08 | 640 |  |  | 90 |  | 10.5
8-00 |  |  |  | 8134.73 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 4250.77 | 0.1 | 800 |  |  | 110 |  | 10.5
9-00 |  |  |  | 8134.97 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 4250.91 | 0.14 | 1120 |  |  | 125 |  | 10.4
10-00 |  |  |  | 8135.21 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 4251.06 | 0.15 | 1200 |  |  | 120 |  | 10.3
11-00 |  |  |  | 8135.44 | 0.23 | 1840 |  |  |  | 4251.21 | 0.15 | 1200 |  |  | 120 |  | 10.3
12-00 |  |  |  | 8135.67 | 0.23 | 1840 |  |  |  | 4251.36 | 0.15 | 1200 |  |  | 120 |  | 10.3
13-00 |  |  |  | 8135.88 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 4251.48 | 0.12 | 960 |  |  | 110 |  | 10.4
14-00 |  |  |  | 8136.08 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 4251.59 | 0.11 | 880 |  |  | 110 |  | 10.4
15-00 |  |  |  | 8136.31 | 0.23 | 1840 |  |  |  | 4251.74 | 0.15 | 1200 |  |  | 110 |  | 10.4
16-00 |  |  |  | 8136.53 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 4251.86 | 0.12 | 960 |  |  | 120 |  | 10.4
17-00 |  |  |  | 8136.72 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 4251.97 | 0.11 | 880 |  |  | 100 |  | 10.4
18-00 |  |  |  | 8136.92 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 4252.1 | 0.13 | 1040 |  |  | 90 |  | 10.4
19-00 |  |  |  | 8137.12 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 4252.22 | 0.12 | 960 |  |  | 90 |  | 10.4
20-00 |  |  |  | 8137.33 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 4252.33 | 0.11 | 880 |  |  | 90 |  | 10.4
21-00 |  |  |  | 8137.55 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 4252.43 | 0.1 | 800 |  |  | 90 |  | 10.5
22-00 |  |  |  | 8137.77 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 4252.57 | 0.14 | 1120 |  |  | 90 |  | 10.5
23-00 |  |  |  | 8137.96 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 4252.69 | 0.12 | 960 |  |  | 90 |  | 10.5
24-00 |  |  |  | 8138.15 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 4252.8 | 0.11 | 880 |  |  | 80 |  | 10.5
Расход эл.энергии | [5 empty] | 10560 | [5 empty] | 6400
[6 empty] | 14400 | [5 empty] | 8720
[6 empty] | 12960 | [5 empty] | 8480
[6 empty] | 37920 | [5 empty] | 22640
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 15 июня 2016 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 5926.46 | [5 empty] | 3396.31 | [6 empty] | 70 |  | 10.3
1-00 | 5926.57 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3396.41 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 80 |  | 10.3
2-00 | 5926.65 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3396.47 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
3-00 | 5926.73 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3396.54 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
4-00 | 5926.79 | 0.06 | 480 |  |  |  | 3396.6 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
5-00 | 5926.85 | 0.06 | 480 |  |  |  | 3396.64 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
6-00 | 5926.92 | 0.07 | 560 |  |  |  | 3396.69 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
7-00 | 5927 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3396.74 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
8-00 | 5927.07 | 0.07 | 560 |  |  |  | 3396.78 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
9-00 | 5927.18 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3396.83 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
10-00 | 5927.32 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 3396.97 | 0.14 | 1120 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
11-00 | 5927.43 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3397.07 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
12-00 | 5927.54 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3397.16 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
13-00 | 5927.65 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3397.24 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
14-00 | 5927.75 | 0.1 | 800 |  |  |  | 3397.32 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 80 |  | 10.2
15-00 | 5927.87 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3397.41 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
16-00 | 5927.98 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3397.51 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
17-00 | 5928.09 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3397.6 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
18-00 | 5928.19 | 0.1 | 800 |  |  |  | 3397.69 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
19-00 | 5928.32 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 3397.78 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
20-00 | 5928.4 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3397.84 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
21-00 | 5928.5 | 0.1 | 800 |  |  |  | 3397.9 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
22-00 | 5928.62 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3398 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
23-00 | 5928.7 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3398.07 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
24-00 | 5928.78 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3398.14 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 70 |  | 10.1
Расход эл.энергии |  |  | 4880 | [5 empty] | 3760
|  |  | 7280 | [5 empty] | 5840
|  |  | 6400 | [5 empty] | 5040
|  |  | 18560 | [5 empty] | 14640
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 44400
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 44380
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 20
Небаланс ПС, % |  | 0.045045
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2280
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 960
Суточный расход, кВт∙ч |  | 44400
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1850
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.8114
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.3619
Главный инженер: ____________ А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 37920
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 37900
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 20
Небаланс ПС, % |  | 0.052743
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1920
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1120
Суточный расход, кВт∙ч |  | 37920
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1580
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.82292
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.30476
Главный инженер: ___________А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 18560
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 18400
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 160
Небаланс ПС, % |  | 0.86207
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1120
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 480
Суточный расход, кВт∙ч |  | 18560
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 773.3333
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.69048
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.17778
Главный инженер: _____________А.И.Кудашов

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 п.Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО "Электротеплосеть"
Источник питания:ПС110/10 тяг ПС Потьма
за 15 июня 2016 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Котельная |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  | 771061 |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 709550 |  |  | Счетчик № |  | 0604101135 |  |  | Счетчик № |  | 596237 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 |  |  | Счетчик № |  | 604611 |  |  | Счетчик № |  | 210950 |  |  | Счетчик № |  | 604399
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 5750.26 |  |  | 1862.14 |  |  |  |  | 11465.12 |  |  | 4120.11 |  |  |  | 65 | 5145.94 |  |  | 2640.37 | [14 empty] | 4207.17 |  |  |  |  | 3110.6 |  |  |  |  | 2606.92 |  |  |  |  | 1685.44
1-00 | 5750.37 | 0.11 | 440 | 1862.18 | 0.04 | 160 |  |  | 11465.28 | 0.16 | 480 | 4120.17 | 0.06 | 180 |  | 60 | 5146.01 | 0.07 | 420 | 2640.42 | 0.05 | 300 | [12 empty] | 4207.18 | 0.01 | 10 |  |  | 3110.62 | 0.02 | 20 |  |  | 2606.94 | 0.02 | 60 |  |  | 1685.47 | 0.03 | 90
2-00 | 5750.46 | 0.09 | 360 | 1862.23 | 0.05 | 200 |  |  | 11465.46 | 0.18 | 540 | 4120.26 | 0.09 | 270 |  | 60 | 5146.08 | 0.07 | 420 | 2640.47 | 0.05 | 300 | [12 empty] | 4207.18 | 0 | 0 |  |  | 3110.64 | 0.02 | 20 |  |  | 2606.96 | 0.02 | 60 |  |  | 1685.49 | 0.02 | 60
3-00 | 5750.55 | 0.09 | 360 | 1862.27 | 0.04 | 160 |  |  | 11465.65 | 0.19 | 570 | 4120.34 | 0.08 | 240 |  | 55 | 5146.16 | 0.08 | 480 | 2640.53 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4207.19 | 0.01 | 10 |  |  | 3110.66 | 0.02 | 20 |  |  | 2606.99 | 0.03 | 90 |  |  | 1685.52 | 0.03 | 90
4-00 | 5750.65 | 0.1 | 400 | 1862.32 | 0.05 | 200 |  |  | 11465.82 | 0.17 | 510 | 4120.4 | 0.06 | 180 |  | 55 | 5146.23 | 0.07 | 420 | 2640.58 | 0.05 | 300 | [12 empty] | 4207.2 | 0.01 | 10 |  |  | 3110.69 | 0.03 | 30 |  |  | 2607.02 | 0.03 | 90 |  |  | 1685.55 | 0.03 | 90
5-00 | 5750.73 | 0.08 | 320 | 1862.36 | 0.04 | 160 |  |  | 11465.96 | 0.14 | 420 | 4120.49 | 0.09 | 270 |  | 50 | 5146.29 | 0.06 | 360 | 2640.6 | 0.02 | 120 | [12 empty] | 4207.21 | 0.01 | 10 |  |  | 3110.72 | 0.03 | 30 |  |  | 2607.04 | 0.02 | 60 |  |  | 1685.55 | 0 | 0
6-00 | 5750.85 | 0.12 | 480 | 1862.41 | 0.05 | 200 |  |  | 11466.17 | 0.21 | 630 | 4120.52 | 0.03 | 90 |  | 57 | 5146.38 | 0.09 | 540 | 2640.68 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 4207.22 | 0.01 | 10 |  |  | 3110.75 | 0.03 | 30 |  |  | 2607.07 | 0.03 | 90 |  |  | 1685.61 | 0.06 | 180
7-00 | 5750.92 | 0.07 | 280 | 1862.44 | 0.03 | 120 |  |  | 11466.29 | 0.12 | 360 | 4120.57 | 0.05 | 150 |  | 60 | 5146.42 | 0.04 | 240 | 2640.7 | 0.02 | 120 | [12 empty] | 4207.23 | 0.01 | 10 |  |  | 3110.76 | 0.01 | 10 |  |  | 2607.09 | 0.02 | 60 |  |  | 1685.63 | 0.02 | 60
8-00 | 5751.05 | 0.13 | 520 | 1862.48 | 0.04 | 160 |  |  | 11466.54 | 0.25 | 750 | 4120.62 | 0.05 | 150 |  | 75 | 5146.56 | 0.14 | 840 | 2640.76 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4207.24 | 0.01 | 10 |  |  | 3110.79 | 0.03 | 30 |  |  | 2607.13 | 0.04 | 120 |  |  | 1685.65 | 0.02 | 60
9-00 | 5751.19 | 0.14 | 560 | 1862.53 | 0.05 | 200 |  |  | 11466.8 | 0.26 | 780 | 4120.7 | 0.08 | 240 |  | 75 | 5146.65 | 0.09 | 540 | 2640.82 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4207.54 | 0.3 | 300 |  |  | 3110.95 | 0.16 | 160 |  |  | 2607.2 | 0.07 | 210 |  |  | 1685.7 | 0.05 | 150
10-00 | 5751.34 | 0.15 | 600 | 1862.57 | 0.04 | 160 |  |  | 11467.05 | 0.25 | 750 | 4120.8 | 0.1 | 300 |  | 75 | 5146.77 | 0.12 | 720 | 2640.88 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4207.74 | 0.2 | 200 |  |  | 3111.07 | 0.12 | 120 |  |  | 2607.24 | 0.04 | 120 |  |  | 1685.73 | 0.03 | 90
11-00 | 5751.42 | 0.08 | 320 | 1862.61 | 0.04 | 160 |  |  | 11467.27 | 0.22 | 660 | 4120.9 | 0.1 | 300 |  | 75 | 5146.88 | 0.11 | 660 | 2640.94 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4207.93 | 0.19 | 190 |  |  | 3111.2 | 0.13 | 130 |  |  | 2607.28 | 0.04 | 120 |  |  | 1685.75 | 0.02 | 60
12-00 | 5751.6 | 0.18 | 720 | 1862.65 | 0.04 | 160 |  |  | 11467.5 | 0.23 | 690 | 4120.99 | 0.09 | 270 |  | 60 | 5146.99 | 0.11 | 660 | 2641 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4208.04 | 0.11 | 110 |  |  | 3111.29 | 0.09 | 90 |  |  | 2607.31 | 0.03 | 90 |  |  | 1685.78 | 0.03 | 90
13-00 | 5751.73 | 0.13 | 520 | 1862.7 | 0.05 | 200 |  |  | 11467.71 | 0.21 | 630 | 4121.06 | 0.07 | 210 |  | 60 | 5147.1 | 0.11 | 660 | 2641.06 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4208.15 | 0.11 | 110 |  |  | 3111.36 | 0.07 | 70 |  |  | 2607.36 | 0.05 | 150 |  |  | 1685.8 | 0.02 | 60
14-00 | 5751.87 | 0.14 | 560 | 1862.74 | 0.04 | 191 |  |  | 11467.91 | 0.2 | 600 | 4121.14 | 0.08 | 240 |  | 70 | 5147.22 | 0.12 | 720 | 2641.13 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 4208.25 | 0.1 | 100 |  |  | 3111.44 | 0.08 | 80 |  |  | 2607.4 | 0.04 | 120 |  |  | 1685.83 | 0.03 | 90
15-00 | 5752 | 0.13 | 520 | 1862.78 | 0.04 | 160 |  |  | 11468.15 | 0.24 | 720 | 4121.23 | 0.09 | 270 |  | 70 | 5147.33 | 0.11 | 660 | 2641.19 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4208.38 | 0.13 | 130 |  |  | 3111.54 | 0.1 | 100 |  |  | 2607.44 | 0.04 | 120 |  |  | 1685.85 | 0.02 | 60
16-00 | 5752.13 | 0.13 | 520 | 1862.83 | 0.05 | 200 |  |  | 11468.36 | 0.21 | 630 | 4121.31 | 0.08 | 240 |  | 65 | 5147.43 | 0.1 | 600 | 2641.25 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4208.5 | 0.12 | 120 |  |  | 3111.63 | 0.09 | 90 |  |  | 2607.48 | 0.04 | 120 |  |  | 1685.88 | 0.03 | 90
17-00 | 5752.26 | 0.13 | 520 | 1862.87 | 0.04 | 160 |  |  | 11468.57 | 0.21 | 630 | 4121.38 | 0.07 | 210 |  | 70 | 5147.54 | 0.11 | 660 | 2641.32 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 4208.62 | 0.12 | 120 |  |  | 3111.72 | 0.09 | 90 |  |  | 2607.51 | 0.03 | 90 |  |  | 1685.9 | 0.02 | 60
18-00 | 5752.37 | 0.11 | 440 | 1862.91 | 0.04 | 160 |  |  | 11468.81 | 0.24 | 720 | 4121.46 | 0.08 | 240 |  | 75 | 5147.66 | 0.12 | 720 | 2641.38 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4208.69 | 0.07 | 70 |  |  | 3111.77 | 0.05 | 50 |  |  | 2607.55 | 0.04 | 120 |  |  | 1685.93 | 0.03 | 90
19-00 | 5752.5 | 0.13 | 520 | 1862.96 | 0.05 | 200 |  |  | 11469.06 | 0.25 | 750 | 4121.54 | 0.08 | 240 |  | 90 | 5147.76 | 0.1 | 600 | 2641.45 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 4208.69 | 0 | 0 |  |  | 3111.79 | 0.02 | 20 |  |  | 2607.58 | 0.03 | 90 |  |  | 1685.96 | 0.03 | 90
20-00 | 5752.62 | 0.12 | 480 | 1863 | 0.04 | 160 |  |  | 11469.29 | 0.23 | 690 | 4121.61 | 0.07 | 210 |  | 85 | 5147.89 | 0.13 | 780 | 2641.52 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 4208.7 | 0.01 | 10 |  |  | 3111.81 | 0.02 | 20 |  |  | 2607.61 | 0.03 | 90 |  |  | 1685.98 | 0.02 | 60
21-00 | 5752.75 | 0.13 | 520 | 1863.05 | 0.05 | 200 |  |  | 11469.53 | 0.24 | 720 | 4121.67 | 0.06 | 180 |  | 75 | 5148.01 | 0.12 | 720 | 2641.58 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4208.71 | 0.01 | 10 |  |  | 3111.83 | 0.02 | 20 |  |  | 2607.65 | 0.04 | 120 |  |  | 1686.01 | 0.03 | 90
22-00 | 5752.9 | 0.15 | 600 | 1863.09 | 0.04 | 160 |  |  | 11469.79 | 0.26 | 780 | 4121.76 | 0.09 | 270 |  | 80 | 5148.13 | 0.12 | 720 | 2641.64 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4208.71 | 0 | 0 |  |  | 3111.85 | 0.02 | 20 |  |  | 2607.68 | 0.03 | 90 |  |  | 1686.04 | 0.03 | 90
23-00 | 5753.06 | 0.16 | 640 | 1863.14 | 0.05 | 200 |  |  | 11470.02 | 0.23 | 690 | 4121.86 | 0.1 | 300 |  | 70 | 5148.24 | 0.11 | 660 | 2641.7 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 4208.72 | 0.01 | 10 |  |  | 3111.88 | 0.03 | 30 |  |  | 2607.69 | 0.01 | 30 |  |  | 1686.05 | 0.01 | 30
24-00 | 5753.13 | 0.07 | 280 | 1863.18 | 0.04 | 160 |  |  | 11470.05 | 0.03 | 90 | 4121.94 | 0.08 | 240 |  | 65 | 5148.31 | 0.07 | 420 | 2641.74 | 0.04 | 240 | [12 empty] | 4208.72 | 0 | 0 |  |  | 3111.88 | 0 | 0 |  |  | 2607.7 | 0.01 | 30 |  |  | 1686.06 | 0.01 | 30
Расход эл. энергии |  |  | 3160 |  |  | 1360 |  |  |  |  | 4260 |  |  | 1530 |  |  |  |  | 3720 |  |  | 2340 | [14 empty] | 70 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 630
| с 8 до 16 час. |  | 4320 |  |  | 1431 |  |  |  |  | 5460 |  |  | 2070 |  |  |  |  | 5220 |  |  | 2940 | [14 empty] | 1260 |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  | 690
| с 16 до 24 час. |  | 4000 |  |  | 1400 |  |  |  |  | 5070 |  |  | 1890 |  |  |  |  | 5280 |  |  | 2940 | [14 empty] | 220 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  | 540
| с 0 до 24 час. |  | 11480 |  |  | 4191 |  |  |  |  | 14790 |  |  | 5490 |  |  |  |  | 14220 |  |  | 8220 | [14 empty] | 1550 |  |  |  |  | 1280 |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  | 1860
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Ударный | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания"ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 15 июня 2016 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 9347.46 |  |  | 4731.4 |  |  |  |  | 2259.57 |  |  | 1372.84 |  |  |  |  | 4912.1 |  |  | 2696.08 |  |  |  |  | 3495.36 |  |  | 2055.73 |  |  |  | 10 | 5584.63 |  |  | 2482.83
1-00 | 9347.6 | 0.14 | 420 | 4731.49 | 0.09 | 270 |  |  | 2259.61 | 0.04 | 160 | 1372.87 | 0.03 | 120 |  |  | 4912.18 | 0.08 | 240 | 2696.14 | 0.06 | 180 |  |  | 3495.39 | 0.03 | 120 | 2055.75 | 0.02 | 80 |  | 10 | 5584.72 | 0.09 | 360 | 2482.86 | 0.03 | 120
2-00 | 9347.74 | 0.14 | 420 | 4731.59 | 0.1 | 300 |  |  | 2259.65 | 0.04 | 160 | 1372.9 | 0.03 | 120 |  |  | 4912.26 | 0.08 | 240 | 2696.2 | 0.06 | 180 |  |  | 3495.42 | 0.03 | 120 | 2055.78 | 0.03 | 120 |  | 10 | 5584.81 | 0.09 | 360 | 2482.93 | 0.07 | 280
3-00 | 9347.85 | 0.11 | 330 | 4731.68 | 0.09 | 270 |  |  | 2259.7 | 0.05 | 200 | 1372.93 | 0.03 | 120 |  |  | 4912.33 | 0.07 | 210 | 2696.26 | 0.06 | 180 |  |  | 3495.45 | 0.03 | 120 | 2055.8 | 0.02 | 80 |  | 10 | 5584.89 | 0.08 | 320 | 2482.98 | 0.05 | 200
4-00 | 9347.99 | 0.14 | 420 | 4731.77 | 0.09 | 270 |  |  | 2259.74 | 0.04 | 160 | 1372.95 | 0.02 | 80 |  |  | 4912.39 | 0.06 | 180 | 2696.31 | 0.05 | 150 |  |  | 3495.48 | 0.03 | 120 | 2055.82 | 0.02 | 80 |  | 10 | 5584.97 | 0.08 | 320 | 2483.03 | 0.05 | 200
5-00 | 9348.1 | 0.11 | 330 | 4731.85 | 0.08 | 240 |  |  | 2259.8 | 0.06 | 240 | 1372.98 | 0.03 | 120 |  |  | 4912.45 | 0.06 | 180 | 2696.36 | 0.05 | 150 |  |  | 3495.5 | 0.02 | 80 | 2055.84 | 0.02 | 80 |  | 10 | 5585.06 | 0.09 | 360 | 2483.08 | 0.05 | 200
6-00 | 9348.17 | 0.07 | 210 | 4731.92 | 0.07 | 210 |  |  | 2259.84 | 0.04 | 160 | 1373 | 0.02 | 80 |  |  | 4912.52 | 0.07 | 210 | 2696.4 | 0.04 | 120 |  |  | 3495.54 | 0.04 | 160 | 2055.85 | 0.01 | 40 |  | 10 | 5585.15 | 0.09 | 360 | 2483.12 | 0.04 | 160
7-00 | 9348.35 | 0.18 | 540 | 4731.99 | 0.07 | 210 |  |  | 2259.89 | 0.05 | 200 | 1373.03 | 0.03 | 120 |  |  | 4912.59 | 0.07 | 210 | 2696.45 | 0.05 | 150 |  |  | 3495.58 | 0.04 | 160 | 2055.87 | 0.02 | 80 |  | 10 | 5585.24 | 0.09 | 360 | 2483.16 | 0.04 | 160
8-00 | 9348.54 | 0.19 | 570 | 4732.06 | 0.07 | 210 |  |  | 2259.92 | 0.03 | 120 | 1373.06 | 0.03 | 120 |  |  | 4912.68 | 0.09 | 270 | 2696.49 | 0.04 | 120 |  |  | 3495.63 | 0.05 | 200 | 2055.89 | 0.02 | 80 |  | 40 | 5585.36 | 0.12 | 480 | 2483.22 | 0.06 | 240
9-00 | 9348.74 | 0.2 | 600 | 4732.15 | 0.09 | 270 |  |  | 2259.96 | 0.04 | 160 | 1373.08 | 0.02 | 80 |  |  | 4912.81 | 0.13 | 390 | 2696.56 | 0.07 | 210 |  |  | 3495.68 | 0.05 | 200 | 2055.94 | 0.05 | 200 |  | 40 | 5585.52 | 0.16 | 640 | 2483.3 | 0.08 | 320
10-00 | 9348.97 | 0.23 | 690 | 4732.27 | 0.12 | 360 |  |  | 2259.99 | 0.03 | 120 | 1373.11 | 0.03 | 120 |  |  | 4912.91 | 0.1 | 300 | 2696.62 | 0.06 | 180 |  |  | 3495.75 | 0.07 | 280 | 2056 | 0.06 | 240 |  | 40 | 5585.64 | 0.12 | 480 | 2483.37 | 0.07 | 280
11-00 | 9349.17 | 0.2 | 600 | 4732.38 | 0.11 | 330 |  |  | 2260.03 | 0.04 | 160 | 1373.13 | 0.02 | 80 |  |  | 4913.02 | 0.11 | 330 | 2696.69 | 0.07 | 210 |  |  | 3495.83 | 0.08 | 320 | 2056.06 | 0.06 | 240 |  | 40 | 5585.75 | 0.11 | 440 | 2483.45 | 0.08 | 320
12-00 | 9349.4 | 0.23 | 690 | 4732.5 | 0.12 | 360 |  |  | 2260.08 | 0.05 | 200 | 1373.16 | 0.03 | 120 |  |  | 4913.13 | 0.11 | 330 | 2696.75 | 0.06 | 180 |  |  | 3495.9 | 0.07 | 280 | 2056.13 | 0.07 | 280 |  | 40 | 5585.85 | 0.1 | 400 | 2483.51 | 0.06 | 240
13-00 | 9349.6 | 0.2 | 600 | 4732.56 | 0.06 | 180 |  |  | 2260.13 | 0.05 | 200 | 1373.18 | 0.02 | 80 |  |  | 4913.23 | 0.1 | 300 | 2696.8 | 0.05 | 150 |  |  | 3495.95 | 0.05 | 200 | 2056.18 | 0.05 | 200 |  | 40 | 5585.96 | 0.11 | 440 | 2483.58 | 0.07 | 280
14-00 | 9349.77 | 0.17 | 510 | 4732.66 | 0.1 | 300 |  |  | 2260.18 | 0.05 | 200 | 1373.21 | 0.03 | 120 |  |  | 4913.32 | 0.09 | 270 | 2696.86 | 0.06 | 180 |  |  | 3495.99 | 0.04 | 160 | 2056.22 | 0.04 | 160 |  | 40 | 5586.06 | 0.1 | 400 | 2483.64 | 0.06 | 240
15-00 | 9349.96 | 0.19 | 570 | 4732.76 | 0.1 | 300 |  |  | 2260.25 | 0.07 | 280 | 1373.23 | 0.02 | 80 |  |  | 4913.41 | 0.09 | 270 | 2696.92 | 0.06 | 180 |  |  | 3496.05 | 0.06 | 240 | 2056.26 | 0.04 | 160 |  | 40 | 5586.19 | 0.13 | 520 | 2483.72 | 0.08 | 320
16-00 | 9350.13 | 0.17 | 510 | 4732.85 | 0.09 | 270 |  |  | 2260.31 | 0.06 | 240 | 1373.26 | 0.03 | 120 |  |  | 4913.51 | 0.1 | 300 | 2696.99 | 0.07 | 210 |  |  | 3496.1 | 0.05 | 200 | 2056.3 | 0.04 | 160 |  | 5 | 5586.32 | 0.13 | 520 | 2483.79 | 0.07 | 280
17-00 | 9350.29 | 0.16 | 480 | 4732.93 | 0.08 | 240 |  |  | 2260.35 | 0.04 | 160 | 1373.28 | 0.02 | 80 |  |  | 4913.61 | 0.1 | 300 | 2697.04 | 0.05 | 150 |  |  | 3496.15 | 0.05 | 200 | 2056.33 | 0.03 | 120 |  | 20 | 5586.42 | 0.1 | 400 | 2483.85 | 0.06 | 240
18-00 | 9350.45 | 0.16 | 480 | 4733.01 | 0.08 | 240 |  |  | 2260.39 | 0.04 | 160 | 1373.31 | 0.03 | 120 |  |  | 4913.72 | 0.11 | 330 | 2697.11 | 0.07 | 210 |  |  | 3496.19 | 0.04 | 160 | 2056.36 | 0.03 | 120 |  | 20 | 5586.54 | 0.12 | 480 | 2483.93 | 0.08 | 320
19-00 | 9350.61 | 0.16 | 480 | 4733.09 | 0.08 | 240 |  |  | 2260.44 | 0.05 | 200 | 1373.34 | 0.03 | 120 |  |  | 4913.83 | 0.11 | 330 | 2697.18 | 0.07 | 210 |  |  | 3496.23 | 0.04 | 160 | 2056.4 | 0.04 | 160 |  | 25 | 5586.66 | 0.12 | 480 | 2484 | 0.07 | 280
20-00 | 9350.77 | 0.16 | 480 | 4733.16 | 0.07 | 210 |  |  | 2260.48 | 0.04 | 160 | 1373.36 | 0.02 | 80 |  |  | 4913.93 | 0.1 | 300 | 2697.24 | 0.06 | 180 |  |  | 3496.27 | 0.04 | 160 | 2056.43 | 0.03 | 120 |  | 30 | 5586.79 | 0.13 | 520 | 2484.07 | 0.07 | 280
21-00 | 9350.93 | 0.16 | 480 | 4733.23 | 0.07 | 210 |  |  | 2260.53 | 0.05 | 200 | 1373.39 | 0.03 | 120 |  |  | 4914.03 | 0.1 | 300 | 2697.29 | 0.05 | 150 |  |  | 3496.32 | 0.05 | 200 | 2056.47 | 0.04 | 160 |  | 35 | 5586.92 | 0.13 | 520 | 2484.12 | 0.05 | 200
22-00 | 9351.16 | 0.23 | 690 | 4733.33 | 0.1 | 300 |  |  | 2260.57 | 0.04 | 160 | 1373.42 | 0.03 | 120 |  |  | 4914.16 | 0.13 | 390 | 2697.36 | 0.07 | 210 |  |  | 3496.37 | 0.05 | 200 | 2056.52 | 0.05 | 200 |  | 30 | 5587.04 | 0.12 | 480 | 2484.18 | 0.06 | 240
23-00 | 9351.34 | 0.18 | 540 | 4733.43 | 0.1 | 300 |  |  | 2260.62 | 0.05 | 200 | 1373.45 | 0.03 | 120 |  |  | 4914.26 | 0.1 | 300 | 2697.42 | 0.06 | 180 |  |  | 3496.4 | 0.03 | 120 | 2056.55 | 0.03 | 120 |  | 20 | 5587.13 | 0.09 | 360 | 2484.23 | 0.05 | 200
24-00 | 9351.5 | 0.16 | 480 | 4733.53 | 0.1 | 300 |  |  | 2260.67 | 0.05 | 200 | 1373.47 | 0.02 | 80 |  |  | 4914.36 | 0.1 | 300 | 2697.49 | 0.07 | 210 |  |  | 3496.43 | 0.03 | 120 | 2056.57 | 0.02 | 80 |  | 10 | 5587.21 | 0.08 | 320 | 2484.29 | 0.06 | 240
Расход эл. энергии |  |  | 3240 |  |  | 1980 |  |  |  |  | 1400 |  |  | 880 |  |  |  |  | 1740 |  |  | 1230 |  |  |  |  | 1080 |  |  | 640 |  |  |  |  | 2920 |  |  | 1560
| с 8 до 16 час. |  | 4770 |  |  | 2370 |  |  |  |  | 1560 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2490 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1880 |  |  | 1640 |  |  |  |  | 3840 |  |  | 2280
| с 16 до 24 час. |  | 4110 |  |  | 2040 |  |  |  |  | 1440 |  |  | 840 |  |  |  |  | 2550 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1320 |  |  | 1080 |  |  |  |  | 3560 |  |  | 2000
| с 0 до 24 час. |  | 12120 |  |  | 6390 |  |  |  |  | 4400 |  |  | 2520 |  |  |  |  | 6780 |  |  | 4230 |  |  |  |  | 4280 |  |  | 3360 |  |  |  |  | 10320 |  |  | 5840
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Сосновка | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 15 июня 2016 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 4149.88 |  |  | 2904.89 |  |  | 10.3 | 20 | 3341.41 |  |  | 2162.93 |  |  | 10.3 | 30 | 5068.91 |  |  | 1972.89 |  |  | 10.3 | 35 | 1565.13 |  |  | 784.01
1-00 | 4149.95 | 0.07 | 210 | 2904.97 | 0.08 | 240 | 10.3 | 20 | 3341.47 | 0.06 | 240 | 2162.97 | 0.04 | 160 | 10.3 | 30 | 5069.01 | 0.1 | 300 | 1972.97 | 0.08 | 240 | 10.3 | 30 | 1565.16 | 0.03 | 120 | 784.04 | 0.03 | 120
2-00 | 4150.01 | 0.06 | 180 | 2905.02 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 3341.51 | 0.04 | 160 | 2163.01 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 5069.09 | 0.08 | 240 | 1973.02 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1565.18 | 0.02 | 80 | 784.05 | 0.01 | 40
3-00 | 4150.06 | 0.05 | 150 | 2905.07 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 3341.54 | 0.03 | 120 | 2163.04 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 5069.16 | 0.07 | 210 | 1973.08 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1565.2 | 0.02 | 80 | 784.07 | 0.02 | 80
4-00 | 4150.1 | 0.04 | 120 | 2905.11 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 3341.57 | 0.03 | 120 | 2163.07 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 5069.22 | 0.06 | 180 | 1973.12 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1565.21 | 0.01 | 40 | 784.09 | 0.02 | 80
5-00 | 4150.15 | 0.05 | 150 | 2905.15 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 3341.6 | 0.03 | 120 | 2163.09 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5069.28 | 0.06 | 180 | 1973.15 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1565.23 | 0.02 | 80 | 784.11 | 0.02 | 80
6-00 | 4150.21 | 0.06 | 180 | 2905.19 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 3341.63 | 0.03 | 120 | 2163.12 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 5069.34 | 0.06 | 180 | 1973.19 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1565.25 | 0.02 | 80 | 784.13 | 0.02 | 80
7-00 | 4150.26 | 0.05 | 150 | 2905.23 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 3341.67 | 0.04 | 160 | 2163.14 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5069.4 | 0.06 | 180 | 1973.22 | 0.03 | 90 | 10.3 | 35 | 1565.27 | 0.02 | 80 | 784.15 | 0.02 | 80
8-00 | 4150.33 | 0.07 | 210 | 2905.26 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 3341.7 | 0.03 | 120 | 2163.16 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5069.47 | 0.07 | 210 | 1973.25 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 1565.3 | 0.03 | 120 | 784.16 | 0.01 | 40
9-00 | 4150.4 | 0.07 | 210 | 2905.33 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3341.76 | 0.06 | 240 | 2163.21 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 5069.55 | 0.08 | 240 | 1973.28 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1565.33 | 0.03 | 120 | 784.18 | 0.02 | 80
10-00 | 4150.49 | 0.09 | 270 | 2905.42 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3341.84 | 0.08 | 320 | 2163.3 | 0.09 | 360 | 10.5 | 25 | 5069.65 | 0.1 | 300 | 1973.33 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1565.37 | 0.04 | 160 | 784.2 | 0.02 | 80
11-00 | 4150.58 | 0.09 | 270 | 2905.51 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3341.9 | 0.06 | 240 | 2163.38 | 0.08 | 320 | 10.5 | 30 | 5069.73 | 0.08 | 240 | 1973.38 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1565.41 | 0.04 | 160 | 784.21 | 0.01 | 40
12-00 | 4150.66 | 0.08 | 240 | 2905.59 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 3341.98 | 0.08 | 320 | 2163.47 | 0.09 | 360 | 10.5 | 30 | 5069.8 | 0.07 | 210 | 1973.41 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 1565.44 | 0.03 | 120 | 784.23 | 0.02 | 80
13-00 | 4150.75 | 0.09 | 270 | 2905.65 | 0.06 | 180 | 10.6 | 20 | 3342.04 | 0.06 | 240 | 2163.54 | 0.07 | 280 | 10.5 | 25 | 5069.87 | 0.07 | 210 | 1973.45 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 1565.48 | 0.04 | 160 | 784.25 | 0.02 | 80
14-00 | 4150.83 | 0.08 | 240 | 2905.75 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 3342.09 | 0.05 | 200 | 2163.57 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 5069.94 | 0.07 | 210 | 1973.48 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 1565.51 | 0.03 | 120 | 784.27 | 0.02 | 80
15-00 | 4150.93 | 0.1 | 300 | 2905.84 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3342.16 | 0.07 | 280 | 2163.64 | 0.07 | 280 | 10.5 | 30 | 5070.02 | 0.08 | 240 | 1973.52 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1565.55 | 0.04 | 160 | 784.29 | 0.02 | 80
16-00 | 4151.01 | 0.08 | 240 | 2905.92 | 0.08 | 240 | 10.4 | 15 | 3342.23 | 0.07 | 280 | 2163.72 | 0.08 | 320 | 10.5 | 25 | 5070.1 | 0.08 | 240 | 1973.56 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1565.58 | 0.03 | 120 | 784.31 | 0.02 | 80
17-00 | 4151.09 | 0.08 | 240 | 2905.99 | 0.07 | 210 | 10.4 | 20 | 3342.28 | 0.05 | 200 | 2163.8 | 0.08 | 320 | 10.5 | 30 | 5070.19 | 0.09 | 270 | 1973.6 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 1565.61 | 0.03 | 120 | 784.33 | 0.02 | 80
18-00 | 4151.19 | 0.1 | 300 | 2906.06 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 3342.34 | 0.06 | 240 | 2163.87 | 0.07 | 280 | 10.4 | 30 | 5070.27 | 0.08 | 240 | 1973.65 | 0.05 | 150 | 10.4 | 35 | 1565.65 | 0.04 | 160 | 784.34 | 0.01 | 40
19-00 | 4151.25 | 0.06 | 180 | 2906.14 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 3342.41 | 0.07 | 280 | 2163.92 | 0.05 | 200 | 10.4 | 30 | 5070.36 | 0.09 | 270 | 1973.69 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1565.69 | 0.04 | 160 | 784.37 | 0.03 | 120
20-00 | 4151.3 | 0.05 | 150 | 2906.19 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 3342.46 | 0.05 | 200 | 2163.96 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 5070.43 | 0.07 | 210 | 1973.73 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1565.72 | 0.03 | 120 | 784.39 | 0.02 | 80
21-00 | 4151.37 | 0.07 | 210 | 2906.25 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 3342.5 | 0.04 | 160 | 2164 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 5070.51 | 0.08 | 240 | 1973.77 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1565.76 | 0.04 | 160 | 784.41 | 0.02 | 80
22-00 | 4151.45 | 0.08 | 240 | 2906.34 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3342.55 | 0.05 | 200 | 2164.05 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 5070.62 | 0.11 | 330 | 1973.82 | 0.05 | 150 | 10.5 | 35 | 1565.81 | 0.05 | 200 | 784.43 | 0.02 | 80
23-00 | 4151.51 | 0.06 | 180 | 2906.42 | 0.08 | 240 | 10.4 | 30 | 3342.58 | 0.03 | 120 | 2164.09 | 0.04 | 160 | 10.4 | 30 | 5070.71 | 0.09 | 270 | 1973.88 | 0.06 | 180 | 10.4 | 30 | 1565.83 | 0.02 | 80 | 784.44 | 0.01 | 40
24-00 | 4151.57 | 0.06 | 180 | 2906.48 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 3342.62 | 0.04 | 160 | 2164.19 | 0.1 | 400 | 10.5 | 30 | 5070.78 | 0.07 | 210 | 1973.93 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1565.85 | 0.02 | 80 | 784.46 | 0.02 | 80
Расход эл. энергии |  |  | 1350 |  |  | 1110 |  |  |  |  | 1160 |  |  | 920 |  |  |  |  | 1680 |  |  | 1080 |  |  |  |  | 680 |  |  | 600
| с 8 до 16 час. |  | 2040 |  |  | 1980 |  |  |  |  | 2120 |  |  | 2240 |  |  |  |  | 1890 |  |  | 930 |  |  |  |  | 1120 |  |  | 600
| с 16 до 24 час. |  | 1680 |  |  | 1680 |  |  |  |  | 1560 |  |  | 1880 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 1110 |  |  |  |  | 1080 |  |  | 600
| с 0 до 24 час. |  | 5070 |  |  | 4770 |  |  |  |  | 4840 |  |  | 5040 |  |  |  |  | 5610 |  |  | 3120 |  |  |  |  | 2880 |  |  | 1800
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/