Информация о  балансе электрической энергии и мощности  за 2016 год

по ООО «Электротеплосеть»

| № п/п | Наименование | Всего, в том числе | ВН | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск в сеть, тыс. кВт.ч | 80 301,481 | 74 552,595 | 5 748,886 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с розничного рынка, тыс. кВт.ч | 80 301,481 | 74 552,595 | 5 748,886 | 0,0 |
| 2. | Полезный отпуск из сетей ООО «Электротеплосеть, тыс.кВт.ч | 66 723,689 | 7 861,060 | 23 769,611 | 35 093,018 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | юридическим лицам, тыс.кВт.ч | 39 088,623 | 6 732,822 | 19 836,132 | 12 519,669 |
| 2.2 | населению, тыс.кВт.ч | 27 441,061 | 1 128,238 | 3 784,437 | 22 528,386 |
| 2.3. | прочим территориальным сетевым организациям, тыс. кВт.ч | 194,005 | 0,0 | 149,042 | 44,963 |
| 3. | Технологический расход электроэнергии на передачу электрической энергии, тыс.кВт.ч (стр.1-стр.2) | 13 577,792 | 960,798 | 4 917,151 | 7 699,843 |
|  | % от общего поступления электроэнергии в сети ООО «Электротеплосеть» | 16,91 | 1,29 | 6,88 | 17,99 |