Информация о  балансе электрической энергии и мощности  за 2017 год

по ООО «Электротеплосеть»

| № п/п | Наименование | Всего, в том числе | ВН | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск в сеть, тыс. кВт.ч | 77 752,067 | 72 198,179 | 5 553,888 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с розничного рынка, тыс. кВт.ч | 77 752,067 | 72 198,179 | 5 553,888 | 0,0 |
| 2. | Полезный отпуск из сетей ООО «Электротеплосеть, тыс.кВт.ч | 65 829,851 | 7 439,480 | 24 311,613 | 34 078,758 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | юридическим лицам, тыс.кВт.ч | 40 216,740 | 6 476,019 | 22 033,542 | 11 707,179 |
| 2.2 | населению, тыс.кВт.ч | 25 385,533 | 963,461 | 2 108,646 | 22 313,426 |
| 2.3. | прочим территориальным сетевым организациям, тыс. кВт.ч | 227,578 | 0,0 | 169,425 | 58,153 |
| 3. | Технологический расход электроэнергии на передачу электрической энергии, тыс.кВт.ч (стр.1-стр.2) | 11 922,216 | 930,147 | 4 789,804 | 6 202,265 |
|  | % от общего поступления электроэнергии в сети ООО «Электротеплосеть» | 15,33 | 1,29 | 6,90 | 15,40 |