## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 20 декабря 2023г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 1317230236 |  | Счетчик № | 1317230282 |  | Счетчик № | 1317230236 |  | Счетчик № | 1317230282
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.1367 | [5 empty] | 0.0655 |  |  |  |  | 120 |  | 10.5 |  | 9
2-00 |  |  | 0.1301 | [5 empty] | 0.0642 |  |  |  |  | 10 |  | 10.4 |  | 9
3-00 |  |  | 0.131 | [5 empty] | 0.0643 |  |  |  |  | 106 |  | 10.5 |  | 9
4-00 |  |  | 0.1371 | [5 empty] | 0.0641 |  |  |  |  | 105 |  | 10.5 |  | 9
5-00 |  |  | 0.1374 | [5 empty] | 0.0631 |  |  |  |  | 105 |  | 10.5 |  | 9
6-00 |  |  | 0.1398 | [5 empty] | 0.0614 |  |  |  |  | 115 |  | 10.6 |  | 9
7-00 |  |  | 0.1674 | [5 empty] | 0.0629 |  |  |  |  | 125 |  | 10.5 |  | 9
8-00 |  |  | 0.196 | [5 empty] | 0.0655 |  |  |  |  | 125 |  | 10.5 |  | 9
9-00 |  |  | 0.2076 | [5 empty] | 0.0701 |  |  |  |  | 142 |  | 10.4 |  | 9
10-00 |  |  | 0.2107 | [5 empty] | 0.0772 |  |  |  |  | 147 |  | 10.4 |  | 9
11-00 |  |  | 0.2056 | [5 empty] | 0.0795 |  |  |  |  | 159 |  | 10.5 |  | 9
12-00 |  |  | 0.2045 | [5 empty] | 0.0787 |  |  |  |  | 148 |  | 10.6 |  | 9
13-00 |  |  | 0.2026 | [5 empty] | 0.0744 |  |  |  |  | 145 |  | 10.5 |  | 9
14-00 |  |  | 0.2046 | [5 empty] | 0.0738 |  |  |  |  | 143 |  | 10.5 |  | 9
15-00 |  |  | 0.2034 | [5 empty] | 0.074 |  |  |  |  | 150 |  | 10.5 |  | 9
16-00 |  |  | 0.201 | [5 empty] | 0.0714 |  |  |  |  | 148 |  | 10.5 |  | 9
17-00 |  |  | 0.2064 | [5 empty] | 0.0701 |  |  |  |  | 144 |  | 10.5 |  | 9
18-00 |  |  | 0.2054 | [5 empty] | 0.0667 |  |  |  |  | 140 |  | 10.5 |  | 9
19-00 |  |  | 0.2039 | [5 empty] | 0.0697 |  |  |  |  | 138 |  | 10.5 |  | 9
20-00 |  |  | 0.2071 | [5 empty] | 0.0703 |  |  |  |  | 138 |  | 10.5 |  | 9
21-00 |  |  | 0.1987 | [5 empty] | 0.0702 |  |  |  |  | 137 |  | 10.5 |  | 9
22-00 |  |  | 0.1949 | [5 empty] | 0.0696 |  |  |  |  | 122 |  | 10.5 |  | 9
23-00 |  |  | 0.1707 | [5 empty] | 0.0682 |  |  |  |  | 112 |  | 10.5 |  | 9
24-00 |  |  | 0.1471 | [5 empty] | 0.0653 |  |  |  |  | 99 |  | 10.6 |  | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 1.1755 |  |  | 0 |  |  | 0.511 |  |  | 0
| с 8 до 16 час. |  | 1.64 |  |  | 0 |  |  | 0.5991 |  |  | 0
| с 16 до 24 час. |  | 1.5342 |  |  | 0 |  |  | 0.5501 |  |  | 0
| с 0 до 24 час. |  | 52196.4 |  |  | 0 |  |  | 19922.4 |  |  | 0
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н. | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | Босамыкина Е.Г.__________ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 20 декабря 2023г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.1801 | [5 empty] | 0.1122 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
2-00 |  |  | 0.1794 | [5 empty] | 0.063 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
3-00 |  |  | 0.1789 | [5 empty] | 0.0622 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
4-00 |  |  | 0.1741 | [5 empty] | 0.0612 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
5-00 |  |  | 0.1699 | [5 empty] | 0.0576 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
6-00 |  |  | 0.1683 | [5 empty] | 0.0588 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
7-00 |  |  | 0.1729 | [5 empty] | 0.0576 |  |  |  |  | 70 |  | 10.5 |  | 8 | 8
8-00 |  |  | 0.1996 | [5 empty] | 0.0571 |  |  |  |  | 70 |  | 10.5 |  | 8 | 8
9-00 |  |  | 0.2346 | [5 empty] | 0.0605 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
10-00 |  |  | 0.2352 | [5 empty] | 0.0624 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
11-00 |  |  | 0.2696 | [5 empty] | 0.0845 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
12-00 |  |  | 0.2751 | [5 empty] | 0.0844 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
13-00 |  |  | 0.2647 | [5 empty] | 0.0779 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
14-00 |  |  | 0.2715 | [5 empty] | 0.0793 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
15-00 |  |  | 0.2669 | [5 empty] | 0.0782 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
16-00 |  |  | 0.2621 | [5 empty] | 0.0798 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
17-00 |  |  | 0.2715 | [5 empty] | 0.0796 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
18-00 |  |  | 0.2652 | [5 empty] | 0.0744 |  |  |  |  | 65 |  | 10.5 |  | 8 | 8
19-00 |  |  | 0.2551 | [5 empty] | 0.0644 |  |  |  |  | 53 |  | 10.5 |  | 8 | 8
20-00 |  |  | 0.2456 | [5 empty] | 0.0579 |  |  |  |  | 48 |  | 10.5 |  | 8 | 8
21-00 |  |  | 0.235 | [5 empty] | 0.058 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
22-00 |  |  | 0.2211 | [5 empty] | 0.0555 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
23-00 |  |  | 0.2081 | [5 empty] | 0.0549 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
24-00 |  |  | 0.1978 | [5 empty] | 0.0603 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 1.4232 | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.5297 | с 0 до 8 час. |  | 0 |  | с 0 до 8 час.
| с 8 до 16 час. |  | 2.0797 | с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 0.607 | с 8 до 16 час. |  | 0 |  | с 8 до 16 час.
| с 16 до 24 час. |  | 1.8994 | с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 0.505 | с 16 до 24 час. |  | 0 |  | с 16 до 24 час.
| с 0 до 24 час. |  | 43218.4 | с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 13133.6 | с 0 до 24 час. |  | 0 |  | с 0 до 24 час.
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н. | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | Босамыкина Е.Г. ____________ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 20 декабря 2023г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522 |  | Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0755 | [5 empty] | 0.041 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
2-00 |  |  | 0.0726 | [5 empty] | 0.0411 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
3-00 |  |  | 0.0745 | [5 empty] | 0.0422 | [5 empty] | 65 |  | 10.5 | 9
4-00 |  |  | 0.0718 | [5 empty] | 0.0418 | [5 empty] | 45 |  | 10.4 | 9
5-00 |  |  | 0.0803 | [5 empty] | 0.0416 | [5 empty] | 45 |  | 10.4 | 9
6-00 |  |  | 0.0883 | [5 empty] | 0.0414 | [5 empty] | 45 |  | 10.4 | 9
7-00 |  |  | 0.113 | [5 empty] | 0.0447 | [5 empty] | 45 |  | 10.5 | 9
8-00 |  |  | 0.1293 | [5 empty] | 0.0471 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
9-00 |  |  | 0.1429 | [5 empty] | 0.0574 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
10-00 |  |  | 0.145 | [5 empty] | 0.0735 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
11-00 |  |  | 0.1362 | [5 empty] | 0.0693 | [5 empty] | 45 |  | 10.5 | 9
12-00 |  |  | 0.1285 | [5 empty] | 0.0697 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
13-00 |  |  | 0.1206 | [5 empty] | 0.0559 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
14-00 |  |  | 0.1233 | [5 empty] | 0.0585 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
15-00 |  |  | 0.1306 | [5 empty] | 0.0672 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
16-00 |  |  | 0.1263 | [5 empty] | 0.065 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
17-00 |  |  | 0.1306 | [5 empty] | 0.0597 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
18-00 |  |  | 0.1185 | [5 empty] | 0.0506 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
19-00 |  |  | 0.1115 | [5 empty] | 0.0451 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
20-00 |  |  | 0.1067 | [5 empty] | 0.0441 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
21-00 |  |  | 0.1073 | [5 empty] | 0.0443 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
22-00 |  |  | 0.1044 | [5 empty] | 0.0426 | [5 empty] | 50 |  | 10.3 | 9
23-00 |  |  | 0.0928 | [5 empty] | 0.041 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
24-00 |  |  | 0.0815 | [5 empty] | 0.0398 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
Расход эл.энергии |  |  | 0.7053 |  |  | 0 |  |  | 0.3409 |  |  | 0
|  |  | 1.0534 |  |  | 0 |  |  | 0.5165 |  |  | 0
|  |  | 0.8533 |  |  | 0 |  |  | 0.3672 |  |  | 0
|  |  | 20896 |  |  | 0 |  |  | 9796.8 |  |  | 0
|  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н. | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | Босамыкина Е.Г. _______/подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 52196.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 52176
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 20.4
Небаланс ПС, % |  |  | 0.039083
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.2107
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.1301
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 52196.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 2174.85
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 10322.0218
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 3.3444e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А.
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 43218.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 43434.3
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -215.9
Небаланс ПС, % |  |  | -0.49956
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.2751
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.1683
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 43218.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1800.7667
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6545.8621
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 4.3667e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
Чиняев А.А.
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 20896
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 20926.8
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -30.8
Небаланс ПС, % |  |  | -0.1474
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.145
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0718
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 20896
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 870.6667
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6004.5977
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.3016e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А.

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за 20 декабря 2023 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 0609111838 |  |  | Счетчик № |  | 0607111682 | Счетчик № |  | 0607111682 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  | 0612096118
| Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 600/5 | Тр-ры тока |  | 600/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.1121 |  |  | 0.0495 |  |  |  |  | 0.0901 |  |  | 0.0435 | 10.5 | 48 |  |  | 0.0713 |  |  | 0.0372 | 10.5 | 47 |  | 0
2-00 |  |  | 0.1048 |  |  | 0.0462 |  |  |  |  | 0.0872 |  |  | 0.0441 | 10.4 | 48 |  |  | 0.0683 |  |  | 0.037 | 10.4 | 47 |  | 0
3-00 |  |  | 0.0997 |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 0.0929 |  |  | 0.0447 | 10.5 | 40 |  |  | 0.0694 |  |  | 0.0379 | 10.5 | 40 |  | 0
4-00 |  |  | 0.0968 |  |  | 0.0451 |  |  |  |  | 0.1073 |  |  | 0.0447 | 10.5 | 40 |  |  | 0.07 |  |  | 0.0376 | 10.5 | 40 |  | 0
5-00 |  |  | 0.0987 |  |  | 0.0436 |  |  |  |  | 0.1098 |  |  | 0.0456 | 10.5 | 40 |  |  | 0.0662 |  |  | 0.036 | 10.5 | 40 |  | 0
6-00 |  |  | 0.1056 |  |  | 0.0435 |  |  |  |  | 0.1038 |  |  | 0.0432 | 10.6 | 45 |  |  | 0.0701 |  |  | 0.035 | 10.6 | 45 |  | 0
7-00 |  |  | 0.1261 |  |  | 0.0452 |  |  |  |  | 0.1212 |  |  | 0.0435 | 10.5 | 48 |  |  | 0.0871 |  |  | 0.036 | 10.5 | 52 |  | 0
8-00 |  |  | 0.1488 |  |  | 0.0464 |  |  |  |  | 0.1366 |  |  | 0.046 | 10.5 | 40 |  |  | 0.106 |  |  | 0.0373 | 10.5 | 60 |  | 0
9-00 |  |  | 0.1519 |  |  | 0.0479 |  |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.0508 | 10.4 | 50 |  |  | 0.1083 |  |  | 0.04 | 10.4 | 63 |  | 0
10-00 |  |  | 0.1658 |  |  | 0.0526 |  |  |  |  | 0.1457 |  |  | 0.0565 | 10.4 | 50 |  |  | 0.1097 |  |  | 0.0441 | 10.4 | 68 |  | 0
11-00 |  |  | 0.1634 |  |  | 0.0524 |  |  |  |  | 0.1445 |  |  | 0.0582 | 10.5 | 60 |  |  | 0.1029 |  |  | 0.0469 | 10.5 | 65 |  | 0
12-00 |  |  | 0.1608 |  |  | 0.0517 |  |  |  |  | 0.1482 |  |  | 0.0601 | 10.6 | 55 |  |  | 0.0998 |  |  | 0.0443 | 10.6 | 63 |  | 0
13-00 |  |  | 0.1588 |  |  | 0.0499 |  |  |  |  | 0.1395 |  |  | 0.054 | 10.5 | 52 |  |  | 0.1068 |  |  | 0.0437 | 10.5 | 63 |  | 0
14-00 |  |  | 0.1571 |  |  | 0.0477 |  |  |  |  | 0.1424 |  |  | 0.0544 | 10.5 | 49 |  |  | 0.1095 |  |  | 0.0444 | 10.5 | 62 |  | 0
15-00 |  |  | 0.153 |  |  | 0.0464 |  |  |  |  | 0.1472 |  |  | 0.0546 | 10.5 | 55 |  |  | 0.1063 |  |  | 0.0456 | 10.5 | 60 |  | 0
16-00 |  |  | 0.1494 |  |  | 0.0417 |  |  |  |  | 0.1445 |  |  | 0.0524 | 10.5 | 53 |  |  | 0.108 |  |  | 0.0477 | 10.5 | 63 |  | 0
17-00 |  |  | 0.1638 |  |  | 0.0443 |  |  |  |  | 0.1391 |  |  | 0.0462 | 10.5 | 52 |  |  | 0.1095 |  |  | 0.0484 | 10.5 | 63 |  | 0
18-00 |  |  | 0.1644 |  |  | 0.0448 |  |  |  |  | 0.1484 |  |  | 0.0515 | 10.5 | 55 |  |  | 0.0977 |  |  | 0.0358 | 10.5 | 60 |  | 0
19-00 |  |  | 0.1619 |  |  | 0.0477 |  |  |  |  | 0.1436 |  |  | 0.0527 | 10.5 | 53 |  |  | 0.1021 |  |  | 0.0376 | 10.5 | 62 |  | 0
20-00 |  |  | 0.1679 |  |  | 0.0491 |  |  |  |  | 0.1398 |  |  | 0.0515 | 10.5 | 55 |  |  | 0.1065 |  |  | 0.0388 | 10.5 | 60 |  | 0
21-00 |  |  | 0.1617 |  |  | 0.0507 |  |  |  |  | 0.1317 |  |  | 0.0495 | 10.5 | 60 |  |  | 0.1037 |  |  | 0.039 | 10.5 | 60 |  | 0
22-00 |  |  | 0.1625 |  |  | 0.0522 |  |  |  |  | 0.1217 |  |  | 0.048 | 10.5 | 53 |  |  | 0.1056 |  |  | 0.0377 | 10.5 | 54 |  | 0
23-00 |  |  | 0.1446 |  |  | 0.0524 |  |  |  |  | 0.1087 |  |  | 0.0461 | 10.5 | 48 |  |  | 0.0882 |  |  | 0.0368 | 10.5 | 48 |  | 0
24-00 |  |  | 0.1204 |  |  | 0.0493 |  |  |  |  | 0.0932 |  |  | 0.0429 | 10.6 | 42 |  |  | 0.0809 |  |  | 0.0375 | 10.6 | 40 |  | 0
Расход эл. энергии |  |  | 5355.6 |  |  | 2187 |  |  |  |  | 5093.4 |  |  | 2131.8 |  |  |  |  | 3650.4 |  |  | 1764 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| с 8 до 16 час. |  | 7561.2 |  |  | 2341.8 |  |  |  |  | 7002 |  |  | 2646 |  |  |  |  | 5107.8 |  |  | 2140.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| с 16 до 24 час. |  | 7483.2 |  |  | 2343 |  |  |  |  | 6157.2 |  |  | 2330.4 |  |  |  |  | 4765.2 |  |  | 1869.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| с 0 до 24 час. |  | 20400 |  |  | 6871.8 |  |  |  |  | 18252.6 |  |  | 7108.2 |  |  |  |  | 13523.4 |  |  | 5773.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | Босамыкина Е.Г._________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за 20 декабря 2023 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра,А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [22 empty] | 10.5
1-00 |  |  | 0.1508 |  |  | 0.0953 |  | 30 |  |  | 0.026 |  |  | 0.0234 |  | 12 |  |  | 0.0743 |  |  | 0.032 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0508 |  | 0 | 0.0224 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1188 |  | 0 | 0.0799 | 10.5 | 20
2-00 |  |  | 0.1478 |  |  | 0.0939 |  | 30 |  |  | 0.0275 |  |  | 0.0224 |  | 12 |  |  | 0.0703 |  |  | 0.0322 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0494 |  | 0 | 0.0226 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1149 |  | 0 | 0.0794 | 10.5 | 20
3-00 |  |  | 0.1461 |  |  | 0.0937 |  | 30 |  |  | 0.0237 |  |  | 0.0221 |  | 12 |  |  | 0.0698 |  |  | 0.0332 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0455 |  | 0 | 0.0245 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1136 |  | 0 | 0.0806 | 10.5 | 20
4-00 |  |  | 0.146 |  |  | 0.0946 |  | 30 |  |  | 0.0254 |  |  | 0.0238 |  | 12 |  |  | 0.0687 |  |  | 0.0337 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0414 |  | 0 | 0.0239 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1143 |  | 0 | 0.079 | 10.5 | 20
5-00 |  |  | 0.135 |  |  | 0.0929 |  | 30 |  |  | 0.0253 |  |  | 0.022 |  | 12 |  |  | 0.0679 |  |  | 0.0355 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0412 |  | 0 | 0.0236 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.12 |  | 0 | 0.0775 | 10.5 | 20
6-00 |  |  | 0.1466 |  |  | 0.0901 |  | 30 |  |  | 0.0275 |  |  | 0.0215 |  | 12 |  |  | 0.0741 |  |  | 0.0316 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0487 |  | 0 | 0.0256 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1184 |  | 0 | 0.075 | 10.5 | 20
7-00 |  |  | 0.1718 |  |  | 0.0909 |  | 35 |  |  | 0.0346 |  |  | 0.0251 |  | 15 |  |  | 0.0971 |  |  | 0.0305 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0529 |  | 0 | 0.0246 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1356 |  | 0 | 0.0757 | 10.5 | 20
8-00 |  |  | 0.2006 |  |  | 0.0926 |  | 35 |  |  | 0.0357 |  |  | 0.0233 |  | 15 |  |  | 0.1217 |  |  | 0.0348 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0549 |  | 0 | 0.0244 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1453 |  | 0 | 0.0768 | 10.5 | 20
9-00 |  |  | 0.1886 |  |  | 0.0862 |  | 40 |  |  | 0.0413 |  |  | 0.0245 |  | 20 |  |  | 0.0999 |  |  | 0.0314 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0668 |  | 0 | 0.0268 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1566 |  | 0 | 0.0795 | 10.5 | 20
10-00 |  |  | 0.2263 |  |  | 0.1034 |  | 40 |  |  | 0.0387 |  |  | 0.0218 |  | 20 |  |  | 0.1086 |  |  | 0.0334 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0718 |  | 0 | 0.0361 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1968 |  | 0 | 0.0953 | 10.5 | 20
11-00 |  |  | 0.2127 |  |  | 0.1095 |  | 40 |  |  | 0.027 |  |  | 0.0163 |  | 20 |  |  | 0.1062 |  |  | 0.0334 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0749 |  | 0 | 0.0392 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.2013 |  | 0 | 0.107 | 10.5 | 20
12-00 |  |  | 0.2116 |  |  | 0.1116 |  | 40 |  |  | 0.0274 |  |  | 0.0155 |  | 20 |  |  | 0.0943 |  |  | 0.0332 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0788 |  | 0 | 0.0341 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.2008 |  | 0 | 0.1073 | 10.4 | 20
13-00 |  |  | 0.2214 |  |  | 0.11 |  | 40 |  |  | 0.0289 |  |  | 0.0166 |  | 15 |  |  | 0.0999 |  |  | 0.0295 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0768 |  | 0 | 0.0338 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1983 |  | 0 | 0.1066 | 10.5 | 20
14-00 |  |  | 0.2156 |  |  | 0.0963 |  | 40 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0156 |  | 15 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.031 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0715 |  | 0 | 0.0364 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.186 |  | 0 | 0.0972 | 10.5 | 20
15-00 |  |  | 0.21 |  |  | 0.1061 |  | 40 |  |  | 0.0256 |  |  | 0.0168 |  | 15 |  |  | 0.1068 |  |  | 0.0305 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.078 |  | 0 | 0.0361 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1904 |  | 0 | 0.1031 | 10.5 | 20
16-00 |  |  | 0.2172 |  |  | 0.1088 |  | 40 |  |  | 0.0273 |  |  | 0.0164 |  | 15 |  |  | 0.1024 |  |  | 0.0296 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0726 |  | 0 | 0.0321 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.2042 |  | 0 | 0.1078 | 10.5 | 20
17-00 |  |  | 0.2233 |  |  | 0.1196 |  | 40 |  |  | 0.0271 |  |  | 0.0164 |  | 15 |  |  | 0.0958 |  |  | 0.03 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.066 |  | 0 | 0.0321 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1902 |  | 0 | 0.1001 | 10.5 | 20
18-00 |  |  | 0.2184 |  |  | 0.1209 |  | 30 |  |  | 0.023 |  |  | 0.0165 |  | 15 |  |  | 0.1025 |  |  | 0.0315 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0695 |  | 0 | 0.0343 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1789 |  | 0 | 0.0911 | 10.5 | 20
19-00 |  |  | 0.1994 |  |  | 0.1067 |  | 20 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.025 |  | 15 |  |  | 0.0955 |  |  | 0.0316 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0623 |  | 0 | 0.0308 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1657 |  | 0 | 0.0796 | 10.5 | 20
20-00 |  |  | 0.1986 |  |  | 0.095 |  | 20 |  |  | 0.035 |  |  | 0.0251 |  | 13 |  |  | 0.0854 |  |  | 0.0328 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.054 |  | 0 | 0.0295 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1581 |  | 0 | 0.0807 | 10.5 | 20
21-00 |  |  | 0.1825 |  |  | 0.0933 |  | 10 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.0259 |  | 12 |  |  | 0.0868 |  |  | 0.0331 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0488 |  | 0 | 0.0263 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1509 |  | 0 | 0.0813 | 10.5 | 20
22-00 |  |  | 0.1762 |  |  | 0.0966 |  | 10 |  |  | 0.0337 |  |  | 0.0257 |  | 12 |  |  | 0.0817 |  |  | 0.0327 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0419 |  | 0 | 0.0237 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1416 |  | 0 | 0.08 | 10.5 | 20
23-00 |  |  | 0.1696 |  |  | 0.0944 |  | 10 |  |  | 0.0311 |  |  | 0.0256 |  | 12 |  |  | 0.0739 |  |  | 0.0322 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0398 |  | 0 | 0.0236 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1356 |  | 0 | 0.08 | 10.5 | 20
24-00 |  |  | 0.1573 |  |  | 0.0946 |  | 10 |  |  | 0.0303 |  |  | 0.0264 |  | 12 |  |  | 0.0727 |  |  | 0.0328 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0403 |  | 0 | 0.0239 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0.0804 | 10.5 | 20
Расход эл. энергии |  |  | 3734.1 |  |  | 2232 |  |  |  |  | 902.8 |  |  | 734.4 |  |  |  |  | 1931.7 |  |  | 790.5 |  |  |  |  | 1539.2 |  |  | 766.4 |  |  |  |  | 3923.6 |  |  | 2495.6
| с 8 до 16 час. |  | 5110.2 |  |  | 2495.7 |  |  |  |  | 975.2 |  |  | 574 |  |  |  |  | 2467.5 |  |  | 756 |  |  |  |  | 2364.8 |  |  | 1098.4 |  |  |  |  | 6137.6 |  |  | 3215.2
| с 16 до 24 час. |  | 4575.9 |  |  | 2463.3 |  |  |  |  | 994.4 |  |  | 746.4 |  |  |  |  | 2082.9 |  |  | 770.1 |  |  |  |  | 1690.4 |  |  | 896.8 |  |  |  |  | 5004 |  |  | 2692.8
| с 0 до 24 час. |  | 13420.2 |  |  | 7191 |  |  |  |  | 2872.4 |  |  | 2054.8 |  |  |  |  | 6482.1 |  |  | 2316.6 |  |  |  |  | 5594.4 |  |  | 2761.6 |  |  |  |  | 15065.2 |  |  | 8403.6
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | Босамыкина Е.Г. ____________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 20 декабря 2023г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1121800081 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200074 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200481 | Счетчик № |  | 1121200481 |  |  | Счетчик № |  | 1121200497 | Счетчик № |  | 1121200497
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0398 |  |  | 0.0234 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0591 |  |  | 0.035 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0743 |  |  | 0.0302 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0276 |  | 0 | 0.018 | 10.4 | 15
2-00 |  |  | 0.0434 |  |  | 0.0239 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0564 |  |  | 0.0354 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0672 |  |  | 0.03 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0268 |  | 0 | 0.0183 | 10.5 | 15
3-00 |  |  | 0.0439 |  |  | 0.0238 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0613 |  |  | 0.037 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0662 |  |  | 0.0301 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0279 |  | 0 | 0.0193 | 10.5 | 15
4-00 |  |  | 0.041 |  |  | 0.0229 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0599 |  |  | 0.0389 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0644 |  |  | 0.0296 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0261 |  | 0 | 0.018 | 10.4 | 15
5-00 |  |  | 0.0581 |  |  | 0.0257 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0631 |  |  | 0.0372 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0671 |  |  | 0.0289 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.026 |  | 0 | 0.0169 | 10.4 | 15
6-00 |  |  | 0.073 |  |  | 0.0266 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0665 |  |  | 0.0367 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0694 |  |  | 0.0284 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0273 |  | 0 | 0.0167 | 10.4 | 15
7-00 |  |  | 0.084 |  |  | 0.0289 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0941 |  |  | 0.0393 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0881 |  |  | 0.0294 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0368 |  | 0 | 0.0182 | 10.5 | 15
8-00 |  |  | 0.0868 |  |  | 0.0317 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1073 |  |  | 0.0412 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1058 |  |  | 0.0307 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0464 |  | 0 | 0.018 | 10.5 | 10
9-00 |  |  | 0.0976 |  |  | 0.0475 | 10.4 | 15 |  |  | 0.1221 |  |  | 0.0441 | 10.4 | 10 |  |  | 0.1166 |  |  | 0.0378 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0456 |  | 0 | 0.019 | 10.4 | 10
10-00 |  |  | 0.1098 |  |  | 0.0791 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1261 |  |  | 0.0588 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1058 |  |  | 0.0372 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0446 |  | 0 | 0.0178 | 10.5 | 10
11-00 |  |  | 0.102 |  |  | 0.0752 | 10.5 | 10 |  |  | 0.114 |  |  | 0.0522 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1027 |  |  | 0.0373 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.045 |  | 0 | 0.0174 | 10.5 | 10
12-00 |  |  | 0.0896 |  |  | 0.0694 | 10.4 | 15 |  |  | 0.112 |  |  | 0.0614 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0961 |  |  | 0.0342 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0455 |  | 0 | 0.0183 | 10.4 | 10
13-00 |  |  | 0.0839 |  |  | 0.052 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0996 |  |  | 0.0471 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0945 |  |  | 0.0284 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.044 |  | 0 | 0.0181 | 10.5 | 10
14-00 |  |  | 0.0789 |  |  | 0.0579 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1109 |  |  | 0.0426 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0958 |  |  | 0.035 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0446 |  | 0 | 0.019 | 10.5 | 10
15-00 |  |  | 0.0889 |  |  | 0.0757 | 10.4 | 15 |  |  | 0.1101 |  |  | 0.0453 | 10.4 | 10 |  |  | 0.107 |  |  | 0.0378 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0428 |  | 0 | 0.0176 | 10.4 | 10
16-00 |  |  | 0.081 |  |  | 0.0585 | 10.5 | 15 |  |  | 0.111 |  |  | 0.0597 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1015 |  |  | 0.0352 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0439 |  | 0 | 0.0179 | 10.5 | 10
17-00 |  |  | 0.0782 |  |  | 0.0482 | 10.4 | 15 |  |  | 0.1173 |  |  | 0.056 | 10.4 | 10 |  |  | 0.1053 |  |  | 0.0331 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.048 |  | 0 | 0.0185 | 10.4 | 10
18-00 |  |  | 0.0681 |  |  | 0.0327 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0987 |  |  | 0.049 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1012 |  |  | 0.0308 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0475 |  | 0 | 0.0182 | 10.5 | 10
19-00 |  |  | 0.0673 |  |  | 0.0295 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0869 |  |  | 0.0361 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0963 |  |  | 0.0314 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0479 |  | 0 | 0.0198 | 10.5 | 10
20-00 |  |  | 0.0593 |  |  | 0.0283 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0852 |  |  | 0.0359 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0947 |  |  | 0.0301 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0456 |  | 0 | 0.0193 | 10.4 | 10
21-00 |  |  | 0.0635 |  |  | 0.0271 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0856 |  |  | 0.0372 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0923 |  |  | 0.0299 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0448 |  | 0 | 0.0204 | 10.5 | 10
22-00 |  |  | 0.0616 |  |  | 0.0268 | 10.3 | 15 |  |  | 0.085 |  |  | 0.0347 | 10.3 | 10 |  |  | 0.0867 |  |  | 0.0294 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0445 |  | 0 | 0.0193 | 10.3 | 10
23-00 |  |  | 0.0538 |  |  | 0.0229 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0737 |  |  | 0.0347 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0847 |  |  | 0.0301 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.037 |  | 0 | 0.0187 | 10.4 | 10
24-00 |  |  | 0.0445 |  |  | 0.0233 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0639 |  |  | 0.0315 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0761 |  |  | 0.0295 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0318 |  | 0 | 0.0188 | 10.5 | 10
Расход эл. энергии |  |  | 1410 |  |  | 620.7 |  |  |  |  | 1703.1 |  |  | 902.1 |  |  |  |  | 1807.5 |  |  | 711.9 |  |  |  |  | 734.7 |  |  | 430.2
| с 8 до 16 час. |  | 2195.1 |  |  | 1545.9 |  |  |  |  | 2717.4 |  |  | 1233.6 |  |  |  |  | 2460 |  |  | 848.7 |  |  |  |  | 1068 |  |  | 435.3
| с 16 до 24 час. |  | 1488.9 |  |  | 716.4 |  |  |  |  | 2088.9 |  |  | 945.3 |  |  |  |  | 2211.9 |  |  | 732.9 |  |  |  |  | 1041.3 |  |  | 459
| с 0 до 24 час. |  | 5094 |  |  | 2883 |  |  |  |  | 6509.4 |  |  | 3081 |  |  |  |  | 6479.4 |  |  | 2293.5 |  |  |  |  | 2844 |  |  | 1324.5
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | Босамыкина Е.Г.___________ /подпись/