## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на17 июня 2020 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 19582.83 | [5 empty] | 9152.85 | [6 empty] | 81 |  | 10.4
1-00 | 19582.94 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 9152.92 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 73 |  | 10.5
2-00 | 19583.04 | 0.1 | 1200 |  |  |  | 9152.98 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 71 |  | 10.7
3-00 | 19583.15 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 9153.06 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 71 |  | 10.7
4-00 | 19583.24 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 9153.12 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 51 |  | 10.3
5-00 | 19583.32 | 0.08 | 960 |  |  |  | 9153.18 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 53 |  | 10.7
6-00 | 19583.41 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 9153.24 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 72 |  | 10.6
7-00 | 19583.49 | 0.08 | 960 |  |  |  | 9153.28 | 0.04 | 480 |  |  |  |  | 84 |  | 10.5
8-00 | 19583.63 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 9153.34 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
9-00 | 19583.79 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 9153.4 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 105 |  | 10.4
10-00 | 19583.96 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 9153.48 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 114 |  | 10.4
11-00 | 19584.12 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 9153.55 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 106 |  | 10.5
12-00 | 19584.28 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 9153.63 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 103 |  | 10.6
13-00 | 19584.44 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 9153.72 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 107 |  | 10.3
14-00 | 19584.61 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 9153.8 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 114 |  | 10.4
15-00 | 19584.78 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 9153.88 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 112 |  | 10.5
16-00 | 19584.94 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 9153.96 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 103 |  | 10.5
17-00 | 19585.1 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 9154.04 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 94 |  | 10.6
18-00 | 19584.24 | -0.86 | -10320 |  |  |  | 9154.12 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 90 |  | 10.7
19-00 | 19585.39 | 1.15 | 13800 |  |  |  | 9154.2 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 93 |  | 10.8
20-00 | 19585.54 | 0.15 | 1800 |  |  |  | 9154.28 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 103 |  | 10.8
21-00 | 19585.71 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 9154.36 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 112 |  | 10.8
22-00 | 19585.89 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 9154.43 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 109 |  | 10.6
23-00 | 19586.05 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 9154.52 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 94 |  | 10.7
24-00 | 19586.17 | 0.12 | 1440 |  |  |  | 9154.6 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 82 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9600 |  |  | 0 |  |  | 5880 |  |  | 0
| с 8 до 16 час. |  | 15720 |  |  | 0 |  |  | 7440 |  |  | 0
| с 16 до 24 час. |  | 14760 |  |  | 0 |  |  | 7680 |  |  | 0
| с 0 до 24 час. |  | 40080 |  |  | 0 |  |  | 21000 |  |  | 0
|  | Запись показаний счетчиков Руськин В.С |  |  |  | Кашуркин И.И__________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ___Босамыкина Е.Г_____________ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 17 июня 2020 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 |  |  |  | 13117.96 | [5 empty] | 6885.22 |  |  |  |  | 70 |  | 10.5
1-00 |  |  | 0 | 13118.1 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 6885.3 | 0.08 | 640 |  |  | 70 |  | 10.5
2-00 |  |  | 0 | 13118.23 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 6885.39 | 0.09 | 720 |  |  | 70 |  | 10.5
3-00 |  |  | 0 | 13118.37 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 6885.48 | 0.09 | 720 |  |  | 70 |  | 10.5
4-00 |  |  | 0 | 13118.5 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 6885.56 | 0.08 | 640 |  |  | 65 |  | 10.5
5-00 |  |  | 0 | 13118.64 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 6885.64 | 0.08 | 640 |  |  | 70 |  | 10.5
6-00 |  |  | 0 | 13118.79 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 6885.72 | 0.08 | 640 |  |  | 70 |  | 10.5
7-00 |  |  | 0 | 13118.91 | 0.12 | 960 |  |  |  | 6885.77 | 0.05 | 400 |  |  | 80 |  | 10.5
8-00 |  |  | 0 | 13119.1 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 6885.85 | 0.08 | 640 |  |  | 85 |  | 10.5
9-00 |  |  | 0 | 13119.34 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 6885.95 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.3
10-00 |  |  | 0 | 13119.55 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 6886.05 | 0.1 | 800 |  |  | 75 |  | 10.3
11-00 |  |  | 0 | 13119.79 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 6886.18 | 0.13 | 1040 |  |  | 75 |  | 10.3
12-00 |  |  | 0 | 13119.99 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 6886.29 | 0.11 | 880 |  |  | 75 |  | 10.3
13-00 |  |  | 0 | 13120.23 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 6886.4 | 0.11 | 880 |  |  | 70 |  | 10.3
14-00 |  |  | 0 | 13120.44 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 6886.5 | 0.1 | 800 |  |  | 65 |  | 10.3
15-00 |  |  | 0 | 13120.63 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 6886.61 | 0.11 | 880 |  |  | 65 |  | 10.3
16-00 |  |  | 0 | 13120.81 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 6886.71 | 0.1 | 800 |  |  | 70 |  | 10.3
17-00 |  |  | 0 | 13120.98 | 0.17 | 1360 |  |  |  | 6886.8 | 0.09 | 720 |  |  | 60 |  | 10.5
18-00 |  |  | 0 | 13121.14 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 6886.88 | 0.08 | 640 |  |  | 60 |  | 10.5
19-00 |  |  | 0 | 13121.3 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 6886.95 | 0.07 | 560 |  |  | 70 |  | 10.5
20-00 |  |  | 0 | 13121.49 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 6887.05 | 0.1 | 800 |  |  | 65 |  | 10.5
21-00 |  |  | 0 | 13121.6 | 0.11 | 880 |  |  |  | 6887.1 | 0.05 | 400 |  |  | 60 |  | 10.5
22-00 |  |  | 0 | 13121.76 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 6887.17 | 0.07 | 560 |  |  | 60 |  | 10.5
23-00 |  |  | 0 | 13121.91 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 6887.24 | 0.07 | 560 |  |  | 65 |  | 10.5
24-00 |  |  | 0 | 13122.02 | 0.11 | 880 |  |  |  | 6887.31 | 0.07 | 560 |  |  | 65 |  | 10.5
Расход эл.энергии |  |  | 0 |  |  | 9120 | [5 empty] | 5040
|  |  | 0 |  |  | 13680 | [5 empty] | 6880
|  |  | 0 |  |  | 9680 | [5 empty] | 4800
|  |  | 0 |  |  | 32480 | [5 empty] | 16720
|  | Запись показаний счетчиков Щукин Н.Д |  |  |  | Тестов Н.В | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 40080
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 39000
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 1080
Небаланс ПС, % |  |  | 2.6946
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 13800
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | -10320
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 40080
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1670
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 0.12101
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.1905
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 32480
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 32710
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -230
Небаланс ПС, % |  |  | -0.70813
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 1920
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 880
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 32480
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1353.3333
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 0.70486
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 0.30476
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО Электротеплосеть
Трусов Ю.Е

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за17 июня 2020 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  |  | Счетчик №
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 10618.78 |  |  | 3541.3 |  |  | 10.4 | 40 | 20392.68 |  |  | 7729.32 |  |  | 10.4 | 35 | 9117.85 |  |  | 4561.35 |  |  | 10.4 | 2 | 5038.8 |  |  | 4214.24 |  |  | 10.4 | 2 | 4882.64 |  |  | 3291.57 |  |  | 10.4 | 2 | 81
1-00 | 10618.92 | 0.14 | 560 | 3541.37 | 0.07 | 280 | 10.5 | 37 | 20392.84 | 0.16 | 480 | 7729.4 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 9117.89 | 0.04 | 240 | 4561.38 | 0.03 | 180 | 10.5 | 2 | 5038.8 | 0 | 0 | 4214.25 | 0.01 | 30 | 10.5 | 2 | 4882.66 | 0.02 | 20 | 3291.6 | 0.03 | 30 | 10.5 | 2 | 73
2-00 | 10619.04 | 0.12 | 480 | 3541.44 | 0.07 | 280 | 10.7 | 35 | 20392.96 | 0.12 | 360 | 7729.46 | 0.06 | 180 | 10.7 | 30 | 9117.93 | 0.04 | 240 | 4561.41 | 0.03 | 180 | 10.7 | 2 | 5038.8 | 0 | 0 | 4214.26 | 0.01 | 30 | 10.7 | 2 | 4882.68 | 0.02 | 20 | 3291.62 | 0.02 | 20 | 10.7 | 2 | 71
3-00 | 10619.17 | 0.13 | 520 | 3541.52 | 0.08 | 320 | 10.7 | 35 | 20393.11 | 0.15 | 450 | 7729.55 | 0.09 | 270 | 10.7 | 30 | 9117.97 | 0.04 | 240 | 4561.45 | 0.04 | 240 | 10.7 | 2 | 5038.81 | 0.01 | 30 | 4214.27 | 0.01 | 30 | 10.7 | 2 | 4882.71 | 0.03 | 30 | 3291.65 | 0.03 | 30 | 10.7 | 2 | 71
4-00 | 10619.28 | 0.11 | 440 | 3541.59 | 0.07 | 280 | 10.9 | 20 | 20393.24 | 0.13 | 390 | 7729.61 | 0.06 | 180 | 10.9 | 25 | 9118 | 0.03 | 180 | 4561.48 | 0.03 | 180 | 10.9 | 2 | 5038.81 | 0 | 0 | 4214.28 | 0.01 | 30 | 10.9 | 2 | 4882.73 | 0.02 | 20 | 3291.68 | 0.03 | 30 | 10.9 | 2 | 51
5-00 | 10619.38 | 0.1 | 400 | 3541.66 | 0.07 | 280 | 10.7 | 20 | 20393.36 | 0.12 | 360 | 7729.66 | 0.05 | 150 | 10.7 | 27 | 9118.03 | 0.03 | 180 | 4561.51 | 0.03 | 180 | 10.7 | 2 | 5038.81 | 0 | 0 | 4214.29 | 0.01 | 30 | 10.7 | 2 | 4882.75 | 0.02 | 20 | 3291.71 | 0.03 | 30 | 10.7 | 2 | 53
6-00 | 10619.49 | 0.11 | 440 | 3541.73 | 0.07 | 280 | 10.6 | 35 | 20393.5 | 0.14 | 420 | 7729.71 | 0.05 | 150 | 10.6 | 30 | 9118.06 | 0.03 | 180 | 4561.53 | 0.02 | 120 | 10.6 | 2 | 5038.81 | 0 | 0 | 4214.29 | 0 | 0 | 10.6 | 2 | 4882.78 | 0.03 | 30 | 3291.74 | 0.03 | 30 | 10.6 | 3 | 72
7-00 | 10619.58 | 0.09 | 360 | 3541.77 | 0.04 | 160 | 10.5 | 38 | 20393.61 | 0.11 | 330 | 7729.75 | 0.04 | 120 | 10.5 | 38 | 9118.09 | 0.03 | 180 | 4561.55 | 0.02 | 120 | 10.3 | 3 | 5038.81 | 0 | 0 | 4214.3 | 0.01 | 30 | 10.5 | 2 | 4882.79 | 0.01 | 10 | 3291.76 | 0.02 | 20 | 10.3 | 3 | 84
8-00 | 10619.73 | 0.15 | 600 | 3541.84 | 0.07 | 280 | 10.5 | 40 | 20393.83 | 0.22 | 660 | 7729.82 | 0.07 | 210 | 10.5 | 41 | 9118.15 | 0.06 | 360 | 4561.57 | 0.02 | 120 | 10.5 | 4 | 5038.81 | 0 | 0 | 4214.3 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 4882.82 | 0.03 | 30 | 3291.78 | 0.02 | 20 | 10.5 | 3 | 90
9-00 | 10619.91 | 0.18 | 720 | 3541.9 | 0.06 | 240 | 10.4 | 46 | 20394.07 | 0.24 | 720 | 7729.91 | 0.09 | 270 | 10.4 | 45 | 9118.22 | 0.07 | 420 | 4561.6 | 0.03 | 180 | 10.4 | 8 | 5038.82 | 0.01 | 30 | 4214.31 | 0.01 | 30 | 10.4 | 2 | 4882.84 | 0.02 | 20 | 3291.81 | 0.03 | 30 | 10.4 | 4 | 105
10-00 | 10620.09 | 0.18 | 720 | 3541.96 | 0.06 | 240 | 10.4 | 46 | 20394.3 | 0.23 | 690 | 7730 | 0.09 | 270 | 10.4 | 48 | 9118.29 | 0.07 | 420 | 4561.63 | 0.03 | 180 | 10.4 | 8 | 5038.85 | 0.03 | 90 | 4214.34 | 0.03 | 90 | 10.4 | 6 | 4882.88 | 0.04 | 40 | 3291.83 | 0.02 | 20 | 10.4 | 6 | 114
11-00 | 10620.29 | 0.2 | 800 | 3542.03 | 0.07 | 280 | 10.5 | 43 | 20394.53 | 0.23 | 690 | 7730.1 | 0.1 | 300 | 0 | 45 | 9118.36 | 0.07 | 420 | 4561.66 | 0.03 | 180 | 10.5 | 6 | 5038.88 | 0.03 | 90 | 4214.38 | 0.04 | 120 | 10.5 | 6 | 4882.91 | 0.03 | 30 | 3291.86 | 0.03 | 30 | 10.5 | 6 | 106
12-00 | 10620.43 | 0.14 | 560 | 3542.09 | 0.06 | 240 | 10.6 | 47 | 20394.74 | 0.21 | 630 | 7730.21 | 0.11 | 330 | 10.6 | 40 | 9118.42 | 0.06 | 360 | 4561.69 | 0.03 | 180 | 10.6 | 6 | 5038.93 | 0.05 | 150 | 4214.42 | 0.04 | 120 | 10.6 | 4 | 4882.94 | 0.03 | 30 | 3291.89 | 0.03 | 30 | 10.6 | 6 | 103
13-00 | 10620.62 | 0.19 | 760 | 3542.17 | 0.08 | 320 | 10.3 | 47 | 20394.94 | 0.2 | 600 | 7730.29 | 0.08 | 240 | 10.3 | 42 | 9118.49 | 0.07 | 420 | 4561.72 | 0.03 | 180 | 10.3 | 6 | 5038.97 | 0.04 | 120 | 4214.47 | 0.05 | 150 | 10.3 | 6 | 4882.98 | 0.04 | 40 | 3291.91 | 0.02 | 20 | 10.3 | 6 | 107
14-00 | 10620.81 | 0.19 | 760 | 3542.24 | 0.07 | 280 | 10.4 | 49 | 20395.16 | 0.22 | 660 | 7730.4 | 0.11 | 330 | 10.4 | 43 | 9118.55 | 0.06 | 360 | 4561.75 | 0.03 | 180 | 10.4 | 8 | 5039.01 | 0.04 | 120 | 4214.5 | 0.03 | 90 | 10.4 | 8 | 4883.01 | 0.03 | 30 | 3291.94 | 0.03 | 30 | 10.4 | 6 | 114
15-00 | 10621 | 0.19 | 760 | 3542.32 | 0.08 | 320 | 10.5 | 47 | 20395.38 | 0.22 | 660 | 7730.5 | 0.1 | 300 | 10.5 | 45 | 9118.61 | 0.06 | 360 | 4561.78 | 0.03 | 180 | 10.5 | 6 | 5039.06 | 0.05 | 150 | 4214.55 | 0.05 | 150 | 10.5 | 8 | 4883.04 | 0.03 | 30 | 3291.97 | 0.03 | 30 | 10.5 | 6 | 112
16-00 | 10621.18 | 0.18 | 720 | 3542.38 | 0.06 | 240 | 10.5 | 42 | 20395.59 | 0.21 | 630 | 7730.6 | 0.1 | 300 | 10.5 | 40 | 9118.68 | 0.07 | 420 | 4561.81 | 0.03 | 180 | 10.5 | 8 | 5039.11 | 0.05 | 150 | 4214.6 | 0.05 | 150 | 10.5 | 7 | 4883.07 | 0.03 | 30 | 3291.99 | 0.02 | 20 | 10.5 | 6 | 103
17-00 | 10621.35 | 0.17 | 680 | 3542.45 | 0.07 | 280 | 10.6 | 43 | 20395.79 | 0.2 | 600 | 7730.68 | 0.08 | 240 | 10.6 | 39 | 9118.74 | 0.06 | 360 | 4561.84 | 0.03 | 180 | 10.6 | 5 | 5039.16 | 0.05 | 150 | 4214.65 | 0.05 | 150 | 10.6 | 2 | 4883.1 | 0.03 | 30 | 3292.02 | 0.03 | 30 | 10.6 | 5 | 94
18-00 | 10621.52 | 0.17 | 680 | 3542.53 | 0.08 | 320 | 10.7 | 40 | 20395.98 | 0.19 | 570 | 7730.76 | 0.08 | 240 | 10.7 | 38 | 9118.79 | 0.05 | 300 | 4561.87 | 0.03 | 180 | 10.6 | 5 | 5039.18 | 0.02 | 60 | 4214.69 | 0.04 | 120 | 10.7 | 2 | 4883.13 | 0.03 | 30 | 3292.05 | 0.03 | 30 | 10.7 | 5 | 90
19-00 | 10621.69 | 0.17 | 680 | 3542.61 | 0.08 | 320 | 10.8 | 42 | 20396.18 | 0.2 | 600 | 7730.85 | 0.09 | 270 | 10.8 | 40 | 9118.85 | 0.06 | 360 | 4561.9 | 0.03 | 180 | 10.8 | 5 | 5039.2 | 0.02 | 60 | 4214.71 | 0.02 | 60 | 10.8 | 1 | 4883.16 | 0.03 | 30 | 3292.08 | 0.03 | 30 | 10.8 | 5 | 93
20-00 | 10621.88 | 0.19 | 760 | 3542.69 | 0.08 | 320 | 10.8 | 47 | 20396.39 | 0.21 | 630 | 7730.95 | 0.1 | 300 | 10.8 | 45 | 9118.91 | 0.06 | 360 | 4561.93 | 0.03 | 180 | 10.8 | 5 | 5039.2 | 0 | 0 | 4214.72 | 0.01 | 30 | 10.8 | 1 | 4883.2 | 0.04 | 40 | 3292.11 | 0.03 | 30 | 10.8 | 5 | 103
21-00 | 10622.08 | 0.2 | 800 | 3542.78 | 0.09 | 360 | 10.8 | 51 | 20396.63 | 0.24 | 720 | 7731.05 | 0.1 | 300 | 10.8 | 47 | 9118.98 | 0.07 | 420 | 4561.96 | 0.03 | 180 | 10.8 | 7 | 5039.2 | 0 | 0 | 4214.73 | 0.01 | 30 | 10.8 | 1 | 4883.23 | 0.03 | 30 | 3292.14 | 0.03 | 30 | 10.8 | 6 | 112
22-00 | 10622.29 | 0.21 | 840 | 3542.86 | 0.08 | 320 | 10.6 | 50 | 20396.87 | 0.24 | 720 | 7731.16 | 0.11 | 330 | 10.6 | 45 | 9119.06 | 0.08 | 480 | 4562 | 0.04 | 240 | 10.6 | 7 | 5039.2 | 0 | 0 | 4214.74 | 0.01 | 30 | 10.6 | 1 | 4883.26 | 0.03 | 30 | 3292.16 | 0.02 | 20 | 10.6 | 6 | 109
23-00 | 10622.47 | 0.18 | 720 | 3542.94 | 0.08 | 320 | 10.7 | 41 | 20397.09 | 0.22 | 660 | 7731.27 | 0.11 | 330 | 10.7 | 42 | 9119.13 | 0.07 | 420 | 4562.04 | 0.04 | 240 | 10.7 | 5 | 5039.2 | 0 | 0 | 4214.74 | 0 | 0 | 10.7 | 1 | 4883.3 | 0.04 | 40 | 3292.19 | 0.03 | 30 | 10.7 | 5 | 94
24-00 | 10622.63 | 0.16 | 640 | 3543.02 | 0.08 | 320 | 10.6 | 40 | 20397.26 | 0.17 | 510 | 7731.37 | 0.1 | 300 | 10.6 | 34 | 9119.18 | 0.05 | 300 | 4562.07 | 0.03 | 180 | 10.6 | 3 | 5039.2 | 0 | 0 | 4214.75 | 0.01 | 30 | 10.6 | 1 | 4883.32 | 0.02 | 20 | 3292.22 | 0.03 | 30 | 10.6 | 4 | 82
Расход эл. энергии |  |  | 3800 |  |  | 2160 |  |  |  |  | 3450 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 30 |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  | 210
| с 8 до 16 час. |  | 5800 |  |  | 2160 |  |  |  |  | 5280 |  |  | 2340 |  |  |  |  | 3180 |  |  | 1440 |  |  |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  | 250 |  |  | 210
| с 16 до 24 час. |  | 5800 |  |  | 2560 |  |  |  |  | 5010 |  |  | 2310 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 1560 |  |  |  |  | 270 |  |  | 450 |  |  |  |  | 250 |  |  | 230
| с 0 до 24 час. |  | 15400 |  |  | 6880 |  |  |  |  | 13740 |  |  | 6150 |  |  |  |  | 7980 |  |  | 4320 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1530 |  |  |  |  | 680 |  |  | 650
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ______Кашуркин , Руськин__________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ___Босамыкина Е.Г_____________ /подпись/ |  |  |  |  | тел. 883458 2-21 -29
Босамыкина Е.Г
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за17 июня 2020 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | 30 | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 16354.71 |  |  | 8682.63 |  |  | 10.5 | 20 | 3785.25 |  |  | 2375.57 |  |  | 10.5 | 5 | 9016.73 |  |  | 4533.39 |  |  | 10.5 | 15 | 5344.8 |  |  | 3212.04 |  |  | 10.5 | 10 | 9805.89 |  |  | 4469.49 |  |  | 10.5 | 20 | 70
1-00 | 16354.82 | 0.11 | 330 | 8682.7 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3785.28 | 0.03 | 120 | 2375.58 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9016.84 | 0.11 | 330 | 4533.45 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 5344.83 | 0.03 | 120 | 3212.06 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 9805.94 | 0.05 | 200 | 4469.52 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 70
2-00 | 16354.91 | 0.09 | 270 | 8682.78 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 3785.3 | 0.02 | 80 | 2375.59 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9016.96 | 0.12 | 360 | 4533.53 | 0.08 | 240 | 10.5 | 15 | 5344.87 | 0.04 | 160 | 3212.08 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 9806 | 0.06 | 240 | 4469.55 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 70
3-00 | 16355 | 0.09 | 270 | 8682.86 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 3785.33 | 0.03 | 120 | 2375.6 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9017.09 | 0.13 | 390 | 4533.6 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 5344.9 | 0.03 | 120 | 3212.09 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 9806.06 | 0.06 | 240 | 4469.59 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 70
4-00 | 16355.07 | 0.07 | 210 | 8682.93 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3785.36 | 0.03 | 120 | 2375.61 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9017.2 | 0.11 | 330 | 4533.66 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 5344.92 | 0.02 | 80 | 3212.11 | 0.02 | 80 | 10.5 | 5 | 9806.14 | 0.08 | 320 | 4469.62 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 65
5-00 | 16355.14 | 0.07 | 210 | 8683.01 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 3785.39 | 0.03 | 120 | 2375.63 | 0.02 | 80 | 10.5 | 5 | 9017.32 | 0.12 | 360 | 4533.72 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 5344.95 | 0.03 | 120 | 3212.13 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 9806.22 | 0.08 | 320 | 4469.66 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 70
6-00 | 16355.24 | 0.1 | 300 | 8683.08 | 0.07 | 210 | 10.5 | 25 | 3785.42 | 0.03 | 120 | 2375.64 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9017.45 | 0.13 | 390 | 4533.78 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 5344.97 | 0.02 | 80 | 3212.15 | 0.02 | 80 | 10.5 | 5 | 9806.29 | 0.07 | 280 | 4469.69 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 70
7-00 | 16355.34 | 0.1 | 300 | 8683.13 | 0.05 | 150 | 10.5 | 25 | 3785.44 | 0.02 | 80 | 2375.65 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9017.53 | 0.08 | 240 | 4533.8 | 0.02 | 60 | 10.5 | 20 | 5344.99 | 0.02 | 80 | 3212.16 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 9806.35 | 0.06 | 240 | 4469.71 | 0.02 | 80 | 10.5 | 20 | 80
8-00 | 16355.47 | 0.13 | 390 | 8683.2 | 0.07 | 210 | 10.5 | 25 | 3785.47 | 0.03 | 120 | 2375.66 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9017.65 | 0.12 | 360 | 4533.84 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 5345.04 | 0.05 | 200 | 3212.18 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 9806.46 | 0.11 | 440 | 4469.75 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 85
9-00 | 16355.64 | 0.17 | 510 | 8683.27 | 0.07 | 210 | 10.3 | 25 | 3785.5 | 0.03 | 120 | 2375.67 | 0.01 | 40 | 10.3 | 5 | 9017.8 | 0.15 | 450 | 4533.9 | 0.06 | 180 | 10.3 | 15 | 5345.11 | 0.07 | 280 | 3212.22 | 0.04 | 160 | 10.3 | 10 | 9806.58 | 0.12 | 480 | 4469.81 | 0.06 | 240 | 10.3 | 25 | 80
10-00 | 16355.8 | 0.16 | 480 | 8683.36 | 0.09 | 270 | 10.3 | 20 | 3785.53 | 0.03 | 120 | 2375.68 | 0.01 | 40 | 10.3 | 5 | 9017.95 | 0.15 | 450 | 4533.96 | 0.06 | 180 | 10.3 | 15 | 5345.18 | 0.07 | 280 | 3212.25 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 9806.68 | 0.1 | 400 | 4469.85 | 0.04 | 160 | 10.3 | 25 | 75
11-00 | 16356 | 0.2 | 600 | 8683.48 | 0.12 | 360 | 10.3 | 20 | 3785.57 | 0.04 | 160 | 2375.7 | 0.02 | 80 | 10.3 | 5 | 9018.12 | 0.17 | 510 | 4534.03 | 0.07 | 210 | 10.3 | 15 | 5345.24 | 0.06 | 240 | 3212.3 | 0.05 | 200 | 10.3 | 10 | 9806.78 | 0.1 | 400 | 4469.91 | 0.06 | 240 | 10.3 | 25 | 75
12-00 | 16356.19 | 0.19 | 570 | 8683.58 | 0.1 | 300 | 10.3 | 20 | 3785.6 | 0.03 | 120 | 2375.71 | 0.01 | 40 | 10.3 | 5 | 9018.25 | 0.13 | 390 | 4534.08 | 0.05 | 150 | 10.3 | 15 | 5345.29 | 0.05 | 200 | 3212.33 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 9806.87 | 0.09 | 360 | 4469.95 | 0.04 | 160 | 10.3 | 25 | 75
13-00 | 16356.41 | 0.22 | 660 | 8683.7 | 0.12 | 360 | 10.3 | 20 | 3785.63 | 0.03 | 120 | 2375.73 | 0.02 | 80 | 10.3 | 5 | 9018.39 | 0.14 | 420 | 4534.13 | 0.05 | 150 | 10.3 | 15 | 5345.36 | 0.07 | 280 | 3212.37 | 0.04 | 160 | 10.3 | 10 | 9806.98 | 0.11 | 440 | 4470 | 0.05 | 200 | 10.3 | 20 | 70
14-00 | 16356.59 | 0.18 | 540 | 8683.79 | 0.09 | 270 | 10.3 | 15 | 3785.66 | 0.03 | 120 | 2375.74 | 0.01 | 40 | 10.3 | 5 | 9018.53 | 0.14 | 420 | 4534.18 | 0.05 | 150 | 10.3 | 15 | 5345.42 | 0.06 | 240 | 3212.4 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 9807.08 | 0.1 | 400 | 4470.05 | 0.05 | 200 | 10.3 | 20 | 65
15-00 | 16356.76 | 0.17 | 510 | 8683.89 | 0.1 | 300 | 10.3 | 15 | 3785.69 | 0.03 | 120 | 2375.75 | 0.01 | 40 | 10.3 | 5 | 9018.66 | 0.13 | 390 | 4534.24 | 0.06 | 180 | 10.3 | 15 | 5345.47 | 0.05 | 200 | 3212.44 | 0.04 | 160 | 10.3 | 10 | 9807.16 | 0.08 | 320 | 4470.1 | 0.05 | 200 | 10.3 | 20 | 65
16-00 | 16356.93 | 0.17 | 510 | 8683.99 | 0.1 | 300 | 10.3 | 15 | 3785.71 | 0.02 | 80 | 2375.77 | 0.02 | 80 | 10.3 | 10 | 9018.77 | 0.11 | 330 | 4534.29 | 0.05 | 150 | 10.3 | 15 | 5345.52 | 0.05 | 200 | 3212.47 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 9807.25 | 0.09 | 360 | 4470.15 | 0.05 | 200 | 10.3 | 20 | 70
17-00 | 16357.09 | 0.16 | 480 | 8684.1 | 0.11 | 330 | 10.5 | 15 | 3785.74 | 0.03 | 120 | 2375.78 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9018.89 | 0.12 | 360 | 4534.33 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 5345.56 | 0.04 | 160 | 3212.48 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 9807.31 | 0.06 | 240 | 4470.18 | 0.03 | 120 | 10.5 | 15 | 60
18-00 | 16357.24 | 0.15 | 450 | 8684.19 | 0.09 | 270 | 10.5 | 15 | 3785.76 | 0.02 | 80 | 2375.78 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 9019 | 0.11 | 330 | 4534.38 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 5345.59 | 0.03 | 120 | 3212.5 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 9807.38 | 0.07 | 280 | 4470.22 | 0.04 | 160 | 10.5 | 15 | 60
19-00 | 16357.36 | 0.12 | 360 | 8684.26 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 3785.79 | 0.03 | 120 | 2375.81 | 0.03 | 120 | 10.5 | 15 | 9019.12 | 0.12 | 360 | 4534.42 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 5345.62 | 0.03 | 120 | 3212.51 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 9807.47 | 0.09 | 360 | 4470.26 | 0.04 | 160 | 10.5 | 15 | 70
20-00 | 16357.5 | 0.14 | 420 | 8684.34 | 0.08 | 240 | 10.5 | 15 | 3785.82 | 0.03 | 120 | 2375.83 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 9019.26 | 0.14 | 420 | 4534.48 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 5345.66 | 0.04 | 160 | 3212.53 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 9807.57 | 0.1 | 400 | 4470.3 | 0.04 | 160 | 10.5 | 15 | 65
21-00 | 16357.6 | 0.1 | 300 | 8684.4 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 3785.84 | 0.02 | 80 | 2375.84 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9019.35 | 0.09 | 270 | 4534.51 | 0.03 | 90 | 10.5 | 15 | 5345.68 | 0.02 | 80 | 3212.54 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 9807.64 | 0.07 | 280 | 4470.32 | 0.02 | 80 | 10.5 | 15 | 60
22-00 | 16357.72 | 0.12 | 360 | 8684.46 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 3785.86 | 0.02 | 80 | 2375.85 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9019.47 | 0.12 | 360 | 4534.55 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 5345.7 | 0.02 | 80 | 3212.56 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 9807.71 | 0.07 | 280 | 4470.35 | 0.03 | 120 | 10.5 | 15 | 60
23-00 | 16357.86 | 0.14 | 420 | 8684.54 | 0.08 | 240 | 10.5 | 15 | 3785.88 | 0.02 | 80 | 2375.86 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9019.59 | 0.12 | 360 | 4534.59 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 5345.72 | 0.02 | 80 | 3212.57 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 9807.78 | 0.07 | 280 | 4470.38 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 65
24-00 | 16357.94 | 0.08 | 240 | 8684.61 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 3785.91 | 0.03 | 120 | 2375.87 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 9019.67 | 0.08 | 240 | 4534.63 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 5345.75 | 0.03 | 120 | 3212.58 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 9807.83 | 0.05 | 200 | 4470.41 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 65
Расход эл. энергии |  |  | 2280 |  |  | 1710 |  |  |  |  | 880 |  |  | 360 |  |  |  |  | 2760 |  |  | 1350 |  |  |  |  | 960 |  |  | 560 |  |  |  |  | 2280 |  |  | 1040
| с 8 до 16 час. |  | 4380 |  |  | 2370 |  |  |  |  | 960 |  |  | 440 |  |  |  |  | 3360 |  |  | 1350 |  |  |  |  | 1920 |  |  | 1160 |  |  |  |  | 3160 |  |  | 1600
| с 16 до 24 час. |  | 3030 |  |  | 1860 |  |  |  |  | 800 |  |  | 400 |  |  |  |  | 2700 |  |  | 1020 |  |  |  |  | 920 |  |  | 440 |  |  |  |  | 2320 |  |  | 1040
| с 0 до 24 час. |  | 9690 |  |  | 5940 |  |  |  |  | 2640 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 8820 |  |  | 3720 |  |  |  |  | 3800 |  |  | 2160 |  |  |  |  | 7760 |  |  | 3680
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | Щукин Н.Д | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
[10 empty] | Тестов Н.В |  |  |  | Босамыкина Е.Г