## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2018 | года
ООО "Электротеплосеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 10,20 2018.01.01 | 11,10 2018.01.01 | В | 0.833 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | № 1 01.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 2 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 17,20 2018.01.03 | 19,00 2018.01.03 | В | 1.666 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | № 2 03.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
3 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | Фидер № 9 от ПС-110/10 "Теплый Стан" | 10 | 00,00 2018.01.07 | 03,00 2018.01.07 | В | 3 | ВЛ, ТП |  |  | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 |  | № 3 07.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
4 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | Фидер № 8 от ПС-110/10 "Потьма" | 10 | 10,55 2018.01.07 | 11,30 2018.01.07 | В | 0.583 | ВЛ, ТП |  |  | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 |  | № 4 07.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
5 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 14,35 2018.01.07 | 16,00 2018.01.07 | В | 1.416 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 5 07.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
6 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 30 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 05,45 2018.01.08 | 06,55 2018.01.08 | В | 1.166 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | № 6 08.01.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
7 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 15,10 2018.01.13 | 16,30 2018.01.13 | В | 1.333 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 7 13.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
8 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | КТП № 2 Фидера № 8 от ПС-110/10 "Ударная" | 10 | 07,50 2018.01.15 | 08,40 2018.01.15 | В | 0.833 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | № 8 15.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
9 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 11,00 2018.01.20 | 13,40 2018.01.20 | В | 2.666 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 9 20.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
10 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ЗТП № 6 Фидера № 9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 13,15 2018.01.28 | 14,50 2018.01.28 | В | 1.583 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | № 10 28.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
11 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 6 Фидера № 9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 16,50 2018.01.30 | 18,40 2018.01.30 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | № 11 30.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
12 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 08,40 2018.02.02 | 09,15 2018.02.02 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | № 12 02.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
13 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 6 Фидера № 9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 11,30 2018.02.04 | 12,50 2018.02.04 | В | 1.333 | ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | № 13 04.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
14 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 8 Фидера № 9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 13,40 2018.02.04 | 15,50 2018.02.04 | В | 2.167 | ВЛ |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |  | № 14 04.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
15 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 2 Фидера № 8 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 11,30 2018.02.05 | 12,00 2018.02.05 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | № 15 05.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
16 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 7 Фидера № 10 от ПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.4 | 15,05 2018.02.08 | 16,00 2018.02.08 | В | 0.917 | ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | № 16 08.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
17 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 6 Фидера № 9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 12,35 2018.02.09 | 13,15 2018.02.09 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | № 17 09.02.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
18 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 2 Фидера № 10 от ПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.4 | 14,20 2018.02.09 | 16,15 2018.02.09 | В | 1.917 | ВЛ |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | № 18 09.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
19 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 1 Фидера № 10 от ПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.4 | 08,40 2018.02.14 | 09,00 2018.02.14 | В | 0.333 | ВЛ |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | № 19 14.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
20 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 22 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 10,15 2018.02.23 | 10,50 2018.02.23 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 20 23.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
21 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | КТП № 1 Фидера № 4 от ПС-110/10 "Ударная" | 10 | 16,10 2018.02.25 | 17,10 2018.02.25 | В | 1 | ТП |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | № 21 25.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
22 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 | 12,00 2018.02.26 | 13,00 2018.02.26 | В | 1 | ВЛ |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 |  | № 22 26.02.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
23 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 19 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 17,10 2018.03.02 | 18,00 2018.03.02 | В | 0.833 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | № 19 02.03.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
24 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 19,50 2018.03.03 | 23,50 2018.03.03 | В | 4 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | № 20 03.03.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
25 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 09,40 2018.03.04 | 10,15 2018.03.04 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 21 04.03.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
26 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ПС-110/10 "Сосновка", ПС-110/10 "Ударная", ПС-110/10 "Явас" | 110 | 20,53 2018.03.12 | 21,15 2018.03.12 | В | 0.367 | ПС, ТП, ВЛ |  |  | 1768 | 0 | 0 | 1768 | 10 | 0 | 84 | 1674 | 0 | 0 |  | № 2 20.03.2018 | 3.4.13.2 | 4.14 | 1
27 | ООО "Электротеплосеть" | ПС | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 13,20 2018.03.23 | 14,20 2018.03.23 | В | 1 | ВЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | № 23 23.03.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
28 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 2 Фидера № 4 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 10,50 2018.03.24 | 11,45 2018.03.24 | В | 0.917 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | № 24 24.03.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
29 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 3 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 08,15 2018.04.03 | 10,30 2018.04.03 | В | 2.25 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | № 29 03.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
30 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 6 от ПС-110/10 "Вад" | 10 | 12,00 2018.04.04 | 16,45 2018.04.04 | В | 4.75 | ВЛ, ТП |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 |  | № 30 04.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
31 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 22 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 21,34 2018.04.07 | 23,14 2018.04.07 | В | 1.667 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | № 31 07.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
32 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 4 Фидера № 1 от ПС-35/10 "Выша" | 0.4 | 14,15 2018.04.11 | 15,00 2018.04.11 | В | 0.75 | ВЛ |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |  | № 32 11.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
33 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 2 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 14,30 2018.04.12 | 16,40 2018.04.12 | В | 2.167 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | № 33 12.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
34 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 10 | 00,30 2018.04.19 | 03,10 2018.04.19 | В | 2.667 | ВЛ, ТП |  |  | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | № 34 19.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
35 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 22,10 2018.04.21 | 00,05 2018.04.22 | В | 1.917 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | № 35 21.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
36 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 2 Фидера № 1 от ПС-35/10 "Выша" | 0.4 | 10,35 2018.04.23 | 11,15 2018.04.23 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | № 36 23.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
37 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 2 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 16,00 2018.04.30 | 17,20 2018.04.30 | В | 1.333 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | № 37 30.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
38 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 1 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 16,00 2018.05.01 | 17,00 2018.05.01 | В | 1 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | № 38 01.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
39 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 12,20 2018.05.02 | 14,10 2018.05.02 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | № 39 02.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
40 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 10,00 2018.05.03 | 11,50 2018.05.03 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | № 40 03.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
41 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 13,07 2018.05.06 | 14,30 2018.05.06 | В | 1.383 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | № 41 06.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
42 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 2 Фидера № 6 от ТПС-110/10 "Вад" | 0.4 | 13,00 2018.05.15 | 14,00 2018.05.15 | В | 1 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 42 15.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
43 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 24 Фидера № 1 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 08,10 2018.05.28 | 08,30 2018.05.28 | В | 0.333 | ВЛ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | № 43 28.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
44 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 5 Фидера № 9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 14,50 2018.05.30 | 15,30 2018.05.30 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | № 44 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
45 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 2 Фидера № 8 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 08,55 2018.05.31 | 09,30 2018.05.31 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | № 45 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
46 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 6 Фидера № 9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 12,50 2018.05.31 | 14,00 2018.05.31 | В | 1.167 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | № 46 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
47 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 5 Фидера № 9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 14,40 2018.05.31 | 16,30 2018.05.31 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | № 47 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
48 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 4 от ПС-110/10 "Ударная" | 10 (10.5) | 06,30 2018.06.01 | 07,10 2018.06.01 | В | 0.667 | ВЛ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | № 46 01.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
49 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 13 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 12,00 2018.06.01 | 13,05 2018.06.01 | В | 1.083 | ВЛ |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |  | № 47 02.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
50 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 09,10 2018.06.02 | 10,40 2018.06.02 | В | 1.5 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 48 02.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
51 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 15,00 2018.06.02 | 17,10 2018.06.02 | В | 2.167 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 49 02.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
52 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 09,10 2018.06.04 | 12,00 2018.06.04 | В | 2.833 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 50 04.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
53 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 3 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.38 | 13,40 2018.06.07 | 17,30 2018.06.07 | В | 3.833 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | № 51 07.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
54 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 2 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.38 | 09,20 2018.06.13 | 10,30 2018.06.13 | В | 1.167 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | № 52 13.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
55 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 25 Фидера № 1 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 17,40 2018.06.17 | 18,15 2018.06.17 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |  | № 53 17.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
56 | ООО "Электротеплосеть" | ПС | ПС-110/10 кВ "Явас" | 10 (10.5) | 06,41 2018.06.21 | 07,12 2018.06.21 | В | 0.517 | ПС, ТП, ВЛ |  |  | 950 | 0 | 0 | 950 | 2 | 0 | 41 | 907 | 0 | 0 |  | № 3 21.06.2018 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
57 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 10 (10.5) | 22,20 2018.06.26 | 23,40 2018.06.26 | В | 1.333 | ВЛ |  |  | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |  | № 55 26.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
58 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 18,45 2018.06.29 | 21,00 2018.06.29 | В | 2.25 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | № 56 29.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
59 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 04,45 2018.07.02 | 07,10 2018.07.02 | В | 2.417 | ВЛ, ТП |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 11 | 194 | 0 | 0 |  | № 59 02.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
60 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 08,20 2018.07.03 | 11,45 2018.07.03 | В | 3.417 | ВЛ,ТП |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 11 | 194 | 0 | 0 |  | № 60 03.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
61 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 2 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.38 | 08,45 2018.07.06 | 10,20 2018.07.06 | В | 1.583 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | № 61 06.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
62 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП № 25 Фидера № 1 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 18,45 2018.07.06 | 20,02 2018.07.06 | В | 1.283 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | № 62 06.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
63 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 1 от ПС-110/10 "Ударная" | 10 (10.5) | 15,50 2018.07.07 | 18,10 2018.07.07 | В | 2.333 | ВЛ, ТП |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | № 63 07.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
64 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 8 от ПС-110/10 "Ударная" | 10 (10.5) | 18,10 2018.07.07 | 20,30 2018.07.07 | В | 2.333 | ВЛ, ТП |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 |  | № 64 07.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
65 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 1 от ПС-35/10 "Выша" | 10 (10.5) | 12,55 2018.07.12 | 13,45 2018.07.12 | В | 0.833 | ВЛ, ТП |  |  | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 1 | 543 | 0 | 0 |  | № 65 12.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
66 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 10,05 2018.07.13 | 13,00 2018.07.13 | В | 2.917 | ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | № 66 13.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
67 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 24 Фидера № 1 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 21,15 2018.07.14 | 22,10 2018.07.14 | В | 0.917 | ВЛ |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | № 67 14.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
68 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 33 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 21,40 2018.07.15 | 22,15 2018.07.15 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | № 68 15.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
69 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 2 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.38 | 09,15 2018.07.17 | 10,45 2018.07.17 | В | 1.5 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | № 69 17.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
70 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 3 Фидера № 1 от ПС-35/10 "Выша" | 0.38 | 13,20 2018.07.17 | 16,20 2018.07.17 | В | 3 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | № 70 17.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
71 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 3 от ПС-110/10 "Ударная" | 10 (10.5) | 18,05 2018.07.17 | 19,10 2018.07.17 | В | 1.083 | ВЛ, ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | № 71 17.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
72 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 10 (10.5) | 14,40 2018.07.19 | 17,00 2018.07.19 | В | 2.333 | ВЛ, ТП |  |  | 791 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 2 | 789 | 0 | 0 |  | № 72 19.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
73 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 33 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 22,24 2018.07.26 | 23,05 2018.07.26 | В | 0.683 | ВЛ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | № 73 26.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
74 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 1 Фидера № 6 от ТПС-110/10 "Вад" | 0.38 | 11,40 2018.08.13 | 13,30 2018.08.13 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | № 74 13.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
75 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 1 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.38 | 15,40 2018.08.16 | 17,20 2018.08.16 | В | 1.667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | № 75 16.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
76 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП № 28 Фидера № 8 от ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.38 | 10,30 2018.08.17 | 10,50 2018.08.17 | В | 0.333 | ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | № 76 17.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
77 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 1 Фидера № 6 от ТПС-110/10 "Вад" | 0.38 | 11,00 2018.08.20 | 13,05 2018.08.20 | В | 2.083 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | № 77 20.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
78 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 11,25 2018.08.21 | 13,25 2018.08.21 | В | 2 | ВЛ |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 11 | 194 | 0 | 0 |  | № 78 21.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
79 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 3 Фидера № 10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.38 | 13,45 2018.08.21 | 14,45 2018.08.21 | В | 1 | ВЛ |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | № 79 21.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
80 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 10,45 2018.08.26 | 11,10 2018.08.26 | В | 0.417 | ВЛ |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 11 | 194 | 0 | 0 |  | № 80 26.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
81 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 14,45 2018.08.26 | 15,10 2018.08.26 | В | 0.417 | ВЛ |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 11 | 194 | 0 | 0 |  | № 81 26.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
82 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 3 Фидера № 2 от ПС-35/10 "Выша" | 0.38 | 09,00 2018.08.27 | 11,00 2018.08.27 | В | 2 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | № 82 27.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
83 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 12,55 2018.08.30 | 13,55 2018.08.30 | В | 1 | ВЛ |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 11 | 194 | 0 | 0 |  | № 83 30.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
84 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 10 (10.5) | 14,30 2018.09.07 | 16,15 2018.09.07 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 791 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 2 | 789 | 0 | 0 |  | № 84 07.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
85 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 12,40 2018.09.13 | 14,42 2018.09.13 | В | 2.033 | ВЛ |  |  | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 7 | 943 | 0 | 0 |  | № 85 13.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
86 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 6 Фидера № 10 от ПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.38 | 10,00 2018.09.17 | 12,00 2018.09.17 | В | 2 | ВЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | № 86 17.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
87 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 22,49 2018.09.23 | 22,55 2018.09.23 | В | 0.1 | ВЛ |  |  | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 7 | 943 | 0 | 0 |  | № 87 23.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
88 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-35/10 "Выша" | 10 (10.5) | 12,00 2018.09.26 | 13,30 2018.09.26 | В | 1.5 | ВЛ |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | № 88 26.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
89 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 9 Фидера № 9 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.38 | 08,00 2018.09.27 | 09,25 2018.09.27 | В | 1.417 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | № 89 27.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
90 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 6 Фидера № 10 от ПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.38 | 10,00 2018.09.27 | 14,20 2018.09.27 | В | 4.333 | ВЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | № 91 27.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
91 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-35/10 "Выша" | 10 (10.5) | 10,40 2018.09.27 | 13,40 2018.09.27 | В | 3 | ВЛ |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | № 90 27.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
92 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-35/10 "Выша" | 10 (10.5) | 09,50 2018.09.28 | 13,30 2018.09.28 | В | 3.667 | ВЛ |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | № 92 28.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
93 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 15,17 2018.09.28 | 15,20 2018.09.28 | В | 0.05 | ВЛ |  |  | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 7 | 943 | 0 | 0 |  | № 93 28.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
94 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 09,00 2018.10.04 | 10,40 2018.10.04 | В | 1.667 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |  | № 94 04.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
95 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 3 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударный" | 0.38 | 16,40 2018.10.05 | 18,25 2018.10.05 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |  | № 95 05.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
96 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 24 Фидера № 1 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 16,15 2018.10.07 | 17,40 2018.10.07 | В | 1.417 | ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 |  | № 96 07.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
97 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 2 Фидера № 8 от ПС-110/10 "Ударный" | 0.38 | 18,10 2018.10.23 | 19,00 2018.10.23 | В | 0.833 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |  | № 97 23.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
98 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-35/10 "Выша" | 10 (10.5) | 21,25 2018.10.24 | 14,30 2018.10.25 | В | 17.083 | ВЛ |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | № 98 25.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
99 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 7 Фидера № 9 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.38 | 08,30 2018.10.26 | 09,35 2018.10.26 | В | 1.083 | ВЛ |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | № 99 26.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
100 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 7 от ПС-110/10 "Сосновка" | 10 (10.5) | 08,10 2018.10.28 | 10,00 2018.10.28 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | № 100 28.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
101 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП № 22 Фидера № 7 от ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.38 | 16,25 2018.10.29 | 16,55 2018.10.29 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | № 101 29.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
102 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 15,05 2018.10.31 | 16,30 2018.10.31 | В | 1.417 | ВЛ |  |  | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 7 | 943 | 0 | 0 |  | № 102 31.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
103 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 47 Фидера № 16 от ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.38 | 13,40 2018.11.01 | 15,10 2018.11.01 | В | 1.5 | ВЛ |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | № 103 01.11.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
104 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП № 14 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 15,30 2018.11.03 | 15,55 2018.11.03 | В | 0.417 | ТП |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | № 104 03.11.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
105 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП № 26 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.38 | 07,10 2018.11.07 | 07,40 2018.11.07 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | № 105 07.11.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
106 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 6 от ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 10 (10.5) | 11,50 2018.11.12 | 15,32 2018.11.12 | В | 3.7 | ВЛ |  |  | 609 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 |  | № 106 12.11.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
107 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 1 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.38 | 03,50 2018.11.16 | 06,00 2018.11.16 | В | 2.167 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | № 107 16.11.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
108 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 37 Фидера № 16 от ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.38 | 08,35 2018.11.23 | 10,15 2018.11.23 | В | 1.667 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | № 108 23.11.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
109 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 8 Фидера № 8 от ТПС-110/10 "Потьма" | 0.38 | 13,07 2018.11.23 | 14,25 2018.11.23 | В | 1.3 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | № 109 23.11.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
110 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 1 от ПС-110/10 "Явас" | 10 (10.5) | 08,00 2018.11.26 | 08,45 2018.11.26 | В | 0.75 | ВЛ |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |  | № 110 23.11.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
111 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 35кВ №2 ПС 110/35/10 Ширингуши | 35 | 09,15 2018.12.15 | 17,44 2018.12.15 | В | 8.483 | ВЛ |  |  | 573 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 |  | № 100 15.12.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
112 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый стан | 10 (10.5) | 11,00 2018.12.27 | 14,00 2018.12.27 | В | 3 | ВЛ |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |  | № 100 27.12.18 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь