«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Электротеплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чиняев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Извещение (Документация)**

**о проведении открытого запроса котировок**

**Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:**

**«2КТП; Кабельные линии напряжением 6 кВ; Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»)»**

р.п. Зубова Поляна

2025 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Содержание пункта** |
| 1. | Наименование Заказчика (полное и сокращенное наименование организации), контактная информация | Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**Сокращенное наименование: ООО «Электротеплосеть»Место нахождения и почтовый адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70ААдрес электронной почты: elektrotszbv@mail.ruНомер контактного телефона/факса: 8(83458)2-22-10 |
| 2. | Форма закупки | Открытая, электронная. |
| 2.1. | Место проведения открытого запроса котировок в электронной форме | **РТС-ТЕНДЕР****https://www.rts-tender.ru/** |
| 3. | Наименование запроса котировок | **Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «2КТП; Кабельные линии напряжением 6 кВ; Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»)».** |
| 4. | Адрес единой информационной системы, на котором размещено извещение о запросе котировок  | **Единая информационная система в сфере закупок** [**http://zakupki.gov.ru**](http://zakupki.gov.ru) **(ЕИС)** |
| 5. | Предмет договора | **Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «2КТП; Кабельные линии напряжением 6 кВ; Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»)».** |
| 6. | Место, условия и сроки поставки товара | **Место выполнения Работ**: 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»).**Условия выполнения Работ**: выполнение Работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Проекту Договора)**Сроки выполнения Работ:** до 28 ноября 2025г.**Объем выполняемых работ:** в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Проекту Договора) |
| 7. | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | **1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копейки.** |
| 8. | Метод определения начальной (максимальной) цены договора | При определении начальной (максимальной) цены Договора использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Формирование цены осуществлялось **исходя из трех коммерческих предложений**. Расчет цены указан в Приложении №2 к Извещению о проведении открытых запросов котировок (см. Отдельный файл) |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.Оплата производится в следующем порядке:**- 100 % в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.** |
| 10. | Предоставление извещения  | Извещение о проведении открытого запроса котировок осуществляется путем свободного доступа Участников к документам, размещенным Заказчиком в ЕИС |
| 11. | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя конечную сумму: стоимость оборудования, в том числе стоимость затрат, издержек, расходов по упаковке, маркировке, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, страхованию, таможенным пошлинам, расходы по разработке проектной и рабочей документации, стоимость всех допусков и согласований проектной и рабочей документации, стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных работ, работ по оформлению приемо-сдаточной и исполнительной документации, затраты на гарантийное обслуживание и другим обязательным платежам, налогам и сборам, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате. |
| 12. | Валюта, используемая для формирования цены договора  | Рубль Российской Федерации |
| 13. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным Банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Договора  | Порядок не установлен |
| 14. | Обязательные требования, установленные к участникам закупки | 1) наличие государственной регистрации;2)соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – для юридического лица;6) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год – для индивидуальных предпринимателей;7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора |
| 15. | Дополнительные требования, установленные к участникам закупки |  Участник закупки должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), а именно:-должен иметь собственный штат сотрудников (или договоров подряда с физическими лицами, договоров с субподрядными организациями, имеющими собственный штат), необходимого для выполнения работ (оказания услуг, поставок) в соответствии с требованиями документации о закупке; -должен иметь в собственности или в аренде офисные помещения, производственные, складские помещения, основные фонды, оборудование, транспортные средства, необходимые для выполнения работ (оказания услуг, поставок) в соответствии с требованиями документации о закупке;-должен обладать опытом выполнения работ по проектированию, по строительству или реконструкции объектов электроэнергетики 6/10/35/110 кВ не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по вышеуказанным работам;-должен иметь допуск по электробезопасности; |
| 16. | Требования к Объекту Закупки  | Техническое задание (Приложение №1 к Проекту Договора) |
| 17. | Привлечение соисполнителей к исполнению Договора | Не допускается. |
| 18. | Преимущества, предоставляемые при участии в запросе котировок | Не предоставляются. |
| 19. | Дата начала и окончания срока подачи запросов о разъяснении участниками закупки разъяснений положений извещения о запросе котировок | Любой Участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в соответствии с ФЗ-223 и Положением о закупках Заказчика. **В течение 3 (Трех) рабочих дней** со дня поступления указанного запроса Заказчик, Организатор закупки публикует в ЕИС в форме электронного документа ответ с разъяснениями положений извещения о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.Разъяснения предоставляются в случае, если запрос от участника конкурентной закупки поступил к Заказчику не менее чем **за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурентной закупке.** |
| 20.  | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом запросе котировок | **22.08.2025** |
| 21. | Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом запросе котировок | **01.09.2025 9:00** |
| 22. | Дата рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок | **02.09.2025** |
| 23. | Дата подведения итогов | **02.09.2025** |
| 24. | Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе котировок | 1. Участник открытого запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе котировок в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок. Участник открытого запроса котировок вправе **изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок**. Заявка на участие в открытом запросе котировок является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок.**Заявка должна содержать, в том числе:**1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);2) описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;3) сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг;4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);5) копии учредительных документов (для юридического лица); копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);6) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого запроса котировок;7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок, в случае, если в извещении содержится требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения);8) наименование страны происхождения товара, сведения о месте регистрации участника закупки (в случае установления Заказчиком в извещении открытого запроса котировок приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых российскими лицами);9) документы/копии документов, подтверждающих соответствие требованиям пункта 15 настоящего Извещения (Документации). 10) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» составе документов подается и согласие участника/ представителя участника закупки на обработку персональных данных (Форма №4).**2. При рассмотрении заявок на участие в закупке, участник, подавший заявку, не допускается к участию в соответствующей закупке в случае:**- заявка не соответствует требованиям извещения, проекта договора открытого запроса котировок;- участник не соответствует требованиям извещения открытого запроса котировок;- участник не предоставил документы, требуемые извещением, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об участнике или о предлагаемой им продукции;- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим или договорным требованиям извещения, проекта договора открытого запроса котировок;- участник не предоставил документы или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок, если требование обеспечения таких предложений указано в извещении;-предложенная цена в заявке превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении открытого запроса котировок.В случае, если хотя бы один Участник не является плательщиком НДС и указал в своей заявке цену предложения без учета НДС, ценовые предложения всех остальных Участников будут оцениваться без учета НДС.В случае, если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. |
| 25. | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 25.1. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Не установлено |
| 26. | Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок | **Победителем открытого запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.** |
| 27. | Место рассмотрения и оценки заявок | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70А  |
| 28. | Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок | Подача и Прием заявок осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной площадки.Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ**Участник открытого запроса котировок заполняет заявку в соответствии с приложенными формами:** **1. Заявка;****2. Сведения об участнике запроса котировок;****3. Техническое предложение;****4. Согласие на обработку персональных данных-для юридических лиц/для физического лица;****5. Таблицы цен (ценовое предложение);****6. Проект Договора.**Заявка должна быть на русском языке, заполненная надлежащим образом (заполнены все свободные поля) **Участник в заявке предоставляет:**а) копии учредительных документов (для юридического лица): устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц), свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого запроса котировок;в) копии документов, подтверждающих качество товаров;г) анкету участника;д) техническое предложение;е) документы/копии документов, подтверждающих соответствие требованиям пункта 15 настоящего Извещения (Документации).**Участник в ценовом предложении предоставляет:**а) таблицу цен (ценовое предложение);Участник обязан уведомить:-о соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;-о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;- об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – для юридического лица;- об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год – для индивидуальных предпринимателей;- об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 29. | Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок | Центральный закупочный орган (далее – ЦЗО) в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок, проводит процедуру вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов. В ходе процедуры вскрытия конвертов ЦЗО ведет и подписывает соответствующий протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов. |
| 30. | Порядок оценки заявок на участие в запросе котировок | Протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов, должен содержать следующие сведения:1) дата подписания протокола;2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них цен договора. Заявке на участие в закупке, в которой содержится наиболее низкая цена договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые цены договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке;4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о закупке, которым не соответствует такая заявка;5) результаты оценки заявок на участие в закупке;6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе признана Заказчиком целесообразной.**Указанный протокол подписывается членами ЦЗО, представителем Заказчика и размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола**. Победителем в проведении открытого запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям извещения о проведении открытого запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора. В случае если в нескольких заявках на участие в открытом запросе котировок содержаться одинаковые цены договора, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком **раньше остальных заявок**.В случае поступления двух и более заявок от одного участника открытого запроса котировок, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов на участие в открытом запросе котировок. Возврат таких заявок Заказчиком **не производится**.Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, **не рассматриваются. Возврат таких заявок Заказчиком не производится**. |
| 31. | Срок и порядок заключения договора  | Заказчик направляет победителю открытого запроса котировок договор и один экземпляр протокола. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого запроса котировок заявке и в соответствии с извещением, проектом договора. Договор по результатам открытого запроса котировок заключается не ранее **чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов, составленного по результатам закупки.** В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, ЦЗО, договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, ЦЗО.В случае наличия разногласий по договору, направленному Заказчиком, участник открытого запроса котировок составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям договора, не соответствующим извещению, проекту договора и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки доработанный договор либо повторно направляет договор с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.В случае, если победитель открытого запроса котировок в предусмотренный срок не направит Заказчику подписанный договор, победитель открытого запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора.В случае если победитель открытого запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место, далее участником, занявшим третье место соответственно.Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный извещением о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков |
| 32. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не установлено |
| 32.1. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не предусмотрено |
| 33. | Антидемпинговые меры | Не установлено |
| 34. | Приоритет товаров российского происхождения  | В соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 при осуществлении открытого запроса котировок установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре |
| 35. | Срок и порядок отмены закупки | Заказчик вправе отменить проведение открытого запроса котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок. **Решение об отказе от проведения открытого запроса котировок размещается в ЕИС в день его принятия** |
| 36. | Форма заключения договора | В электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и на бумажном носителе |

**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме**

**Форма № 1**

*На бланке организации*

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. | ООО «Электротеплосеть» |

**ЗАЯВКА**

**на участие в открытом запросе котировок**

1. Изучив извещение о запросе котировок № в ЕИС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на право

 *(указать номер извещения в ЕИС)*

заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и приложения к

 *(указать предмет закупки)*

вышеупомянутому извещению, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(указать полное наименование участника закупки)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сообщает о своем участии в открытом

 *( указать наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

запросе котировок на условиях и в соответствии с требованиями, изложенными в извещении о запросе котировок.

**2.** Мы согласны поставить товар (выполнить работы) в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, техническим заданием, проектом Договора.

2.1. Сведения о товаре, работах и услугах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Маркировка** | **Ед. измер.** | **Кол-во** | **Требование к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги** |
|  |  |  |  |  |  |

**Цена Договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

 *(указать значение цифрами и прописью)*

**в том числе НДС \_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (*указать значение цифрами и прописью)*

**3.** Лица, уполномоченные действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать полное или сокращенное наименование участника закупки)*

с правом подписи юридических и банковских документов без доверенности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать должность, фамилию, имя, отчество)*

**4.** Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать Ф.И.О., должность, телефон)*

Все запросы, уведомления связанные с проведением запроса котировок и порядком заключения Договора, просим сообщать уполномоченному лицу по следующим контактным данным:

- тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5.**  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование участника закупки)*

 ознакомлены с извещением о запросе котировок и настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной информации. Подтверждаем, что предлагаемые условия, изложенные в настоящей заявке на участие в запросе котировок, являются экономически обоснованными и могут быть реализованы с полным соблюдением требований извещения о запросе котировок и проекта Договора.

**7**. В случае если наше предложение будет признано лучшим, обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, проекта Договора и условиями нашего предложения в срок, установленный Заказчиком.

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

**М.П.**

**Форма № 2**

Приложение №1

к Заявке на участие в открытом запросе котировок

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*На бланке организации*

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |

*Сведения предприятия (участника закупки) для юридических лиц должны быть представлены по следующей форме:*

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

**(для юридических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** |  |
| **1.** | **Наименования участника закупки и его организационно-правовая форма:** |
| 1.1. | Полное наименование |  |
| 1.2. | Сокращенное наименование |  |
| 1.3. | Фирменное наименование |  |
| **2.** | **Адрес места нахождения** (в соответствии с ЕГРЮЛ): |  |
| **3.** | **Регистрационные коды (номера)** |
| **3.1.** | **ИНН** |  |
| **3.2.** | **КПП** |  |
| **3.3.** | **ОГРН** |  |
| **3.4.** | **ОКПО** |  |
| **3.5.** | **ОКОПФ** |  |
| **3.6.** | **ОКТМО** |  |
| **4.** | **Почтовый адрес** |  |
| **5.** | **Адрес электронной почты** |  |
| **6.** | **Электронный адрес сайта** |  |
| **7.** | **Контактные телефоны** |  |
| **8.** | **Срок деятельности** (с учетом правопреемственности): |  |
| **9.** | **Размер уставного капитала, руб.**: |  |
| **10.** | **Номер, почтовый адрес, контактные телефоны Инспекции Федеральной Налоговой Службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика:** |  |
| **11.** | **Банковские реквизиты:** (указываются реквизиты всех банков, где участник закупки имеет расчетные счета) |
| 11.1. | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2. | Расчетный счет |  |
| 11.3. | Код БИК |  |
| **12.** | **Орган управления участника закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение крупной сделки:** |  |
| **13.** | **Отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства** |  |

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |

*Сведения (участника закупки) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть представлены по следующей форме:*

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

 **(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предоставляемых сведений** | **Сведения, предоставляемые участником** |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство (подданство) |  |
| 5. | Место жительства (регистрации) |  |
| 6. | Место пребывания |  |
| 7. | Почтовый адрес |  |
| 8. | Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется)) |  |
| 9. | Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))  |  |
| 10. | Данные миграционной карты (для иностранных граждан): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. |  |
| 11. | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)  |  |
| 12. | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации **(графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)** |  |
| 13. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности **(графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)** |  |
| 14. | Номера контактных телефонов и факсов  |  |
| 15. | Адрес электронной почты  |  |
| 16. | Основные виды деятельности **(графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)** |  |
| 17. | Банковские реквизиты **(графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)** |  |
| 18. | Дата заполнения сведений |  |

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

**М.П.**

**Форма №3**

Приложение №2

к Заявке на участие в открытом запросе котировок

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

|  |
| --- |
|  |
| *(наименование Участника)* |

Предлагает *(наименование объекта закупки)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Здесь Участник запроса котировок в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническое задание на выполнение работ в соответствии с требованиями.)*

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

**М.П.**

**Форма №4**

Приложение №3

к Заявке на участие в открытом запросе котировок

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Форма согласия Участника закупочной процедуры – физического лица на обработку персональных данных*

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (- ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес места жительства/пребывания)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: **Паспорт гражданина Российской Федерации**

серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кем выдан)

Действующий в своих интересах, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – ООО «Электротеплосеть» на обработку моих персональных данных с целью создания необходимых условий для реализации Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации, и иных целей, связанных с деятельностью организации.

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон; регистрационные данные (№ ИНН, СНИЛС, № медицинского полиса); сведения о платежных реквизитах (№ счета в банке, почтовое отделение, № пластиковой карты);сведения о доходах и имущественных обязательствах; информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность); информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, общий стаж, страховой, календарный, оплачиваемый); данные о непогашенной судимости.

Действия с моими персональными данными включают в себя любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

***Форма подтверждения участником закупочной процедуры – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных***

 (фирменный бланк участника закупки)

**Подтверждение участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных**

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в [*указывается способ закупки*] на [*указывается предмет закупки*], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в **ООО «Электротеплосеть»**, зарегистрированному по адресу: **Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а**., т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Закон 152-ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении **ООО «Электротеплосеть»**, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в [*указывается способ закупки*] на [*указывается предмет закупки*]

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в [*указывается способ закупки*] на [*указывается предмет закупки*], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение **ООО «Электротеплосеть»**,, письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение \_\_\_\_ лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П. (подпись ФИО

**Форма №5**

Приложение №4

к Заявке на участие в открытом запросе котировок

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица цен** (Ценовое предложение)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС (без НДС) руб. | Сумма с НДС (без НДС) руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |

Общая стоимость товара, выполняемых работ, услуг составляет \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, (либо НДС не облагается).

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

**М.П.**

**Форма №6**

Приложение №5

к Заявке на участие в открытом запросе котировок

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОЕКТ**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ: «2КТП; КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ; КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 КВ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. САРАНСК, КВАРТАЛ, ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. КОСАРЕВА И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМ ШОССЕ (ВОСТОЧНЕЕ ТЕРРИТОРИИ ОАО «РЕЗИНОТЕХНИКА»).**

р.п. Зубова Поляна «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Генерального директора Чиняева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов закупки путем проведения открытого запроса котировок, Извещение в ЕИС №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, что отражено в протоколе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить **проектно-изыскательские работы по объектам: «2КТП; Кабельные линии напряжением 6 кВ; Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»).,** а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с условиями Договора и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

1.3. Заказчик обязуется организовать приемку работ и их результата и оплатить обусловленную Договором стоимость.

1.4 Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

# 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Выполнение работ Подрядчиком производится в срок до **28 ноября 2025г.**

2.2 Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.3 Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения цены Договора.

**3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

3.1. Заказчик назначает своего представителя на контроль выполнения работ.

3.2. До осуществления приемки работ (отдельного этапа работ) Заказчик проводит внутреннюю экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, и при отсутствии замечаний согласовывает результат работ, либо выдает замечания к документации и устанавливает срок их устранения.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы по замечаниям Заказчика.

3.4. Приемка результатов выполненных работ оформляется документом о приемке (акт выполненных работ), который подписывается Заказчиком. В случае непринятия результата работ, Подрядчику направляется мотивированный отказ.

3.5. Заказчик вправе не направлять Подрядчику отказ в случае несоответствия этих результатов условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов работ и устранено Подрядчиком.

3.6. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ в соответствии с установленным сроком, письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ с предоставлением следующих документов:

3.6.1 Проектная документация в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору);

3.6.2 Акт выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах (Приложение №2 к Договору).

3.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

3.8. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные вследствие проведения Заказчиком экспертизы, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

3.9. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации к выполнению проектных работ, предъявляемых к данным видам работ.

3.10 Подрядчик гарантирует Заказчику, что все возможные авторские произведения, входящие в проектно-сметную документацию, разработанную по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ним трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование авторских произведений.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение всех прав патентной чистоты авторских произведений, решений, методов расчета и других разработок, использованных Подрядчиком для подготовки проектной документации по настоящему Договору.

3.12 Гарантия качества на результаты работ составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами Акта выполненных работ.

3.13 За ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой документации, за принятие неверных проектных решений Подрядчик обязан:

3.13.1 Переработать проектную документацию за счет собственных средств в указанные Заказчиком сроки;

3.13.2 Возместить затраты, понесенные Заказчиком, и убытки третьей стороне, в результате использования неверных проектных решений и ненадлежащего составления проектной документации.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Права и обязанности Подрядчика:**

 4.1.1. Выполнить все работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) в полном объеме в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.2. Выполнить все работы по Договору собственными силами и средствами.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, с владельцами пересекаемых коммуникаций, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение №1), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического присоединения и иных документах.

4.1.6 Устранить недостатки за счет своих средств в случае обнаружения некачественного выполнения работ.

4.1.7. Выполнять все сопутствующие работы, оказывать сопутствующие услуги, которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом Договора, однако должны быть выполнены (оказаны) согласно нормативам и правилам, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом Договора.

4.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.9. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ошибок проектирования, Подрядчик должен обеспечить безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

4.1.10. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

4.1.11. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

-иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

4.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

 4.1.13. Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

4.2. **Права и обязанности Заказчика:**

4.2.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.2. Предоставить Подрядчику исходные данные по объекту: **«2КТП; Кабельные линии напряжением 6 кВ; Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»)** и обеспечивать организационную поддержку доступа представителей Подрядчика на объект проектирования по письменному запросу в течение 5 (пяти) дней с момента получения запроса.

 4.2.3. Участвовать в работе приемочных комиссий.

 4.2.4 При необходимости, по запросу Подрядчика, предоставлять доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ.

 4.2.5 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

# 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 20% в размере ( ) рублей копеек.

В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются слова «НДС не облагается».

*Стоимость Договора, заключаемого с участником закупки определяется с учетом НДС. Если участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то Договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС, в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации.*

5.2. Оплата производится по следующему графику:

**- 100 % в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта выполненных работ.**

5.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

5.4. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

5.6 Указанная в п. 5.1 цена Договора не влечет никаких дополнительных расходов со стороны Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора.

5.7 Стороны Договора допускают использование систем электронного документооборота для обмена документами. Документы, отправленные через систему ЭДО считаются юридически значимыми и имеют ту же силу, что и документы, подписанные на бумаге. Каждая из Сторон обязуется обеспечить защиту информации и соблюдение конфиденциальности при использовании системы ЭДО.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.3. За просрочку сдачи работ Подрядчик выплачивает пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.4 В случае выполнения работ с недостатками – штраф в размере 10 % от цены Договора, указанной в п. 5.1 настоящего Договора.

6.5 За неисполнение обязательств по выполнению работ – штраф в размере 10 % от стоимости неисполненных обязательств по настоящему Договору.

6.6. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.7 Уплата Сторонами пени и штрафа не освобождает от надлежащего исполнения своих обязательств в полном объеме.

6.8 Стороны пришли к обоюдному соглашению о не применении ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления, и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

 Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обстоятельств по Договору и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

**8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

8.1. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

8.2. При невозможности разрешения указанных споров между Сторонами путем переговоров, они решаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

**9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2025г.

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.3 В случае, если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

9.4 Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора.

9.4 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

9.5 Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

9.6 Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действия таких изменений.

9.7 Права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, распространяются на Стороны с момента его подписания.

9.8 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

9.9 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**10. ПРИЛОЖЕНИЯ**

10.1 Приложение № 1 Техническое задание

10.2 Приложение № 2 Ситуационный план

10.3 Приложение № 3 Акт выполненных работ

**11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК****Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**Юридический адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70АПочтовый адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70АТелефон: 8(83458) 2-22-10Адрес электронной почты: elektrotszbv@mail.ruИНН 1308082103 КПП 130801001ОГРН 1041302005360Банковские реквизиты:АО КБ «Хлынов» г. Кировр/с 40702810100009104789к/с 30101810100000000711, БИК 043304711\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чиняев МП | **ПОДРЯДЧИК**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП |

Приложение №1 к

 Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:**

1. **«2КТП», расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»);**
2. **«Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: РМ, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»);**
3. **«Кабельные линии напряжением 0,4 кВ», расположенный по адресу: ул. Косарева и Северо-восточным шоссе г. Саранска (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»).**

Назначение: технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: **ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения объекта: «Застройка многоэтажными жилыми домами квартала ограниченного ул. Косарева и Северо-восточным шоссе г. Саранска (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»). Жилые дома (площадки №9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33)»**, расположенного по адресу: **РМ, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»)**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Основные данные и требования** |
| **1.** | Заказчик | ООО «Электротеплосеть» |
| **2.** | Основание для проектирования | Исполнение обязательств ООО «Электротеплосеть» по договору №1/ТП/2025 от 31.07.2025 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.Технические условия на технологическое присоединение №1/ТП/2025 от 31.07.2025 г. |
| **3.** | Цель проектирования | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: **ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения объекта: «Застройка многоэтажными жилыми домами квартала ограниченного ул. Косарева и Северо-восточным шоссе г. Саранска (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»). Жилые дома (площадки №9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33)»** |
| **4.** | Вид строительства | Новое строительство |
| **5.** | Основныетехнико-экономические показатели объекта: |  |
| **5.1.** | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ № 1 и2КТП-6/0,4 кВ № 2 | Проектирование в районе объекта, на котором располагаются (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя, КТП с двумя силовыми трансформаторами 1250 кВА ТМГ-12-ой серии, с группой соединения обмоток «треугольник-звезда с нулем. Тип(Блочного типа из Сэндвич панелей , параметры силового оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ(состоящую из 2 вводных ячеек, 2 трансформаторных и 2 линейных ячеек) и расположение 2КТП определить проектом. Место размещения 2КТП-6/0,4 определить с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск, а также учитывая существующие и планируемые границы. |
| **5.2.** | Строительство КЛ-6 кВ от секции шин №2 РУ-6 кВ вновь построенной 2КТП №1 до КТП 6 кВ №1450-87 секции шин №2 яч. 5.  | Проектирование КЛ-6 кВ от секции шин №2 РУ-6 кВ вновь построенной 2КТП №1 до КТП 6 кВ №1450-87 секции шин №2 яч. 5. К строительству принять кабель марки ААБ2лШв-10 (3х240), с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КНтпН. Трассу КЛ-6 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| **5.3.** | Строительство КЛ-6 кВ от секции шин №1 РУ-6 кВ вновь построенной 2КТП №1 до КТП 6 кВ №1450-87 секции шин №1 яч. 3.  | Проектирование КЛ-6 кВ от секции шин №1 РУ-6 кВ вновь построенной 2КТП №1 до КТП 6 кВ №1450-87 секции шин №1 яч. 3. К строительству принять кабель марки ААБ2лШв-10 (3х240), с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КНтпН. Трассу КЛ-6 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| **5.4.** | Строительство КЛ-6 кВ от секции шин №1 РУ-6 кВ вновь построенной 2КТП №2 до РТП 6 кВ №1450 секции шин №1 яч. 9. | Проектирование КЛ-6 кВ от секции шин №1 РУ-6 кВ вновь построенной 2КТП №2 до РТП 6 кВ №1450 секции шин №1 яч. 9. К строительству принять кабель марки ААБ2лШв-10 (3х185), с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КНтпН. Трассу КЛ-6 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск. |
| **5.5.** | Строительство КЛ-6 кВ от секции шин №2 РУ-6 кВ вновь построенной 2КТП №2 до РТП 6 кВ №1450 секции шин №2 яч. 10. | Проектирование КЛ-6 кВ от секции шин №2 РУ-6 кВ вновь построенной 2КТП №2 до РТП 6 кВ №1450 секции шин №2 яч. 10. К строительству принять кабель марки ААБ2лШв-10 (3х185), с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КНтпН. Трассу КЛ-6 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск. |
| 5.6. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №30. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №30. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.7. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №29. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №29. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.8. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №28. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №28. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.9. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №31. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №31. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.10. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №33. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №33. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.11. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №32. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №1 до ВРУ-0,4 кВ МКД №32. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.12. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной **2КТП №2** до ВРУ-0,4 кВ МКД №9. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №2 до ВРУ-0,4 кВ МКД №9. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.13. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной **2КТП №2** до ВРУ-0,4 кВ МКД №10. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №2 до ВРУ-0,4 кВ МКД №10. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.14. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной **2КТП №2** до ВРУ-0,4 кВ МКД №12. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №2 до ВРУ-0,4 кВ МКД №12. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.15. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной **2КТП №2** до ВРУ-0,4 кВ МКД №13. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №2 до ВРУ-0,4 кВ МКД №13. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.16. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной **2КТП №2** до ВРУ-0,4 кВ МКД №14. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №2 до ВРУ-0,4 кВ МКД №14. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| 5.17. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной **2КТП №2** до ВРУ-0,4 кВ МКД №11. | Проектирование двух КЛ-0,4 кВ от секции шин №1 и №2 РУ-0,4 кВ вновь построенной 2КТП №2 до ВРУ-0,4 кВ МКД №11. Марку и сечения токопроводящих жил кабелей определить проектом.Трассу КЛ-0,4 кВ выбрать с учетом генерального плана застройки и благоустройства данной части г.о. Саранск.  |
| **6.** | Состав проектной документации | Проектно-сметная документация должна быть согласована со всеми заинтересованными организациями (лицами) (в том числе, но не исключительно: ООО «Электротеплосеть», ПАО Специализированный застройщик «ДСК», Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго», М.П. г.о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство», филиал в РМ ПАО «Ростелеком», Управление градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации г. Саранск, Мордовский филиал ПАО «Т Плюс», АО «Газпром газораспределение Саранск», Филиал в РМ ПАО «Ростелеком», КУ г. о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», МП г. о. Саранск «Горсвет», МП г.о. Саранск "Горэлектротранс") и выполнена в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, с соблюдением требований законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иных нормативов, норм, положений, инструкций, правил, действующим на территории РФ. В случае попадания проектируемых трасс линий электропередач на отведенные земельные участки, подрядчику необходимо получить согласование прохождения указанных линий с каждым правообладателями этих земельных участков. |
| **6.1.** | Раздел 1 «Пояснительная записка» | Раздел 1 «Пояснительная записка» должен быть выполнен в соответствии с п.п. б), м), т) п. 10, п. 34 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (далее – Положение). Для объекта 2КТП дополнительно учесть общую площадь, площадь застройки, строительный объем, количество этажей. |
| **6.2.** | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» должен быть выполнен в соответствии с п.п. ж), л) п. 12 Положения и содержать в графической части п.п. м), о), п) п. 12 Положения.  |
| **6.3.** | Раздел 3 «Архитектурные решения» | Раздел 3 «Архитектурные решения» должен быть выполнен в соответствии с п. 13 и содержать в графической части п.п. и), к) п. 13 Положения. |
| **6.4.** | Раздел 4 «Проект организации строительства» | Раздел 4 «Проект организации строительства» должен быть выполнен в соответствии с п.п. х), ц) п. 23 и п. 38 Положения в полном объеме. |
|  | Дополнительно графическая часть раздела должна содержать: |  |
| **6.4.1.** | Схема организации дорожного движения во время производства работ. | При пересечении проектируемыми линиями электропередач подъездов к зданиям и нарушении дорожного полотна действующих автомобильных дорог подготовить схему организации дорожного движения на период производства работ в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Схему приложить в разделе «Проект организации строительства». Схему предварительно согласовать с КУ г. о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства». |
| **6.4.2.** | Схема земельных участков под размещение электрической сети.Схема отведенных земельных участков под строительство объекта энергетики. | 1. Нанесение на проекте границ земельных участков всех собственников.2. Нанесение на проекте границ отведенных ООО «Электротеплосеть» земельных участков под строительство объекта энергетики в случае постановки их на государственный кадастровый учет.3. Для оформления сетевой организацией разрешения на использование земельного участка для размещения объекта коммунального обслуживания, предоставить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, находящихся в муниципальной и государственной собственности, на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, в которой предусмотреть расположение объекта коммунального обслуживания протяженностью не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности внутри одного квартала, одного микрорайона, а так же характерных узловых точек, расположенных на земельных участках иных форм собственности. К выполнению вышеуказанных работ привлечь специализированного кадастрового инженера либо землеустроительную организацию. |
| **6.4.3.** | Строительный генеральный план | Проектирование строительного генерального плана с разбивочным планом трассы в системе координат СК-13 с каталогом координат характерных узловых точек объектов.Выполнить разбивку на местности спроектированных трасс линий электропередач и участка под размещение 2КТП. |
| **6.5.** | Раздел 5 «Проект полосы отвода» | Раздел 5 «Проект полосы отвода» должен быть выполнен в соответствии с п.п. а)- е) п. 35, в графической части и)-л) п. 35 Положения. |
| **6.6.** | Раздел 6 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» | Раздел 6 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» должен быть выполнен в соответствии с п.п. а) п. 36, в графической части у)- ц) п. 36 Положения.Дополнительно предоставить продольный профиль прохождения КЛ-6 кВ и 0,4 кВ по всей трассе. |
| **6.7.** | Раздел 7 «Расчет токов уставок релейной защиты и автоматики» | Выполнить расчет токов уставок релейной защиты и автоматики на вводных и отходящих камерах РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Резинотехника» яч. 14 и ПС 110 кВ «Резинотехника» яч. 50, в РТП 10 кВ №1450 и в проектируемых 2КТП №1 и №2. Согласовать с ООО «Электротеплосеть». |
| **7.** | Инженерно-геодезические изыскания. | Подготовка инженерно-геодезических изысканий на участках строительства электрических сетей.Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнить в системе координат-13 (СК-13) с нанесением на топографический план земельных участков поставленных на государственный кадастровый учет, с приложением кадастровых выписок. Внимание. Наличие подземных инженерных коммуникаций (вода, канализация, газ, теплотрасса, связь и т.д.) на участках строительства электрической сети должно быть подтверждено инструментальной трассировкой этих коммуникаций. Данный раздел предоставить отдельным томом с согласованиями всех заинтересованных организаций. |
| **8.** | Количество экземпляров, предоставляемых заказчику. | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации, выполненной в 3-х экземплярах на бумажном носителе (из них два экземпляра с оригиналами согласований) и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (СD, DVD, USB-флеш накопитель и т.п).Предоставление Заказчику технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненного в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.Текстовая и графическая части проекта и технического отчета представляются Подрядчиком в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. |
| **9.** | Требования к выполнению сметной документации. |  Сметы выполнить ресурсно-индексным методом в программе «ПК РИК» в текущих ценах.Локальные сметы (расчёты) выполнить по форме приложения № 4 к Методике от 04.08.2020 г №421/пр. Единичные расценки не подлежат корректировке, кроме случаев, предусмотренных указаниями по применению единичных расценок и техническими частями сборников.При выделении этапов строительства сводный сметный расчет составить на каждый этап отдельно. Сводные сметные расчеты (ССР) объединить в сводку затрат по форме приложения № 7 к Методике от 04.08.2020 г №421/пр.Сметную документацию представить в 3-х экземплярах в бумажном виде, и в 1-м экземпляре на электронном носителе информации в формате программы «ГРАНД-Смета» и doc.Стоимость силового оборудования определить по данным заводов-изготовителей (поставщиков) с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов.Стоимость прочих материалов, изделий и конструкций принять из Федеральной Государственной информационной системы ценообразования в строительстве. В случае отсутствия отдельных материалов, изделий и конструкций в номенклатуре Федеральной Государственной информационной системы ценообразования в строительстве, их сметную стоимость определить по данным заводов-изготовителей (поставщиков) с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов.Данные заводов-изготовителей (поставщиков) должны иметь форму коммерческих предложений или прайс-листов, признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами (ст. 437 Часть I Гражданского Кодекса РФ), а также быть не старше 60 календарных дней со дня сдачи сметной документации.Данные заводов-изготовителей (поставщиков) необходимо оформить в конъюнктурный анализ по форме приложения №1 к Методике от 04.08.2020 г №421/пр. |
| **10.** | Требования к организации выполнению работ, а также применяемым стандартам и СниП | В соответствии с:* СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
* СП 31-110-2003 от 26.11.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
* РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;
* Приказ Министерства Труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

ПУЭ (7-е издание 2007 года). |
| **11.** | Требования к соблюдению правил по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, внутреннего распорядка и проч. | * Во время производства Работ Подрядчик обязан выполнять правила техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.
 |
| **12.** | Требования к квалификации персонала Подрядчика | Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом.  |
| **13.** | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования (исключения перечислены в ч. 2.1 ст. 47, в части 4.1. ст. 48 ГрК РФ).Подрядчик должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии). СРО, в которой состоит Подрядчик, должны быть сформированы компенсационные фонды в соответствии с требованиями ст. 55.16 ГрК РФ.Уровень ответственности Подрядчика по обязательствам по договорам на выполнение архитектурно-строительного проектирования, в соответствии с которым участником внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (КФВВ), должен соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 ГрК РФ. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, заключенным по итогам конкурентных закупок, не должен превышать ответственности участника закупки по КФО ДО.Письменно уведомить Заказчика о необходимости привлечения к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков), с указанием: 1) наименования субподрядчика, 2) перечня Работ, возлагаемых на субподрядчика. |
| **14.** | Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания | В течение двух лет с момента подписания актов выполненных работ по требованию Заказчика Подрядчик обязан на безвозмездной основе внести изменения в существующий проект в случае изменения нормативной базы, снятия с производства оборудования, предусмотренного проектом, изменения назначения помещений и т.п.В течение двух лет в случае выявления ошибок или наличия дефектов в проектной документации в ходе приёмки работ Заказчиком или проведения экспертизы, либо обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ составляется двухсторонний акт между Заказчиком и Исполнителем. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 3-х рабочих дней даты получения письменного извещения Заказчика. |
| **15.** | Требования к результату выполненных работ. | Сметная стоимость, каждого из запроектированных объектов отдельно, не должна превышать стоимость рассчитанную Заказчиком по стандартизированным тарифным ставкам, регламентируемым Приказом ГКТ Республики Мордовия «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия» №146 от 28 ноября 2024г, исходя из технических параметров указанных в проектной документации. В случае превышения сметной стоимости объекта над стоимостью, рассчитанной по стандартизированным тарифным ставкам, Подрядчик обязан безвозмездно скорректировать проектно-сметную документацию и предоставить на повторное согласование.После выполнения Работ Подрядчик обязан оформить и предоставить Заказчику Акт выполненных работ.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК****Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**Юридический адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70АПочтовый адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70АТелефон: 8(83458) 2-22-10Адрес электронной почты: elektrotszbv@mail.ruИНН 1308082103 КПП 130801001ОГРН 1041302005360Банковские реквизиты:АО КБ «Хлынов» г. Кировр/с 40702810100009104789к/с 30101810100000000711, БИК 043304711\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чиняев МП | **ПОДРЯДЧИК**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП |

Приложение №2 к

 Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН**



|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК****Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**Юридический адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70АПочтовый адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70АТелефон: 8(83458) 2-22-10Адрес электронной почты: elektrotszbv@mail.ruИНН 1308082103 КПП 130801001ОГРН 1041302005360Банковские реквизиты:АО КБ «Хлынов» г. Кировр/с 40702810100009104789к/с 30101810100000000711, БИК 043304711\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чиняев МП | **ПОДРЯДЧИК**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП |

Приложение №3 к

 Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**Акт ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

р.п. Зубова Поляна «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**, далее именуемое **«Заказчик»**, в лице Генерального директора Чиняева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,далее именуемое **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, в соответствии с Договором на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «2КТП; Кабельные линии напряжением 6 кВ; Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника») № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее-Договор), заключили настоящий Акт выполненных работ (далее - Акт), о нижеследующем:

1. В соответствии с **Договором** Подрядчик по заданию Заказчика выполнил **проектно-изыскательские работы по объектам: «2КТП; Кабельные линии напряжением 6 кВ; Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (Восточнее территории ОАО «Резинотехника»).**

2. Стоимость оказанных услуг по настоящему Договору составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

3. Качество выполненных работ соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными документами для выполнения работ данного вида.

4. Стороны взаимных претензий и замечаний не имеют.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК****Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**Юридический адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70АПочтовый адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70АТелефон: 8(83458) 2-22-10Адрес электронной почты: elektrotszbv@mail.ruИНН 1308082103 КПП 130801001ОГРН 1041302005360Банковские реквизиты:АО КБ «Хлынов» г. Кировр/с 40702810100009104789к/с 30101810100000000711, БИК 043304711\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чиняев МП | **ПОДРЯДЧИК**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП |