## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 17 июня 2015 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 12483.76 | [5 empty] | 5898.87 | [6 empty] | 0.16 |  | 10.7
1-00 | 12483.89 | 0.13 | 1560 |  |  |  | 5898.96 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.7
2-00 | 12484 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 5899.04 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.7
3-00 | 12484.11 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 5899.12 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.7
4-00 | 12484.2 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 5899.19 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.7
5-00 | 12484.3 | 0.1 | 1200 |  |  |  | 5899.26 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.6
6-00 | 12484.43 | 0.13 | 1560 |  |  |  | 5899.33 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.5
7-00 | 12484.54 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 5899.38 | 0.05 | 600 |  |  |  |  | 0.18 |  | 10.5
8-00 | 12484.69 | 0.15 | 1800 |  |  |  | 5899.45 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
9-00 | 12484.91 | 0.22 | 2640 |  |  |  | 5899.55 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
10-00 | 12485.08 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5899.64 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
11-00 | 12485.26 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5899.73 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
12-00 | 12485.44 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5899.82 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
13-00 | 12485.64 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 5899.92 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
14-00 | 12485.8 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 5900 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
15-00 | 12485.93 | 0.13 | 1560 |  |  |  | 5900.11 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
16-00 | 12486.15 | 0.22 | 2640 |  |  |  | 5900.18 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
17-00 | 12486.33 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5900.29 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.5
18-00 | 12486.52 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 5900.38 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.5
19-00 | 12486.73 | 0.21 | 2520 |  |  |  | 5900.43 | 0.05 | 600 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.6
20-00 | 12486.9 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5900.56 | 0.13 | 1560 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.6
21-00 | 12487.07 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5900.63 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
22-00 | 12487.24 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5900.7 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
23-00 | 12487.43 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 5900.81 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
24-00 | 12487.61 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5900.97 | 0.16 | 1920 |  |  |  |  | 0.16 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 11160 | [5 empty] | 6960
| с 8 до 16 час. |  | 17520 | [5 empty] | 8760
| с 16 до 24 час. |  | 17520 | [5 empty] | 9480
| с 0 до 24 час. |  | 46200 | [5 empty] | 25200
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | __ Сорочкин______________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 17 июня 2015 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 |  |  |  | 6780.45 | [5 empty] | 3505.25 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5
1-00 |  | 0 | 0 | 6780.61 | 0.16 | 1280 |  | 0 | 0 | 3505.35 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.5
2-00 |  | 0 | 0 | 6780.76 | 0.15 | 1200 |  | 0 | 0 | 3505.45 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.5
3-00 |  | 0 | 0 | 6780.91 | 0.15 | 1200 |  | 0 | 0 | 3505.55 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.5
4-00 |  | 0 | 0 | 6781.03 | 0.12 | 960 |  | 0 | 0 | 3505.64 | 0.09 | 720 |  |  | 75 |  | 10.6
5-00 |  | 0 | 0 | 6781.15 | 0.12 | 960 |  | 0 | 0 | 3505.72 | 0.08 | 640 |  |  | 75 |  | 10.5
6-00 |  | 0 | 0 | 6781.28 | 0.13 | 1040 |  | 0 | 0 | 3505.8 | 0.08 | 640 |  |  | 80 |  | 10.5
7-00 |  | 0 | 0 | 6781.45 | 0.17 | 1360 |  | 0 | 0 | 3505.88 | 0.08 | 640 |  |  | 80 |  | 10.5
8-00 |  | 0 | 0 | 6781.6 | 0.15 | 1200 |  | 0 | 0 | 3505.94 | 0.06 | 480 |  |  | 100 |  | 10.5
9-00 |  | 0 | 0 | 6781.83 | 0.23 | 1840 |  | 0 | 0 | 3506.07 | 0.13 | 1040 |  |  | 105 |  | 10.4
10-00 |  | 0 | 0 | 6782.09 | 0.26 | 2080 |  | 0 | 0 | 3506.18 | 0.11 | 880 |  |  | 110 |  | 10.3
11-00 |  | 0 | 0 | 6782.32 | 0.23 | 1840 |  | 0 | 0 | 3506.31 | 0.13 | 1040 |  |  | 110 |  | 10.3
12-00 |  | 0 | 0 | 6782.53 | 0.21 | 1680 |  | 0 | 0 | 3506.44 | 0.13 | 1040 |  |  | 105 |  | 10.3
13-00 |  | 0 | 0 | 6782.74 | 0.21 | 1680 |  | 0 | 0 | 3506.54 | 0.1 | 800 |  |  | 100 |  | 10.4
14-00 |  | 0 | 0 | 6782.94 | 0.2 | 1600 |  | 0 | 0 | 3506.65 | 0.11 | 880 |  |  | 100 |  | 10.4
15-00 |  | 0 | 0 | 6783.16 | 0.22 | 1760 |  | 0 | 0 | 3506.76 | 0.11 | 880 |  |  | 100 |  | 10.4
16-00 |  | 0 | 0 | 6783.38 | 0.22 | 1760 |  | 0 | 0 | 3506.88 | 0.12 | 960 |  |  | 100 |  | 10.4
17-00 |  | 0 | 0 | 6783.57 | 0.19 | 1520 |  | 0 | 0 | 3506.98 | 0.1 | 800 |  |  | 100 |  | 10.4
18-00 |  | 0 | 0 | 6783.75 | 0.18 | 1440 |  | 0 | 0 | 3507.08 | 0.1 | 800 |  |  | 90 |  | 10.4
19-00 |  | 0 | 0 | 6783.94 | 0.19 | 1520 |  | 0 | 0 | 3507.14 | 0.06 | 480 |  |  | 90 |  | 10.4
20-00 |  | 0 | 0 | 6784.15 | 0.21 | 1680 |  | 0 | 0 | 3507.27 | 0.13 | 1040 |  |  | 90 |  | 10.4
21-00 |  | 0 | 0 | 6784.34 | 0.19 | 1520 |  | 0 | 0 | 3507.35 | 0.08 | 640 |  |  | 90 |  | 10.5
22-00 |  | 0 | 0 | 6784.54 | 0.2 | 1600 |  | 0 | 0 | 3507.46 | 0.11 | 880 |  |  | 90 |  | 10.5
23-00 |  | 0 | 0 | 6784.73 | 0.19 | 1520 |  | 0 | 0 | 3507.57 | 0.11 | 880 |  |  | 90 |  | 10.5
24-00 |  | 0 | 0 | 6784.9 | 0.17 | 1360 |  | 0 | 0 | 3507.67 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.5
Расход эл.энергии |  |  | 0 |  |  | 9200 |  |  | 0 |  |  | 5520
|  |  | 0 |  |  | 14240 |  |  | 0 |  |  | 7520
|  |  | 0 |  |  | 12160 |  |  | 0 |  |  | 7280
|  |  | 0 |  |  | 35600 |  |  | 0 |  |  | 19360
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 17 июня 2015 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 5216.78 | [5 empty] | 2929.03 | [6 empty] | 50 |  | 10.3
1-00 | 5216.85 | 0.07 | 560 |  |  |  | 2929.09 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
2-00 | 5216.91 | 0.06 | 480 |  |  |  | 2929.15 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
3-00 | 5216.98 | 0.07 | 560 |  |  |  | 2929.23 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
4-00 | 5217.05 | 0.07 | 560 |  |  |  | 2929.27 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
5-00 | 5217.15 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2929.34 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
6-00 | 5217.26 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2929.4 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
7-00 | 5217.34 | 0.08 | 640 |  |  |  | 2929.44 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
8-00 | 5217.43 | 0.09 | 720 |  |  |  | 2929.48 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
9-00 | 5217.53 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2929.54 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 70 |  | 10.1
10-00 | 5217.67 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 2929.62 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
11-00 | 5217.78 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2929.7 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 70 |  | 10.1
12-00 | 5217.89 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2929.77 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
13-00 | 5218 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2929.84 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
14-00 | 5218.11 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2929.91 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
15-00 | 5218.22 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2929.98 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
16-00 | 5218.32 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2930.04 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
17-00 | 5218.42 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2930.1 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
18-00 | 5218.51 | 0.09 | 720 |  |  |  | 2930.16 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 50 |  | 10.2
19-00 | 5218.61 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2930.21 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 40 |  | 10.1
20-00 | 5218.7 | 0.09 | 720 |  |  |  | 2930.26 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 40 |  | 10.1
21-00 | 5218.8 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2930.32 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 40 |  | 10.1
22-00 | 5218.91 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2930.39 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
23-00 | 5219.01 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2930.45 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
24-00 | 5219.09 | 0.08 | 640 |  |  |  | 2930.51 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
Расход эл.энергии |  |  | 5200 | [5 empty] | 3600
|  |  | 7120 | [5 empty] | 4480
|  |  | 6160 | [5 empty] | 3760
|  |  | 18480 | [5 empty] | 11840
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 46200
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 45330
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 870
Небаланс ПС, % |  | 1.8831
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2640
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1080
Суточный расход, кВт∙ч |  | 46200
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1925
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.72917
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.41905
Главный инженер: ____________ А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 35600
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 35540
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 60
Небаланс ПС, % |  | 0.16854
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2080
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 960
Суточный расход, кВт∙ч |  | 35600
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1483.3333
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.71314
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.33016
Главный инженер: ___________А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 18480
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 18370
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 110
Небаланс ПС, % |  | 0.59524
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1120
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 480
Суточный расход, кВт∙ч |  | 18480
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 770
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.6875
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.17778
Главный инженер: _____________А.И.Кудашов

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 п.Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО "Электротеплосеть"
Источник питания:ПС110/10 тяг ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 17 июня 2015 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Котельная |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  | 771061 |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 709550 |  |  | Счетчик № |  | 0604101135 |  |  | Счетчик № |  | 596237 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 |  |  | Счетчик № |  | 604611 |  |  | Счетчик № |  | 210950 |  |  | Счетчик № |  | 604399
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 4556.3 |  |  | 1462.31 |  |  |  |  | 9224.79 |  |  | 3298.14 |  |  |  | 65 | 4075.54 |  |  | 2093.66 | [14 empty] | 3618.19 |  |  |  |  | 2568.66 |  |  |  |  | 2005.44 |  |  |  |  | 1292.11
1-00 | 4556.39 | 0.09 | 360 | 1462.36 | 0.05 | 200 |  |  | 9224.98 | 0.19 | 570 | 3298.26 | 0.12 | 360 |  | 60 | 4075.62 | 0.08 | 480 | 2093.71 | 0.05 | 300 | [12 empty] | 3618.21 | 0.02 | 20 |  |  | 2568.7 | 0.04 | 40 |  |  | 2005.47 | 0.03 | 90 |  |  | 1292.14 | 0.03 | 90
2-00 | 4556.47 | 0.08 | 320 | 1462.41 | 0.05 | 200 |  |  | 9225.16 | 0.18 | 540 | 3298.37 | 0.11 | 330 |  | 60 | 4075.69 | 0.07 | 420 | 2093.77 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3618.23 | 0.02 | 20 |  |  | 2568.75 | 0.05 | 50 |  |  | 2005.5 | 0.03 | 90 |  |  | 1292.16 | 0.02 | 60
3-00 | 4556.55 | 0.08 | 320 | 1462.45 | 0.04 | 160 |  |  | 9225.32 | 0.16 | 480 | 3298.4 | 0.03 | 90 |  | 55 | 4075.76 | 0.07 | 420 | 2093.82 | 0.05 | 300 | [12 empty] | 3618.26 | 0.03 | 30 |  |  | 2568.77 | 0.02 | 20 |  |  | 2005.53 | 0.03 | 90 |  |  | 1292.19 | 0.03 | 90
4-00 | 4556.63 | 0.08 | 320 | 1462.5 | 0.05 | 200 |  |  | 9225.46 | 0.14 | 420 | 3298.58 | 0.18 | 540 |  | 55 | 4075.82 | 0.06 | 360 | 2093.87 | 0.05 | 300 | [12 empty] | 3618.28 | 0.02 | 20 |  |  | 2568.78 | 0.01 | 10 |  |  | 2005.55 | 0.02 | 60 |  |  | 1292.22 | 0.03 | 90
5-00 | 4556.72 | 0.09 | 360 | 1462.54 | 0.04 | 160 |  |  | 9225.62 | 0.16 | 480 | 3298.67 | 0.09 | 270 |  | 50 | 4075.88 | 0.06 | 360 | 2093.92 | 0.05 | 300 | [12 empty] | 3618.3 | 0.02 | 20 |  |  | 2568.81 | 0.03 | 30 |  |  | 2005.58 | 0.03 | 90 |  |  | 1292.15 | -0.07 | -210
6-00 | 4556.81 | 0.09 | 360 | 1462.56 | 0.02 | 80 |  |  | 9225.79 | 0.17 | 510 | 3298.75 | 0.08 | 240 |  | 57 | 4075.96 | 0.08 | 480 | 2093.96 | 0.04 | 240 | [12 empty] | 3618.32 | 0.02 | 20 |  |  | 2568.83 | 0.02 | 20 |  |  | 2005.61 | 0.03 | 90 |  |  | 1292.25 | 0.1 | 300
7-00 | 4556.9 | 0.09 | 360 | 1462.62 | 0.06 | 240 |  |  | 9225.93 | 0.14 | 420 | 3298.8 | 0.05 | 150 |  | 60 | 4076.02 | 0.06 | 360 | 2094 | 0.04 | 240 | [12 empty] | 3618.34 | 0.02 | 20 |  |  | 2568.84 | 0.01 | 10 |  |  | 2005.64 | 0.03 | 90 |  |  | 1292.28 | 0.03 | 90
8-00 | 4557.03 | 0.13 | 520 | 1462.66 | 0.04 | 160 |  |  | 9226.15 | 0.22 | 660 | 3298.88 | 0.08 | 240 |  | 75 | 4076.12 | 0.1 | 600 | 2094.06 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3618.39 | 0.05 | 50 |  |  | 2568.86 | 0.02 | 20 |  |  | 2005.68 | 0.04 | 120 |  |  | 1292.31 | 0.03 | 90
9-00 | 4557.19 | 0.16 | 640 | 1462.71 | 0.05 | 200 |  |  | 9226.43 | 0.28 | 840 | 3299 | 0.12 | 360 |  | 75 | 4076.27 | 0.15 | 900 | 2094.14 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 3618.45 | 0.06 | 60 |  |  | 2568.94 | 0.08 | 80 |  |  | 2005.72 | 0.04 | 120 |  |  | 1292.33 | 0.02 | 60
10-00 | 4557.31 | 0.12 | 480 | 1462.75 | 0.04 | 160 |  |  | 9226.65 | 0.22 | 660 | 3299.09 | 0.09 | 270 |  | 75 | 4076.38 | 0.11 | 660 | 2094.2 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3618.6 | 0.15 | 150 |  |  | 2569.11 | 0.17 | 170 |  |  | 2005.77 | 0.05 | 150 |  |  | 1292.36 | 0.03 | 90
11-00 | 4557.45 | 0.14 | 560 | 1462.8 | 0.05 | 200 |  |  | 9226.87 | 0.22 | 660 | 3299.19 | 0.1 | 300 |  | 75 | 4076.49 | 0.11 | 660 | 2094.27 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3618.79 | 0.19 | 190 |  |  | 2569.28 | 0.17 | 170 |  |  | 2005.82 | 0.05 | 150 |  |  | 1292.38 | 0.02 | 60
12-00 | 4557.59 | 0.14 | 560 | 1462.84 | 0.04 | 160 |  |  | 9227.08 | 0.21 | 630 | 3299.28 | 0.09 | 270 |  | 60 | 4076.59 | 0.1 | 600 | 2094.33 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3619.01 | 0.22 | 220 |  |  | 2569.5 | 0.22 | 220 |  |  | 2005.86 | 0.04 | 120 |  |  | 1292.41 | 0.03 | 90
13-00 | 4557.74 | 0.15 | 600 | 1462.9 | 0.06 | 240 |  |  | 9227.31 | 0.23 | 690 | 3299.37 | 0.09 | 270 |  | 60 | 4076.72 | 0.13 | 780 | 2094.4 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3619.21 | 0.2 | 200 |  |  | 2569.67 | 0.17 | 170 |  |  | 2005.91 | 0.05 | 150 |  |  | 1292.44 | 0.03 | 90
14-00 | 4557.86 | 0.12 | 480 | 1462.94 | 0.04 | 191 |  |  | 9227.49 | 0.18 | 540 | 3299.44 | 0.07 | 210 |  | 70 | 4076.83 | 0.11 | 660 | 2094.47 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3619.36 | 0.15 | 150 |  |  | 2569.76 | 0.09 | 90 |  |  | 2005.94 | 0.03 | 90 |  |  | 1292.47 | 0.03 | 90
15-00 | 4557.9 | 0.04 | 160 | 1462.97 | 0.03 | 120 |  |  | 9227.61 | 0.12 | 360 | 3299.53 | 0.09 | 270 |  | 70 | 4076.91 | 0.08 | 480 | 2094.55 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 3619.52 | 0.16 | 160 |  |  | 2569.88 | 0.12 | 120 |  |  | 2005.99 | 0.05 | 150 |  |  | 1292.5 | 0.03 | 90
16-00 | 4558.12 | 0.22 | 880 | 1463.03 | 0.06 | 240 |  |  | 9227.9 | 0.29 | 870 | 3299.61 | 0.08 | 240 |  | 65 | 4077.05 | 0.14 | 840 | 2094.61 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3619.77 | 0.25 | 250 |  |  | 2570.07 | 0.19 | 190 |  |  | 2006.02 | 0.03 | 90 |  |  | 1292.55 | 0.05 | 150
17-00 | 4558.26 | 0.14 | 560 | 1463.08 | 0.05 | 200 |  |  | 9228.12 | 0.22 | 660 | 3299.7 | 0.09 | 270 |  | 70 | 4077.28 | 0.23 | 1380 | 2094.69 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 3619.78 | 0.01 | 10 |  |  | 2570.26 | 0.19 | 190 |  |  | 2006.07 | 0.05 | 150 |  |  | 1292.58 | 0.03 | 90
18-00 | 4558.39 | 0.13 | 520 | 1463.13 | 0.05 | 200 |  |  | 9228.31 | 0.19 | 570 | 3299.92 | 0.22 | 660 |  | 75 | 4077.42 | 0.14 | 840 | 2094.84 | 0.15 | 900 | [12 empty] | 3620.14 | 0.36 | 360 |  |  | 2570.4 | 0.14 | 140 |  |  | 2006.11 | 0.04 | 120 |  |  | 1292.61 | 0.03 | 90
19-00 | 4558.53 | 0.14 | 560 | 1463.18 | 0.05 | 200 |  |  | 9228.49 | 0.18 | 540 | 3299.99 | 0.07 | 210 |  | 90 | 4077.49 | 0.07 | 420 | 2094.91 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3620.23 | 0.09 | 90 |  |  | 2570.49 | 0.09 | 90 |  |  | 2006.19 | 0.08 | 240 |  |  | 1292.62 | 0.01 | 30
20-00 | 4558.66 | 0.13 | 520 | 1463.23 | 0.05 | 200 |  |  | 9228.67 | 0.18 | 540 | 3300.07 | 0.08 | 240 |  | 85 | 4077.53 | 0.04 | 240 | 2094.98 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3620.34 | 0.11 | 110 |  |  | 2570.61 | 0.12 | 120 |  |  | 2006.28 | 0.09 | 270 |  |  | 1292.67 | 0.05 | 150
21-00 | 4558.79 | 0.13 | 520 | 1463.27 | 0.04 | 160 |  |  | 9228.87 | 0.2 | 600 | 3300.14 | 0.07 | 210 |  | 75 | 4077.64 | 0.11 | 660 | 2095.1 | 0.12 | 720 | [12 empty] | 3620.35 | 0.01 | 10 |  |  | 2570.68 | 0.07 | 70 |  |  | 2006.29 | 0.01 | 30 |  |  | 1292.75 | 0.08 | 240
22-00 | 4558.91 | 0.12 | 480 | 1463.31 | 0.04 | 160 |  |  | 9229.07 | 0.2 | 600 | 3300.21 | 0.07 | 210 |  | 80 | 4077.75 | 0.11 | 660 | 2095.22 | 0.12 | 720 | [12 empty] | 3620.43 | 0.08 | 80 |  |  | 2570.83 | 0.15 | 150 |  |  | 2006.33 | 0.04 | 120 |  |  | 1292.94 | 0.19 | 570
23-00 | 4558.99 | 0.08 | 320 | 1463.35 | 0.04 | 160 |  |  | 9229.28 | 0.21 | 630 | 3300.32 | 0.11 | 330 |  | 70 | 4077.82 | 0.07 | 420 | 2095.3 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 3620.51 | 0.08 | 80 |  |  | 2570.9 | 0.07 | 70 |  |  | 2006.44 | 0.11 | 330 |  |  | 1293.03 | 0.09 | 270
24-00 | 4559.08 | 0.09 | 360 | 1463.41 | 0.06 | 240 |  |  | 9229.49 | 0.21 | 630 | 3300.4 | 0.08 | 240 |  | 65 | 4077.98 | 0.16 | 960 | 2095.46 | 0.16 | 960 | [12 empty] | 3620.54 | 0.03 | 30 |  |  | 2570.99 | 0.09 | 90 |  |  | 2006.48 | 0.04 | 120 |  |  | 1293.14 | 0.11 | 330
Расход эл. энергии | с 0 до 8 час. |  | 2920 |  |  | 1400 |  |  |  |  | 4080 |  |  | 2220 |  |  |  |  | 3480 |  |  | 2400 | [14 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 600
| с 8 до 16 час. |  | 4360 |  |  | 1511 |  |  |  |  | 5250 |  |  | 2190 |  |  |  |  | 5580 |  |  | 3300 | [14 empty] | 1380 |  |  |  |  | 1210 |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  | 720
| с 16 до 24 час. |  | 3840 |  |  | 1520 |  |  |  |  | 4770 |  |  | 2370 |  |  |  |  | 5580 |  |  | 5100 | [14 empty] | 770 |  |  |  |  | 920 |  |  |  |  | 1380 |  |  |  |  | 1770
| с 0 до 24 час. |  | 11120 |  |  | 4431 |  |  |  |  | 14100 |  |  | 6780 |  |  |  |  | 14640 |  |  | 10800 | [14 empty] | 2350 |  |  |  |  | 2330 |  |  |  |  | 3120 |  |  |  |  | 3090
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Ударный | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания"ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 17 июня 2015 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 7579.34 |  |  | 3856.81 |  |  |  |  | 1784.73 |  |  | 1081.95 |  |  |  |  | 3908.77 |  |  | 2183.97 |  |  |  |  | 2995.2 |  |  | 1712.39 |  |  |  | 10 | 4476.29 |  |  | 1937.37
1-00 | 7579.45 | 0.11 | 330 | 3856.9 | 0.09 | 270 |  |  | 1784.75 | 0.02 | 80 | 1081.96 | 0.01 | 40 |  |  | 3908.84 | 0.07 | 210 | 2184.02 | 0.05 | 150 |  |  | 2995.23 | 0.03 | 120 | 1712.42 | 0.03 | 120 |  | 10 | 4476.36 | 0.07 | 280 | 1937.41 | 0.04 | 160
2-00 | 7579.58 | 0.13 | 390 | 3856.99 | 0.09 | 270 |  |  | 1784.78 | 0.03 | 120 | 1081.98 | 0.02 | 80 |  |  | 3908.91 | 0.07 | 210 | 2184.09 | 0.07 | 210 |  |  | 2995.27 | 0.04 | 160 | 1712.44 | 0.02 | 80 |  | 10 | 4476.44 | 0.08 | 320 | 1937.46 | 0.05 | 200
3-00 | 7579.7 | 0.12 | 360 | 3857.09 | 0.1 | 300 |  |  | 1784.82 | 0.04 | 160 | 1081.99 | 0.01 | 40 |  |  | 3908.98 | 0.07 | 210 | 2184.15 | 0.06 | 180 |  |  | 2995.31 | 0.04 | 160 | 1712.47 | 0.03 | 120 |  | 10 | 4476.51 | 0.07 | 280 | 1937.5 | 0.04 | 160
4-00 | 7579.82 | 0.12 | 360 | 3857.18 | 0.09 | 270 |  |  | 1784.84 | 0.02 | 80 | 1082 | 0.01 | 40 |  |  | 3909.04 | 0.06 | 180 | 2184.2 | 0.05 | 150 |  |  | 2995.34 | 0.03 | 120 | 1712.49 | 0.02 | 80 |  | 10 | 4476.58 | 0.07 | 280 | 1937.54 | 0.04 | 160
5-00 | 7579.92 | 0.1 | 300 | 3857.25 | 0.07 | 210 |  |  | 1784.88 | 0.04 | 160 | 1082.01 | 0.01 | 40 |  |  | 3909.1 | 0.06 | 180 | 2184.25 | 0.05 | 150 |  |  | 2995.37 | 0.03 | 120 | 1712.51 | 0.02 | 80 |  | 10 | 4476.65 | 0.07 | 280 | 1937.57 | 0.03 | 120
6-00 | 7580.01 | 0.09 | 270 | 3857.32 | 0.07 | 210 |  |  | 1784.91 | 0.03 | 120 | 1082.03 | 0.02 | 80 |  |  | 3909.15 | 0.05 | 150 | 2184.29 | 0.04 | 120 |  |  | 2995.4 | 0.03 | 120 | 1712.53 | 0.02 | 80 |  | 10 | 4476.73 | 0.08 | 320 | 1937.61 | 0.04 | 160
7-00 | 7580.16 | 0.15 | 450 | 3857.39 | 0.07 | 210 |  |  | 1784.96 | 0.05 | 200 | 1082.04 | 0.01 | 40 |  |  | 3909.23 | 0.08 | 240 | 2184.34 | 0.05 | 150 |  |  | 2995.43 | 0.03 | 120 | 1712.55 | 0.02 | 80 |  | 10 | 4476.83 | 0.1 | 400 | 1937.65 | 0.04 | 160
8-00 | 7580.31 | 0.15 | 450 | 3857.45 | 0.06 | 180 |  |  | 1785 | 0.04 | 160 | 1082.05 | 0.01 | 40 |  |  | 3909.3 | 0.07 | 210 | 2184.38 | 0.04 | 120 |  |  | 2995.45 | 0.02 | 80 | 1712.56 | 0.01 | 40 |  | 40 | 4476.93 | 0.1 | 400 | 1937.69 | 0.04 | 160
9-00 | 7580.54 | 0.23 | 690 | 3857.54 | 0.09 | 270 |  |  | 1785.06 | 0.06 | 240 | 1082.07 | 0.02 | 80 |  |  | 3909.43 | 0.13 | 390 | 2184.45 | 0.07 | 210 |  |  | 2995.51 | 0.06 | 240 | 1712.61 | 0.05 | 200 |  | 40 | 4477.09 | 0.16 | 640 | 1937.75 | 0.06 | 240
10-00 | 7580.74 | 0.2 | 600 | 3857.61 | 0.07 | 210 |  |  | 1785.11 | 0.05 | 200 | 1082.1 | 0.03 | 120 |  |  | 3909.53 | 0.1 | 300 | 2184.51 | 0.06 | 180 |  |  | 2995.57 | 0.06 | 240 | 1712.65 | 0.04 | 160 |  | 40 | 4477.19 | 0.1 | 400 | 1937.8 | 0.05 | 200
11-00 | 7580.95 | 0.21 | 630 | 3857.71 | 0.1 | 300 |  |  | 1785.16 | 0.05 | 200 | 1082.13 | 0.03 | 120 |  |  | 3909.65 | 0.12 | 360 | 2184.57 | 0.06 | 180 |  |  | 2995.62 | 0.05 | 200 | 1712.7 | 0.05 | 200 |  | 40 | 4477.29 | 0.1 | 400 | 1937.86 | 0.06 | 240
12-00 | 7581.15 | 0.2 | 600 | 3857.8 | 0.09 | 270 |  |  | 1785.21 | 0.05 | 200 | 1082.16 | 0.03 | 120 |  |  | 3909.76 | 0.11 | 330 | 2184.64 | 0.07 | 210 |  |  | 2995.67 | 0.05 | 200 | 1712.75 | 0.05 | 200 |  | 40 | 4477.39 | 0.1 | 400 | 1937.91 | 0.05 | 200
13-00 | 7581.36 | 0.21 | 630 | 3857.88 | 0.08 | 240 |  |  | 1785.26 | 0.05 | 200 | 1082.18 | 0.02 | 80 |  |  | 3909.86 | 0.1 | 300 | 2184.69 | 0.05 | 150 |  |  | 2995.71 | 0.04 | 160 | 1712.79 | 0.04 | 160 |  | 40 | 4477.49 | 0.1 | 400 | 1937.96 | 0.05 | 200
14-00 | 7581.55 | 0.19 | 570 | 3857.96 | 0.08 | 240 |  |  | 1785.3 | 0.04 | 160 | 1082.2 | 0.02 | 80 |  |  | 3909.96 | 0.1 | 300 | 2184.74 | 0.05 | 150 |  |  | 2995.75 | 0.04 | 160 | 1712.83 | 0.04 | 160 |  | 40 | 4477.59 | 0.1 | 400 | 1938.01 | 0.05 | 200
15-00 | 7581.74 | 0.19 | 570 | 3858.03 | 0.07 | 210 |  |  | 1785.36 | 0.06 | 240 | 1082.23 | 0.03 | 120 |  |  | 3910.05 | 0.09 | 270 | 2184.79 | 0.05 | 150 |  |  | 2995.8 | 0.05 | 200 | 1712.87 | 0.04 | 160 |  | 40 | 4477.71 | 0.12 | 480 | 1938.06 | 0.05 | 200
16-00 | 7581.93 | 0.19 | 570 | 3858.11 | 0.08 | 240 |  |  | 1785.41 | 0.05 | 200 | 1082.26 | 0.03 | 120 |  |  | 3910.16 | 0.11 | 330 | 2184.85 | 0.06 | 180 |  |  | 2995.85 | 0.05 | 200 | 1712.91 | 0.04 | 160 |  | 5 | 4477.83 | 0.12 | 480 | 1938.11 | 0.05 | 200
17-00 | 7582.1 | 0.17 | 510 | 3858.19 | 0.08 | 240 |  |  | 1785.45 | 0.04 | 160 | 1082.29 | 0.03 | 120 |  |  | 3910.26 | 0.1 | 300 | 2184.9 | 0.05 | 150 |  |  | 2995.89 | 0.04 | 160 | 1712.94 | 0.03 | 120 |  | 20 | 4477.93 | 0.1 | 400 | 1938.16 | 0.05 | 200
18-00 | 7582.25 | 0.15 | 450 | 3858.26 | 0.07 | 210 |  |  | 1785.49 | 0.04 | 160 | 1082.32 | 0.03 | 120 |  |  | 3910.36 | 0.1 | 300 | 2184.96 | 0.06 | 180 |  |  | 2995.93 | 0.04 | 160 | 1712.97 | 0.03 | 120 |  | 20 | 4478.03 | 0.1 | 400 | 1938.2 | 0.04 | 160
19-00 | 7582.41 | 0.16 | 480 | 3858.33 | 0.07 | 210 |  |  | 1785.53 | 0.04 | 160 | 1082.34 | 0.02 | 80 |  |  | 3910.45 | 0.09 | 270 | 2185.02 | 0.06 | 180 |  |  | 2995.98 | 0.05 | 200 | 1713.01 | 0.04 | 160 |  | 25 | 4478.13 | 0.1 | 400 | 1938.23 | 0.03 | 120
20-00 | 7582.57 | 0.16 | 480 | 3858.4 | 0.07 | 210 |  |  | 1785.57 | 0.04 | 160 | 1082.36 | 0.02 | 80 |  |  | 3910.57 | 0.12 | 360 | 2185.07 | 0.05 | 150 |  |  | 2996.03 | 0.05 | 200 | 1713.05 | 0.04 | 160 |  | 30 | 4478.25 | 0.12 | 480 | 1938.27 | 0.04 | 160
21-00 | 7582.73 | 0.16 | 480 | 3858.46 | 0.06 | 180 |  |  | 1785.61 | 0.04 | 160 | 1082.37 | 0.01 | 40 |  |  | 3910.67 | 0.1 | 300 | 2185.12 | 0.05 | 150 |  |  | 2996.08 | 0.05 | 200 | 1713.09 | 0.04 | 160 |  | 35 | 4478.36 | 0.11 | 440 | 1938.31 | 0.04 | 160
22-00 | 7582.91 | 0.18 | 540 | 3858.54 | 0.08 | 240 |  |  | 1785.64 | 0.03 | 120 | 1082.38 | 0.01 | 40 |  |  | 3910.79 | 0.12 | 360 | 2185.19 | 0.07 | 210 |  |  | 2996.13 | 0.05 | 200 | 1713.13 | 0.04 | 160 |  | 30 | 4478.46 | 0.1 | 400 | 1938.35 | 0.04 | 160
23-00 | 7583.08 | 0.17 | 510 | 3858.64 | 0.1 | 300 |  |  | 1785.68 | 0.04 | 160 | 1082.4 | 0.02 | 80 |  |  | 3910.9 | 0.11 | 330 | 2185.29 | 0.1 | 300 |  |  | 2996.17 | 0.04 | 160 | 1713.17 | 0.04 | 160 |  | 20 | 4478.56 | 0.1 | 400 | 1938.39 | 0.04 | 160
24-00 | 7583.21 | 0.13 | 390 | 3858.73 | 0.09 | 270 |  |  | 1785.7 | 0.02 | 80 | 1082.41 | 0.01 | 40 |  |  | 3911 | 0.1 | 300 | 2185.31 | 0.02 | 60 |  |  | 2996.2 | 0.03 | 120 | 1713.2 | 0.03 | 120 |  | 10 | 4478.63 | 0.07 | 280 | 1938.43 | 0.04 | 160
Расход эл. энергии |  |  | 2910 |  |  | 1920 |  |  |  |  | 1080 |  |  | 400 |  |  |  |  | 1590 |  |  | 1230 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 680 |  |  |  |  | 2560 |  |  | 1280
| с 8 до 16 час. |  | 4860 |  |  | 1980 |  |  |  |  | 1640 |  |  | 840 |  |  |  |  | 2580 |  |  | 1410 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1400 |  |  |  |  | 3600 |  |  | 1680
| с 16 до 24 час. |  | 3840 |  |  | 1860 |  |  |  |  | 1160 |  |  | 600 |  |  |  |  | 2520 |  |  | 1380 |  |  |  |  | 1400 |  |  | 1160 |  |  |  |  | 3200 |  |  | 1280
| с 0 до 24 час. |  | 11610 |  |  | 5760 |  |  |  |  | 3880 |  |  | 1840 |  |  |  |  | 6690 |  |  | 4020 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 3240 |  |  |  |  | 9360 |  |  | 4240
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Сосновка | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 17 июня 2015 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 3380.34 |  |  | 2331.46 |  |  | 10.3 | 20 | 2754.03 |  |  | 1731.66 |  |  | 10.3 | 30 | 4264.6 |  |  | 1585.3 |  |  | 10.3 | 35 | 1274.52 |  |  | 634.53
1-00 | 3380.4 | 0.06 | 180 | 2331.5 | 0.04 | 120 | 10.3 | 20 | 2754.06 | 0.03 | 120 | 1731.69 | 0.03 | 120 | 10.3 | 30 | 4264.61 | 0.01 | 30 | 1585.33 | 0.03 | 90 | 10.3 | 30 | 1274.54 | 0.02 | 80 | 634.55 | 0.02 | 80
2-00 | 3380.46 | 0.06 | 180 | 2331.56 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 2754.09 | 0.03 | 120 | 1731.72 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 4264.62 | 0.01 | 30 | 1585.36 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1274.56 | 0.02 | 80 | 634.58 | 0.03 | 120
3-00 | 3380.53 | 0.07 | 210 | 2331.62 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 2754.12 | 0.03 | 120 | 1731.75 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 4264.63 | 0.01 | 30 | 1585.37 | 0.01 | 30 | 10.5 | 30 | 1274.58 | 0.02 | 80 | 634.6 | 0.02 | 80
4-00 | 3380.59 | 0.06 | 180 | 2331.68 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 2754.15 | 0.03 | 120 | 1731.78 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 4264.64 | 0.01 | 30 | 1585.39 | 0.02 | 60 | 10.5 | 30 | 1274.6 | 0.02 | 80 | 634.61 | 0.01 | 40
5-00 | 3380.66 | 0.07 | 210 | 2331.7 | 0.02 | 60 | 10.5 | 20 | 2754.19 | 0.04 | 160 | 1731.82 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 4264.65 | 0.01 | 30 | 1585.42 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1274.62 | 0.02 | 80 | 634.62 | 0.01 | 40
6-00 | 3380.76 | 0.1 | 300 | 2331.73 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 2754.26 | 0.07 | 280 | 1731.84 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 4264.67 | 0.02 | 60 | 1585.45 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 1274.65 | 0.03 | 120 | 634.65 | 0.03 | 120
7-00 | 3380.8 | 0.04 | 120 | 2331.76 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 2754.33 | 0.07 | 280 | 1731.86 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 4264.8 | 0.13 | 390 | 1585.47 | 0.02 | 60 | 10.3 | 35 | 1274.68 | 0.03 | 120 | 634.66 | 0.01 | 40
8-00 | 3380.89 | 0.09 | 270 | 2331.8 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 2754.36 | 0.03 | 120 | 1731.88 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 4265.09 | 0.29 | 870 | 1585.5 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 1274.7 | 0.02 | 80 | 634.68 | 0.02 | 80
9-00 | 3380.98 | 0.09 | 270 | 2331.88 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 2754.41 | 0.05 | 200 | 1731.91 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 4265.17 | 0.08 | 240 | 1585.53 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1274.72 | 0.02 | 80 | 634.69 | 0.01 | 40
10-00 | 3381.11 | 0.13 | 390 | 2331.98 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 2754.48 | 0.07 | 280 | 1731.97 | 0.06 | 240 | 10.5 | 25 | 4265.26 | 0.09 | 270 | 1585.56 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1274.76 | 0.04 | 160 | 634.71 | 0.02 | 80
11-00 | 3381.2 | 0.09 | 270 | 2332.06 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 2754.54 | 0.06 | 240 | 1732.01 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 4265.34 | 0.08 | 240 | 1585.6 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1274.79 | 0.03 | 120 | 634.72 | 0.01 | 40
12-00 | 3381.29 | 0.09 | 270 | 2332.13 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 2754.6 | 0.06 | 240 | 1732.06 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 4265.42 | 0.08 | 240 | 1585.64 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1274.83 | 0.04 | 160 | 634.74 | 0.02 | 80
13-00 | 3381.37 | 0.08 | 240 | 2332.19 | 0.06 | 180 | 10.6 | 20 | 2754.66 | 0.06 | 240 | 1732.1 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 4265.49 | 0.07 | 210 | 1585.67 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 1274.86 | 0.03 | 120 | 634.75 | 0.01 | 40
14-00 | 3381.48 | 0.11 | 330 | 2332.29 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 2754.71 | 0.05 | 200 | 1732.13 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 4265.52 | 0.03 | 90 | 1585.7 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 1274.9 | 0.04 | 160 | 634.77 | 0.02 | 80
15-00 | 3381.58 | 0.1 | 300 | 2332.37 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 2754.77 | 0.06 | 240 | 1732.17 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 4265.64 | 0.12 | 360 | 1585.74 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1274.93 | 0.03 | 120 | 634.79 | 0.02 | 80
16-00 | 3381.65 | 0.07 | 210 | 2332.43 | 0.06 | 180 | 10.4 | 15 | 2754.83 | 0.06 | 240 | 1732.21 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 4265.72 | 0.08 | 240 | 1585.76 | 0.02 | 60 | 10.5 | 35 | 1274.95 | 0.02 | 80 | 634.8 | 0.01 | 40
17-00 | 3381.74 | 0.09 | 270 | 2332.49 | 0.06 | 180 | 10.4 | 20 | 2754.89 | 0.06 | 240 | 1732.26 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 4265.8 | 0.08 | 240 | 1585.8 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 1274.98 | 0.03 | 120 | 634.81 | 0.01 | 40
18-00 | 3381.83 | 0.09 | 270 | 2332.56 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 2754.93 | 0.04 | 160 | 1732.28 | 0.02 | 80 | 10.4 | 30 | 4265.87 | 0.07 | 210 | 1585.83 | 0.03 | 90 | 10.4 | 35 | 1275 | 0.02 | 80 | 634.82 | 0.01 | 40
19-00 | 3381.92 | 0.09 | 270 | 2332.62 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 2754.97 | 0.04 | 160 | 1732.31 | 0.03 | 120 | 10.4 | 30 | 4265.95 | 0.08 | 240 | 1585.86 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 1275.02 | 0.02 | 80 | 634.83 | 0.01 | 40
20-00 | 3382 | 0.08 | 240 | 2332.67 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 2755.01 | 0.04 | 160 | 1732.33 | 0.02 | 80 | 10.5 | 25 | 4266.02 | 0.07 | 210 | 1585.89 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1275.05 | 0.03 | 120 | 634.84 | 0.01 | 40
21-00 | 3382.07 | 0.07 | 210 | 2332.72 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 2755.05 | 0.04 | 160 | 1732.35 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 4266.11 | 0.09 | 270 | 1585.93 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1275.08 | 0.03 | 120 | 634.86 | 0.02 | 80
22-00 | 3382.14 | 0.07 | 210 | 2332.78 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 2755.1 | 0.05 | 200 | 1732.39 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 4266.22 | 0.11 | 330 | 1585.99 | 0.06 | 180 | 10.5 | 35 | 1275.13 | 0.05 | 200 | 634.88 | 0.02 | 80
23-00 | 3382.21 | 0.07 | 210 | 2332.82 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 2755.14 | 0.04 | 160 | 1732.42 | 0.03 | 120 | 10.4 | 30 | 4266.3 | 0.08 | 240 | 1586.04 | 0.05 | 150 | 10.4 | 30 | 1275.16 | 0.03 | 120 | 634.9 | 0.02 | 80
24-00 | 3382.27 | 0.06 | 180 | 2332.87 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 2755.18 | 0.04 | 160 | 1732.45 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 4266.38 | 0.08 | 240 | 1586.09 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1275.18 | 0.02 | 80 | 634.92 | 0.02 | 80
Расход эл. энергии |  |  | 1650 |  |  | 1020 |  |  |  |  | 1320 |  |  | 880 |  |  |  |  | 1470 |  |  | 600 |  |  |  |  | 720 |  |  | 600
| с 8 до 16 час. |  | 2280 |  |  | 1890 |  |  |  |  | 1880 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 1890 |  |  | 780 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 480
| с 16 до 24 час. |  | 1860 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 1400 |  |  | 960 |  |  |  |  | 1980 |  |  | 990 |  |  |  |  | 920 |  |  | 480
| с 0 до 24 час. |  | 5790 |  |  | 4230 |  |  |  |  | 4600 |  |  | 3160 |  |  |  |  | 5340 |  |  | 2370 |  |  |  |  | 2640 |  |  | 1560
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/