## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 18 июня 2014 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 11051.56 | [5 empty] | 5254.8
1-00 | 11051.72 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 5254.84 | 0.04 | 480
2-00 | 11051.85 | 0.13 | 1560 |  |  |  | 5254.97 | 0.13 | 1560
3-00 | 11051.96 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 5255.04 | 0.07 | 840
4-00 | 11052.06 | 0.1 | 1200 |  |  |  | 5255.11 | 0.07 | 840
5-00 | 11052.17 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 5255.17 | 0.06 | 720
6-00 | 11052.27 | 0.1 | 1200 |  |  |  | 5255.22 | 0.05 | 600
7-00 | 11052.41 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 5255.29 | 0.07 | 840
8-00 | 11052.53 | 0.12 | 1440 |  |  |  | 5255.34 | 0.05 | 600
9-00 | 11052.73 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 5255.43 | 0.09 | 1080
10-00 | 11052.92 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 5255.52 | 0.09 | 1080
11-00 | 11053.11 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 5255.61 | 0.09 | 1080
12-00 | 11053.28 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5255.7 | 0.09 | 1080
13-00 | 11053.46 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5255.78 | 0.08 | 960
14-00 | 11053.64 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5255.86 | 0.08 | 960
15-00 | 11053.8 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 5255.94 | 0.08 | 960
16-00 | 11053.98 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5256.03 | 0.09 | 1080
17-00 | 11054.16 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5256.12 | 0.09 | 1080
18-00 | 11054.34 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5256.21 | 0.09 | 1080
19-00 | 11054.51 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5256.3 | 0.09 | 1080
20-00 | 11054.7 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 5256.38 | 0.08 | 960
21-00 | 11054.88 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5256.46 | 0.08 | 960
22-00 | 11055.05 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5256.53 | 0.07 | 840
23-00 | 11055.22 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5256.61 | 0.08 | 960
24-00 | 11055.4 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 5256.7 | 0.09 | 1080
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 11640 | [5 empty] | 6480
| с 8 до 16 час. |  | 17400 | [5 empty] | 8280
| с 16 до 24 час. |  | 17040 | [5 empty] | 8040
| с 0 до 24 час. |  | 46080 | [5 empty] | 22800
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 18 июня 2014 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № |  |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 5416.87 | [5 empty] | 2786.89
1-00 | 5417.05 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 2787 | 0.11 | 880
2-00 | 5417.2 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 2787.11 | 0.11 | 880
3-00 | 5417.36 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 2787.22 | 0.11 | 880
4-00 | 5417.5 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 2787.32 | 0.1 | 800
5-00 | 5417.63 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 2787.41 | 0.09 | 720
6-00 | 5417.79 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 2787.5 | 0.09 | 720
7-00 | 5417.93 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 2787.57 | 0.07 | 560
8-00 | 5418.13 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 2787.65 | 0.08 | 640
9-00 | 5418.41 | 0.28 | 2240 |  |  |  | 2787.78 | 0.13 | 1040
10-00 | 5418.67 | 0.26 | 2080 |  |  |  | 2787.93 | 0.15 | 1200
11-00 | 5418.9 | 0.23 | 1840 |  |  |  | 2788.08 | 0.15 | 1200
12-00 | 5419.15 | 0.25 | 2000 |  |  |  | 2788.23 | 0.15 | 1200
13-00 | 5419.36 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 2788.34 | 0.11 | 880
14-00 | 5419.56 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 2788.46 | 0.12 | 960
15-00 | 5419.78 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 2788.59 | 0.13 | 1040
16-00 | 5420.02 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 2788.73 | 0.14 | 1120
17-00 | 5420.24 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 2788.84 | 0.11 | 880
18-00 | 5420.46 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 2788.96 | 0.12 | 960
19-00 | 5420.69 | 0.23 | 1840 |  |  |  | 2789.06 | 0.1 | 800
20-00 | 5420.93 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 2789.21 | 0.15 | 1200
21-00 | 5421.16 | 0.23 | 1840 |  |  |  | 2789.32 | 0.11 | 880
22-00 | 5421.37 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 2789.44 | 0.12 | 960
23-00 | 5421.57 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 2789.56 | 0.12 | 960
24-00 | 5421.75 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 2789.69 | 0.13 | 1040
Расход эл.энергии |  |  | 10080 | [5 empty] | 6080
|  |  | 15120 | [5 empty] | 8640
|  |  | 13840 | [5 empty] | 8480
|  |  | 39040 | [5 empty] | 22400
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 18 июня 2014 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № |  |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 4424.97 | [5 empty] | 2461.43
1-00 | 4425.07 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2461.5 | 0.07 | 560
2-00 | 4425.18 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2461.57 | 0.07 | 560
3-00 | 4425.27 | 0.09 | 720 |  |  |  | 2461.63 | 0.06 | 480
4-00 | 4425.36 | 0.09 | 720 |  |  |  | 2461.7 | 0.07 | 560
5-00 | 4425.43 | 0.07 | 560 |  |  |  | 2461.75 | 0.05 | 400
6-00 | 4425.49 | 0.06 | 480 |  |  |  | 2461.78 | 0.03 | 240
7-00 | 4425.57 | 0.08 | 640 |  |  |  | 2461.82 | 0.04 | 320
8-00 | 4425.65 | 0.08 | 640 |  |  |  | 2461.86 | 0.04 | 320
9-00 | 4425.76 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2461.92 | 0.06 | 480
10-00 | 4425.9 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 2462.01 | 0.09 | 720
11-00 | 4426.04 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 2462.11 | 0.1 | 800
12-00 | 4426.16 | 0.12 | 960 |  |  |  | 2462.19 | 0.08 | 640
13-00 | 4426.27 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2462.26 | 0.07 | 560
14-00 | 4426.36 | 0.09 | 720 |  |  |  | 2462.32 | 0.06 | 480
15-00 | 4426.49 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 2462.4 | 0.08 | 640
16-00 | 4426.61 | 0.12 | 960 |  |  |  | 2462.48 | 0.08 | 640
17-00 | 4426.73 | 0.12 | 960 |  |  |  | 2462.56 | 0.08 | 640
18-00 | 4426.85 | 0.12 | 960 |  |  |  | 2462.63 | 0.07 | 560
19-00 | 4426.97 | 0.12 | 960 |  |  |  | 2462.7 | 0.07 | 560
20-00 | 4427.08 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2462.76 | 0.06 | 480
21-00 | 4427.21 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 2462.83 | 0.07 | 560
22-00 | 4427.31 | 0.1 | 800 |  |  |  | 2462.88 | 0.05 | 400
23-00 | 4427.42 | 0.11 | 880 |  |  |  | 2462.95 | 0.07 | 560
24-00 | 4427.5 | 0.08 | 640 |  |  |  | 2463 | 0.05 | 400
Расход эл.энергии |  |  | 5440 | [5 empty] | 3440
|  |  | 7680 | [5 empty] | 4960
|  |  | 7120 | [5 empty] | 4160
|  |  | 20240 | [5 empty] | 12560
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 46080
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 46060
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 20
Небаланс ПС, % |  | 0.043403
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2400
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1200
Суточный расход, кВт∙ч |  | 46080
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1920
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.8
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.38095
Главный инженер: ____________ А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 39040
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 38970
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 70
Небаланс ПС, % |  | 0.1793
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2240
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1040
Суточный расход, кВт∙ч |  | 39040
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1626.6667
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.72619
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.35556
Главный инженер: ___________А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 20240
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 20020
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 220
Небаланс ПС, % |  | 1.087
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1120
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 480
Суточный расход, кВт∙ч |  | 20240
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 843.3333
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.75298
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.17778
Главный инженер: _____________А.И.Кудашов

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 п.Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО "Электротеплосеть"
Источник питания:ПС110/10 тяг ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 18 июня 2014 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Котельная |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  | 771061 |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 709550 |  |  | Счетчик № |  | 0604101135 |  |  | Счетчик № |  | 596237 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 |  |  | Счетчик № |  | 604611 |  |  | Счетчик № |  | 210950 |  |  | Счетчик № |  | 604399
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 3377.55 |  |  | 1088.57 |  |  |  | 40 | 6846.26 |  |  | 2386.42 |  |  |  | 65 | 2963.82 |  |  | 1544.33 |  |  | 230 | 0.06 | [10 empty] | 2834.95 |  |  |  |  | 1971.14 |  |  |  | 10 | 1371.59 |  |  |  |  | 895.2 |  |  | 230 | 0.06
1-00 | 3377.65 | 0.1 | 400 | 1088.61 | 0.04 | 160 |  | 35 | 6846.49 | 0.23 | 690 | 2386.53 | 0.11 | 330 |  | 60 | 2963.91 | 0.09 | 540 | 1544.41 | 0.08 | 480 | 230 | 0.06 | [10 empty] | 2834.96 | 0.01 | 10 |  |  | 1971.16 | 0.02 | 20 |  | 10 | 1371.62 | 0.03 | 90 |  |  | 895.23 | 0.03 | 90 | 230 | 0.06
2-00 | 3377.74 | 0.09 | 360 | 1088.65 | 0.04 | 160 |  | 30 | 6846.68 | 0.19 | 570 | 2386.63 | 0.1 | 300 |  | 60 | 2963.99 | 0.08 | 480 | 1544.48 | 0.07 | 420 | 222 | 0.06 | [10 empty] | 2834.97 | 0.01 | 10 |  |  | 1971.18 | 0.02 | 20 |  | 10 | 1371.64 | 0.02 | 60 |  |  | 895.26 | 0.03 | 90 | 222 | 0.06
3-00 | 3377.83 | 0.09 | 360 | 1088.7 | 0.05 | 200 |  | 25 | 6846.85 | 0.17 | 510 | 2386.71 | 0.08 | 240 |  | 55 | 2964.07 | 0.08 | 480 | 1544.54 | 0.06 | 360 | 220 | 0.05 | [10 empty] | 2834.98 | 0.01 | 10 |  |  | 1971.21 | 0.03 | 30 |  | 10 | 1371.66 | 0.02 | 60 |  |  | 895.29 | 0.03 | 90 | 220 | 0.05
4-00 | 3377.9 | 0.07 | 280 | 1088.74 | 0.04 | 160 |  | 25 | 6847 | 0.15 | 450 | 2386.78 | 0.07 | 210 |  | 55 | 2964.14 | 0.07 | 420 | 1544.59 | 0.05 | 300 | 223 | 0.05 | [10 empty] | 2834.99 | 0.01 | 10 |  |  | 1971.23 | 0.02 | 20 |  | 10 | 1371.68 | 0.02 | 60 |  |  | 895.32 | 0.03 | 90 | 222 | 0.05
5-00 | 3377.99 | 0.09 | 360 | 1088.78 | 0.04 | 160 |  | 30 | 6847.16 | 0.16 | 480 | 2386.83 | 0.05 | 150 |  | 50 | 2964.21 | 0.07 | 420 | 1544.64 | 0.05 | 300 | 222 | 0.05 | [10 empty] | 2835 | 0.01 | 10 |  |  | 1971.26 | 0.03 | 30 |  | 10 | 1371.7 | 0.02 | 60 |  |  | 895.34 | 0.02 | 60 | 222 | 0.05
6-00 | 3378.07 | 0.08 | 320 | 1088.82 | 0.04 | 160 |  | 35 | 6847.3 | 0.14 | 420 | 2386.86 | 0.03 | 90 |  | 57 | 2964.28 | 0.07 | 420 | 1544.69 | 0.05 | 300 | 222 | 0.06 | [10 empty] | 2835.01 | 0.01 | 10 |  |  | 1971.29 | 0.03 | 30 |  | 10 | 1371.73 | 0.03 | 90 |  |  | 895.37 | 0.03 | 90 | 222 | 0.06
7-00 | 3378.17 | 0.1 | 400 | 1088.86 | 0.04 | 160 |  | 45 | 6847.5 | 0.2 | 600 | 2386.91 | 0.05 | 150 |  | 60 | 2964.37 | 0.09 | 540 | 1544.74 | 0.05 | 300 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2835.02 | 0.01 | 10 |  |  | 1971.32 | 0.03 | 30 |  | 10 | 1371.75 | 0.02 | 60 |  |  | 895.4 | 0.03 | 90 | 220 | 0.07
8-00 | 3378.26 | 0.09 | 360 | 1088.89 | 0.03 | 120 |  | 51 | 6847.67 | 0.17 | 510 | 2386.96 | 0.05 | 150 |  | 75 | 2964.46 | 0.09 | 540 | 1544.79 | 0.05 | 300 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2835.12 | 0.1 | 100 |  |  | 1971.37 | 0.05 | 50 |  | 10 | 1371.78 | 0.03 | 90 |  |  | 895.42 | 0.02 | 60 | 200 | 0.07
9-00 | 3378.4 | 0.14 | 560 | 1088.93 | 0.04 | 160 |  | 51 | 6847.94 | 0.27 | 810 | 2387.05 | 0.09 | 270 |  | 75 | 2964.58 | 0.12 | 720 | 1544.86 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2835.28 | 0.16 | 160 |  |  | 1971.5 | 0.13 | 130 |  | 90 | 1371.82 | 0.04 | 120 |  |  | 895.45 | 0.03 | 90 | 220 | 0.07
10-00 | 3378.53 | 0.13 | 520 | 1088.97 | 0.04 | 160 |  | 51 | 6848.17 | 0.23 | 690 | 2387.15 | 0.1 | 300 |  | 75 | 2964.7 | 0.12 | 720 | 1544.92 | 0.06 | 360 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2835.49 | 0.21 | 210 |  |  | 1971.7 | 0.2 | 200 |  | 95 | 1371.85 | 0.03 | 90 |  |  | 895.47 | 0.02 | 60 | 220 | 0.07
11-00 | 3378.66 | 0.13 | 520 | 1089.01 | 0.04 | 160 |  | 50 | 6848.41 | 0.24 | 720 | 2387.25 | 0.1 | 300 |  | 75 | 2964.82 | 0.12 | 720 | 1544.98 | 0.06 | 360 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2835.69 | 0.2 | 200 |  |  | 1971.89 | 0.19 | 190 |  | 100 | 1371.88 | 0.03 | 90 |  |  | 895.49 | 0.02 | 60 | 220 | 0.07
12-00 | 3378.78 | 0.12 | 480 | 1089.06 | 0.05 | 200 |  | 50 | 6848.65 | 0.24 | 720 | 2387.35 | 0.1 | 300 |  | 60 | 2964.93 | 0.11 | 660 | 1545.03 | 0.05 | 300 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2835.88 | 0.19 | 190 |  |  | 1972.06 | 0.17 | 170 |  | 100 | 1371.91 | 0.03 | 90 |  |  | 895.51 | 0.02 | 60 | 220 | 0.07
13-00 | 3378.91 | 0.13 | 520 | 1089.1 | 0.04 | 160 |  | 48 | 6848.87 | 0.22 | 660 | 2387.43 | 0.08 | 240 |  | 60 | 2965.05 | 0.12 | 720 | 1545.1 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2836.08 | 0.2 | 200 |  |  | 1972.24 | 0.18 | 180 |  | 90 | 1371.94 | 0.03 | 90 |  |  | 895.54 | 0.03 | 90 | 220 | 0.07
14-00 | 3379.05 | 0.14 | 560 | 1089.14 | 0.04 | 191 |  | 48 | 6849.07 | 0.2 | 600 | 2387.51 | 0.08 | 240 |  | 70 | 2965.17 | 0.12 | 720 | 1545.16 | 0.06 | 360 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2836.25 | 0.17 | 170 |  |  | 1972.35 | 0.11 | 110 |  | 80 | 1371.97 | 0.03 | 90 |  |  | 895.56 | 0.02 | 60 | 220 | 0.07
15-00 | 3379.15 | 0.1 | 400 | 1089.18 | 0.04 | 160 |  | 48 | 6849.28 | 0.21 | 630 | 2387.6 | 0.09 | 270 |  | 70 | 2965.27 | 0.1 | 600 | 1545.22 | 0.06 | 360 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2836.41 | 0.16 | 160 |  |  | 1972.45 | 0.1 | 100 |  | 90 | 1371.99 | 0.02 | 60 |  |  | 895.58 | 0.02 | 60 | 220 | 0.07
16-00 | 3379.3 | 0.15 | 600 | 1089.22 | 0.04 | 160 |  | 50 | 6849.51 | 0.23 | 690 | 2387.69 | 0.09 | 270 |  | 65 | 2965.39 | 0.12 | 720 | 1545.29 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2836.6 | 0.19 | 190 |  |  | 1972.64 | 0.19 | 190 |  | 90 | 1372.02 | 0.03 | 90 |  |  | 895.6 | 0.02 | 60 | 220 | 0.07
17-00 | 3379.42 | 0.12 | 480 | 1089.25 | 0.03 | 120 |  | 50 | 6849.75 | 0.24 | 720 | 2387.76 | 0.07 | 210 |  | 70 | 2965.51 | 0.12 | 720 | 1545.36 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2836.83 | 0.23 | 230 |  |  | 1972.84 | 0.2 | 200 |  | 80 | 1372.05 | 0.03 | 90 |  |  | 895.62 | 0.02 | 60 | 220 | 0.08
18-00 | 3379.53 | 0.11 | 440 | 1089.3 | 0.05 | 200 |  | 52 | 6850 | 0.25 | 750 | 2387.86 | 0.1 | 300 |  | 75 | 2965.62 | 0.11 | 660 | 1545.42 | 0.06 | 360 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 2836.98 | 0.15 | 150 |  |  | 1972.97 | 0.13 | 130 |  | 85 | 1372.09 | 0.04 | 120 |  |  | 895.65 | 0.03 | 90 | 220 | 0.08
19-00 | 3379.64 | 0.11 | 440 | 1089.34 | 0.04 | 160 |  | 52 | 6850.24 | 0.24 | 720 | 2387.94 | 0.08 | 240 |  | 90 | 2965.74 | 0.12 | 720 | 1545.49 | 0.07 | 420 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 2837.1 | 0.12 | 120 |  |  | 1973.11 | 0.14 | 140 |  | 90 | 1372.13 | 0.04 | 120 |  |  | 895.68 | 0.03 | 90 | 220 | 0.08
20-00 | 3379.77 | 0.13 | 520 | 1089.38 | 0.04 | 160 |  | 52 | 6850.48 | 0.24 | 720 | 2388.03 | 0.09 | 270 |  | 85 | 2965.86 | 0.12 | 720 | 1545.57 | 0.08 | 480 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 2837.23 | 0.13 | 130 |  |  | 1973.21 | 0.1 | 100 |  | 65 | 1372.17 | 0.04 | 120 |  |  | 895.7 | 0.02 | 60 | 220 | 0.08
21-00 | 3379.89 | 0.12 | 480 | 1089.44 | 0.06 | 240 |  | 52 | 6850.74 | 0.26 | 780 | 2388.11 | 0.08 | 240 |  | 75 | 2965.98 | 0.12 | 720 | 1545.63 | 0.06 | 360 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 2837.29 | 0.06 | 60 |  |  | 1973.27 | 0.06 | 60 |  | 10 | 1372.2 | 0.03 | 90 |  |  | 895.73 | 0.03 | 90 | 220 | 0.08
22-00 | 3380.01 | 0.12 | 480 | 1089.46 | 0.02 | 80 |  | 50 | 6851 | 0.26 | 780 | 2388.19 | 0.08 | 240 |  | 80 | 2966.1 | 0.12 | 720 | 1545.69 | 0.06 | 360 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 2837.29 | 0 | 0 |  |  | 1973.29 | 0.02 | 20 |  | 5 | 1372.23 | 0.03 | 90 |  |  | 895.76 | 0.03 | 90 | 220 | 0.08
23-00 | 3380.13 | 0.12 | 480 | 1089.5 | 0.04 | 160 |  | 45 | 6851.25 | 0.25 | 750 | 2388.29 | 0.1 | 300 |  | 70 | 2966.23 | 0.13 | 780 | 1545.77 | 0.08 | 480 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2837.3 | 0.01 | 10 |  |  | 1973.31 | 0.02 | 20 |  | 5 | 1372.26 | 0.03 | 90 |  |  | 895.78 | 0.02 | 60 | 220 | 0.07
24-00 | 3380.24 | 0.11 | 440 | 1089.54 | 0.04 | 160 |  | 45 | 6851.48 | 0.23 | 690 | 2388.38 | 0.09 | 270 |  | 65 | 2966.35 | 0.12 | 720 | 1545.84 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 2837.31 | 0.01 | 10 |  |  | 1973.33 | 0.02 | 20 |  | 5 | 1372.29 | 0.03 | 90 |  |  | 895.81 | 0.03 | 90 | 220 | 0.07
Расход эл. энергии | с 0 до 8 час. |  | 2840 |  |  | 1280 |  |  |  |  | 4230 |  |  | 1620 |  |  |  |  | 3840 |  |  | 2760 | [14 empty] | 170 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  | 660
| с 8 до 16 час. |  | 4160 |  |  | 1351 |  |  |  |  | 5520 |  |  | 2190 |  |  |  |  | 5580 |  |  | 3000 | [14 empty] | 1480 |  |  |  |  | 1270 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 540
| с 16 до 24 час. |  | 3760 |  |  | 1280 |  |  |  |  | 5910 |  |  | 2070 |  |  |  |  | 5760 |  |  | 3300 | [14 empty] | 710 |  |  |  |  | 690 |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 630
| с 0 до 24 час. |  | 10760 |  |  | 3911 |  |  |  |  | 15660 |  |  | 5880 |  |  |  |  | 15180 |  |  | 9060 | [14 empty] | 2360 |  |  |  |  | 2190 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | 1830
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Ударный | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания"ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 18 июня 2014 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 5732.94 |  |  | 2959.27 |  |  |  | 35 | 1369.54 |  |  | 834.32 |  |  |  | 10 | 2915.22 |  |  | 1652.39 |  |  |  |  | 2439.63 |  |  | 1349.48 |  |  |  | 10 | 3412.22 |  |  | 1446.16
1-00 | 5733.09 | 0.15 | 450 | 2959.35 | 0.08 | 240 |  | 20 | 1369.56 | 0.02 | 80 | 834.34 | 0.02 | 80 |  | 10 | 2915.31 | 0.09 | 270 | 1652.45 | 0.06 | 180 |  |  | 2439.67 | 0.04 | 160 | 1349.81 | 0.33 | 1320 |  | 10 | 3412.31 | 0.09 | 360 | 1446.21 | 0.05 | 200
2-00 | 5733.22 | 0.13 | 390 | 2959.43 | 0.08 | 240 |  | 20 | 1369.59 | 0.03 | 120 | 834.36 | 0.02 | 80 |  | 10 | 2915.4 | 0.09 | 270 | 1652.52 | 0.07 | 210 |  |  | 2439.72 | 0.05 | 200 | 1349.85 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3412.39 | 0.08 | 320 | 1446.26 | 0.05 | 200
3-00 | 5733.36 | 0.14 | 420 | 2959.51 | 0.08 | 240 |  | 20 | 1369.62 | 0.03 | 120 | 834.38 | 0.02 | 80 |  | 10 | 2915.49 | 0.09 | 270 | 1652.58 | 0.06 | 180 |  |  | 2439.77 | 0.05 | 200 | 1349.88 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3412.46 | 0.07 | 280 | 1446.3 | 0.04 | 160
4-00 | 5733.48 | 0.12 | 360 | 2959.6 | 0.09 | 270 |  | 20 | 1369.64 | 0.02 | 80 | 834.4 | 0.02 | 80 |  | 10 | 2915.58 | 0.09 | 270 | 1652.65 | 0.07 | 210 |  |  | 2439.82 | 0.05 | 200 | 1349.92 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3412.53 | 0.07 | 280 | 1446.34 | 0.04 | 160
5-00 | 5733.59 | 0.11 | 330 | 2959.67 | 0.07 | 210 |  | 20 | 1369.65 | 0.01 | 40 | 834.42 | 0.02 | 80 |  | 10 | 2915.66 | 0.08 | 240 | 1652.7 | 0.05 | 150 |  |  | 2439.86 | 0.04 | 160 | 1349.95 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3412.59 | 0.06 | 240 | 1446.37 | 0.03 | 120
6-00 | 5733.72 | 0.13 | 390 | 2959.75 | 0.08 | 240 |  | 30 | 1369.68 | 0.03 | 120 | 834.43 | 0.01 | 40 |  | 10 | 2915.75 | 0.09 | 270 | 1652.75 | 0.05 | 150 |  |  | 2439.91 | 0.05 | 200 | 1349.98 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3412.67 | 0.08 | 320 | 1446.42 | 0.05 | 200
7-00 | 5733.85 | 0.13 | 390 | 2959.8 | 0.05 | 150 |  | 40 | 1369.7 | 0.02 | 80 | 834.44 | 0.01 | 40 |  | 15 | 2915.83 | 0.08 | 240 | 1652.79 | 0.04 | 120 |  |  | 2439.94 | 0.03 | 120 | 1350 | 0.02 | 80 |  | 10 | 3412.74 | 0.07 | 280 | 1446.44 | 0.02 | 80
8-00 | 5734.03 | 0.18 | 540 | 2959.87 | 0.07 | 210 |  | 65 | 1369.73 | 0.03 | 120 | 834.45 | 0.01 | 40 |  | 15 | 2915.92 | 0.09 | 270 | 1652.83 | 0.04 | 120 |  |  | 2439.99 | 0.05 | 200 | 1350.03 | 0.03 | 120 |  | 40 | 3412.85 | 0.11 | 440 | 1446.48 | 0.04 | 160
9-00 | 5734.28 | 0.25 | 750 | 2959.96 | 0.09 | 270 |  | 65 | 1369.77 | 0.04 | 160 | 834.48 | 0.03 | 120 |  | 15 | 2916.04 | 0.12 | 360 | 1652.9 | 0.07 | 210 |  |  | 2440.07 | 0.08 | 320 | 1350.07 | 0.04 | 160 |  | 40 | 3413 | 0.15 | 600 | 1446.55 | 0.07 | 280
10-00 | 5734.54 | 0.26 | 780 | 2960.06 | 0.1 | 300 |  | 70 | 1369.81 | 0.04 | 160 | 834.51 | 0.03 | 120 |  | 15 | 2916.16 | 0.12 | 360 | 1652.98 | 0.08 | 240 |  |  | 2440.15 | 0.08 | 320 | 1350.14 | 0.07 | 280 |  | 40 | 3413.13 | 0.13 | 520 | 1446.62 | 0.07 | 280
11-00 | 5734.8 | 0.26 | 780 | 2960.17 | 0.11 | 330 |  | 65 | 1369.84 | 0.03 | 120 | 834.55 | 0.04 | 160 |  | 15 | 2916.25 | 0.09 | 270 | 1653.04 | 0.06 | 180 |  |  | 2440.23 | 0.08 | 320 | 1350.2 | 0.06 | 240 |  | 40 | 3413.24 | 0.11 | 440 | 1446.68 | 0.06 | 240
12-00 | 5735.08 | 0.28 | 840 | 2960.27 | 0.1 | 300 |  | 70 | 1369.88 | 0.04 | 160 | 834.58 | 0.03 | 120 |  | 15 | 2916.35 | 0.1 | 300 | 1653.11 | 0.07 | 210 |  |  | 2440.31 | 0.08 | 320 | 1350.26 | 0.06 | 240 |  | 40 | 3413.34 | 0.1 | 400 | 1446.74 | 0.06 | 240
13-00 | 5735.34 | 0.26 | 780 | 2960.37 | 0.1 | 300 |  | 60 | 1369.92 | 0.04 | 160 | 834.61 | 0.03 | 120 |  | 15 | 2916.43 | 0.08 | 240 | 1653.16 | 0.05 | 150 |  |  | 2440.39 | 0.08 | 320 | 1350.33 | 0.07 | 280 |  | 40 | 3413.4 | 0.06 | 240 | 1446.77 | 0.03 | 120
14-00 | 5735.57 | 0.23 | 690 | 2960.46 | 0.09 | 270 |  | 60 | 1369.95 | 0.03 | 120 | 834.64 | 0.03 | 120 |  | 15 | 2916.53 | 0.1 | 300 | 1653.23 | 0.07 | 210 |  |  | 2440.46 | 0.07 | 280 | 1350.39 | 0.06 | 240 |  | 40 | 3413.46 | 0.06 | 240 | 1446.8 | 0.03 | 120
15-00 | 5735.8 | 0.23 | 690 | 2960.56 | 0.1 | 300 |  | 55 | 1369.99 | 0.04 | 160 | 834.67 | 0.03 | 120 |  | 15 | 2916.63 | 0.1 | 300 | 1653.29 | 0.06 | 180 |  |  | 2440.53 | 0.07 | 280 | 1350.45 | 0.06 | 240 |  | 40 | 3413.52 | 0.06 | 240 | 1446.84 | 0.04 | 160
16-00 | 5736.03 | 0.23 | 690 | 2960.66 | 0.1 | 300 |  | 5 | 1370.03 | 0.04 | 160 | 834.69 | 0.02 | 80 |  | 15 | 2916.74 | 0.11 | 330 | 1653.35 | 0.06 | 180 |  |  | 2440.6 | 0.07 | 280 | 1350.5 | 0.05 | 200 |  | 5 | 3413.64 | 0.12 | 480 | 1446.9 | 0.06 | 240
17-00 | 5736.25 | 0.22 | 660 | 2960.75 | 0.09 | 270 |  | 65 | 1370.08 | 0.05 | 200 | 834.72 | 0.03 | 120 |  | 10 | 2916.84 | 0.1 | 300 | 1653.42 | 0.07 | 210 |  |  | 2440.65 | 0.05 | 200 | 1350.54 | 0.04 | 160 |  | 20 | 3413.74 | 0.1 | 400 | 1446.95 | 0.05 | 200
18-00 | 5736.49 | 0.24 | 720 | 2960.84 | 0.09 | 270 |  | 65 | 1370.12 | 0.04 | 160 | 834.74 | 0.02 | 80 |  | 15 | 2916.95 | 0.11 | 330 | 1653.49 | 0.07 | 210 |  |  | 2440.72 | 0.07 | 280 | 1350.58 | 0.04 | 160 |  | 20 | 3413.84 | 0.1 | 400 | 1447 | 0.05 | 200
19-00 | 5736.71 | 0.22 | 660 | 2960.93 | 0.09 | 270 |  | 70 | 1370.14 | 0.02 | 80 | 834.76 | 0.02 | 80 |  | 15 | 2917.06 | 0.11 | 330 | 1653.55 | 0.06 | 180 |  |  | 2440.78 | 0.06 | 240 | 1350.63 | 0.05 | 200 |  | 25 | 3413.94 | 0.1 | 400 | 1447.06 | 0.06 | 240
20-00 | 5736.94 | 0.23 | 690 | 2961.02 | 0.09 | 270 |  | 60 | 1370.18 | 0.04 | 160 | 834.78 | 0.02 | 80 |  | 15 | 2917.19 | 0.13 | 390 | 1653.61 | 0.06 | 180 |  |  | 2440.87 | 0.09 | 360 | 1350.68 | 0.05 | 200 |  | 30 | 3414.06 | 0.12 | 480 | 1447.12 | 0.06 | 240
21-00 | 5737.14 | 0.2 | 600 | 2961.1 | 0.08 | 240 |  | 55 | 1370.21 | 0.03 | 120 | 834.81 | 0.03 | 120 |  | 10 | 2917.3 | 0.11 | 330 | 1653.67 | 0.06 | 180 |  |  | 2440.94 | 0.07 | 280 | 1350.73 | 0.05 | 200 |  | 35 | 3414.17 | 0.11 | 440 | 1447.16 | 0.04 | 160
22-00 | 5737.31 | 0.17 | 510 | 2961.18 | 0.08 | 240 |  | 55 | 1370.23 | 0.02 | 80 | 834.83 | 0.02 | 80 |  | 10 | 2917.43 | 0.13 | 390 | 1653.74 | 0.07 | 210 |  |  | 2441.04 | 0.1 |  | 1350.77 | 0.04 | 160 |  | 30 | 3414.29 | 0.12 | 480 | 1447.22 | 0.06 | 240
23-00 | 5737.47 | 0.16 | 480 | 2961.25 | 0.07 | 210 |  | 35 | 1370.26 | 0.03 | 120 | 834.85 | 0.02 | 80 |  | 10 | 2917.57 | 0.14 | 420 | 1653.81 | 0.07 | 210 |  |  | 2441.06 | 0.02 | 80 | 1350.81 | 0.04 | 160 |  | 20 | 3414.39 | 0.1 | 400 | 1447.29 | 0.07 | 280
24-00 | 5737.63 | 0.16 | 480 | 2961.33 | 0.08 | 240 |  | 30 | 1370.29 | 0.03 | 120 | 834.87 | 0.02 | 80 |  | 10 | 2917.68 | 0.11 | 330 | 1653.89 | 0.08 | 240 |  |  | 2441.1 | 0.04 | 160 | 1350.85 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3414.48 | 0.09 | 360 | 1447.35 | 0.06 | 240
Расход эл. энергии |  |  | 3270 |  |  | 1800 |  |  |  |  | 760 |  |  | 520 |  |  |  |  | 2100 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 1440 |  |  | 2200 |  |  |  |  | 2520 |  |  | 1280
| с 8 до 16 час. |  | 6000 |  |  | 2370 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 960 |  |  |  |  | 2460 |  |  | 1560 |  |  |  |  | 2440 |  |  | 1880 |  |  |  |  | 3160 |  |  | 1680
| с 16 до 24 час. |  | 4800 |  |  | 2010 |  |  |  |  | 1040 |  |  | 720 |  |  |  |  | 2820 |  |  | 1620 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1400 |  |  |  |  | 3360 |  |  | 1800
| с 0 до 24 час. |  | 14070 |  |  | 6180 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 2200 |  |  |  |  | 7380 |  |  | 4500 |  |  |  |  | 5480 |  |  | 5480 |  |  |  |  | 9040 |  |  | 4760
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Сосновка | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 18 июня 2014 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2559.62 |  |  | 1769.41 |  |  | 10.3 | 20 | 2111.13 |  |  | 1302.81 |  |  | 10.3 | 30 | 3324.16 |  |  | 1185.58 |  |  | 10.3 | 35 | 959.16 |  |  | 485.65
1-00 | 2559.7 | 0.08 | 240 | 1769.47 | 0.06 | 180 | 10.3 | 20 | 2111.17 | 0.04 | 160 | 1302.85 | 0.04 | 160 | 10.3 | 30 | 3324.27 | 0.11 | 330 | 1185.63 | 0.05 | 150 | 10.3 | 30 | 959.18 | 0.02 | 80 | 485.66 | 0.01 | 40
2-00 | 2559.79 | 0.09 | 270 | 1769.57 | 0.1 | 300 | 10.5 | 15 | 2111.22 | 0.05 | 200 | 1302.89 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 3324.36 | 0.09 | 270 | 1185.68 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 959.21 | 0.03 | 120 | 485.67 | 0.01 | 40
3-00 | 2559.85 | 0.06 | 180 | 1769.58 | 0.01 | 30 | 10.5 | 15 | 2111.27 | 0.05 | 200 | 1302.92 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 3324.44 | 0.08 | 240 | 1185.73 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 959.23 | 0.02 | 80 | 485.68 | 0.01 | 40
4-00 | 2559.94 | 0.09 | 270 | 1769.63 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 2111.31 | 0.04 | 160 | 1302.96 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 3324.52 | 0.08 | 240 | 1185.78 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 959.24 | 0.01 | 40 | 485.7 | 0.02 | 80
5-00 | 2560.01 | 0.07 | 210 | 1769.66 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 2111.34 | 0.03 | 120 | 1302.98 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 3324.57 | 0.05 | 150 | 1185.81 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 959.26 | 0.02 | 80 | 485.72 | 0.02 | 80
6-00 | 2560.06 | 0.05 | 150 | 1769.69 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 2111.37 | 0.03 | 120 | 1303 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 3324.61 | 0.04 | 120 | 1185.83 | 0.02 | 60 | 10.5 | 35 | 959.28 | 0.02 | 80 | 485.73 | 0.01 | 40
7-00 | 2560.14 | 0.08 | 240 | 1769.73 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 2111.41 | 0.04 | 160 | 1303.02 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 3324.66 | 0.05 | 150 | 1185.86 | 0.03 | 90 | 10.3 | 35 | 959.3 | 0.02 | 80 | 485.75 | 0.02 | 80
8-00 | 2560.17 | 0.03 | 90 | 1769.76 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 2111.46 | 0.05 | 200 | 1303.04 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 3324.73 | 0.07 | 210 | 1185.88 | 0.02 | 60 | 10.5 | 35 | 959.33 | 0.03 | 120 | 485.76 | 0.01 | 40
9-00 | 2560.25 | 0.08 | 240 | 1769.82 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 2111.53 | 0.07 | 280 | 1303.09 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 3324.82 | 0.09 | 270 | 1185.92 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 959.35 | 0.02 | 80 | 485.77 | 0.01 | 40
10-00 | 2560.35 | 0.1 | 300 | 1769.89 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 2111.62 | 0.09 | 360 | 1303.16 | 0.07 | 280 | 10.5 | 25 | 3324.92 | 0.1 | 300 | 1185.96 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 959.39 | 0.04 | 160 | 485.78 | 0.01 | 40
11-00 | 2560.45 | 0.1 | 300 | 1769.96 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 2111.71 | 0.09 | 360 | 1303.25 | 0.09 | 360 | 10.5 | 30 | 3325.03 | 0.11 | 330 | 1186 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 959.42 | 0.03 | 120 | 485.8 | 0.02 | 80
12-00 | 2560.52 | 0.07 | 210 | 1770.02 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 2111.79 | 0.08 | 320 | 1303.33 | 0.08 | 320 | 10.5 | 30 | 3325.13 | 0.1 | 300 | 1186.04 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 959.45 | 0.03 | 120 | 485.81 | 0.01 | 40
13-00 | 2560.6 | 0.08 | 240 | 1770.07 | 0.05 | 150 | 10.6 | 20 | 2111.84 | 0.05 | 200 | 1303.39 | 0.06 | 240 | 10.5 | 25 | 3325.22 | 0.09 | 270 | 1186.08 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 959.49 | 0.04 | 160 | 485.83 | 0.02 | 80
14-00 | 2560.67 | 0.07 | 210 | 1770.13 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 2111.88 | 0.04 | 160 | 1303.42 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 3325.3 | 0.08 | 240 | 1186.12 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 959.52 | 0.03 | 120 | 485.84 | 0.01 | 40
15-00 | 2560.77 | 0.1 | 300 | 1770.18 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 2111.96 | 0.08 | 320 | 1303.48 | 0.06 | 240 | 10.5 | 30 | 3325.4 | 0.1 | 300 | 1186.16 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 959.55 | 0.03 | 120 | 485.86 | 0.02 | 80
16-00 | 2560.85 | 0.08 | 240 | 1770.24 | 0.06 | 180 | 10.4 | 15 | 2112.04 | 0.08 | 320 | 1303.56 | 0.08 | 320 | 10.5 | 25 | 3325.5 | 0.1 | 300 | 1186.19 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 959.58 | 0.03 | 120 | 485.87 | 0.01 | 40
17-00 | 2560.94 | 0.09 | 270 | 1770.28 | 0.04 | 120 | 10.4 | 20 | 2112.12 | 0.08 | 320 | 1303.64 | 0.08 | 320 | 10.5 | 30 | 3325.59 | 0.09 | 270 | 1186.23 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 959.61 | 0.03 | 120 | 485.89 | 0.02 | 80
18-00 | 2561.03 | 0.09 | 270 | 1770.34 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 2112.17 | 0.05 | 200 | 1303.69 | 0.05 | 200 | 10.4 | 30 | 3325.69 | 0.1 | 300 | 1186.27 | 0.04 | 120 | 10.4 | 35 | 959.64 | 0.03 | 120 | 485.9 | 0.01 | 40
19-00 | 2561.11 | 0.08 | 240 | 1770.39 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 2112.24 | 0.07 | 280 | 1303.74 | 0.05 | 200 | 10.4 | 30 | 3325.79 | 0.1 | 300 | 1186.3 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 959.67 | 0.03 | 120 | 485.92 | 0.02 | 80
20-00 | 2561.2 | 0.09 | 270 | 1770.44 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 2112.3 | 0.06 | 240 | 1303.79 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 3325.87 | 0.08 | 240 | 1186.33 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 959.7 | 0.03 | 120 | 485.93 | 0.01 | 40
21-00 | 2561.27 | 0.07 | 210 | 1770.51 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 2112.38 | 0.08 | 320 | 1303.82 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 3325.98 | 0.11 | 330 | 1186.37 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 959.74 | 0.04 | 160 | 485.95 | 0.02 | 80
22-00 | 2561.35 | 0.08 | 240 | 1770.56 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 2112.43 | 0.05 | 200 | 1303.85 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 3326.06 | 0.08 | 240 | 1186.41 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 959.77 | 0.03 | 120 | 485.97 | 0.02 | 80
23-00 | 2561.42 | 0.07 | 210 | 1770.62 | 0.06 | 180 | 10.4 | 30 | 2112.48 | 0.05 | 200 | 1303.88 | 0.03 | 120 | 10.4 | 30 | 3326.17 | 0.11 | 330 | 1186.45 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 959.8 | 0.03 | 120 | 485.98 | 0.01 | 40
24-00 | 2561.47 | 0.05 | 150 | 1770.68 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 2112.52 | 0.04 | 160 | 1303.91 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 3326.25 | 0.08 | 240 | 1186.49 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 959.82 | 0.02 | 80 | 485.99 | 0.01 | 40
Расход эл. энергии |  |  | 1650 |  |  | 1050 |  |  |  |  | 1320 |  |  | 920 |  |  |  |  | 1710 |  |  | 900 |  |  |  |  | 680 |  |  | 440
| с 8 до 16 час. |  | 2040 |  |  | 1440 |  |  |  |  | 2320 |  |  | 2080 |  |  |  |  | 2310 |  |  | 930 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 440
| с 16 до 24 час. |  | 1860 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 1920 |  |  | 1400 |  |  |  |  | 2250 |  |  | 900 |  |  |  |  | 960 |  |  | 480
| с 0 до 24 час. |  | 5550 |  |  | 3810 |  |  |  |  | 5560 |  |  | 4400 |  |  |  |  | 6270 |  |  | 2730 |  |  |  |  | 2640 |  |  | 1360
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/