Информация о   затратах на оплату потерь за 2017 год

по ООО «Электротеплосеть»

| 1. | Затраты на покупку потерь в собственных сетях, тыс. руб. (с НДС) | 32 378 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях |  |
|  | тыс. кВт.ч | 11 922,216 |
|  | тыс. руб. | 32 378 |
| 3. | Размер фактических потерь: |  |
|  | - по уровням напряжения, тыс. кВт.ч | 11 922,216 |
|  | в том числе: |  |
|  | ВН | 930,147 |
|  | СН2 | 4 789,804 |
|  | НН | 6 202,265 |
|  | - оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электроэнергию тыс. руб.(с НДС) | 32 378 |

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях, сроках их исполнения  и источниках финансирования на 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | Ежемесячно | Себестоимость |
| 2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | Ежемесячно | Себестоимость |
| 3 | Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | Ежемесячно | Себестоимость |
| 4 | Организация равномерного снятия показаний приборов учета строго в установленные сроки по группам потребителей | Ежемесячно | Себестоимость |
| 5 | Замена приборов учета электроэнергии на интеллектуальные | Ежемесячно | Себестоимость |
| 6 | Замена проводов (увеличение сечения) на перегруженных линиях | Согласно плана капитального ремонта | Себестоимость |
| 7 | Замена ответвлений к зданиям изолированным проводом | Ежемесячно | Себестоимость |
| 8 | Проверка, выдача предписаний на замену приборов учета | Ежемесячно | Себестоимость |
| 9 | Установка приборов учета повышенных классов точности | Ежемесячно | Себестоимость |