## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на21 июня 2023г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.1146 | [5 empty] | 0.0597 |  |  |  |  | 120 |  | 10.5 |  | 9
2-00 |  |  | 0.1037 | [5 empty] | 0.0587 |  |  |  |  | 10 |  | 10.4 |  | 9
3-00 |  |  | 0.0982 | [5 empty] | 0.0596 |  |  |  |  | 106 |  | 10.5 |  | 9
4-00 |  |  | 0.0963 | [5 empty] | 0.0605 |  |  |  |  | 105 |  | 10.5 |  | 9
5-00 |  |  | 0.0961 | [5 empty] | 0.0605 |  |  |  |  | 105 |  | 10.5 |  | 9
6-00 |  |  | 0.0942 | [5 empty] | 0.0603 |  |  |  |  | 115 |  | 10.6 |  | 9
7-00 |  |  | 0.0924 | [5 empty] | 0.0588 |  |  |  |  | 125 |  | 10.5 |  | 9
8-00 |  |  | 0.1095 | [5 empty] | 0.0563 |  |  |  |  | 125 |  | 10.5 |  | 9
9-00 |  |  | 0.1413 | [5 empty] | 0.0598 |  |  |  |  | 142 |  | 10.4 |  | 9
10-00 |  |  | 0.1553 | [5 empty] | 0.0648 |  |  |  |  | 147 |  | 10.4 |  | 9
11-00 |  |  | 0.1761 | [5 empty] | 0.0762 |  |  |  |  | 159 |  | 10.5 |  | 9
12-00 |  |  | 0.1738 | [5 empty] | 0.0887 |  |  |  |  | 148 |  | 10.6 |  | 9
13-00 |  |  | 0.1671 | [5 empty] | 0.0842 |  |  |  |  | 145 |  | 10.5 |  | 9
14-00 |  |  | 0.1696 | [5 empty] | 0.0804 |  |  |  |  | 143 |  | 10.5 |  | 9
15-00 |  |  | 0.1754 | [5 empty] | 0.083 |  |  |  |  | 150 |  | 10.5 |  | 9
16-00 |  |  | 0.1723 | [5 empty] | 0.0875 |  |  |  |  | 148 |  | 10.5 |  | 9
17-00 |  |  | 0.159 | [5 empty] | 0.0832 |  |  |  |  | 144 |  | 10.5 |  | 9
18-00 |  |  | 0.1512 | [5 empty] | 0.0774 |  |  |  |  | 140 |  | 10.5 |  | 9
19-00 |  |  | 0.1439 | [5 empty] | 0.0735 |  |  |  |  | 138 |  | 10.5 |  | 9
20-00 |  |  | 0.1377 | [5 empty] | 0.0688 |  |  |  |  | 138 |  | 10.5 |  | 9
21-00 |  |  | 0.138 | [5 empty] | 0.0619 |  |  |  |  | 137 |  | 10.5 |  | 9
22-00 |  |  | 0.1486 | [5 empty] | 0.0625 |  |  |  |  | 122 |  | 10.5 |  | 9
23-00 |  |  | 0.1532 | [5 empty] | 0.0617 |  |  |  |  | 112 |  | 10.5 |  | 9
24-00 |  |  | 0.1482 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 99 |  | 10.6 |  | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0.805 |  |  | 0 |  |  | 0.4744 |  |  | 0
| с 8 до 16 час. |  | 1.3309 |  |  | 0 |  |  | 0.6246 |  |  | 0
| с 16 до 24 час. |  | 1.1798 |  |  | 0 |  |  | 0.549 |  |  | 0
| с 0 до 24 час. |  | 39788.4 |  |  | 0 |  |  | 19776 |  |  | 0
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21июня 2023г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0995 | [5 empty] | 0.0622 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
2-00 |  |  | 0.0938 | [5 empty] | 0.063 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
3-00 |  |  | 0.0882 | [5 empty] | 0.0622 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
4-00 |  |  | 0.0859 | [5 empty] | 0.0612 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
5-00 |  |  | 0.0828 | [5 empty] | 0.0576 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
6-00 |  |  | 0.0831 | [5 empty] | 0.0588 |  |  |  |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
7-00 |  |  | 0.0938 | [5 empty] | 0.0576 |  |  |  |  | 70 |  | 10.5 |  | 8 | 8
8-00 |  |  | 0.1163 | [5 empty] | 0.0571 |  |  |  |  | 70 |  | 10.5 |  | 8 | 8
9-00 |  |  | 0.1289 | [5 empty] | 0.0605 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
10-00 |  |  | 0.1439 | [5 empty] | 0.0624 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
11-00 |  |  | 0.1552 | [5 empty] | 0.0845 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
12-00 |  |  | 0.1549 | [5 empty] | 0.0844 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
13-00 |  |  | 0.152 | [5 empty] | 0.0779 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
14-00 |  |  | 0.1503 | [5 empty] | 0.0793 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
15-00 |  |  | 0.1445 | [5 empty] | 0.0782 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
16-00 |  |  | 0.1425 | [5 empty] | 0.0798 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
17-00 |  |  | 0.1515 | [5 empty] | 0.0796 |  |  |  |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
18-00 |  |  | 0.14 | [5 empty] | 0.0744 |  |  |  |  | 65 |  | 10.5 |  | 8 | 8
19-00 |  |  | 0.118 | [5 empty] | 0.0644 |  |  |  |  | 53 |  | 10.5 |  | 8 | 8
20-00 |  |  | 0.1114 | [5 empty] | 0.0579 |  |  |  |  | 48 |  | 10.5 |  | 8 | 8
21-00 |  |  | 0.1124 | [5 empty] | 0.058 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
22-00 |  |  | 0.1054 | [5 empty] | 0.0555 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
23-00 |  |  | 0.1105 | [5 empty] | 0.0549 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
24-00 |  |  | 0.106 | [5 empty] | 0.0603 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0.7434 | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.4797 | с 0 до 8 час. |  | 0 |  | с 0 до 8 час.
| с 8 до 16 час. |  | 1.1722 | с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 0.607 | с 8 до 16 час. |  | 0 |  | с 8 до 16 час.
| с 16 до 24 час. |  | 0.9552 | с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 0.505 | с 16 до 24 час. |  | 0 |  | с 16 до 24 час.
| с 0 до 24 час. |  | 22966.4 | с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 12733.6 | с 0 до 24 час. |  | 0 |  | с 0 до 24 час.
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21июня 2023г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522 |  | Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0636 | [5 empty] | 0.0348 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
2-00 |  |  | 0.0599 | [5 empty] | 0.0346 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
3-00 |  |  | 0.0542 | [5 empty] | 0.0345 | [5 empty] | 65 |  | 10.5 | 9
4-00 |  |  | 0.0487 | [5 empty] | 0.0326 | [5 empty] | 45 |  | 10.4 | 9
5-00 |  |  | 0.0465 | [5 empty] | 0.0306 | [5 empty] | 45 |  | 10.4 | 9
6-00 |  |  | 0.055 | [5 empty] | 0.0305 | [5 empty] | 45 |  | 10.4 | 9
7-00 |  |  | 0.0783 | [5 empty] | 0.0341 | [5 empty] | 45 |  | 10.5 | 9
8-00 |  |  | 0.0917 | [5 empty] | 0.0427 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
9-00 |  |  | 0.1053 | [5 empty] | 0.0511 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
10-00 |  |  | 0.1049 | [5 empty] | 0.0624 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
11-00 |  |  | 0.0974 | [5 empty] | 0.0613 | [5 empty] | 45 |  | 10.5 | 9
12-00 |  |  | 0.0959 | [5 empty] | 0.0627 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
13-00 |  |  | 0.0918 | [5 empty] | 0.0513 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
14-00 |  |  | 0.091 | [5 empty] | 0.0545 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
15-00 |  |  | 0.0988 | [5 empty] | 0.0588 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
16-00 |  |  | 0.102 | [5 empty] | 0.062 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
17-00 |  |  | 0.0869 | [5 empty] | 0.0514 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
18-00 |  |  | 0.0715 | [5 empty] | 0.0424 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
19-00 |  |  | 0.0776 | [5 empty] | 0.0406 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
20-00 |  |  | 0.0775 | [5 empty] | 0.0378 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
21-00 |  |  | 0.0758 | [5 empty] | 0.0335 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
22-00 |  |  | 0.074 | [5 empty] | 0.0338 | [5 empty] | 50 |  | 10.3 | 9
23-00 |  |  | 0.0665 | [5 empty] | 0.0336 | [5 empty] | 50 |  | 10.4 | 9
24-00 |  |  | 0.064 | [5 empty] | 0.0338 | [5 empty] | 50 |  | 10.5 | 9
Расход эл.энергии |  |  | 0.4979 |  |  | 0 |  |  | 0.2744 |  |  | 0
|  |  | 0.7871 |  |  | 0 |  |  | 0.4641 |  |  | 0
|  |  | 0.5938 |  |  | 0 |  |  | 0.3069 |  |  | 0
|  |  | 15030.4 |  |  | 0 |  |  | 8363.2 |  |  | 0
|  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 39788.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 39775.8
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 12.6
Небаланс ПС, % |  |  | 0.031668
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1761
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0924
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 39788.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1657.85
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 9414.2533
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.7952e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 22966.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 23123.2
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -156.8
Небаланс ПС, % |  |  | -0.68274
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1552
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0828
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 22966.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 956.9333
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6165.8076
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.4635e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
Чиняев А.А
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 15030.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 15057.3
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -26.9
Небаланс ПС, % |  |  | -0.17897
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1053
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0465
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 15030.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 626.2667
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 5947.4517
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 1.6714e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за 21июня 2023 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 0609111838 |  |  | Счетчик № |  | 0607111682 | Счетчик № |  | 0607111682 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  | 0612096118
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 | [10 empty] | 0.1507 |  |  | 0.0682 | 10.5 | 48 |  |  | 0.1619 |  |  | 0.0676 | 10.5 | 47 |  | 0 | [8 empty] | 0.027 |  |  | 0.0371 | 10.5 | 25
2-00 | [10 empty] | 0.1362 |  |  | 0.0659 | 10.4 | 48 |  |  | 0.137 |  |  | 0.0657 | 10.4 | 47 |  | 0 | [8 empty] | 0.0258 |  |  | 0.0368 | 10.4 | 25
3-00 | [10 empty] | 0.124 |  |  | 0.0635 | 10.5 | 40 |  |  | 0.1223 |  |  | 0.0653 | 10.5 | 40 |  | 0 | [8 empty] | 0.024 |  |  | 0.0374 | 10.5 | 26
4-00 | [10 empty] | 0.1193 |  |  | 0.0621 | 10.5 | 40 |  |  | 0.1226 |  |  | 0.0687 | 10.5 | 40 |  | 0 | [8 empty] | 0.0238 |  |  | 0.0378 | 10.5 | 25
5-00 | [10 empty] | 0.1382 |  |  | 0.0639 | 10.5 | 40 |  |  | 0.121 |  |  | 0.0708 | 10.5 | 40 |  | 0 | [8 empty] | 0.0235 |  |  | 0.039 | 10.5 | 25
6-00 | [10 empty] | 0.1283 |  |  | 0.0608 | 10.6 | 45 |  |  | 0.1114 |  |  | 0.0688 | 10.6 | 45 |  | 0 | [8 empty] | 0.0204 |  |  | 0.0368 | 10.6 | 25
7-00 | [10 empty] | 0.1253 |  |  | 0.0594 | 10.5 | 48 |  |  | 0.1126 |  |  | 0.0703 | 10.5 | 52 |  | 0 | [8 empty] | 0.0217 |  |  | 0.0369 | 10.5 | 25
8-00 | [10 empty] | 0.155 |  |  | 0.0579 | 10.5 | 40 |  |  | 0.1135 |  |  | 0.0687 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.0276 |  |  | 0.0375 | 10.5 | 25
9-00 | [10 empty] | 0.1882 |  |  | 0.0629 | 10.4 | 50 |  |  | 0.1388 |  |  | 0.0656 | 10.4 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.0284 |  |  | 0.038 | 10.4 | 29
10-00 | [10 empty] | 0.2284 |  |  | 0.0912 | 10.4 | 50 |  |  | 0.1799 |  |  | 0.0695 | 10.4 | 68 |  | 0 | [8 empty] | 0.0344 |  |  | 0.0381 | 10.4 | 29
11-00 | [10 empty] | 0.2318 |  |  | 0.0961 | 10.5 | 60 |  |  | 0.187 |  |  | 0.0684 | 10.5 | 65 |  | 0 | [8 empty] | 0.0706 |  |  | 0.0598 | 10.5 | 34
12-00 | [10 empty] | 0.2018 |  |  | 0.0912 | 10.6 | 55 |  |  | 0.2079 |  |  | 0.0808 | 10.6 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.0901 |  |  | 0.0939 | 10.6 | 30
13-00 | [10 empty] | 0.1939 |  |  | 0.0846 | 10.5 | 52 |  |  | 0.1978 |  |  | 0.0847 | 10.5 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.0905 |  |  | 0.0903 | 10.5 | 30
14-00 | [10 empty] | 0.192 |  |  | 0.0695 | 10.5 | 49 |  |  | 0.1951 |  |  | 0.0789 | 10.5 | 62 |  | 0 | [8 empty] | 0.0862 |  |  | 0.0867 | 10.5 | 32
15-00 | [10 empty] | 0.2128 |  |  | 0.086 | 10.5 | 55 |  |  | 0.2013 |  |  | 0.0804 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.0806 |  |  | 0.0768 | 10.5 | 35
16-00 | [10 empty] | 0.2097 |  |  | 0.0854 | 10.5 | 53 |  |  | 0.2057 |  |  | 0.0863 | 10.5 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.0894 |  |  | 0.0921 | 10.5 | 32
17-00 | [10 empty] | 0.1879 |  |  | 0.0699 | 10.5 | 52 |  |  | 0.1944 |  |  | 0.0865 | 10.5 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.0923 |  |  | 0.097 | 10.5 | 29
18-00 | [10 empty] | 0.1819 |  |  | 0.0602 | 10.5 | 55 |  |  | 0.1739 |  |  | 0.0787 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.0687 |  |  | 0.0973 | 10.5 | 25
19-00 | [10 empty] | 0.1781 |  |  | 0.0644 | 10.5 | 53 |  |  | 0.1739 |  |  | 0.077 | 10.5 | 62 |  | 0 | [8 empty] | 0.0588 |  |  | 0.0822 | 10.5 | 23
20-00 | [10 empty] | 0.179 |  |  | 0.0689 | 10.5 | 55 |  |  | 0.1674 |  |  | 0.0698 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.0477 |  |  | 0.0572 | 10.5 | 23
21-00 | [10 empty] | 0.1785 |  |  | 0.0668 | 10.5 | 60 |  |  | 0.1586 |  |  | 0.0676 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.0386 |  |  | 0.0427 | 10.5 | 17
22-00 | [10 empty] | 0.2041 |  |  | 0.0664 | 10.5 | 53 |  |  | 0.1714 |  |  | 0.0691 | 10.5 | 54 |  | 0 | [8 empty] | 0.0363 |  |  | 0.0405 | 10.5 | 15
23-00 | [10 empty] | 0.2065 |  |  | 0.0661 | 10.5 | 48 |  |  | 0.1803 |  |  | 0.0701 | 10.5 | 48 |  | 0 | [8 empty] | 0.0378 |  |  | 0.0374 | 10.5 | 16
24-00 | [10 empty] | 0.189 |  |  | 0.0649 | 10.6 | 42 |  |  | 0.1835 |  |  | 0.0694 | 10.6 | 40 |  | 0 | [8 empty] | 0.0354 |  |  | 0.0383 | 10.6 | 17
Расход эл. энергии |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3231 |  |  | 1505.1 |  |  |  |  | 6013.8 |  |  | 3275.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 581.4 |  |  | 897.9
| с 8 до 16 час. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4975.8 |  |  | 2000.7 |  |  |  |  | 9081 |  |  | 3687.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1710.6 |  |  | 1727.1
| с 16 до 24 час. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4515 |  |  | 1582.8 |  |  |  |  | 8420.4 |  |  | 3529.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1246.8 |  |  | 1477.8
| с 0 до 24 час. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12721.8 |  |  | 5088.6 |  |  |  |  | 23515.2 |  |  | 10492.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3538.8 |  |  | 4102.8
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за 21июня 2023 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра,А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [22 empty] | 10.5
1-00 |  |  | 0.1108 |  |  | 0.0725 |  | 30 |  |  | 0.0156 |  |  | 0.0092 |  | 12 |  |  | 0.0541 |  |  | 0.0313 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0264 |  | 0 | 0.0158 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0412 |  | 0 | 0.024 | 10.5 | 20
2-00 |  |  | 0.098 |  |  | 0.0754 |  | 30 |  |  | 0.0124 |  |  | 0.0092 |  | 12 |  |  | 0.0478 |  |  | 0.031 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0317 |  | 0 | 0.016 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0388 |  | 0 | 0.0236 | 10.5 | 20
3-00 |  |  | 0.0909 |  |  | 0.0733 |  | 30 |  |  | 0.0089 |  |  | 0.0092 |  | 12 |  |  | 0.0445 |  |  | 0.0315 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0297 |  | 0 | 0.0161 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0368 |  | 0 | 0.0243 | 10.5 | 20
4-00 |  |  | 0.0887 |  |  | 0.0721 |  | 30 |  |  | 0.0135 |  |  | 0.0094 |  | 12 |  |  | 0.0461 |  |  | 0.0316 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0239 |  | 0 | 0.0165 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0353 |  | 0 | 0.0244 | 10.5 | 20
5-00 |  |  | 0.0756 |  |  | 0.0641 |  | 30 |  |  | 0.0197 |  |  | 0.0097 |  | 12 |  |  | 0.0436 |  |  | 0.0285 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0241 |  | 0 | 0.0164 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0349 |  | 0 | 0.0239 | 10.5 | 20
6-00 |  |  | 0.0708 |  |  | 0.0667 |  | 30 |  |  | 0.0167 |  |  | 0.0102 |  | 12 |  |  | 0.0418 |  |  | 0.0266 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0242 |  | 0 | 0.0177 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0413 |  | 0 | 0.0237 | 10.5 | 20
7-00 |  |  | 0.0763 |  |  | 0.0615 |  | 35 |  |  | 0.0203 |  |  | 0.0109 |  | 15 |  |  | 0.0432 |  |  | 0.0266 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0297 |  | 0 | 0.0177 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0406 |  | 0 | 0.0232 | 10.5 | 20
8-00 |  |  | 0.0994 |  |  | 0.0597 |  | 35 |  |  | 0.0231 |  |  | 0.0109 |  | 15 |  |  | 0.048 |  |  | 0.028 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0346 |  | 0 | 0.0152 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.052 |  | 0 | 0.0231 | 10.5 | 20
9-00 |  |  | 0.1351 |  |  | 0.0678 |  | 40 |  |  | 0.021 |  |  | 0.0117 |  | 20 |  |  | 0.0595 |  |  | 0.0262 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0351 |  | 0 | 0.0156 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0552 |  | 0 | 0.0243 | 10.5 | 20
10-00 |  |  | 0.1383 |  |  | 0.0629 |  | 40 |  |  | 0.0289 |  |  | 0.0112 |  | 20 |  |  | 0.0652 |  |  | 0.0304 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0374 |  | 0 | 0.0189 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0599 |  | 0 | 0.0239 | 10.5 | 20
11-00 |  |  | 0.1696 |  |  | 0.0864 |  | 40 |  |  | 0.0244 |  |  | 0.011 |  | 20 |  |  | 0.0664 |  |  | 0.0342 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0403 |  | 0 | 0.0313 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0677 |  | 0 | 0.0261 | 10.5 | 20
12-00 |  |  | 0.1762 |  |  | 0.1034 |  | 40 |  |  | 0.0229 |  |  | 0.0114 |  | 20 |  |  | 0.0648 |  |  | 0.038 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0453 |  | 0 | 0.0306 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0656 |  | 0 | 0.0251 | 10.4 | 20
13-00 |  |  | 0.1619 |  |  | 0.0951 |  | 40 |  |  | 0.022 |  |  | 0.0104 |  | 15 |  |  | 0.0681 |  |  | 0.0328 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.041 |  | 0 | 0.0262 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0692 |  | 0 | 0.0251 | 10.5 | 20
14-00 |  |  | 0.1785 |  |  | 0.1013 |  | 40 |  |  | 0.0209 |  |  | 0.011 |  | 15 |  |  | 0.0655 |  |  | 0.0307 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0372 |  | 0 | 0.0233 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0662 |  | 0 | 0.0267 | 10.5 | 20
15-00 |  |  | 0.1633 |  |  | 0.0856 |  | 40 |  |  | 0.0227 |  |  | 0.0115 |  | 15 |  |  | 0.0654 |  |  | 0.0326 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0419 |  | 0 | 0.036 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0567 |  | 0 | 0.0237 | 10.5 | 20
16-00 |  |  | 0.1613 |  |  | 0.0888 |  | 40 |  |  | 0.0207 |  |  | 0.0113 |  | 15 |  |  | 0.0586 |  |  | 0.0341 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0399 |  | 0 | 0.0301 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0606 |  | 0 | 0.0241 | 10.5 | 20
17-00 |  |  | 0.1674 |  |  | 0.1008 |  | 40 |  |  | 0.0259 |  |  | 0.0103 |  | 15 |  |  | 0.0546 |  |  | 0.0299 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0489 |  | 0 | 0.0284 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0633 |  | 0 | 0.0245 | 10.5 | 20
18-00 |  |  | 0.1648 |  |  | 0.0977 |  | 30 |  |  | 0.0184 |  |  | 0.0102 |  | 15 |  |  | 0.0564 |  |  | 0.0254 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0355 |  | 0 | 0.0235 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0671 |  | 0 | 0.0251 | 10.5 | 20
19-00 |  |  | 0.1447 |  |  | 0.0838 |  | 20 |  |  | 0.0149 |  |  | 0.0103 |  | 15 |  |  | 0.0503 |  |  | 0.0253 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0301 |  | 0 | 0.0199 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0568 |  | 0 | 0.0232 | 10.5 | 20
20-00 |  |  | 0.111 |  |  | 0.0662 |  | 20 |  |  | 0.0192 |  |  | 0.0092 |  | 13 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0256 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0312 |  | 0 | 0.0195 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.057 |  | 0 | 0.0243 | 10.5 | 20
21-00 |  |  | 0.106 |  |  | 0.0592 |  | 10 |  |  | 0.0222 |  |  | 0.0089 |  | 12 |  |  | 0.0524 |  |  | 0.0257 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0282 |  | 0 | 0.0202 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0539 |  | 0 | 0.0233 | 10.5 | 20
22-00 |  |  | 0.113 |  |  | 0.0621 |  | 10 |  |  | 0.0164 |  |  | 0.0087 |  | 12 |  |  | 0.0531 |  |  | 0.0251 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0252 |  | 0 | 0.0189 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0513 |  | 0 | 0.0229 | 10.5 | 20
23-00 |  |  | 0.1118 |  |  | 0.0594 |  | 10 |  |  | 0.0141 |  |  | 0.0086 |  | 12 |  |  | 0.0613 |  |  | 0.0281 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0229 |  | 0 | 0.0142 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0493 |  | 0 | 0.0215 | 10.5 | 20
24-00 |  |  | 0.1238 |  |  | 0.0693 |  | 10 |  |  | 0.0124 |  |  | 0.0087 |  | 12 |  |  | 0.0617 |  |  | 0.0294 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0219 |  | 0 | 0.0152 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0466 |  | 0 | 0.0228 | 10.5 | 20
Расход эл. энергии |  |  | 2131.5 |  |  | 1635.9 |  |  |  |  | 520.8 |  |  | 314.8 |  |  |  |  | 1107.3 |  |  | 705.3 |  |  |  |  | 897.2 |  |  | 525.6 |  |  |  |  | 1283.6 |  |  | 760.8
| с 8 до 16 час. |  | 3852.6 |  |  | 2073.9 |  |  |  |  | 734 |  |  | 358 |  |  |  |  | 1540.5 |  |  | 777 |  |  |  |  | 1272.4 |  |  | 848 |  |  |  |  | 2004.4 |  |  | 796
| с 16 до 24 час. |  | 3127.5 |  |  | 1795.5 |  |  |  |  | 574 |  |  | 299.6 |  |  |  |  | 1320.6 |  |  | 643.5 |  |  |  |  | 975.6 |  |  | 639.2 |  |  |  |  | 1781.2 |  |  | 750.4
| с 0 до 24 час. |  | 9111.6 |  |  | 5505.3 |  |  |  |  | 1828.8 |  |  | 972.4 |  |  |  |  | 3968.4 |  |  | 2125.8 |  |  |  |  | 3145.2 |  |  | 2012.8 |  |  |  |  | 5069.2 |  |  | 2307.2
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 21 июня 2023г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1121800081 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200074 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200481 | Счетчик № |  | 1121200481 |  |  | Счетчик № |  | 1121200497 | Счетчик № |  | 1121200497
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0414 |  |  | 0.0165 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0452 |  |  | 0.0259 | 10.4 | 15 |  |  | 0.061 |  |  | 0.032 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0216 |  | 0 | 0.0164 | 10.4 | 15
2-00 |  |  | 0.037 |  |  | 0.0164 | 10.5 | 10 |  |  | 0.047 |  |  | 0.0261 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0554 |  |  | 0.0321 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0205 |  | 0 | 0.0161 | 10.5 | 15
3-00 |  |  | 0.0366 |  |  | 0.0164 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0357 |  |  | 0.0258 | 10.5 | 15 |  |  | 0.052 |  |  | 0.0314 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0203 |  | 0 | 0.0167 | 10.5 | 15
4-00 |  |  | 0.0311 |  |  | 0.0156 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0321 |  |  | 0.025 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0455 |  |  | 0.0266 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0213 |  | 0 | 0.018 | 10.4 | 15
5-00 |  |  | 0.0267 |  |  | 0.0146 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0296 |  |  | 0.0239 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0479 |  |  | 0.0247 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0197 |  | 0 | 0.017 | 10.4 | 15
6-00 |  |  | 0.0371 |  |  | 0.015 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0367 |  |  | 0.0239 | 10.4 | 10 |  |  | 0.052 |  |  | 0.0246 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0219 |  | 0 | 0.0162 | 10.4 | 15
7-00 |  |  | 0.0601 |  |  | 0.0213 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0626 |  |  | 0.0268 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0569 |  |  | 0.0239 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0303 |  | 0 | 0.0172 | 10.5 | 15
8-00 |  |  | 0.0751 |  |  | 0.0388 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0698 |  |  | 0.0292 | 10.5 | 10 |  |  | 0.065 |  |  | 0.0258 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0351 |  | 0 | 0.0178 | 10.5 | 10
9-00 |  |  | 0.0838 |  |  | 0.0492 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0819 |  |  | 0.036 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0812 |  |  | 0.0335 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0351 |  | 0 | 0.0157 | 10.4 | 10
10-00 |  |  | 0.0826 |  |  | 0.0569 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0913 |  |  | 0.0536 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0706 |  |  | 0.0374 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0353 |  | 0 | 0.0171 | 10.5 | 10
11-00 |  |  | 0.0715 |  |  | 0.0583 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0848 |  |  | 0.0511 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0691 |  |  | 0.0362 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0348 |  | 0 | 0.016 | 10.5 | 10
12-00 |  |  | 0.0724 |  |  | 0.0594 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0834 |  |  | 0.0578 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0664 |  |  | 0.0323 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.034 |  | 0 | 0.0161 | 10.4 | 10
13-00 |  |  | 0.0682 |  |  | 0.0466 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0761 |  |  | 0.0419 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0632 |  |  | 0.0273 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0373 |  | 0 | 0.0189 | 10.5 | 10
14-00 |  |  | 0.0742 |  |  | 0.0603 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0616 |  |  | 0.0336 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0712 |  |  | 0.0326 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0367 |  | 0 | 0.0176 | 10.5 | 10
15-00 |  |  | 0.0857 |  |  | 0.0608 | 10.4 | 15 |  |  | 0.067 |  |  | 0.0387 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0743 |  |  | 0.0369 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0372 |  | 0 | 0.0184 | 10.4 | 10
16-00 |  |  | 0.0806 |  |  | 0.0595 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0844 |  |  | 0.0507 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0737 |  |  | 0.0358 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.034 |  | 0 | 0.0173 | 10.5 | 10
17-00 |  |  | 0.0606 |  |  | 0.0499 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0743 |  |  | 0.0389 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0613 |  |  | 0.0273 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.035 |  | 0 | 0.0189 | 10.4 | 10
18-00 |  |  | 0.0463 |  |  | 0.0421 | 10.5 | 15 |  |  | 0.052 |  |  | 0.0271 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0582 |  |  | 0.0255 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0344 |  | 0 | 0.0171 | 10.5 | 10
19-00 |  |  | 0.0573 |  |  | 0.0363 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0508 |  |  | 0.0261 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0643 |  |  | 0.0262 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.035 |  | 0 | 0.0175 | 10.5 | 10
20-00 |  |  | 0.0561 |  |  | 0.03 | 10.4 | 15 |  |  | 0.055 |  |  | 0.0258 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0596 |  |  | 0.025 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0181 | 10.4 | 10
21-00 |  |  | 0.0548 |  |  | 0.022 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0471 |  |  | 0.0238 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0666 |  |  | 0.0246 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0339 |  | 0 | 0.0167 | 10.5 | 10
22-00 |  |  | 0.0443 |  |  | 0.0184 | 10.3 | 15 |  |  | 0.0433 |  |  | 0.024 | 10.3 | 10 |  |  | 0.0723 |  |  | 0.0289 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0381 |  | 0 | 0.0168 | 10.3 | 10
23-00 |  |  | 0.0345 |  |  | 0.0163 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0454 |  |  | 0.0255 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0647 |  |  | 0.0299 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0329 |  | 0 | 0.0161 | 10.4 | 10
24-00 |  |  | 0.0354 |  |  | 0.0158 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0563 |  |  | 0.0262 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0528 |  |  | 0.0298 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0262 |  | 0 | 0.0168 | 10.5 | 10
Расход эл. энергии |  |  | 1035.3 |  |  | 463.8 |  |  |  |  | 1076.1 |  |  | 619.8 |  |  |  |  | 1307.1 |  |  | 663.3 |  |  |  |  | 572.1 |  |  | 406.2
| с 8 до 16 час. |  | 1857 |  |  | 1353 |  |  |  |  | 1891.5 |  |  | 1090.2 |  |  |  |  | 1709.1 |  |  | 816 |  |  |  |  | 853.2 |  |  | 411.3
| с 16 до 24 час. |  | 1167.9 |  |  | 692.4 |  |  |  |  | 1272.6 |  |  | 652.2 |  |  |  |  | 1499.4 |  |  | 651.6 |  |  |  |  | 816 |  |  | 414
| с 0 до 24 час. |  | 4060.2 |  |  | 2509.2 |  |  |  |  | 4240.2 |  |  | 2362.2 |  |  |  |  | 4515.6 |  |  | 2130.9 |  |  |  |  | 2241.3 |  |  | 1231.5
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/