## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 16 декабря 2015 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 13277.54 | [5 empty] | 6276.23 | [6 empty] | 0.16 |  | 10.7
1-00 | 13277.78 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 6276.32 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.7
2-00 | 13277.97 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 6276.41 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.7
3-00 | 13278.12 | 0.15 | 1800 |  |  |  | 6276.5 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.7
4-00 | 13278.29 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6276.59 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.7
5-00 | 13278.46 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 6276.68 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.6
6-00 | 13278.64 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 6276.77 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.5
7-00 | 13278.84 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 6276.85 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.18 |  | 10.5
8-00 | 13279.08 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 6276.95 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
9-00 | 13279.36 | 0.28 | 3360 |  |  |  | 6277.06 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
10-00 | 13279.62 | 0.26 | 3120 |  |  |  | 6277.17 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
11-00 | 13279.87 | 0.25 | 3000 |  |  |  | 6277.27 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
12-00 | 13280.11 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 6277.37 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
13-00 | 13280.35 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 6277.45 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
14-00 | 13280.59 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 6277.56 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
15-00 | 13280.84 | 0.25 | 3000 |  |  |  | 6277.66 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
16-00 | 13281.08 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 6277.76 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
17-00 | 13281.35 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 6277.87 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.5
18-00 | 13281.61 | 0.26 | 3120 |  |  |  | 6277.97 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.5
19-00 | 13281.88 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 6278.08 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.6
20-00 | 13282.17 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 6278.19 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.6
21-00 | 13282.43 | 0.26 | 3120 |  |  |  | 6278.28 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
22-00 | 13282.69 | 0.26 | 3120 |  |  |  | 6278.38 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
23-00 | 13282.95 | 0.26 | 3120 |  |  |  | 6278.49 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
24-00 | 13283.19 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 6278.58 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.16 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 18480 | [5 empty] | 8640
| с 8 до 16 час. |  | 24000 | [5 empty] | 9720
| с 16 до 24 час. |  | 25320 | [5 empty] | 9840
| с 0 до 24 час. |  | 67800 | [5 empty] | 28200
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ______________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 16 декабря 2015 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 10759.05 | [5 empty] | 5655.44 | [7 empty] | 80 |  | 10.5
1-00 | 10759.3 | 0.25 | 2000 |  |  |  | 5655.59 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
2-00 | 10759.52 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 5655.73 | 0.14 | 1120 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
3-00 | 10759.73 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 5655.86 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
4-00 | 10759.99 | 0.26 | 2080 |  |  |  | 5656.02 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 75 |  | 10.6
5-00 | 10760.2 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 5656.14 | 0.12 | 960 | [5 empty] | 75 |  | 10.5
6-00 | 10760.53 | 0.33 | 2640 |  |  |  | 5656.33 | 0.19 | 1520 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
7-00 | 10760.71 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 5656.42 | 0.09 | 720 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
8-00 | 10761.06 | 0.35 | 2800 |  |  |  | 5656.58 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 100 |  | 10.5
9-00 | 10761.35 | 0.29 | 2320 |  |  |  | 5656.71 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 105 |  | 10.4
10-00 | 10761.67 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 5656.87 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 110 |  | 10.3
11-00 | 10761.98 | 0.31 | 2480 |  |  |  | 5657.04 | 0.17 | 1360 | [5 empty] | 110 |  | 10.3
12-00 | 10762.29 | 0.31 | 2480 |  |  |  | 5657.2 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 105 |  | 10.3
13-00 | 10762.58 | 0.29 | 2320 |  |  |  | 5657.34 | 0.14 | 1120 | [5 empty] | 100 |  | 10.4
14-00 | 10762.89 | 0.31 | 2480 |  |  |  | 5657.5 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 100 |  | 10.4
15-00 | 10763.19 | 0.3 | 2400 |  |  |  | 5657.65 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 100 |  | 10.4
16-00 | 10763.48 | 0.29 | 2320 |  |  |  | 5657.8 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 100 |  | 10.4
17-00 | 10763.77 | 0.29 | 2320 |  |  |  | 5657.95 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 100 |  | 10.4
18-00 | 10764.07 | 0.3 | 2400 |  |  |  | 5658.09 | 0.14 | 1120 | [5 empty] | 90 |  | 10.4
19-00 | 10764.41 | 0.34 | 2720 |  |  |  | 5658.25 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 90 |  | 10.4
20-00 | 10764.73 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 5658.4 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 90 |  | 10.4
21-00 | 10765 | 0.27 | 2160 |  |  |  | 5658.53 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
22-00 | 10765.3 | 0.3 | 2400 |  |  |  | 5658.68 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
23-00 | 10765.59 | 0.29 | 2320 |  |  |  | 5658.84 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
24-00 | 10765.85 | 0.26 | 2080 |  |  |  | 5658.97 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
Расход эл.энергии |  |  | 16080 | [5 empty] | 9120
|  |  | 19360 | [5 empty] | 9760
|  |  | 18960 | [5 empty] | 9920
|  |  | 54400 |  |  | 1 |  |  | 28240
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 16 декабря 2015 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 5632.53 | [5 empty] | 3208.42 | [6 empty] | 50 |  | 10.3
1-00 | 5632.64 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3208.5 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
2-00 | 5632.76 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3208.58 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
3-00 | 5632.88 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3208.66 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
4-00 | 5633 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3208.74 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
5-00 | 5633.12 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3208.82 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 50 |  | 10.3
6-00 | 5633.2 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3208.89 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
7-00 | 5633.32 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3208.95 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
8-00 | 5633.5 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 3209.04 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
9-00 | 5633.66 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 3209.12 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 70 |  | 10.1
10-00 | 5633.82 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 3209.21 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
11-00 | 5633.98 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 3209.31 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 70 |  | 10.1
12-00 | 5634.13 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 3209.41 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
13-00 | 5634.28 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 3209.49 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
14-00 | 5634.41 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 3209.55 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
15-00 | 5634.59 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 3209.65 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
16-00 | 5634.74 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 3209.73 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
17-00 | 5634.89 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 3209.82 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 70 |  | 10.2
18-00 | 5635.06 | 0.17 | 1360 |  |  |  | 3209.92 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 50 |  | 10.2
19-00 | 5635.22 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 3210 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 40 |  | 10.1
20-00 | 5635.38 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 3210.08 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 40 |  | 10.1
21-00 | 5635.56 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 3210.18 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 40 |  | 10.1
22-00 | 5635.68 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3210.25 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
23-00 | 5635.82 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 3210.34 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
24-00 | 5635.95 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 3210.42 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
Расход эл.энергии |  |  | 7760 | [5 empty] | 4960
|  |  | 9920 | [5 empty] | 5520
|  |  | 9680 | [5 empty] | 5520
|  |  | 27360 | [5 empty] | 16000
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 67800
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 67740
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 60
Небаланс ПС, % |  | 0.088496
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 3480
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1800
Суточный расход, кВт∙ч |  | 67800
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 2825
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.81178
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.55238
Главный инженер: ____________ А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 54401
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 54380
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 21
Небаланс ПС, % |  | 0.038602
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2800
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1440
Суточный расход, кВт∙ч |  | 54401
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 2266.7083
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.80954
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.44444
Главный инженер: ___________А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 27360
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 27280
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 80
Небаланс ПС, % |  | 0.2924
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1440
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 640
Суточный расход, кВт∙ч |  | 27360
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1140
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.79167
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.22857
Главный инженер: _____________А.И.Кудашов

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 п.Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО "Электротеплосеть"
Источник питания:ПС110/10 тяг ПС Потьма
за 16 декабря 2015 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Котельная |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  | 771061 |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 709550 |  |  | Счетчик № |  | 0604101135 |  |  | Счетчик № |  | 596237 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 |  |  | Счетчик № |  | 604611 |  |  | Счетчик № |  | 210950 |  |  | Счетчик № |  | 604399
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 5130.18 |  |  | 1664.57 |  |  |  |  | 10286.14 |  |  | 3713.04 |  |  |  | 65 | 4587.02 |  |  | 2369.32 | [14 empty] | 3962.02 |  |  |  |  | 2867.09 |  |  |  |  | 2252.17 |  |  |  |  | 1462.8
1-00 | 5130.29 | 0.11 | 440 | 1664.61 | 0.04 | 160 |  |  | 10286.39 | 0.25 | 750 | 3713.05 | 0.01 | 30 |  | 60 | 4587.12 | 0.1 | 600 | 2369.38 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3962.03 | 0.01 | 10 |  |  | 2867.11 | 0.02 | 20 |  |  | 2252.26 | 0.09 | 270 |  |  | 1462.87 | 0.07 | 210
2-00 | 5130.41 | 0.12 | 480 | 1664.66 | 0.05 | 200 |  |  | 10286.65 | 0.26 | 780 | 3713.26 | 0.21 | 630 |  | 60 | 4587.23 | 0.11 | 660 | 2369.44 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3962.04 | 0.01 | 10 |  |  | 2867.13 | 0.02 | 20 |  |  | 2252.36 | 0.1 | 300 |  |  | 1462.94 | 0.07 | 210
3-00 | 5130.51 | 0.1 | 400 | 1664.71 | 0.05 | 200 |  |  | 10286.87 | 0.22 | 660 | 3713.35 | 0.09 | 270 |  | 55 | 4587.33 | 0.1 | 600 | 2369.5 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3962.05 | 0.01 | 10 |  |  | 2867.15 | 0.02 | 20 |  |  | 2252.44 | 0.08 | 240 |  |  | 1463 | 0.06 | 180
4-00 | 5130.62 | 0.11 | 440 | 1664.75 | 0.04 | 160 |  |  | 10287.09 | 0.22 | 660 | 3713.45 | 0.1 | 300 |  | 55 | 4587.44 | 0.11 | 660 | 2369.56 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3962.06 | 0.01 | 10 |  |  | 2867.18 | 0.03 | 30 |  |  | 2252.53 | 0.09 | 270 |  |  | 1463.06 | 0.06 | 180
5-00 | 5130.72 | 0.1 | 400 | 1664.8 | 0.05 | 200 |  |  | 10287.3 | 0.21 | 630 | 3713.54 | 0.09 | 270 |  | 50 | 4587.55 | 0.11 | 660 | 2369.63 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3962.07 | 0.01 | 10 |  |  | 2867.2 | 0.02 | 20 |  |  | 2252.63 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.12 | 0.06 | 180
6-00 | 5130.84 | 0.12 | 480 | 1664.84 | 0.04 | 160 |  |  | 10287.55 | 0.25 | 750 | 3713.64 | 0.1 | 300 |  | 57 | 4587.67 | 0.12 | 720 | 2369.69 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3962.08 | 0.01 | 10 |  |  | 2867.22 | 0.02 | 20 |  |  | 2252.71 | 0.08 | 240 |  |  | 1463.19 | 0.07 | 210
7-00 | 5130.97 | 0.13 | 520 | 1664.89 | 0.05 | 200 |  |  | 10287.81 | 0.26 | 780 | 3713.73 | 0.09 | 270 |  | 60 | 4587.8 | 0.13 | 780 | 2369.75 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3962.09 | 0.01 | 10 |  |  | 2867.23 | 0.01 | 10 |  |  | 2252.81 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.24 | 0.05 | 150
8-00 | 5131.15 | 0.18 | 720 | 1664.94 | 0.05 | 200 |  |  | 10288.14 | 0.33 | 990 | 3713.86 | 0.13 | 390 |  | 75 | 4587.94 | 0.14 | 840 | 2369.83 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 3962.12 | 0.03 | 30 |  |  | 2867.26 | 0.03 | 30 |  |  | 2252.91 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.31 | 0.07 | 210
9-00 | 5131.33 | 0.18 | 720 | 1664.98 | 0.04 | 160 |  |  | 10288.49 | 0.35 | 1050 | 3713.97 | 0.11 | 330 |  | 75 | 4588.14 | 0.2 | 1200 | 2369.91 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 3962.33 | 0.21 | 210 |  |  | 2867.34 | 0.08 | 80 |  |  | 2253.01 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.35 | 0.04 | 120
10-00 | 5131.51 | 0.18 | 720 | 1665.02 | 0.04 | 160 |  |  | 10288.81 | 0.32 | 960 | 3714.09 | 0.12 | 360 |  | 75 | 4588.3 | 0.16 | 960 | 2369.98 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3962.59 | 0.26 | 260 |  |  | 2867.53 | 0.19 | 190 |  |  | 2253.1 | 0.09 | 270 |  |  | 1463.4 | 0.05 | 150
11-00 | 5131.67 | 0.16 | 640 | 1665.06 | 0.04 | 160 |  |  | 10289.14 | 0.33 | 990 | 3714.22 | 0.13 | 390 |  | 75 | 4588.44 | 0.14 | 840 | 2370.05 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3962.86 | 0.27 | 270 |  |  | 2867.72 | 0.19 | 190 |  |  | 2253.2 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.45 | 0.05 | 150
12-00 | 5131.83 | 0.16 | 640 | 1665.1 | 0.04 | 160 |  |  | 10289.44 | 0.3 | 900 | 3714.34 | 0.12 | 360 |  | 60 | 4588.59 | 0.15 | 900 | 2370.1 | 0.05 | 300 | [12 empty] | 3963.07 | 0.21 | 210 |  |  | 2867.88 | 0.16 | 160 |  |  | 2253.29 | 0.09 | 270 |  |  | 1463.51 | 0.06 | 180
13-00 | 5132 | 0.17 | 680 | 1665.14 | 0.04 | 160 |  |  | 10289.73 | 0.29 | 870 | 3714.43 | 0.09 | 270 |  | 60 | 4588.74 | 0.15 | 900 | 2370.17 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3963.27 | 0.2 | 200 |  |  | 2868.04 | 0.16 | 160 |  |  | 2253.39 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.56 | 0.05 | 150
14-00 | 5132.16 | 0.16 | 640 | 1665.18 | 0.04 | 191 |  |  | 10290.02 | 0.29 | 870 | 3714.52 | 0.09 | 270 |  | 70 | 4588.89 | 0.15 | 900 | 2370.24 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3963.43 | 0.16 | 160 |  |  | 2868.14 | 0.1 | 100 |  |  | 2253.49 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.61 | 0.05 | 150
15-00 | 5132.33 | 0.17 | 680 | 1665.22 | 0.04 | 160 |  |  | 10290.32 | 0.3 | 900 | 3714.63 | 0.11 | 330 |  | 70 | 4589.05 | 0.16 | 960 | 2370.31 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3963.59 | 0.16 | 160 |  |  | 2868.25 | 0.11 | 110 |  |  | 2253.59 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.67 | 0.06 | 180
16-00 | 5132.5 | 0.17 | 680 | 1665.26 | 0.04 | 160 |  |  | 10290.61 | 0.29 | 870 | 3714.73 | 0.1 | 300 |  | 65 | 4589.2 | 0.15 | 900 | 2370.38 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3963.77 | 0.18 | 180 |  |  | 2868.49 | 0.24 | 240 |  |  | 2253.67 | 0.08 | 240 |  |  | 1463.72 | 0.05 | 150
17-00 | 5132.7 | 0.2 | 800 | 1665.32 | 0.06 | 240 |  |  | 10290.94 | 0.33 | 990 | 3714.84 | 0.11 | 330 |  | 70 | 4589.38 | 0.18 | 1080 | 2370.45 | 0.07 | 420 | [12 empty] | 3963.94 | 0.17 | 170 |  |  | 2868.55 | 0.06 | 60 |  |  | 2253.77 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.77 | 0.05 | 150
18-00 | 5132.88 | 0.18 | 720 | 1665.37 | 0.05 | 200 |  |  | 10291.28 | 0.34 | 1020 | 3714.97 | 0.13 | 390 |  | 75 | 4589.54 | 0.16 | 960 | 2370.51 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3964.08 | 0.14 | 140 |  |  | 2868.63 | 0.08 | 80 |  |  | 2253.87 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.83 | 0.06 | 180
19-00 | 5133.06 | 0.18 | 720 | 1665.42 | 0.05 | 200 |  |  | 10291.66 | 0.38 | 1140 | 3715.1 | 0.13 | 390 |  | 90 | 4589.71 | 0.17 | 1020 | 2370.59 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 3964.18 | 0.1 | 100 |  |  | 2868.69 | 0.06 | 60 |  |  | 2253.97 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.88 | 0.05 | 150
20-00 | 5133.27 | 0.21 | 840 | 1665.48 | 0.06 | 240 |  |  | 10292.05 | 0.39 | 1170 | 3715.23 | 0.13 | 390 |  | 85 | 4589.8 | 0.09 | 540 | 2370.67 | 0.08 | 480 | [12 empty] | 3964.2 | 0.02 | 20 |  |  | 2868.71 | 0.02 | 20 |  |  | 2254.08 | 0.11 | 330 |  |  | 1463.94 | 0.06 | 180
21-00 | 5133.45 | 0.18 | 720 | 1665.52 | 0.04 | 160 |  |  | 10292.39 | 0.34 | 1020 | 3715.35 | 0.12 | 360 |  | 75 | 4590.07 | 0.27 | 1620 | 2370.73 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3964.21 | 0.01 | 10 |  |  | 2868.72 | 0.01 | 10 |  |  | 2254.18 | 0.1 | 300 |  |  | 1463.99 | 0.05 | 150
22-00 | 5133.64 | 0.19 | 760 | 1665.57 | 0.05 | 200 |  |  | 10292.75 | 0.36 | 1080 | 3715.49 | 0.14 | 420 |  | 80 | 4590.24 | 0.17 | 1020 | 2370.79 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3964.22 | 0.01 | 10 |  |  | 2868.74 | 0.02 | 20 |  |  | 2254.29 | 0.11 | 330 |  |  | 1464.05 | 0.06 | 180
23-00 | 5133.83 | 0.19 | 760 | 1665.66 | 0.09 | 360 |  |  | 10293.08 | 0.33 | 990 | 3715.64 | 0.15 | 450 |  | 70 | 4590.41 | 0.17 | 1020 | 2370.85 | 0.06 | 360 | [12 empty] | 3964.23 | 0.01 | 10 |  |  | 2868.75 | 0.01 | 10 |  |  | 2254.4 | 0.11 | 330 |  |  | 1464.12 | 0.07 | 210
24-00 | 5134.08 | 0.25 | 1000 | 1665.72 | 0.06 | 240 |  |  | 10293.31 | 0.23 | 690 | 3715.72 | 0.08 | 240 |  | 65 | 4590.58 | 0.17 | 1020 | 2370.94 | 0.09 | 540 | [12 empty] | 3964.24 | 0.01 | 10 |  |  | 2868.76 | 0.01 | 10 |  |  | 2254.52 | 0.12 | 360 |  |  | 1464.19 | 0.07 | 210
Расход эл. энергии | с 0 до 8 час. |  | 3880 |  |  | 1480 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 2460 |  |  |  |  | 5520 |  |  | 3060 | [14 empty] | 100 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 2220 |  |  |  |  | 1530
| с 8 до 16 час. |  | 5400 |  |  | 1311 |  |  |  |  | 7410 |  |  | 2610 |  |  |  |  | 7560 |  |  | 3300 | [14 empty] | 1650 |  |  |  |  | 1230 |  |  |  |  | 2280 |  |  |  |  | 1230
| с 16 до 24 час. |  | 6320 |  |  | 1840 |  |  |  |  | 8100 |  |  | 2970 |  |  |  |  | 8280 |  |  | 3360 | [14 empty] | 470 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 2550 |  |  |  |  | 1410
| с 0 до 24 час. |  | 15600 |  |  | 4631 |  |  |  |  | 21510 |  |  | 8040 |  |  |  |  | 21360 |  |  | 9720 | [14 empty] | 2220 |  |  |  |  | 1670 |  |  |  |  | 7050 |  |  |  |  | 4170
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Ударный | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания"ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 16 декабря 2015 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 8421.93 |  |  | 4286.89 |  |  |  |  | 2005.07 |  |  | 1219.6 |  |  |  |  | 4399.6 |  |  | 2455.56 |  |  |  |  | 3226.67 |  |  | 1879.2 |  |  |  | 10 | 4989.03 |  |  | 2204.34
1-00 | 8422.21 | 0.28 | 840 | 4287.02 | 0.13 | 390 |  |  | 2005.14 | 0.07 | 280 | 1219.63 | 0.03 | 120 |  |  | 4399.71 | 0.11 | 330 | 2455.62 | 0.06 | 180 |  |  | 3226.73 | 0.06 | 240 | 1879.24 | 0.04 | 160 |  | 10 | 4989.15 | 0.12 | 480 | 2204.41 | 0.07 | 280
2-00 | 8422.31 | 0.1 | 300 | 4287.14 | 0.12 | 360 |  |  | 2005.2 | 0.06 | 240 | 1219.67 | 0.04 | 160 |  |  | 4399.78 | 0.07 | 210 | 2455.68 | 0.06 | 180 |  |  | 3226.78 | 0.05 | 200 | 1879.28 | 0.04 | 160 |  | 10 | 4989.27 | 0.12 | 480 | 2204.47 | 0.06 | 240
3-00 | 8422.48 | 0.17 | 510 | 4287.26 | 0.12 | 360 |  |  | 2005.25 | 0.05 | 200 | 1219.7 | 0.03 | 120 |  |  | 4399.91 | 0.13 | 390 | 2455.73 | 0.05 | 150 |  |  | 3226.83 | 0.05 | 200 | 1879.32 | 0.04 | 160 |  | 10 | 4989.37 | 0.1 | 400 | 2204.54 | 0.07 | 280
4-00 | 8422.69 | 0.21 | 630 | 4287.39 | 0.13 | 390 |  |  | 2005.31 | 0.06 | 240 | 1219.74 | 0.04 | 160 |  |  | 4399.99 | 0.08 | 240 | 2455.8 | 0.07 | 210 |  |  | 3226.9 | 0.07 | 280 | 1879.36 | 0.04 | 160 |  | 10 | 4989.53 | 0.16 | 640 | 2204.61 | 0.07 | 280
5-00 | 8422.86 | 0.17 | 510 | 4287.51 | 0.12 | 360 |  |  | 2005.37 | 0.06 | 240 | 1219.78 | 0.04 | 160 |  |  | 4400.11 | 0.12 | 360 | 2455.85 | 0.05 | 150 |  |  | 3226.96 | 0.06 | 240 | 1879.39 | 0.03 | 120 |  | 10 | 4989.65 | 0.12 | 480 | 2204.67 | 0.06 | 240
6-00 | 8423.1 | 0.24 | 720 | 4287.66 | 0.15 | 450 |  |  | 2005.46 | 0.09 | 360 | 1219.82 | 0.04 | 160 |  |  | 4400.24 | 0.13 | 390 | 2455.92 | 0.07 | 210 |  |  | 3227.05 | 0.09 | 360 | 1879.44 | 0.05 | 200 |  | 10 | 4989.85 | 0.2 | 800 | 2204.76 | 0.09 | 360
7-00 | 8423.25 | 0.15 | 450 | 4287.74 | 0.08 | 240 |  |  | 2005.57 | 0.11 | 440 | 1219.85 | 0.03 | 120 |  |  | 4400.32 | 0.08 | 240 | 2455.95 | 0.03 | 90 |  |  | 3227.1 | 0.05 | 200 | 1879.47 | 0.03 | 120 |  | 10 | 4989.96 | 0.11 | 440 | 2204.8 | 0.04 | 160
8-00 | 8423.55 | 0.3 | 900 | 4287.89 | 0.15 | 450 |  |  | 2005.6 | 0.03 | 120 | 1219.89 | 0.04 | 160 |  |  | 4400.47 | 0.15 | 450 | 2456 | 0.05 | 150 |  |  | 3227.18 | 0.08 | 320 | 1879.52 | 0.05 | 200 |  | 40 | 4990.16 | 0.2 | 800 | 2204.88 | 0.08 | 320
9-00 | 8423.78 | 0.23 | 690 | 4287.98 | 0.09 | 270 |  |  | 2005.66 | 0.06 | 240 | 1219.92 | 0.03 | 120 |  |  | 4400.6 | 0.13 | 390 | 2456.06 | 0.06 | 180 |  |  | 3227.26 | 0.08 | 320 | 1879.56 | 0.04 | 160 |  | 40 | 4990.32 | 0.16 | 640 | 2204.95 | 0.07 | 280
10-00 | 8424.04 | 0.26 | 780 | 4288.09 | 0.11 | 330 |  |  | 2005.73 | 0.07 | 280 | 1219.96 | 0.04 | 160 |  |  | 4400.74 | 0.14 | 420 | 2456.12 | 0.06 | 180 |  |  | 3227.35 | 0.09 | 360 | 1879.63 | 0.07 | 280 |  | 40 | 4990.5 | 0.18 | 720 | 2205.02 | 0.07 | 280
11-00 | 8424.33 | 0.29 | 870 | 4288.22 | 0.13 | 390 |  |  | 2005.79 | 0.06 | 240 | 1220 | 0.04 | 160 |  |  | 4400.89 | 0.15 | 450 | 2456.19 | 0.07 | 210 |  |  | 3227.44 | 0.09 | 360 | 1879.7 | 0.07 | 280 |  | 40 | 4990.66 | 0.16 | 640 | 2205.1 | 0.08 | 320
12-00 | 8424.59 | 0.26 | 780 | 4288.36 | 0.14 | 420 |  |  | 2005.85 | 0.06 | 240 | 1220.03 | 0.03 | 120 |  |  | 4401.02 | 0.13 | 390 | 2456.25 | 0.06 | 180 |  |  | 3227.55 | 0.11 | 440 | 1879.75 | 0.05 | 200 |  | 40 | 4990.8 | 0.14 | 560 | 2205.17 | 0.07 | 280
13-00 | 8424.85 | 0.26 | 780 | 4288.48 | 0.12 | 360 |  |  | 2005.89 | 0.04 | 160 | 1220.06 | 0.03 | 120 |  |  | 4401.14 | 0.12 | 360 | 2456.29 | 0.04 | 120 |  |  | 3227.66 | 0.11 | 440 | 1879.81 | 0.06 | 240 |  | 40 | 4990.95 | 0.15 | 600 | 2205.24 | 0.07 | 280
14-00 | 8425.13 | 0.28 | 840 | 4288.6 | 0.12 | 360 |  |  | 2005.95 | 0.06 | 240 | 1220.1 | 0.04 | 160 |  |  | 4401.27 | 0.13 | 390 | 2456.35 | 0.06 | 180 |  |  | 3227.74 | 0.08 | 320 | 1879.87 | 0.06 | 240 |  | 40 | 4991.12 | 0.17 | 680 | 2205.31 | 0.07 | 280
15-00 | 8425.4 | 0.27 | 810 | 4288.71 | 0.11 | 330 |  |  | 2006.01 | 0.06 | 240 | 1220.13 | 0.03 | 120 |  |  | 4401.4 | 0.13 | 390 | 2456.42 | 0.07 | 210 |  |  | 3227.83 | 0.09 | 360 | 1879.93 | 0.06 | 240 |  | 40 | 4991.28 | 0.16 | 640 | 2205.39 | 0.08 | 320
16-00 | 8425.66 | 0.26 | 780 | 4288.84 | 0.13 | 390 |  |  | 2006.07 | 0.06 | 240 | 1220.17 | 0.04 | 160 |  |  | 4401.52 | 0.12 | 360 | 2456.48 | 0.06 | 180 |  |  | 3227.92 | 0.09 | 360 | 1879.97 | 0.04 | 160 |  | 5 | 4991.42 | 0.14 | 560 | 2205.46 | 0.07 | 280
17-00 | 8425.94 | 0.28 | 840 | 4288.98 | 0.14 | 420 |  |  | 2006.14 | 0.07 | 280 | 1220.21 | 0.04 | 160 |  |  | 4401.66 | 0.14 | 420 | 2456.54 | 0.06 | 180 |  |  | 3228 | 0.08 | 320 | 1880.01 | 0.04 | 160 |  | 20 | 4991.56 | 0.14 | 560 | 2205.52 | 0.06 | 240
18-00 | 8426.19 | 0.25 | 750 | 4289.1 | 0.12 | 360 |  |  | 2006.2 | 0.06 | 240 | 1220.24 | 0.03 | 120 |  |  | 4401.82 | 0.16 | 480 | 2456.6 | 0.06 | 180 |  |  | 3228.06 | 0.06 | 240 | 1880.05 | 0.04 | 160 |  | 20 | 4991.71 | 0.15 | 600 | 2205.58 | 0.06 | 240
19-00 | 8426.49 | 0.3 | 900 | 4289.24 | 0.14 | 420 |  |  | 2006.28 | 0.08 | 320 | 1220.28 | 0.04 | 160 |  |  | 4401.99 | 0.17 | 510 | 2456.67 | 0.07 | 210 |  |  | 3228.14 | 0.08 | 320 | 1880.1 | 0.05 | 200 |  | 25 | 4991.9 | 0.19 | 760 | 2205.65 | 0.07 | 280
20-00 | 8426.76 | 0.27 | 810 | 4289.37 | 0.13 | 390 |  |  | 2006.36 | 0.08 | 320 | 1220.32 | 0.04 | 160 |  |  | 4402.15 | 0.16 | 480 | 2456.74 | 0.07 | 210 |  |  | 3228.21 | 0.07 | 280 | 1880.14 | 0.04 | 160 |  | 30 | 4992.06 | 0.16 | 640 | 2205.72 | 0.07 | 280
21-00 | 8426.98 | 0.22 | 660 | 4289.47 | 0.1 | 300 |  |  | 2006.43 | 0.07 | 280 | 1220.35 | 0.03 | 120 |  |  | 4402.3 | 0.15 | 450 | 2456.8 | 0.06 | 180 |  |  | 3228.27 | 0.06 | 240 | 1880.18 | 0.04 | 160 |  | 35 | 4992.21 | 0.15 | 600 | 2205.78 | 0.06 | 240
22-00 | 8427.24 | 0.26 | 780 | 4289.59 | 0.12 | 360 |  |  | 2006.5 | 0.07 | 280 | 1220.39 | 0.04 | 160 |  |  | 4402.46 | 0.16 | 480 | 2456.86 | 0.06 | 180 |  |  | 3228.34 | 0.07 | 280 | 1880.22 | 0.04 | 160 |  | 30 | 4992.37 | 0.16 | 640 | 2205.85 | 0.07 | 280
23-00 | 8427.48 | 0.24 | 720 | 4289.72 | 0.13 | 390 |  |  | 2006.56 | 0.06 | 240 | 1220.43 | 0.04 | 160 |  |  | 4402.62 | 0.16 | 480 | 2456.93 | 0.07 | 210 |  |  | 3228.41 | 0.07 | 280 | 1880.26 | 0.04 | 160 |  | 20 | 4992.5 | 0.13 | 520 | 2205.93 | 0.08 | 320
24-00 | 8427.68 | 0.2 | 600 | 4289.83 | 0.11 | 330 |  |  | 2006.61 | 0.05 | 200 | 1220.47 | 0.04 | 160 |  |  | 4402.75 | 0.13 | 390 | 2457 | 0.07 | 210 |  |  | 3228.46 | 0.05 | 200 | 1880.3 | 0.04 | 160 |  | 10 | 4992.62 | 0.12 | 480 | 2205.99 | 0.06 | 240
Расход эл. энергии |  |  | 4860 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 2120 |  |  | 1160 |  |  |  |  | 2610 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 1280 |  |  |  |  | 4520 |  |  | 2160
| с 8 до 16 час. |  | 6330 |  |  | 2850 |  |  |  |  | 1880 |  |  | 1120 |  |  |  |  | 3150 |  |  | 1440 |  |  |  |  | 2960 |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5040 |  |  | 2320
| с 16 до 24 час. |  | 6060 |  |  | 2970 |  |  |  |  | 2160 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 3690 |  |  | 1560 |  |  |  |  | 2160 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 4800 |  |  | 2120
| с 0 до 24 час. |  | 17250 |  |  | 8820 |  |  |  |  | 6160 |  |  | 3480 |  |  |  |  | 9450 |  |  | 4320 |  |  |  |  | 7160 |  |  | 4400 |  |  |  |  | 14360 |  |  | 6600
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Сосновка | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 16 декабря 2015 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 3756.13 |  |  | 2623.89 |  |  | 10.3 | 20 | 3038.11 |  |  | 1944.54 |  |  | 10.3 | 30 | 4641.66 |  |  | 1778.49 |  |  | 10.3 | 35 | 1412.77 |  |  | 710.04
1-00 | 3756.22 | 0.09 | 270 | 2623.93 | 0.04 | 120 | 10.3 | 20 | 3038.16 | 0.05 | 200 | 1944.58 | 0.04 | 160 | 10.3 | 30 | 4641.75 | 0.09 | 270 | 1778.54 | 0.05 | 150 | 10.3 | 30 | 1412.8 | 0.03 | 120 | 710.06 | 0.02 | 80
2-00 | 3756.31 | 0.09 | 270 | 2624 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 3038.22 | 0.06 | 240 | 1944.63 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 4641.85 | 0.1 | 300 | 1778.6 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1412.83 | 0.03 | 120 | 710.08 | 0.02 | 80
3-00 | 3756.4 | 0.09 | 270 | 2624.07 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 3038.28 | 0.06 | 240 | 1944.68 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 4641.95 | 0.1 | 300 | 1778.66 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1412.86 | 0.03 | 120 | 710.1 | 0.02 | 80
4-00 | 3756.49 | 0.09 | 270 | 2624.14 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 3038.34 | 0.06 | 240 | 1944.73 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 4642.05 | 0.1 | 300 | 1778.72 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1412.89 | 0.03 | 120 | 710.12 | 0.02 | 80
5-00 | 3756.58 | 0.09 | 270 | 2624.21 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3038.4 | 0.06 | 240 | 1944.78 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 4642.15 | 0.1 | 300 | 1778.78 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1412.92 | 0.03 | 120 | 710.14 | 0.02 | 80
6-00 | 3756.64 | 0.06 | 180 | 2624.26 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 3038.47 | 0.07 | 280 | 1944.81 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 4642.21 | 0.06 | 180 | 1778.82 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1412.94 | 0.02 | 80 | 710.15 | 0.01 | 40
7-00 | 3756.74 | 0.1 | 300 | 2624.32 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 3038.54 | 0.07 | 280 | 1944.85 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 4642.31 | 0.1 | 300 | 1778.87 | 0.05 | 150 | 10.3 | 35 | 1412.97 | 0.03 | 120 | 710.16 | 0.01 | 40
8-00 | 3756.88 | 0.14 | 420 | 2624.39 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3038.65 | 0.11 | 440 | 1944.91 | 0.06 | 240 | 10.5 | 30 | 4642.45 | 0.14 | 420 | 1778.93 | 0.06 | 180 | 10.5 | 35 | 1413.02 | 0.05 | 200 | 710.18 | 0.02 | 80
9-00 | 3756.99 | 0.11 | 330 | 2624.46 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3038.75 | 0.1 | 400 | 1944.96 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 4642.55 | 0.1 | 300 | 1778.96 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1413.06 | 0.04 | 160 | 710.19 | 0.01 | 40
10-00 | 3757.11 | 0.12 | 360 | 2624.56 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 3038.86 | 0.11 | 440 | 1945.03 | 0.07 | 280 | 10.5 | 25 | 4642.65 | 0.1 | 300 | 1779 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1413.1 | 0.04 | 160 | 710.2 | 0.01 | 40
11-00 | 3757.25 | 0.14 | 420 | 2624.67 | 0.11 | 330 | 10.5 | 20 | 3038.98 | 0.12 | 480 | 1945.11 | 0.08 | 320 | 10.5 | 30 | 4642.75 | 0.1 | 300 | 1779.04 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1413.13 | 0.03 | 120 | 710.22 | 0.02 | 80
12-00 | 3757.37 | 0.12 | 360 | 2624.76 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3039.07 | 0.09 | 360 | 1945.19 | 0.08 | 320 | 10.5 | 30 | 4642.85 | 0.1 | 300 | 1779.08 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1413.17 | 0.04 | 160 | 710.23 | 0.01 | 40
13-00 | 3757.49 | 0.12 | 360 | 2624.83 | 0.07 | 210 | 10.6 | 20 | 3039.16 | 0.09 | 360 | 1945.25 | 0.06 | 240 | 10.5 | 25 | 4642.95 | 0.1 | 300 | 1779.11 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 1413.21 | 0.04 | 160 | 710.25 | 0.02 | 80
14-00 | 3757.6 | 0.11 | 330 | 2624.91 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 3039.24 | 0.08 | 320 | 1945.29 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 4643.05 | 0.1 | 300 | 1779.14 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 1413.24 | 0.03 | 120 | 710.26 | 0.01 | 40
15-00 | 3757.74 | 0.14 | 420 | 2625 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3039.36 | 0.12 | 480 | 1945.36 | 0.07 | 280 | 10.5 | 30 | 4643.19 | 0.14 | 420 | 1779.19 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1413.28 | 0.04 | 160 | 710.27 | 0.01 | 40
16-00 | 3757.86 | 0.12 | 360 | 2625.08 | 0.08 | 240 | 10.4 | 15 | 3039.45 | 0.09 | 360 | 1945.42 | 0.06 | 240 | 10.5 | 25 | 4643.29 | 0.1 | 300 | 1779.23 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1413.32 | 0.04 | 160 | 710.29 | 0.02 | 80
17-00 | 3757.98 | 0.12 | 360 | 2625.16 | 0.08 | 240 | 10.4 | 20 | 3039.55 | 0.1 | 400 | 1945.49 | 0.07 | 280 | 10.5 | 30 | 4643.4 | 0.11 | 330 | 1779.28 | 0.05 | 150 | 10.4 | 30 | 1413.36 | 0.04 | 160 | 710.3 | 0.01 | 40
18-00 | 3758.11 | 0.13 | 390 | 2625.25 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3039.64 | 0.09 | 360 | 1945.55 | 0.06 | 240 | 10.4 | 30 | 4643.53 | 0.13 | 390 | 1779.33 | 0.05 | 150 | 10.4 | 35 | 1413.41 | 0.05 | 200 | 710.32 | 0.02 | 80
19-00 | 3758.23 | 0.12 | 360 | 2625.34 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3039.72 | 0.08 | 320 | 1945.6 | 0.05 | 200 | 10.4 | 30 | 4643.66 | 0.13 | 390 | 1779.39 | 0.06 | 180 | 10.5 | 35 | 1413.45 | 0.04 | 160 | 710.33 | 0.01 | 40
20-00 | 3758.36 | 0.13 | 390 | 2625.49 | 0.15 | 450 | 10.5 | 20 | 3039.8 | 0.08 | 320 | 1945.64 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 4643.79 | 0.13 | 390 | 1779.45 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1413.51 | 0.06 | 240 | 710.35 | 0.02 | 80
21-00 | 3758.5 | 0.14 | 420 | 2625.53 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 3039.89 | 0.09 | 360 | 1945.7 | 0.06 | 240 | 10.5 | 30 | 4643.93 | 0.14 | 420 | 1779.51 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1413.57 | 0.06 | 240 | 710.37 | 0.02 | 80
22-00 | 3758.59 | 0.09 | 270 | 2625.6 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 3039.95 | 0.06 | 240 | 1945.73 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 4644.02 | 0.09 | 270 | 1779.55 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1413.61 | 0.04 | 160 | 710.38 | 0.01 | 40
23-00 | 3758.7 | 0.11 | 330 | 2625.7 | 0.1 | 300 | 10.4 | 30 | 3040.02 | 0.07 | 280 | 1945.78 | 0.05 | 200 | 10.4 | 30 | 4644.13 | 0.11 | 330 | 1779.61 | 0.06 | 180 | 10.4 | 30 | 1413.65 | 0.04 | 160 | 710.4 | 0.02 | 80
24-00 | 3758.8 | 0.1 | 300 | 2625.78 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 3040.09 | 0.07 | 280 | 1945.82 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 4644.23 | 0.1 | 300 | 1779.66 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1413.68 | 0.03 | 120 | 710.41 | 0.01 | 40
Расход эл. энергии |  |  | 2250 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 2160 |  |  | 1480 |  |  |  |  | 2370 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 560
| с 8 до 16 час. |  | 2940 |  |  | 2070 |  |  |  |  | 3200 |  |  | 2040 |  |  |  |  | 2520 |  |  | 900 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 440
| с 16 до 24 час. |  | 2820 |  |  | 2100 |  |  |  |  | 2560 |  |  | 1600 |  |  |  |  | 2820 |  |  | 1290 |  |  |  |  | 1440 |  |  | 480
| с 0 до 24 час. |  | 8010 |  |  | 5670 |  |  |  |  | 7920 |  |  | 5120 |  |  |  |  | 7710 |  |  | 3510 |  |  |  |  | 3640 |  |  | 1480
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/