## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2021 год
№ п/п |  | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание
Наименование объекта
Январь
1 | п. Зубова Поляна ул Энтузиастов | 9-00 11.01.21 | 15-00 11.01.21 | Строительство тех. Присоединения (монтаж провода СИП)
2 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 11-20 12.01.21 | 12-40 12.01.21 | Замена опоры
3 | ТП № ВД 0602 п. Дубитель | 10-00 13.01.21 | 12-20 13.01.21 | Замена спусков
4 | п. Зубова Поляна ул Электронная | 9-30 13.01.20 | 15-30 13.01.20 | Строительство тех.присоединения (монтаж провода СИП)
5 | п. Зубова Поляна ул.Юбилейная | 9-00 21.01.21 | 16-00 21.01.21 | Строительство тех присоединения ( установка опор)
6 | п. Зубова Поляна ул.Юбилейная | 9-00 22.01.21 | 14-00 22.01.21 | Строительство тех присоединения ( установка опор)
7 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 11-00 22.01.21 | 15-00 22.01.21 | Замена траверсы
8 | п. Зубова Поляна ул.Юбилейная | 9-00 22.01.21 | 15-00 21.01.20 | Строительство тех.присоединения (монтаж провода СИП)
9 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 13-00 25.01.21 | 14-00 25.01.21 | Замена изолятора
10 | ВЛ 10кВ №10 (участок от РМ2-10) ПС 110кВ Теплый Стан | 11-00 27.01.21 | 13-00 27 .01.20 | Замена РТ -10кВ
11 | ТП № ТС1004 п. Умет | 10-30 28.01.21 | 13-40.28.01.21 | Замена спусков 10кВ;0,4кВ
13 | ВЛ 0,4кВ ЗТП № 0808 п. Потьма | 11-00 28.01.21 | 12-00 28.01.21 | технгическое обслуживание
12 | ВЛ 0,4кВ ЗТП № 0827 п. Зубова Поляна | 14-00 28.01.21 | 15-10 28.01.21 | техническое обслуживание
Февраль
13 | ВЛ 0,4кВ ул. Дорожная п. Зубова Поляна | 9-26 1.02.21 | 15-42 1.02.21 | Установка опор для тех присоединения
14 | ВЛ 0,4кВ ТП № 1860 п. Зубова Поляна | 10-20 2.02.21 | 16-07 2.02.21 | Монтаж провода СИП
15 | ВЛ 0,4кВ № 1639 п. Зубова Поляна | 10-15 2.02.21 | 15-15 02.02.21 | Установка ж/б приставки
16 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 ул. Электронная п. Зубова Поляна | 13-25 3.02.21 | 16-41 3.02.21 | Установка опор для теприсоединения
17 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 ул. Электронная п. Зубова Поляна | 9-47 4.02.21 | 16-13 4.02.21 | Установка опор для тех присоединения
18 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 ул. Электронная п. Зубова Поляна | 9-28 5.02.21 | 16-22 5.05.02.21 | Установка опор для тех присоединения
19 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 ул. Электронная п. Зубова Поляна | 9-15 10.02.21 | 16-13 10.02.21 | Монтаж провода СИП для тех.присоединения
20 | ТП 10/0,4 № 1003 п. Умет | 10-06 11.02.21 | 16-24 11.02.21 | замена н/в рубильника
21 | ЗТП № 02026 п. Явас | 9-00 12.02.21 | 13-00 12.02.21 | техническое обслуживание
22 | ТП № 0115 п. Явас | 10-15 15.02.21 | 12-10 15.02.21 | замена трансформатора
23 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0601 п. Васильевка | 10-00 18.02.21 | 15-14 18.02.21 | Установка ж/б опоры
24 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0721 п. Зубова Поляна ул. Октябрьская | 9-00 26.02.21 | 16-00 26.02.21 | монтаж уличного освещения
МАРТ
25 | ВЛ 0,4кВ №1,2 ТП № 0119п. Явас | 2.03.21 13-00 | 2.03.21 14-00 | техническое обслуживание
26 | ВЛ 0,4кВ №1,2 ТП № 0119п. Явас | 4.03.21 12-30 | 4.03.21 14-00 | техническое обслуживание
27 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 ул. Электронная п. Зубова Поляна | 15.03.21 9-53 | 15.03.21 16-15 | монтаж провода СИП (новое техприсоединение)
28 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1005 п. Умет | 16.03.21 9-41 | 16.03.21 16-00 | Замена голого провода на СИП
29 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 ул. Электронная п. Зубова Поляна | 16.03.21 9-15 | 16.03.21 15-30 | монтаж вводных проводов
30 | ВЛ 0,4кВ ТП № В0103 п. Выша | 16.03.21 9-00 | 16.03.21 11-00 | техническое обслуживание
31 | ВЛ 0,4кВ ТП № В014 п. Выша | 16.03.21 11-00 | 16.03.21 15-00 | техническое обслуживание
32 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 ул. Электронная п. Зубова Поляна | 17.03.21 9-35 | 17.03.21 14-45 | монтаж вводных проводов
33 | ВЛ 0,4кВ №4,5 ТП № ТС1003 п. Умет | 17.03.21 10-15 | 17.03.21 16-18 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
34 | ТП № ТС 1003 п. Умет | 19.03.21 10-32 | 19.03.21 16-23 | Установка разрядников
35 | ТП № ТС 1003 п. Умет | 22.03.21 13-40 | 22.03.21 15-05 | монтаж н/в щита
36 | ТП № 0717 п. Зубова Поляна | 23.03.21 13-20 | 23.03.21 16-10 | техническое обслуживание
37 | ЗТП № 0721 п. Зубова Поляна | 24.03.21 14-15 | 24.03.21 16-10 | техническое обслуживание
38 | ВЛ 10кВ на п. Выша | 25.03.21 10-00 | 25.03.21 16-00 | установка опор ВЛ 10кВ (строительство резерва для объекта РТРС)
39 | ВЛ 0,4кВ ТП №2 п. Дачный | 25.03.21 9-00 | 26.03.21 16-00 | техническое обслуживание
40 | ТП № ТС 1003 п. Умет | 26.03.21 10-10 | 26.03.21 13-00 | монтаж н/в щита
41 | ВЛ 10кВ на п. Выша | 26.03.21 10-00 | 26.03.21 16-00 | установка опор ВЛ 10кВ (строительство резерва для объекта РТРС)
42 | ТП № ТС 1003 п. Умет | 29.03.21 10-07 | 29.03.21 15-00 | монтаж н/в щита
43 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0659 п. Васильевка | 30.03.21 9-45 | 30.03.21 15-35 | Монтаж провода СИП (новое тех.присоединение)
44 | ТП № П0602 п. Потьма | 30.03.21 11-20 | 30.03.21 13-50 | техническое обслуживание
Апрель
45 | ТП №П0601 п. Потьма | 1.04.21 9-37 | 1.04.21 15-34 | техническое обслуживание
44 | ЗТП №1854 п. Зубова Поляна | 6.04.21 13-00 | 6.04.21 15-25 | замена РТ-10кВ
46 | ТП №0831 п. Зубова Поляна | 7.04.21 9-24 | 7.04.211 1-49 | техническое обслуживание
47 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0831 | 8.04.21 11-10 | 8.04.21 13-20 | техническое обслуживание
48 | ТП № 0606 п. Зубова Поляна | 8.04.21 9-45 | 8.04.21 11-10 | техническое обслуживание
49 | ТП № В0104 п. Выша | 9.04.21 10-00 | 9.04.21 11-30 | техническое обслуживание
50 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши РМ 1-9 | 19.04.21 13-00 | 19.04.21 15-45 | Ремонт разъеденителя РМ 1-9
51 | ТП № 1854 п. Зубова Поляна | 23.04.21 9-55 | 23.04.21 15-49 | техническое обслуживание
52 | ТП № №С0401 п. Сосновка | 23.04.21 9-30 | 23.04.21 13-00 | техническое обслуживание
53 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши (участок от РМ 1-9) | 26.04.21 14-00 | 26.04.21 16-30 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
54 | ВЛ 0,4 кВ ТП № С1301 п. Молочница | 26.04.21 9-00 | 26.04.21 14-00 | техническое обслуживание
55 | ТП № 0601 п. Потьма | 27.04.21 9-58 | 27.04.21 15-32 | техническое обслуживание
56 | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Дачный п. Дачный ный | 27.04.21 10-00 | 27.04.2021 13-00 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
57 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Потьма | 28.04.21 9-30 | 28.04.2021 12-20 | выправка опор
58 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0808 п. Потьма | 28.04.2021 13-00 | 28.04.21 16-00 | выправка опор
59 | ТП № В0201 п. Известь | 29.04.21 10-40 | 29.04.21 13-00 | техническое обслуживание
60 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 0226 ул. Садовая . Явас | 30.04.21 9-00 | 30.04.21 14-00 | техническое обслуживание
Май
61 | ТП № 1854 п. Зубова Поляна | 11.05.21 13-19 | 11.05.21 16-10 | замена спусков 0,4кВ на СИП
62 | ТП № 1637 п. Зубова Поляна | 12.05.21 10-25 | 12.05.21 13-50 | техническое обслуживание
63 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 п. Зубова Поляна | 17.05.21 9-23 | 17.05.23 15-57 | строительство тех. присоединения
64 | ТП № П0603 п. Потьма | 17.05.21 15-35 | 17.05.21 16-01 | замена проходных изоляторов
65 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1852 п. Зубова Поляна | 18.05.21 9-57 | 18.05.21 15-21 | Монтаж провода СИП (новое тех. присоединение)
66 | ВЛ 0,4кВ ТП № С1301п. Молочница | 18.05.21 9-00 | 18.05.21 15-00 | замена вводов в ж. дома
67 | ТП № П0603 п. Потьма | 19.05.21 9-50 | 19.05.21 12-55 | техническое обслуживание
68 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0711 п. Зубова Поляна | 21.05.21 10-01 | 21.05.21 14-12 | замена провода
69 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1852 п. Зубова Поляна | 24.05.21 9-19 | 24.05.21 14-12 | замена провода
70 | ВЛ 0,4кВ №ТП В0102 п. Выша | 24.05.21 11-10 | 24.05.21 13-00 | перетяжка провода
71 | ВЛ 35 кВ Ширингуши Выша | 25.05.21 11-35 | 25.05.21 14-20 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
72 | ТП10/0,4 № П0502 п. Зубова Поляна | 29.05.21 9-15 | 29.05.21 10-20 | техническое обслуживание
73 | ВЛ 0,4кВ ТП № С1302 п. Молочница | 31.05.21 9-35 | 31.05.21 15-10 | замена вводов в ж. дома
74 | п. Зубова Поляна ул. Электронная | 31.05.21 9-20 | 31.05.21 16-30 | установка опор (новое тех. присоед.)
Июнь
75 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1856 п. Зубова Поляна | 2.06.21 9-08 | 2.06.21 16-07 | установка опор (тех присоединение)
76 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0826 п. Зубова Поляна | 2.06.21 9-45 | 2.06.21 14-54 | демонтаж опор
77 | ВЛ 0,4кВ ТП № С 1303 п. Молочница | 3.06.21 9-00 | 3.06.21 16-50 | демонтаж провода
78 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1856 п. Зубова Поляна | 3.06.21 9-44 | 3.06.21 15-43 | монтаж провода СИП (тех.присоединение)
79 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС1010 п. Умет | 3.06.21 9-10 | 3.06.21 15-00 | тех. обслуживание
80 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 7.06.21 11-25 | 7.06.21 14-47 | расчистка охранной зоны трассы ВЛ 35кВ от поросли и отдельностоящих деревьев
81 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 9.06.21 11-25 | 9.06.21 14-50 | расчистка охранной зоны трассы ВЛ 35кВ от поросли и отдельностоящих деревьев
82 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 18.06.21 3-00 | 18.06.21 6-30 | расчистка охранной зоны трассы ВЛ 35кВ от поросли и отдельностоящих деревьев
83 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 19.06.21 3-00 | 19.06.21 6-30 | расчистка охранной зоны трассы ВЛ 35кВ от поросли и отдельностоящих деревьев
84 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 20.06.21 3-00 | 20.06.21 6-30 | расчистка охранной зоны трассы ВЛ 35кВ от поросли и отдельностоящих деревьев
85 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 20.06.21 3-00 | 20.06.21 6-30 | расчистка охранной зоны трассы ВЛ 35кВ от поросли и отдельностоящих деревьев
86 | ВЛ 10кВ на Вышу (объект РТРС) | 23.06.21 3-00 | 23.06.21 7-00 | установка опор ВЛ 10кВ
87 | ВЛ 10кВ на Вышу (объект РТРС) | 28.06.21 9-38 | 28.06.21 16-04 | установка опор ВЛ 10кВ
88 | ВЛ 10кВ на Вышу (объект РТРС) | 29.06.21 9-41 | 29.06.21 15-57 | установка опор ВЛ 10кВ
89 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши | 29.06.21 9-20 | 29.06.21 14-48 | техническое обслуживаие
90 | ВЛ 10кВ на Вышу (объект РТРС) | 30.06.21 10-07 | 30.06.21 16-07 | установка опор ВЛ 10кВ
91 | ВЛ 0,4кВ ТП № С 1303 п. Молочница | 30.06.21 9-00 | 30.06.21 15-45 | демонтаж траверс
Июль
92 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 2.07.21 10-14 | 2.07.21 16-17 | установка опор
93 | ТП №ТС1003 п. Умет | 2.07.21 13-19 | 2.07.21 16-08 | замена приборов учета
94 | ТП №0717 п. Зубова Поляна | 6.07.21 9-50 | 6.07.21 15-50 | замена выходов 0,4кВ
95 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1861 п. Зубова Поляна | 9.07.21 9-54 | 9.07.21 11-42 | установка опор
96 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0610 п. Зубова Поляна | 9.07.21 13-08 | 9.07.21 14-43 | установка опор
97 | ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП №ТС1003 п. Умет | 9.07.21 9-53 | 9.07.21 15-18 | монтаж приборов учета
98 | ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП №ТС1003 п. Умет | 13.07.21 10-14 | 13.07.21 16-23 | установка ж/б приставки
99 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 14.07.21 11-05 | 14.07.2116-19 | установка опор
100 | ТП № ТС 1001 п. Умляй | 15.07.21 9-44 | 15.07.21 15-36 | замена трансформатора
101 | ТП № 0831 Л-1 п. Зубова Поляна | 20.07.21 10-24 | 20.07.21 15-44 | замена кабельного выхода
102 | ТП № ТС 1003 п. Умет | 23.07.21 11-30 | 23.07.21 16-03 | замена силового трансформатора
103 | ВЛ 0,4кВЗТП № ВД 0601 п. Дубитель | 27.07.21 12-10 | 27.07.21 15-10 | замена опор
104 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1001 п. Умляй | 28.07.21 10-24 | 28.07.21 15-33 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
105 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна (отпайка на п. Школа тракторных бригадиров) | 29.08.21 11-18 | 29.08.21 15-46 | замена опор
106 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП№0608 п. Зубова Поляна | 29.08.21 10-08 | 29.07.21 15-21 | замена провода
107 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1647 п. Зубова Поляна | 30.07.21 9-54 | 30.07.21 14-53 | Замена опоры
109 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 30.07.21 18-00 | 30.07.21 20-00 | вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
Август
110 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № У0204 п. Леплей | 3.08.21 9-00 | 3.08.21 16-00 | установка опор
111 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0212 п. Явас | 4.08.21 9-00 | 4.08.21 12-00 | установка опор
112 | ВЛ 0,4кВ ТП №0322 п. Явас | 4.08.21 13-00 | 4.08.21 16-30 | установка опор
113 | ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | 5.08.21 9-00 | 5.08.21 12-00 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ
114 | ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 6.08.21 9-00 | 6.08.21 12-00 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ
115 | ТП № В0203 п. Свеженька | 6.08.21 9-05 | 6.08.21 11-00 | техническое обслуживание
116 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна (отпайка от РО6-1 на п.Школа тракторных бригадиров) | 6.08.21 13-54 | 6.08.21 16-49 | замена опор
117 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0604 п. Потьма | 8.08.21 15-00 | 8.08.21 19-00 | замена опоры
118 | ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | 9.08.21 9-00 | 9.08.21 16-00 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ
119 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 9.08.21 9-45 | 9.08.21 16-10 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
120 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № У0803 п. Парца | 10.08.21 9-00 | 10.08.21 16-00 | монтаж провода СИП
121 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 10.08.21 9-55 | 10.08.21 16-00 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
122 | ВЛ 10кВ №16,ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна РК7-16 | 11.08.21 9-50 | 11.08.21 11-45 | замена РЛНД-10кВ
123 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 12.08.21 9-35 | 12.08.21 15-50 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
124 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 13.08.21 9-20 | 13.08.21 16-10 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
125 | п. Молочница ВЛ 0,4кВ | 13.08.21 9-00 | 13.08.2116-30 | демонтаж опор
| КТП № В0206 п. Свеженька | 13.08.21 9-20 | 13.08.21 12-00 | техническое обслуживание
126 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0830 п. Зубова Поляна | 13.08.2113-25 | 13.08.21 15-30 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ
127 | ПС 110кВ Сосновка 2-ая с.шин 110кВ | 15.08.21 10-00 | 15.08.21 16-00 | техническое обслуживание
128 | ТП № П0808 п. Потьма | 16.08.21 10-25 | 16.08.21 11-40 | техническое обслуживание
129 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 16.08.21 9-55 | 16.08.21 16-05 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
130 | п. Явас ул Октябрьская монтаж провода СИП ВЛ 0,4кВ | 17.08.21 9-00 | 17.08.21 16-30 | строительство тех. присоединения
131 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 18.08.21 11-20 | а провода | перетяжка провода
132 | ВЛ 0,4кУ №3 ТП № 33 п. Явас | 20.08.21 9-00 | 20.08.21 16-00 | установка опор
133 | ВЛ 0,4кУ №3 ТП № 33 п. Явас | 23.08.21 9-30 | 23.08.21 17-00 | установка опор
134 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 23.08.21 9-45 | 23.08.21 16-10 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
135 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД0601 п. Дубитель | 23.08.21 10-10 | 23.08.21 16-35 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
136 | ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | 24.08.21 9-00 | 24.08.21 17-00 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
137 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 24.08.21 14-25 | 24.08.21 16-00 | замена разрядников,изоляторов
138 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0602 п. Дубитель | 25.08.21 9-55 | 25.08.21 15-50 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
139 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № У0802 п. Леплей | 25.08.21 9-00 | 25.08.21 17-00 | демонтаж провода
140 | ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | 26.08.21 9-00 | 26.08.21 17-00 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
141 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0601 п. Потьма | 26.08.21 14-00 | 26.08.21 16-45 | техническое обслуживание
142 | ВЛ 10кВ №6 ПС110кВ Зубова Поляна (отпайка от РО6-1 на п. Школа Тракторных бригадиров) | 27.08.21 14-09 | 27.08.21 16-38 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
143 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 30.08.21 10-18 | 30.08.21 16-10 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
144 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 31.08.21 10-18 | 31.08.21 16-20 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
145 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 п. Умет | 31.08.20 11-25 | 31.08.2021 17-00 | устанеовка ж/б приставок к деревянным стойкам
Сентябрь
146 | ПС 110кВ Ударный (ОРУ-110кВ) | 2.09.21 9-00 | 2.09.21 17-00 | ремонт ограждения
147 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 2.09.21 10-14 | 2.09.21 16-12 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
148 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан (участок от РМ2-10) | 2.09.21 8-00 | 2.09.21 9-45 | ремонт провода
149 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС 0912 п. Умет | 2.09.21 10-35 | 2.09.21 14-10 | установка ж/б приставок
150 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 3.09.21 10-21 | 3.09.21 16-21 | установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ на объект РТРС)
151 | ТП №В0204 п. Свеженька | 3.09.21 9-00 | 3.09.21 12-00 | техническое обслуживание
152 | ПС 110кВ Сосновка ОРУ 110кВ | 3.09.21 9-00 | 3.09.21 16-40 | ремонт ограждения
153 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан (участок от РМ2-9) | 3.09.21 10-16 | 3.09.21 14-53 | установка доп. опоры ВЛ 10кВ
154 | ТП 10/0,4кВ № 0718 п. Зубова Поляна | 6.09.21 9-49 | 6.09.2111-42 | техническое обслуживание
155 | ТП 10/0,4кВ № 1856 п. Зубова Поляна | 7.09.21 9-37 | 7.09.21 11-48 | техническое обслуживание
156 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4№ В0203 п. Известь | 7.09.21 10-30 | 7.09.21 13-20 | техническое обслуживание
157 | ТП 10/0,4кВ №0805 п. Потьма | 8.09.21 13-03 | 8.09.21 16-21 | установка трансформаторного разъеденителя
158 | ТП 10/0,4кВ №0805 п. Потьма | 9.09.21 10-05 | 9.09.21 15-42 | техническое обслуживание
159 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №ТС1006 п. Умет | 9.09.21 16-00 | 9.09.21 19-00 | замена опор
160 | ПС 110кВ Сосновка Т-2 | 11.09.21 9-00 | 11.09.21 16-00 | проверка РЗА
161 | ЗТП10/04 № 0207 п. Озерный | 13.09.21 9-00 | 13.09.21 12-00 | установка приборов учета
162 | ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 13.09.21 12-00 | 13.09.21 14-00 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ
163 | ПС 110кВ Теплый Стан (прокладка кабеля 10кВ) от яч. ввода №12 до КРУН-10№2 | 13.09.21 9-00 | 13.09.21 13-00 | прокладка кабеля 10кВ от яч. ввода №12 до КРУН-10№2
164 | ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 15.09.21 9-00 | 15.09.21 12-00 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ
165 | ТП10/0,4кВ №0808 п. Потьма | 15.09.21 10-04 | 15.09.21 12-54 | замена рубильника
166 | ПС 110кВ Ударный | 16.09.21 8-30 | 16.09.21 16-00 | ремонт маслоприемников
167 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС 0908 п. Умет | 20.09.21 10-30 | 20.09.21 12-00 | техническое обслуживание
168 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1856п. Зубова Поляна | 21.09.21 9-51 | 21.09.21 11-52 | установка опоры
169 | ВЛ 0,4кВ№2 ТП № ТС 1003 п. Умет | 21.09.21 14-10 | 21.09.21 16-10 | расчистка рассы ВЛ 0,4кВ от поросли
170 | ТП 10/0,4 № 0806 п. Потьма | 23.09.21 23-30 | 24.09.21 03-00 | замена трансформатора
171 | ЗТП 10/0,4 № С1301 п. Молочница | 23.09.21 9-00 | 23.09.21 16-00 | ремонт дверей
172 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4№ 0659 п. Васильевка | 23.09.21 13-10 | 23.09.21 16-29 | установка опор (техприсоединение)
173 | ТП10/0,4№ С1305 п. Молочница | 24.09.21 8-30 | 24.09.21 16-00 | ремонт дверей ,тех . Обслуживание
174 | ПС 110кВ Теплый Стан | 24.09.21 14-00 | 24.09.21 17-30 | подключение кабеля 10кВ от яч.ввода№12 до КРУН10№2
175 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4№ 0659 п. Васильевка | 27.09.21 9-22 | 27.09.21 16-17 | установка опор (техприсоединение)
176 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0659 п. Васильевка | 28.09.21 9-47 | 28.09.21 15-34 | установка опор (техприсоединение)
177 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0659 п. Васильевка | 30.09.21 9-27 | 30.09.21 16-20 | монтаж провода СИП (техприсоединнние)
178 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0128 п. Явас | 30.09.21 9-00 | 30.09.21 16-00 | замена опор.
179 | Октябрь
180 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 28 п. Явас | 4.10.21 9-00 | 4.10.21 16-00 | монтаж провода СИП
181 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № В0202 п. Известь | 7.10.21 10-00 | 7.10.21 13-00 | техническое обслуживание
182 | ТП № П0603 п. Потьма | 8.10.21 13-20 | 8.10.21 15-30 | техническое обслуживание
183 | ТП № П0808 п. Потьма | 8.10.21 10-15 | 8.10.21 11-10 | техническое обслуживание
184 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР 0907 п. Ширингуши | 8.10.21 9-50 | 8.10.21 16-30 | выправка опор
185 | ВЛ 0,4кВ ТП № ШР 0904 п Ширингуши | 11.10.21 9-40 | 11.10.21 16-45 | замена провода
186 | ВЛ 10кВ на объект РТРС п. Выша | 12.10.21 9-45 | 12.10.2116-45 | Установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ)
187 | ВЛ 10кВ на объект РТРС п. Выша | 13.10.21 9-45 | 13.10.2116-30 | Установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ)
188 | ВЛ 10кВ на объект РТРС п. Выша | 14.10.21 9-45 | 14.10.2116-30 | Установка опор (строительство резервной ВЛ 10кВ)
189 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС 1004 п. Умет | 14.10.21 13-45 | 14.10.21 16-00 | Ремонт провода
190 | ВЛ 10кВ п. Умет | 15.10.21 9-46 | 15.10.21 16-11 | Установка опор (строительство нового тех присоединения на ЗАО " Плайтера"
191 | ВЛ 0,4кВ №1,2 ТП № ТС 1010 п. Умет | 15.10.21 9-15 | 15.10.21 11-40 | Расчистка трассы от поросли
192 | ВЛ 10кВ п. Умет | 18.10.21 9-54 | 18.10.21 16-02 | Установка опор (строительство нового тех присоединения на ЗАО " Плайтера"
193 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0109 п. Потьма | 20.10.21 9-20 | 20.10.21 11-10 | замена опоры
194 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0602 п. Потьма | 20.10.21 13-45 | 20.10.21 15-00 | выправка опор
200 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № ШР 0906 п Ширингуши | 25.10.21 9-30 | 25.10.2111-50 | выправка опор
201 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР 0909 п. Ширингуши | 25.10.21 13-10 | 25.10.21 16-20 | перетяжка провода
202 | ВЛ 10кВ п. Выша (объект РТРС) | 28.10.21 10-45 | 28.10.21 15-00 | Установка разъеденителя РЛНД-10
203 | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП № 0716 п. Зубова Поляна | 29.10.21 8-30 | 29.10.21 10-20 | Рсчистка трасы ВЛ0,4кВ от поросли и отдельностоящих деревьев
204 | ВЛ 10кВ п. Умет | 29.10 21 9-00 | 29.10.21 11-30 | Установка опоры (строительство нового тех. присоединения на ЗАО " Плайтера"
205 | КЛ 10кВ п. Умет | 29.10.2021 9-20 | 29.10.2021 17-00 | Монтаж концевых муфт (строительство нового тех присоединения на ЗАО " Плайтера"
206 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 30.10 21 9-30 | 30.10.21 12-00 | Ремонт провода
206 | КЛ 10кВ п. Умет | 31.10.2021 9-00 | 31.10.21 17-00 | Монтаж концевых муфт (строительство нового тех присоединения на ЗАО " Плайтера"
Ноябрь
207 | ПС 110кВ Теплый Стан КРУН-2 | 1.11.21 9-30 | 1.11.21 16-15 | подключение КЛ 10кВ в яч. 10кВ (строительство нового т. присоединения на ЗАО " Плайтера"
208 | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП № 1638 п. Зубова Поляна | 2.11.21 10-10 | 2.11.21 15-39 | Установка опор
209 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0109 п. Потьма | 3.11.21 9-00 | 3.11.21 9-20 | Обрезка веток
210 | ВЛ 10кВ новое техприсоединение на ЗАО " Плайтера" п. Умет | 3.11.21 9-50 | 3.11.21 15-45 | монтаж траверс
211 | п. Леплей ЗТП №0204 | 7.11.21 8-00 | 7.11.21 10-15 | замена трансформатора
212 | ВЛ 10кВ новое техприсоединение на ЗАО " Плайтера" п. Умет | 8.11.21 9-47 | 8.11.21 16-22 | Монтаж провода СИП
213 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №В0206 п. Свеженька | 8.11.21 10-15 | 8.11.21 13-05 | техническое обслуживание
214 | п. Явас ул. Дзержинского ВЛ 0,4кВ ЗТП№0125 | 8.11.21 9-00 | 8.11.21 16-30 | установка опор
215 | ВЛ 10кВ новое техприсоединение на ЗАО " Плайтера" п. Умет | 9.11.21 10-01 | 9.11.21 16-03 | установка РЛНД
216 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №ТС1002 п. Умет | 9.11.21 10-04 | 9.11.21 16-07 | утановка опор
217 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 11.11.21 9-30 | 11.11.21 16-04 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ мульчером
220 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП № 0716 | 11.11.21 8-45 | 11.11.21 13-10 | замена ввода в здание
221 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 15.11.21 9-17 | 15.11.21 15-43 | установка опор
222 | ВЛ 0,4кВ п. Сосновка | 16.11.21 9-00 | 16.11.21 16-30 | монтаж провода СИП
223 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0109 п. Потьма | 16.11.21 9-21 | 16.11.21 11-03 | замены опоры
224 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 17.11.21 9-23 | 17.11.21 16-11 | монтаж провода СИП (тех. присоединение)
225 | ВЛ 0,4кВ п. Озерный | 17.11.21 9-00 | 17.11.21 16-00 | минтаж пповода СИП (тех.присоединение)
226 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1010 п. Умет | 18.11.21 9-20 | 18.11.21 16-00 | обрезка ветвей в охранной зоне
227 | ПС 110кВ Сосновка Т-2 | 19.11.21 9-00 | 19.11.21 12-00 | доливка масла
228 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 19.11.21 9-00 | 19.11.21 16-20 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ 10кВ
229 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 22.11.21 13-35 | 22.11.21 16-20 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ 10кВ
230 | ВЛ 0,4 №3 ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 23.11.21 9-25 | 23.11.21 12-40 | расчистка трассВЛ 0,4кВ от поросли
231 | ВЛ 0,4кВ ТП № 16 п. Явас | 23.11.21 9-30 | 23.11.21 16-00 | монтаж провода СИП
231 | ВЛ 10кВ на объект РТРС п. Выша | 24.11.21 9-30 | 24.11.21 16-20 | установка опор
233 | ВЛ 10кВ на объект РТРС п. Выша | 26.11.21 10-15 | 26.11.21 16-10 | установка опор
234 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма тяговая | 30.11.21 10-15 | 30.11.21 13-00 | обрезка ветвей в охранной зоне
235 | ЗТП № 0807 п. Потьма | 30.11.21 14-25 | 30.11.21 16-20 | замена проходного изолятора
Декабрь
236 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0203 п. Известь | 1.12.21 10-00 | 1.12.21 11-55 | техническое обслуживание
237 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0601 п. Зубова Поляна | 1.12.21 9-00 | 1.12.21 11-20 | техническое обслуживание
238 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1003л. Умет | 2.12.21 9-45 | 2.12.21 11-40 | техническое обслуживание
239 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № Ш0201 п. Ширингуши | 6.12.21 9-30 | 6.12.21 16-25 | расчистка трассВЛ 0,4кВ от поросли
240 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0901п.Умет | 6.12.21 9-00 | 6.12.21 16-20 | замена вводов
241 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 22 п. Явас | 6.12.21 9-00 | 6.12.21 16-30 | строительство тех. присоед.
242 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 24 п. Явас | 7.12.21 9-40 | 7.12.21 16-30 | строительство тех. присоед.
243 | ВЛ 0,4кВ ТП № 12 п. Явас | 9.12.21 9-00 | 9.12.21 16-10 | строительство тех. присоед.
244 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП № 1853 п. Зубова Поляна | 13.12.21 9-16 | 13.12.21 15-31 | монтаж провода СИП
245 | ЗТП № ШР 0904 п. Ширингуши | 15.12.21 10-27 | 15.12.21 13-05 | ремонт РТ-10кВ
246 | ВЛ 0,4кВ №4ТП №1 п. Сосновка | 16.12.21 9-30 | 16.12.21 16-30 | расчистка трассВЛ 0,4кВ от поросли
247 | ВЛ 0,4кВ №6 ТП № ВД0601 п. Дубитель | 25.12.21 15-30 | 25.12.2117-30 | расчистка трассВЛ 0,4кВ от поросли
248 | ТП 10/0,4 п. Зубова Поляна | 30.12.21 9-00 | 30.12.2021 16-00 | Подключение ТП 10/0,4кВ (новое тех. присоединение д.сад)
.