## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ0,4кВ №6 ЗТП № 0609 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 01,15 2021.01.15 | 01,50 2021.01.15 | В | 0.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ0,4кВ №6 ЗТП № 0609 п. Зубова Поляна | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 270 |  | 1 15.01.21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
2 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 06,05 2021.01.21 | 07,50 2021.01.21 | В | 1.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 2 2021-01-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
3 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 23,10 2021.01.21 | 00,40 2021.01.22 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 320 |  | 4 2021-01-22 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
4 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1638 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 00,15 2021.01.22 | 01,00 2021.01.22 | В | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1638 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 275 |  | 3 2021-01-22 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
5 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0832 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 05,50 2021.01.26 | 07,00 2021.01.26 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0832 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 5 2021-01-26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 05,50 2021.02.01 | 07,40 2021.02.01 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 1 2021-02-01 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
7 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1005 п.Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 06,34 2021.02.01 | 08,15 2021.02.01 | В | 1.68 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1005 п.Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 2 2021-02-01 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
8 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 02,45 2021.02.09 | 03,10 2021.02.09 | В | 0.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 600 |  | 3 2021-02-09 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
9 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 13,40 2021.02.18 | 14,25 2021.02.18 | В | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 860 |  | 4 2021-02-18 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
10 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 №1 ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 0.38 | 09,15 2021.02.24 | 10,55 2021.02.24 | В | 1.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 №1 ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 5 2021-02-24 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
11 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №0714 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 11,45 2021.03.03 | 12,55 2021.03.03 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №0714 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | 1 2021-03-03 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
12 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 05,30 2021.03.15 | 07,00 2021.03.15 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  | 3 2021-03-15 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
13 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 06,45 2021.03.15 | 07,50 2021.03.15 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |  | 2 2021-03-15 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
14 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | 0.38 | 06,35 2021.03.17 | 07,20 2021.03.17 | В | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 170 |  | 4 2021-03-17 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
15 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ТП | ТП № №ТС1002 ф №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 10 (10.5) | 14,15 2021.03.19 | 16,00 2021.03.19 | В | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП № №ТС1002 ф №10 ПС 110кВ Теплый Стан(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 325 |  | 5 2021-03-22 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
16 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ТП | ТП № 0721 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 06,41 2021.03.24 | 07,20 2021.03.24 | В | 0.65 | ТП 10 (10.5) кВ ТП № 0721 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 250 |  | 6 2021-03-24 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
17 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0832 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС110кВ Теплый Стан | 0.38 | 07,21 2021.04.07 | 08,10 2021.04.07 | В | 0.82 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0832 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 275 |  | 1 2021-04-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
18 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова -Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 09,30 2021.04.08 | 10,50 2021.04.08 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 165 |  | 2 2021-04-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
19 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №С0402 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 0.38 | 09,30 2021.04.14 | 10,50 2021.04.14 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП №С0402 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 165 |  | 3 2021-04-14 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
20 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0802 п. Парца | 0.38 | 06,40 2021.04.19 | 07,55 2021.04.19 | В | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0802 п. Парца | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 4 2021-04-19 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
21 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 07,55 2021.04.19 | 08,50 2021.04.19 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 5 2021-04-19 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
22 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ф№11 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 06,10 2021.04.21 | 07,03 2021.04.21 | В | 0.88 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ ф№11 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 600 |  | 7 2021-04-21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
23 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 06,40 2021.04.21 | 08,15 2021.04.21 | В | 1.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 450 |  | 6 2021-04-21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
24 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП№0201 п. Леплей ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ударный | 0.38 | 08,26 2021.04.21 | 09,10 2021.04.21 | В | 0.73 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП№0201 п. Леплей ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ударный | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 8 2021-04-21 | 3.4.7.2,3.4.12.2 | 4.12 | 1
25 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ТП | ТП №1641 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 13,40 2021.04.30 | 14,50 2021.04.30 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП №1641 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 650 |  | 9 2021-04-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
26 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Васильевка ВЛ 10кВ №6 ПС 110Зубова Поляна | 0.38 | 06,30 2021.05.04 | 07,20 2021.05.04 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Васильевка ВЛ 10кВ №6 ПС 110Зубова Поляна | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 1 2021-05-04 | 3.4.7.2,3.4.12.2 | 4.12 | 1
27 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 07,40 2021.05.04 | 08,10 2021.05.04 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 85 |  | 2 2021-05-04 | 3.4.7.2,3.4.12.2 | 4.12 | 1
28 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0717 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 08,10 2021.05.04 | 09,30 2021.05.04 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0717 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 |  | 6 2021-05-04 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
29 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Явас | 0.38 | 10,15 2021.05.04 | 11,40 2021.05.04 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Явас | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | 4 2021-05-04 | 3.4.7.2,3.4.12.2 | 4.12 | 1
30 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ № 6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 13,05 2021.05.04 | 14,35 2021.05.04 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ № 6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 |  | 5 2021-05-04 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
31 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0831 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 10,10 2021.05.13 | 11,15 2021.05.13 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0831 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 375 |  | 7 2021-05-13 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
32 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 11,50 2021.05.13 | 13,10 2021.05.13 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 320 |  | 8 2021-05-13 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
33 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ТП | ТП № 0603 п. Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 10 (10.5) | 14,25 2021.05.17 | 16,05 2021.05.17 | В | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП № 0603 п. Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 465 |  | 9 2021-05-17 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
34 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0601 п. Потьма ВЛ 110кВ Потьма | 0.38 | 03,35 2021.05.20 | 05,25 2021.05.20 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0601 п. Потьма ВЛ 110кВ Потьма | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | 10 2021-05-20 | 3.4.7.2,3.4.12.2 | 4.12 | 1
35 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1010 п. Умет ВЛ 10кВ №10 пс 110Кв Теплый Стан | 0.38 | 04,20 2021.05.20 | 05,10 2021.05.20 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1010 п. Умет ВЛ 10кВ №10 пс 110Кв Теплый Стан | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 325 |  | 11 2021-05-20 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
36 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП № ВД0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 06,20 2021.05.20 | 07,30 2021.05.20 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП № ВД0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | 12 2021-05-20 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
37 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 09,45 2021.06.02 | 11,35 2021.06.02 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 650 |  | 1 2021-07-02 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
38 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1647 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110 Зубова Поляна | 0.38 | 12,50 2021.06.02 | 14,25 2021.06.02 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1647 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110 Зубова Поляна | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 250 |  | 2 2021-06-02 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
39 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД0103 п. Выша ВЛ 10кВ ПС 35кВ Выша | 0.38 | 11,20 2021.06.03 | 12,45 2021.06.03 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД0103 п. Выша ВЛ 10кВ ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 135 |  | 3 2021-06-03 | 3.4.7.2,3.4.12.2 | 4.12 | 1
40 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 10,55 2021.06.15 | 13,20 2021.06.15 | В | 2.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 320 |  | 4 2021-06-03 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
41 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 10 (10.5) | 04,10 2021.06.25 | 06,55 2021.06.25 | В | 2.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 750 |  | 5 2021-06-03 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
42 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ШР0201 п. ШирингушиВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 14,25 2021.07.02 | 16,35 2021.07.02 | В | 2.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ШР0201 п. ШирингушиВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 |  | 1 2021-07-02 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
43 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0805 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 10,30 2021.07.08 | 11,25 2021.07.08 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0805 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 |  | №2 2021-06-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
44 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1638 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 08,08 2021.07.13 | 09,45 2021.07.13 | В | 1.62 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1638 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 3 2021-07-13 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
45 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова -Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1010 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 06,35 2021.07.21 | 08,45 2021.07.21 | В | 2.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1010 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 4 2021-09-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
46 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0329 п.Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 08,44 2021.07.27 | 10,17 2021.07.27 | В | 1.55 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0329 п.Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 5 2021-07-27 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
47 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0805 п.Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 14,38 2021.07.29 | 16,45 2021.07.29 | В | 2.12 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0805 п.Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма;ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 175 |  | 6 2021-07-29 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
48 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1640 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 10,10 2021.08.06 | 11,05 2021.08.06 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1640 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 1 2021-08-06 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
49 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0604 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | 0.38 | 09,20 2021.08.09 | 10,25 2021.08.09 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0604 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 185 |  | 2 2021-08-09 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
50 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1004 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 13,00 2021.08.12 | 14,50 2021.08.12 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1004 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 150 |  | 3 2021-08-12 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
51 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1003п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 07,15 2021.08.25 | 08,30 2021.08.25 | В | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1003п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 240 |  | 4 2021-08-25 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
52 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 09,30 2021.08.31 | 11,20 2021.08.31 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 235 |  | 5 2021-08-31 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
53 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 10 (10.5) | 14,40 2021.09.03 | 16,30 2021.09.03 | В | 1.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1300 |  | №1 3.09.21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
54 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 06,45 2021.09.14 | 07,50 2021.09.14 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 325 |  | №2 14.09.21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
55 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 09,30 2021.09.20 | 10,50 2021.09.20 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 425 |  | №3 20.09.21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
56 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №6 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 05,25 2021.09.21 | 07,15 2021.09.21 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №6 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 195 |  | №4 21.09.21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
57 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1003 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 13,50 2021.09.21 | 15,45 2021.09.21 | В | 1.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1003 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 246 |  | №3 21.09.21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
58 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 10,15 2021.09.23 | 12,10 2021.09.23 | В | 1.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 1225 |  | №5 23.09.21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
59 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1001п. Умляй ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 06,35 2021.09.27 | 07,45 2021.09.27 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1001п. Умляй ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 345 |  | №6 27.09.21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
60 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 13,30 2021.10.07 | 14,40 2021.10.07 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 325 |  | 1 2021-10-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
61 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0828 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 12,00 2021.10.11 | 13,45 2021.10.11 | В | 1.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0828 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 280 |  | 2 2021-10-11 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
62 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1004 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 11,45 2021.10.14 | 13,00 2021.10.14 | В | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1004 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 250 |  | 3 2021-10-14 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
63 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 13,15 2021.10.15 | 14,40 2021.10.15 | В | 1.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 280 |  | 4 2021-10-15 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
64 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0722 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 06,40 2021.10.29 | 08,10 2021.10.29 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0722 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | 5 2021-10-29 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
65 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 06,50 2021.10.29 | 08,55 2021.10.29 | В | 2.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 104 |  | 6 2021-10-29 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
66 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 06,10 2021.11.08 | 07,50 2021.11.08 | В | 1.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 325 |  | 1 2021-11-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
67 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0805 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 14,20 2021.11.09 | 15,30 2021.11.09 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0805 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 350 |  | 2 2021-11-09 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
68 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП № С0402 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 0.38 | 09,35 2021.11.15 | 11,04 2021.11.15 | В | 1.48 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП № С0402 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 215 |  | 3 2021-11-15 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
69 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №5 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 06,45 2021.11.16 | 07,50 2021.11.16 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №5 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 180 |  | 4 2021-11-16 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
70 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 05,15 2021.11.22 | 07,50 2021.11.22 | В | 2.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 104 |  | 6 2021-12-22 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
71 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1006 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 10,25 2021.11.22 | 11,55 2021.11.22 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1006 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 5 2021-12-22 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
72 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1853 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 05,20 2021.11.25 | 06,15 2021.11.25 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1853 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 8 2021-11-25 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
73 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 06,55 2021.11.25 | 08,20 2021.11.25 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160 |  | 7 2021-11-25 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
74 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 05,35 2021.11.29 | 07,40 2021.11.29 | В | 2.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 142 |  | 10 2021-11-29 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
75 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №0721 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 05,54 2021.11.29 | 07,25 2021.11.29 | В | 1.52 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №0721 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 |  | 9 2021-11-29 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
76 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1640 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 07,20 2021.11.30 | 08,30 2021.11.30 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1640 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 130 |  | 11 2021-11-30 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
77 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0603 п.Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 11,25 2021.12.06 | 12,50 2021.12.06 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0603 п.Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 150 |  | 1 2021-12-06 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
78 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 06,50 2021.12.08 | 09,15 2021.12.08 | В | 2.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 |  | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 102 |  | 3 2021-12-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
79 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0805 п. Потьма ВЛ 10кВ ф№8 ПС110кВ Потьма | 0.38 | 07,10 2021.12.08 | 08,15 2021.12.08 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0805 п. Потьма ВЛ 10кВ ф№8 ПС110кВ Потьма | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 170 |  | 2 2021-12-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
80 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № П0604 п.Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 05,55 2021.12.13 | 07,00 2021.12.13 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4 ТП № П0604 п.Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 |  | 4 2021-12-13 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
81 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0907п.Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 07,10 2021.12.13 | 08,05 2021.12.13 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0907п.Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 185 |  | 5 2021-12-13 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
82 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 08,40 2021.12.17 | 10,04 2021.12.17 | В | 1.4 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 150 |  | 6 2021-12-17 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
83 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 06,45 2021.12.20 | 07,50 2021.12.20 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 180 |  | 7 2021-12-20 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
84 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0603 п. Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 10,30 2021.12.25 | 11,50 2021.12.25 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0603 п. Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 250 |  | 8 2021-12-25 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
85 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 11,20 2021.12.25 | 12,45 2021.12.25 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 9 2021-12-25 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
86 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 07,20 2021.12.27 | 08,50 2021.12.27 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 850 |  | 10 2021-12-27 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь