- Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2008 г. N 11597

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 7 апреля 2008 г. N 212

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182)

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок.

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Российской Федерации для государственной регистрации.

Руководитель

К.Б.ПУЛИКОВСКИЙ

- Приложение

О применении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок см. письмо Ростехнадзора от 15.07.2008 N КП-24/756.

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182)

- I. Общие положения

1. Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (далее - Порядок) разработан на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба), иных федеральных органов исполнительной власти.

2. Отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182.

3. Требования Порядка являются обязательными для должностных лиц центрального аппарата Службы и ее территориальных органов (далее - должностные лица Службы), на которых возлагаются обязанности по организации и осуществлению государственного энергетического надзора.

- II. Организация работ по выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановки

4. Перед осмотром энергоустановки должностное лицо Службы рассматривает представленную заявителем документацию на соответствие ее техническим регламентам, проекту, исполнительной документации и техническим условиям, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов Службы и других федеральных органов исполнительной власти, на полноту проведенных наладочных работ и испытаний энергоустановки и правильность оформления протоколов, на наличие эксплуатационной и организационно-распорядительной документации, наличие и достаточность квалификации персонала и его готовность к эксплуатации энергоустановки, на наличие сертификатов соответствия национальным стандартам (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации).

5. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

абзацы второй - третий отменены. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- копию учредительного документа, заверенную в установленном порядке (для юридического лица);

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя;

- технические условия на технологическое присоединение и справку об их выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления при необходимости);

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;

- однолинейную схему электроснабжения электроустановки, подписанную ответственным за электрохозяйство заявителя;

- сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемо-сдаточные или профилактические испытания, с перечнем разрешенных видов испытаний;

- перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ;

- перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала;

- приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей;

- копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала);

- выписку из журнала проверки знаний лиц, ответственных за электрохозяйство, и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний;

- перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности;

- список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов);

- приемо-сдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей).

6. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

абзацы второй - четвертый отменены. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

абзацы седьмой - восьмой отменены. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации котельной как опасного производственного объекта);

абзацы десятый - двенадцатый отменены. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- документ на специальное водопользование;

- разрешения на применение технических устройств на опасном производственном объекте;

- паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок;

- сертификаты на оборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справку о выполнении технических условий;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- промежуточные акты выполненных работ;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- оформление результатов технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок;

- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между монтажной организацией и заказчиком;

- технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля;

- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок;

- разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты;

- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

- акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ);

- паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением);

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

- комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- утвержденный техническим руководителем перечень технической документации;

- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла);

- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

- оперативный план тушения пожара;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182.

7. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

абзацы четвертый - пятый отменены. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта);

абзацы седьмой - восьмой отменены. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети, системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии идентифицирующих признаков опасности;

- документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;

- паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;

- сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;

- справку о выполнение технических условий;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;

- технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;

- документы по техническому освидетельствованию;

- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);

- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

- комплект действующих инструкций по эксплуатации;

- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;

- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182.

8. Отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182.

9. При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае осмотр энергоустановки не проводится.

10. При отсутствии замечаний к представленным документам должностное лицо Службы по обращению заявителя, оформляемому в соответствии с приложениями N 1, 2, 3, согласовывает с ним дату осмотра энергоустановки.

11. Срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки не должен превышать тридцати календарных дней со дня регистрации заявления. По результатам осмотра энергоустановки оформляется акт в соответствии с приложениями N 4, 5, 6.

12. Отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182.

13. После устранения выявленных нарушений должностное лицо Службы повторно рассматривает представленную документацию и осматривает энергоустановку.

14. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск ее в эксплуатацию (в соответствии с приложением N 7).

Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.

15. Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее - разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается заявителю, второй хранится в Службе.

16. Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически присоединена к сетям, ее допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.

17. Для проведения пусконаладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пусконаладочных работ. Срок действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа исходя из режима и графика проведения пусконаладочных работ на энергоустановке.

18. Оформление разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки для аварийно-восстановительных работ, ликвидации аварийных режимов в работе системы энергоснабжения не требуется. Факт присоединения носит уведомительный характер.

19. Заявление, акт осмотра энергоустановки, разрешение на допуск подлежат регистрации и хранению в Службе.

Порядок регистрации и хранения указанных документов устанавливает руководитель территориального органа Службы.

- Приложение N 1

к Порядку

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182)

Образец

Руководителю _____________________________

(полное наименование

территориального органа

Ростехнадзора)

__________________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию электроустановки

_____________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адреса, ИНН)

телефон ______________ факс ___________________________________________

в лице ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

для физического лица __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

паспортные данные _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

просит   произвести   проверку   документации,  осмотр   энергоустановки  и

выдать разрешение на допуск в эксплуатацию ________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

___________________________________________________________________________

1. Состав и характеристика электроустановки:

___________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка, сечение кабеля,

провода, характеристика ВЛ)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ток  плавких  вставок  предохранителей  или уставок автоматов (релейной

защиты):

ввод N ______ А,            ввод N ______ А,           ввод N ______ А,

ввод N ______ А,            ввод N ______ А,           ввод N ______ А,

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема) разработан _________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация - разработчик

исполнительной схемы))

2.2. Разрешение на установленную мощность __________ кВА (кВт)

N ____________ от "__" __________ 20__ г. выдано ______________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, номер тел.)

Срок действия _________________________________________________________

2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели ______

"__" __________ 20__ г. N _____________ выдано ____________________________

2.4. Технические условия выданы "__" ___________ 20__ г.  _____________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей технические условия)

Действительны до "__" _______ 20__ г.

Продлены до "__" _________ 20__ г. ____________________________________

(кем, когда, основание)

Выполнены/не выполнены ________________________________________________

(номер и дата справки о выполнении ТУ)

2.5.  Акт  разграничения  балансовой  принадлежности и эксплуатационной

ответственности сторон от "__" ________ 20__ г. N ___ выдан _______________

3.  Акт  приемки  в  эксплуатацию  рабочей  комиссией,  акт технической

готовности   электромонтажных   работ   или   приемо-сдаточные  акты  между

подрядными организациями и заказчиком от "__" _____ 20__ г. N _____________

4. Акты на скрытые работы от "__" ___________ 20__ г. N _______________

5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены ________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории N ____ от "__" ______

20__ г. выдано ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование ______________________

___________________________________________________________________________

8. Отменен

9. Организация эксплуатации электроустановок:

9.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется _____________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и номер регистрации в Ростехнадзоре)

9.2. Ответственный за электрохозяйство ________________________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом ____________________ N ___ от "__" ______________ 20__ г.

Проверку знаний норм и правил прошел "__" _______ 20__ г. в    комиссии

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с присвоением ___ гр. по электробезопасности в электроустановках _______ В.

Удостоверение N _____ от "__" __________ 20__ г.

9.3. Достаточность по  количеству  и  квалификации  электротехнического

персонала _________________________________________________________________

9.4. Договор на эксплуатацию электроустановки _________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

9.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность ______________

9.6. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы ________

должностных инструкций ________________________________________________

инструкций по эксплуатации ____________________________________________

бланков нарядов _______________________________________________________

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений  и

др.

9.7. Наличие журналов (да, нет):

оперативного __________________________________________________________

проверки знаний _______________________________________________________

инструктажа  вводного и по охране труда  электротехнического  персонала

___________________________________________________________________________

учета и содержания средств защиты _____________________________________

противоаварийных тренировок ___________________________________________

учета и содержания электроинструмента _________________________________

учета аварий и отказов ________________________________________________

работ по нарядам и распоряжениям ______________________________________

инструктажа на 1 группу _______________________________________________

9.8. Расчет за электроэнергию производится:

по счетчикам (тип):

______________ N ______________ гос. пов. _________

Приложение: комплект документации на _________ листах в _______ экз.

Руководитель (заявитель)

________________________

"__" _______________ 20__ г.

М.П.

- Приложение N 2

к Порядку

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182)

Образец

Руководителю _____________________________

(полное наименование

территориального органа

Ростехнадзора)

__________________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию котельной

___________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адреса, ИНН)

___________________________________________________________________________

телефон ________________________ факс _________________________________

в лице ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

для физического лица __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

паспортные данные _____________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

просит  произвести  проверку   документации,   осмотр   энергоустановки   и

выдать разрешение на допуск в эксплуатацию ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

Назначение котельной установки (котельной) ____________________________

1. Состав   и    характеристика   оборудования    котельной   установки

(котельной):

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная (располагаемая) мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка в соответствии с ТУ на подключение | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное/резервное | Газ/мазут/уголь/ДТ |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип/ производительность |  |
| Деаэратор | Тип/ производительность |  |
| БАГВ | Емкость м3, к-во |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип/ производительность |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | м3 |  |

1.2. Характеристика установленных котлов

| N п/п | Тип котла | Завод. N | Завод- изгото- витель | Теплоно- ситель (вода/ пар) | Установ- ленная мощность (Гкал/час) | Давление пара (воды) (МПа) | Темпера- тура пара (воды), °C | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.  Характеристика теплоносителя, подаваемого  в  тепловые  сети  или

теплопотребляющие установки (на границе балансовой и (или) эксплуатационной

ответственности)

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа |  | Температура теплоносителя при расчетной температуре наружного воздуха, °C |  | Расход (тонн/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | T1 | T2 | G |
| Вода |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |  |  |
| Возврат конденсата | Давление, МПа __________________ |  | Расход, т/ч ________________________ |  |  |

2. Техническая документация:

2.1. Отменен.

2.2. Проект котельной установки (котельной) разработан ________________

регистрационный N ___, срок действия до "__" _____ 20__ г., по техническому

заданию, выданному _______ за N _____ от "__" ____ 20__ г. на установленную

мощность _____________ Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение N ________ от "__" ______ 20__ г.

2.4. Монтажные работы выполнены _____________, лицензия ______________,

регистрационный N ______, срок действия до "__" __________ 20__ г.

2.5. Основное и вспомогательное оборудование  котельной  представлено к

допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.6. Акт проведения ПНР котельной установки (котельной) от "__" _______

20__ г. N _______ пусконаладочной организацией.

2.7. Разрешение на допуск электроустановок котельной от "__" __________

20__ г. N _______

2.8. Акты приемки приборов учета:

- топлива топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ N __ от "__" _____

20__ г.;

- теплоносителя N ___ от "__" ______ 20__ г.

2.9. Акты  технического   освидетельствования  оборудования,  зданий  и

сооружений котельной N ___ от "__" _______ 20__ г.

2.10. Акты    разграничения   балансовой   и   (или)   эксплуатационной

ответственности со сторонними организациями:

- газ N ______ от "__" __________ 20__ г.;

- вода N ________ от "__" _________ 20__ г.;

- теплоноситель N ___________ от "__" _________ 20__ г.

2.11.  Акт   приемки  газопроводов  и  газоиспользующих  установок  для

проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ).

3. Организация эксплуатации:

3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации ____.

Лицензия ___________, регистрационный N ___________ от "__" _______ 20__ г.

Договор N _____ от "__" ____________ 20__ г.

3.2. Ответственный за исправное  состояние  и  безопасную  эксплуатацию

тепловых энергоустановок:

от владельца котельной _________, назначен приказом N ___ от "__" _____

20__ г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от "__" _______

____ г. N _____________);

от специализированной организации ___________, назначен приказом N ____

от "__" _______ 20__ г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол

от "__" ______ 20__ г. N ______________).

3.3. Количество и квалификация  теплотехнического   персонала  согласно

утвержденному положению об энергослужбе N ______ "__" _________ 20__ г.:

штат __________; факт ____________

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: ____________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации:

- перечня  необходимых   инструкций,   схем   положений,  утвержденного

"__" ________ 20__ г.

- утвержденной принципиальной тепловой схемы __________________________

- должностных инструкций ______________________________________________

- инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного  оборудования

котельной _________________________________________________________________

- противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ ___________________

- списков  лиц, имеющих  право выдачи  нарядов,  утвержденных  приказом

(распоряжением) N ________ от "__" __________ 20__ г.

- перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержденного приказом N __

от "__" ____________ 20__ г.

- списков  лиц,  имеющих право  оперативных  переключений, утвержденных

приказом (распоряжением) N _______ от "__" ________ 20__ г.

3.6. Наличие   журналов  в  соответствии  с  требованиями  обязательных

Правил, в том числе:

оперативного __________________________________________________________

распоряжений __________________________________________________________

инструктажей персонала ________________________________________________

проверки знаний _______________________________________________________

учета защитных средств ________________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной __________________

учета работ по нарядам и распоряжениям ________________________________

заявок на вывод оборудования из работы ________________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок ________

учета состояния КИП и А _______________________________________________

учета  качества    питательной,   подпиточной,  сетевой  воды,  пара  и

конденсата ________________________________________________________________

учета   тепловой    энергии   и    теплоносителя  в  водяных  (паровых)

системах теплопотребления _________________________________________________

другие ________________________________________________________________

Приложение: комплект документации на _________ листах в _______ экз.

Руководитель (заявитель) ________________________

"__" ____________ 20__ г.

М.П.

- Приложение N 3

к Порядку

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182)

Образец

Руководителю _____________________________

(полное наименование

территориального органа

Ростехнадзора)

__________________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей

___________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адреса, ИНН)

___________________________________________________________________________

телефон ______________________________ факс ___________________________

в лице ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

для физического лица __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

паспортные данные _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

просит   произвести  проверку   документации,  осмотр   энергоустановки   и

выдать  разрешение  на  допуск  в  эксплуатацию  систем  теплопотребления и

тепловых сетей, расположенных по адресу: __________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.  Состав  тепловых  энергоустановок  и  тепловых сетей: магистральные

тепловые  сети,  насосные  станции,  тепловые  сети  ввода, тепловой пункт,

разводящие  тепловые  сети,  система отопления, система вентиляции, система

ГВС,    баки-аккумуляторы,    системы    сбора   и   возврата   конденсата,

технологические установки (наименование) __________________________________

(нужное подчеркнуть)

Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/час) ________________________________

Протяженность тепловых сетей, м _______________________________________

Диаметр, мм ___________________________________________________________

2. Теплоснабжающая организация (теплосетевая организация) _____________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

Акт   разграничения   балансовой   принадлежности   и  эксплуатационной

ответственности составлен _________________________________________________

(дата и номер акта)

Акт  о  соответствии  тепловых  энергоустановок  техническим условиям в

части  обеспечения  временного  (постоянного) теплоснабжения от "__" ______

20__ г. N ________

Справка о выполнении технических условий от "__" ______ 20__ г. N _____

(для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию)

3. Проект    по     разделам     систем    теплоснабжения    разработан

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

N _________ от "__" ______ 20__ г. по ТУ N ______ от "__" _________ 20__ г.

Положительное  заключение  экспертной  организации  на  проект получено

_______________________________ N ____ от "__" _______ 20__ г.

(наименование организации)

4. Монтажные работы выполнены _________________________________________

(наименование организации)

5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены _______________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Отменен.

7. Организация эксплуатации:

7.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _____________

___________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору N ________________________ от "__" _________ 20__ г.

7.2.   Лицом,   ответственным   за  исправное  состояние  и  безопасную

эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом N _______________ от "__" ______ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (номер записи в журнале

проверки знаний _____________ от "__" ______ 20__ г.)

Приложение: копии вышеперечисленных документов.

Руководитель (заявитель)               _______________ /_______________

"__" ________ 20__ г.

М.П.

Контактное лицо _________________________________________

(Ф.И.О. ответственного)

Телефон _________________________________________________

- Приложение N 4

к Порядку

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182)

Образец

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

УТВЕРЖДАЮ                _____________________________________

Наименование организации

____________________________________             (собственник)

Должность лица, утвердившего      _____________________________________

акт осмотра                  Должность, Ф.И.О. руководителя

__________________ /_______________/  _____________________________________

Подпись           Ф.И.О.           Юридический и фактический адрес,

телефон

"__" _______________________ 20__ г.  _____________________________________

ИНН _________________________________

АКТ

ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

N __________ от "__" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

Наименование электроустановки, почтовый адрес

Акт составлен _____________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес)

___________________________________________________________________________

в  присутствии  руководителя  (заявителя),  технического  руководителя  или

ответственного за электрохозяйство ________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., телефон)

в том, что в период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. проведена

проверка технической, исполнительной, пусконаладочной   и  эксплуатационной

документации и осмотр технического состояния ______________________________

___________________________________________________________________________

(наименование электроустановки, номера вводов от источника

электроснабжения)

В результате установлено:

1. К осмотру предъявлено __________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру,

тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение

кабелей, проводов, характеристики ВЛ и т.п.)

2. Проект (однолинейная схема) ____________________________________________

Разработчик _______________________________________________________________

3. Разрешение на присоединение мощности N ___________________ от __________

Уст. _____________ кВт, един. _________ кВА

Акт    разграничения    балансовой    принадлежности   и   эксплуатационной

ответственности между _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

N _____________ от "__" ___________ г.

4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:

по проекту ________________________________________________________________

фактически ________________________________________________________________

5. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): ______________ N ________ гос. пов. ______

С измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная  нагрузка)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Защита  на  вводах  электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка

РЗ, пл. вставка и т.д.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Ответственный за электрохозяйство ______________________________________

(должность, Ф.И.О.)

назначен приказом _________________________ от ____________ N _____________

Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) ____________________________________

7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок _______________

___________________________________________________________________________

Обеспеченность обслуживающим персоналом ___________________________________

___________________________________________________________________________

8. Наличие эксплуатационной документации:

8.1. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы _____;

должностных инструкций _____________________________________________;

инструкции по эксплуатации _________________________________________;

бланков нарядов ____________________________________________________;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов,  оперативных переключений

и др. ____________________________________________________________________.

8.2. Наличие журналов (да, нет):

оперативного _______________________________________________________;

проверки знаний ____________________________________________________;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического  персонала

__________________________________________________________________________;

учета и содержания средств защиты __________________________________;

противоаварийных тренировок ________________________________________;

учета и содержания электроинструмента ______________________________;

учета аварий и отказов _____________________________________________;

работ по нарядам и распоряжениям ___________________________________;

инструктажа на 1 группу ____________________________________________.

9. Наличие электрозащитных средств: _______________________________________

___________________________________________________________________________

10. Протоколы испытаний и измерений от "__" ____________ г.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации электролаборатории N _____ от _______

Выдано ____________________________________________________________________

11. Согласование на применение электроэнергии для термических целей N _____

от __________ на _______ кВт.

12. Акт ревизии и маркирования средств учета электроэнергии от ______ N __,

составленный ______________________________________________________________

13. _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(другие документы, рассмотренные в ходе осмотра)

14. Отменен

15. Результаты осмотра электроустановки.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключение:

Электроустановка    отвечает    (не    отвечает)    техническим   условиям,

требованиям проектной документации, установленным требованиям безопасности,

требованиям  правил  эксплуатации  и  может  быть  допущена (не может быть)

в эксплуатацию ____________________________________________________________

Акт действителен до "__" ___________ 20__ г.

Если  в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к

сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /____________________/_____________/

(подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /________________/___________/

(подпись, штамп)  (Ф.И.О.)

- Приложение N 5

к Порядку

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182)

Образец

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

УТВЕРЖДАЮ                  ____________________________________

Наименование организации

(собственник)

_____________________________________  ____________________________________

Должность лица, утвердившего акт        Должность, Ф.И.О. руководителя,

осмотра                              (владельца)

_________________ /_________________/  ____________________________________

Подпись           Ф.И.О.            Юридический адрес, фактический

адрес, телефон

"__" ________________________ 20__ г.  ИНН ________________________________

М.П.

АКТ

ОСМОТРА КОТЕЛЬНОЙ

N _________ от "__" ___________ 20__ года

___________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, почтовый адрес)

Акт составлен

___________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., N телефона)

___________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в   присутствии руководителя (заявителя), технического   руководителя   или

ответственного   за  исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых

энергоустановок

___________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О., N телефона)

в том, что __ _____ 20__ г. проведена проверка технической, исполнительной,

пусконаладочной   и  эксплуатационной   документации  и осмотр технического

состояния _________________________________________________________________

(наименование энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

Наименование котельной: ___________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Категорийность котельной: _________________________________________________

Регистрационный N _________________________________________________________

Назначение котельной установки (котельной): _______________________________

1. Состав и характеристика оборудования котельной:

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное/резервное |  |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип: _______________ |  |
| Деаэратор | Тип: _______________ |  |
| БАГВ | м3 |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип ________________ |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | м3 |  |
| Другое оборудование |  |  |

1.2. Характеристика установленных котлов

| Пор. N | Тип кот- ла | За- вод. N | Завод- изго- тови- тель | Тепло- носи- тель (вода /пар) | Установ- ленная мощность (Гкал/ час) | Давле- ние па- ра (воды) (МПа) | Темпе- ратура пара (воды), °C | КПД при работе на ос- новном топливе, % | КПД при работе на ре- зервном топли- ве, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.  Характеристика    теплоносителя,  подаваемого  в  тепловые   сети или

теплопотребляющие установки:

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа |  | Температурный график, °C |  | Расход, тонн/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | T1 | T2 | G1 | G2 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |  |  |  |
| Возврат конденсанта |  |  |  |  |  |  |

2. Техническая документация.

2.1. Отменен.

2.2. Проект котельной разработан __________________________________________

рег. N ____________, срок действия до __ __________ 20__ г. по Техническому

заданию, выданному ____________ за N __________ от __ __________ 20__ г. на

установленную мощность _____________ Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение N ______ от __ __________ 20__ г.

заключение органа оценки соответствия N ______ от __ __________ 20__ г.

2.4. Топливный режим выдан: ______________ N _______ от __ ________ 20__ г.

2.5. Монтажные работы выполнены _________________ Лицензия ________, рег. N

__________________, срок действия до __ __________ 20__ г.

2.6.  Основное  и вспомогательное оборудование котельной   представлено   к

допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.7.  Акт  приемки  работ  по  проведению  ПНР    оборудования    котельной

пусконаладочной организацией __________ от __ ________ 20__ г. N __________

2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от __ ________ 20__ г.

N _______________

2.9. Акты приемки приборов учета:

- топлива: топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ N ___________________

от __ ______ 20__ г.

- теплоносителя N ___________ от __ _________ 20__ г.

2.10. Акты  технического освидетельствования оборудования котельной, в  том

числе проверки на прочность и плотность, N _________ от __ ________ 20__ г.

2.11. Акты    разграничения    балансовой     и (или)      эксплуатационной

ответственности между предприятием, владельцем котельной (производственными

подразделениями и службами) и сторонними организациями:

- вода N ________ от __ __________ 20__ г. ________________________________

- топливо N ______ от __ ____________ 20__ г. _____________________________

- теплоноситель N ____________ от __ ________ 20__ г. _____________________

2.12.   Акт  приемки  газопроводов  и  газоиспользующей    установки    для

проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ).

2.13.   Разрешение  на  эксплуатацию  технического    устройства    (котла,

трубопровода,  сосуда,  работающего  под  давлением), оформленное записью в

паспорте  технического устройства инспектором котлонадзора (для технических

устройств, не  подлежащих  регистрации, - лицом, ответственным за исправное

состояние, безопасное действие сосудов, работающих под давлением) _________

_______________ N ______________ от __ ____________ 20__ г.

3. Организация эксплуатации.

3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации ________,

Лицензия ______, рег. N ______ от __ ______________ 20__ г. Договор N _____

от __ _________ 20__ г.

3.2. Ответственный   за   исправное   состояние   и безопасную эксплуатацию

тепловых энергоустановок:

от заказчика - __________, назначен приказом N ___ от __ _____ 20__ г.,

который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от ________ г. N _____);

от подрядчика - _________, назначен приказом N ___ от __ _____ 20__ г.,

который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от __ __________ 20__ г.

N _____________).

3.3. Количество   и   квалификации   теплотехнического персонала,  согласно

утвержденному положению N ________ от __ ________ 20__ г. об энергослужбе:

Штат: ____________; факт __________.

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: ________________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества

ведения):

перечень   необходимых   инструкций,   схем    положений    утвержден    от

__ ______ 20__ г.;

утвержденной     принципиальной    тепловой    схемы:    по    перечню/факт

__________________________________________________________________________;

должностных инструкций: по перечню/факт _________________________;

инструкций   по   эксплуатации   основного  и вспомогательного оборудования

котельной: по перечню/факт ______________________________________;

противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ: по перечню/факт _______;

списков   лиц,   имеющих право   выдачи   нарядов,   утвержденных  приказом

(распоряжением) N ___________ утв. от __ ________ 20__ г.;

перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом N ____________

от __ _________ 20__ г.;

бланков нарядов-допусков: ______________________________________;

списков  лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом

(распоряжением) N ___________ от __ ___________ 20__ г.

3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения):

оперативного __________________________________________________________

распоряжений __________________________________________________________

инструктажей персонала ________________________________________________

проверки знаний _______________________________________________________

учета защитных средств ________________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной __________________

учета работ по нарядам и распоряжениям ________________________________

заявок на вывод оборудования из работы ________________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок ________

журнал учета состояния КИПиА __________________________________________

журнал   учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара  и

конденсата ________________________________________________________________

журнал   учета   тепловой   энергии и теплоносителя в водяных (паровых)

системах теплопотребления _________________________________________________

4. Основное оборудование котельной по спецификации N ___________ (соотв./не

соответствует) ____________________________________________________________

5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации N _______________

(соотв./не соответствует) _________________________________________________

6. Результаты осмотра котельной

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Котельная,   основное   и  вспомогательное теплотехническое оборудование

котельной ____________________ по адресу: ________________________ отвечает

(не отвечает)   установленным техническим требованиям и может быть допущена

(не может быть допущена) в эксплуатацию ___________________________________

Акт действителен до "__" ________________ 20__ г.

Если в течение указанного  срока  котельная не будет подключена к сети,

ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /__________________/_______________/

(подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /________________/___________/

(подпись, штамп)  (Ф.И.О.)

- Приложение N 6

к Порядку

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182)

Образец

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

УТВЕРЖДАЮ                  ____________________________________

Наименование организации

(собственник)

_____________________________________  ____________________________________

Должность лица, утвердившего акт        Должность, Ф.И.О. руководителя

осмотра                              (владельца)

_________________ /_________________/  ____________________________________

Подпись           Ф.И.О.            Юридический адрес, фактический

адрес, телефон

"__" ________________________ 20__ г.  ИНН ________________________________

М.П.

АКТ

ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

N __________________ от "__" ______________ 20__ года

___________________________________________________________________________

(наименование электроустановки, почтовый адрес)

Акт составлен

___________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., N телефона)

___________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в  присутствии  руководителя (заявитель), технического   руководителя   или

ответственного  за  исправное  состояние и безопасную эксплуатацию тепловых

энергоустановок

___________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О., N телефона)

в том, что __ _____________________ 20__ г. проведена проверка технической,

исполнительной,  пусконаладочной  и эксплуатационной документации и  осмотр

технического состояния ____________________________________________________

(наименование энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей:

Назначение тепловых сетей _____________________________________________

Характеристика тепловых сетей:

Протяженность, м ______________________________________________________

Диаметр, мм ___________________________________________________________

Вид прокладки _________________________________________________________

Точка присоединения ___________________________________________________

Назначение здания, где вводится система теплопотребления ______________

Тип тепловой (теплопотребляющей) энергоустановки ______________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Теплоснабжающая организация ___________________________________________

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1. Проект системы теплопотребления разработан _________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

N ____________ от __ _________ 20__ г. по ТУ ______ за N ______________

от __ __________ 200_ г. на тепловую нагрузку _______________ Гкал/час.

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности N __________________

от __ __________ 20__ г.

4. Разрешение на допуск   в   эксплуатацию   на   период проведения ПНР

(пробных пусков) N ___________ от __ _________ 20__ г.

5. Проектные тепловые нагрузки

| N п/п | Наименование | Вид нагрузки, потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс. |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс. |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс. |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс. |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Макс. |  | Гкал/ч |
|  | Итого |  |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |

6.  Характеристика  теплоносителя  в  точке  присоединения  к источнику

тепловой энергии

| Наименование теплоносителя (вода, пар) | Располагаемый напор, атм. |  |  | Температурный режим, °C |  |  | Статическое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | ДЕЛЬТА P | T1 | T2 | ДЕЛЬТА T | H |

7. Техническая документация:

7.1. Справка о выполнении технических условий от __ ___________ 20__ г.

N ___________________

7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования от __ ________

20__ г. N ______________

7.3. Акты:

гидравлических испытаний оборудования:

отопления от __ ___________ 20__ г.

вентиляции от __ ___________ 20__ г.

ГВС от __ ___________ 20__ г.

технические нужды от __ ___________ 20__ г.

теплового пункта от __ ___________ 20__ г.

тепловой сети от __ ___________ 20__ г.

промывки тепловой сети от __ ___________ 20__ г.

учет тепловой энергии _________________________________________________

___________________________________________________________________________

(N согласования проекта, дата, тип, марка, диаметр, расход теплоносителя,

допуск в эксплуатацию приборов учета)

7.4. Акт   разграничения   балансовой принадлежности и эксплуатационной

ответственности между _____________________________________________________

(наименование организаций, даты и номера актов)

7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены _____________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок N ___________

от __ ___________ 20__ г.

7.7. Отчетная  документация  по  проведению   пусконаладочных  работ  в

составе:

7.7.1. Отчет по проведению ПНР от _____________________________________

7.7.2. Энергетический паспорт здания от __ _____________ 20__ г.

8. Организация эксплуатации:

8.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _____________

___________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору N _________ от __ _____________ 20__ г.

Акт   приема-передачи  тепловых  энергоустановок  на эксплуатацию между

собственником и эксплуатирующей организацией N ____________________________

8.2.   Лицом,   ответственным   за  исправное  состояние  и  безопасную

эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом N ______ от __ _________ 20__ г.

__________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол N ___________

от __ ____________ 20__ г.);

от подрядчика назначен приказом N ________ от __ ________ 20__ г.,

__________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол N ___________

от __ ___________ 20__ г.).

8.3. Достаточность   по   количеству  и  квалификации теплотехнического

персонала _________________________________________________________________

8.4. Наличие технической документации (да, нет):

технический паспорт на тепловые сети __________________________________

технический паспорт на тепловую   (теплопотребляющую)   энергоустановку

___________________________________________________________________________

утвержденная принципиальная тепловая схема ____________________________

должностные инструкции ________________________________________________

инструкции по эксплуатации ____________________________________________

списки   лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений  и

др. _______________________________________________________________________

8.5. Наличие технологической документации _____________________________

8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента  для   эксплуатации

тепловой энергоустановки __________________________________________________

8.7. Состояние защитных средств, их достаточность _____________________

8.8. Наличие средств пожаротушения ____________________________________

8.9. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ________________________________;

инструктажей персонала ______________________;

проверки знаний _____________________________;

учета защитных средств ______________________;

учета выдачи нарядов-допусков _______________;

технических освидетельствований _____________.

8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети ____________________________________________

тепловые пункты __________________________________________

системы отопления ________________________________________

системы вентиляции, кондиционирования ____________________

системы горячего водоснабжения ___________________________

системы сбора и возврата конденсата ______________________

8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.12. Тепловая энергоустановка по адресу ______________________________

отвечает  (не  отвечает)  установленным техническим требованиям и может

быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию.

___________________________________________________________________________

Акт действителен до "__" ____________ 20__ г.

Если  в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена

к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /_____________________/____________/

(Подпись, штамп)    (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /________________/___________/

(Подпись, штамп)  (Ф.И.О.)

- Приложение N 7

к Порядку

Образец

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________

Должность лица, утвердившего разрешение

____________/__________________________

Подпись             Ф.И.О.

"__" __________________________ 20__ г.

М.П.

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

N _________________ от "__" _________________ 20__ года

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Ростехнадзора)

Мною,   государственным   инспектором   по   энергетическому    надзору

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон)

На основании Заявления ________________________________________________

(исх. N, дата регистрации в территориальном

органе Ростехнадзора)

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника,

юридический адрес, N телефона)

и акта осмотра энергоустановки N ________ от "__" _______ 20__ г. и N _____

от "__" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)

установлено,  что  энергоустановка  соответствует техническим условиям,

требованиям  проектной  документации,  нормативно-техническим  документам и

допускается в эксплуатацию ________________________

Срок действия разрешения до "__" ____________ 200_ г.

Государственный инспектор _________________________ /_________________/

(подпись, штамп)           (Ф.И.О.)

Экземпляр Разрешения получил /________________________/ /_____________/

(заявитель)   (подпись)      (Ф.И.О.)

Приложение: акт осмотра энергоустановки на ______ листах ________.