## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21 декабря 2016 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 14588.11 | [5 empty] | 6851.65 | [6 empty] | 0.12 |  | 10.6
1-00 | 14588.29 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 6851.75 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.8
2-00 | 14588.48 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 6851.85 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.8
3-00 | 14588.67 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 6851.95 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
4-00 | 14588.87 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 6852.06 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
5-00 | 14589.07 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 6852.16 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
6-00 | 14589.27 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 6852.26 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
7-00 | 14589.5 | 0.23 | 2760 |  |  |  | 6852.36 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
8-00 | 14589.77 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 6852.47 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
9-00 | 14590.07 | 0.3 | 3600 |  |  |  | 6852.58 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.13 |  | 10.5
10-00 | 14590.36 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 6852.69 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.13 |  | 10.5
11-00 | 14590.63 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 6852.8 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
12-00 | 14590.9 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 6852.91 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
13-00 | 14591.17 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 6853.02 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
14-00 | 14591.44 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 6853.13 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
15-00 | 14591.72 | 0.28 | 3360 |  |  |  | 6853.25 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
16-00 | 14591.99 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 6853.37 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
17-00 | 14592.28 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 6853.49 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
18-00 | 14592.57 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 6853.6 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
19-00 | 14592.86 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 6853.71 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
20-00 | 14593.14 | 0.28 | 3360 |  |  |  | 6853.82 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
21-00 | 14593.43 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 6853.93 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
22-00 | 14593.67 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 6854.04 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
23-00 | 14593.88 | 0.21 | 2520 |  |  |  | 6854.15 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.6
24-00 | 14594.06 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 6854.26 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 19920 | [5 empty] | 9840
| с 8 до 16 час. |  | 26640 | [5 empty] | 10800
| с 16 до 24 час. |  | 24840 | [5 empty] | 10680
| с 0 до 24 час. |  | 71400 | [5 empty] | 31320
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ______________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21 декабря 2016 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 11561.89 | [5 empty] | 6075.7 | [7 empty] | 90 |  | 10.5
1-00 | 11562.15 | 0.26 | 2080 |  |  |  | 6075.83 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
2-00 | 11562.4 | 0.25 | 2000 |  |  |  | 6075.97 | 0.14 | 1120 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
3-00 | 11562.63 | 0.23 | 1840 |  |  |  | 6076.1 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
4-00 | 11562.88 | 0.25 | 2000 |  |  |  | 6076.24 | 0.14 | 1120 | [5 empty] | 80 |  | 10.6
5-00 | 11563.12 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 6076.37 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
6-00 | 11563.36 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 6076.51 | 0.14 | 1120 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
7-00 | 11563.61 | 0.25 | 2000 |  |  |  | 6076.63 | 0.12 | 960 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
8-00 | 11563.89 | 0.28 | 2240 |  |  |  | 6076.76 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 110 |  | 10.5
9-00 | 11564.21 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 6076.92 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 125 |  | 10.4
10-00 | 11564.55 | 0.34 | 2720 |  |  |  | 6077.07 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 120 |  | 10.3
11-00 | 11564.88 | 0.33 | 2640 |  |  |  | 6077.22 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 120 |  | 10.3
12-00 | 11565.2 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 6077.38 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 120 |  | 10.3
13-00 | 11565.51 | 0.31 | 2480 |  |  |  | 6077.53 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 110 |  | 10.4
14-00 | 11565.83 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 6077.68 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 110 |  | 10.4
15-00 | 11566.13 | 0.3 | 2400 |  |  |  | 6077.84 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 110 |  | 10.4
16-00 | 11566.45 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 6078 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 120 |  | 10.4
17-00 | 11566.77 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 6078.16 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 100 |  | 10.4
18-00 | 11567.09 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 6078.32 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 90 |  | 10.4
19-00 | 11567.41 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 6078.49 | 0.17 | 1360 | [5 empty] | 90 |  | 10.4
20-00 | 11567.74 | 0.33 | 2640 |  |  |  | 6078.64 | 0.15 | 1200 | [5 empty] | 90 |  | 10.4
21-00 | 11568.08 | 0.34 | 2720 |  |  |  | 6078.8 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
22-00 | 11568.4 | 0.32 | 2560 |  |  |  | 6078.93 | 0.13 | 1040 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
23-00 | 11568.71 | 0.31 | 2480 |  |  |  | 6079.09 | 0.16 | 1280 | [5 empty] | 90 |  | 10.5
24-00 | 11569.01 | 0.3 | 2400 |  |  |  | 6079.23 | 0.14 | 1120 | [5 empty] | 80 |  | 10.5
Расход эл.энергии |  |  | 16000 | [5 empty] | 8480
|  |  | 20480 | [5 empty] | 9920
|  |  | 20480 | [5 empty] | 9920
|  |  | 56960 | [5 empty] | 28240
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21 декабря 2016 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 6311 | [5 empty] | 3673.31 | [6 empty] | 70 |  | 10.3
1-00 | 6311.12 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3673.3883 | 0.0783 | 626.4 |  |  |  |  | 80 |  | 10.3
2-00 | 6311.24 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3673.4654 | 0.0771 | 616.8 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
3-00 | 6311.36 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3673.5414 | 0.076 | 608 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
4-00 | 6311.4748 | 0.1148 | 918.4 |  |  |  | 3673.6169 | 0.0755 | 604 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
5-00 | 6311.587 | 0.1122 | 897.6 |  |  |  | 3673.6932 | 0.0763 | 610.4 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
6-00 | 6311.6999 | 0.1129 | 903.2 |  |  |  | 3673.7684 | 0.0752 | 601.6 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
7-00 | 6311.8126 | 0.1127 | 901.6 |  |  |  | 3673.842 | 0.0736 | 588.8 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
8-00 | 6311.9539 | 0.1413 | 1130.4 |  |  |  | 3673.9169 | 0.0749 | 599.2 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
9-00 | 6312.1339 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 3673.9996 | 0.0827 | 661.6 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
10-00 | 6312.2966 | 0.1627 | 1301.6 |  |  |  | 3674.0795 | 0.0799 | 639.2 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
11-00 | 6312.464 | 0.1674 | 1339.2 |  |  |  | 3674.1752 | 0.0957 | 765.6 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
12-00 | 6312.6276 | 0.1636 | 1308.8 |  |  |  | 3674.2706 | 0.0954 | 763.2 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
13-00 | 6312.782 | 0.1544 | 1235.2 |  |  |  | 3674.3592 | 0.0886 | 708.8 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
14-00 | 6312.9333 | 0.1513 | 1210.4 |  |  |  | 3674.4403 | 0.0811 | 648.8 |  |  |  |  | 80 |  | 10.2
15-00 | 6313.0833 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 3674.5193 | 0.079 | 632 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
16-00 | 6313.2388 | 0.1555 | 1244 |  |  |  | 3674.6068 | 0.0875 | 700 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
17-00 | 6313.3997 | 0.1609 | 1287.2 |  |  |  | 3674.6954 | 0.0886 | 708.8 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
18-00 | 6313.5797 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 3674.8054 | 0.11 | 880 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
19-00 | 6313.7536 | 0.1739 | 1391.2 |  |  |  | 3674.9081 | 0.1027 | 821.6 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
20-00 | 6313.9306 | 0.177 | 1416 |  |  |  | 3675.0086 | 0.1005 | 804 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
21-00 | 6314.1001 | 0.1695 | 1356 |  |  |  | 3675.1042 | 0.0956 | 764.8 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
22-00 | 6314.2553 | 0.1552 | 1241.6 |  |  |  | 3675.1958 | 0.0916 | 732.8 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
23-00 | 6314.4038 | 0.1485 | 1188 |  |  |  | 3675.2794 | 0.0836 | 668.8 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
24-00 | 6314.5438 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 3675.358 | 0.0786 | 628.8 |  |  |  |  | 70 |  | 10.1
Расход эл.энергии |  |  | 7631.2 | [5 empty] | 4855.2
|  |  | 10279.2 | [5 empty] | 5519.2
|  |  | 10440 | [5 empty] | 6009.6
|  |  | 28350.4 | [5 empty] | 16384
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 71400
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 69705.3
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 1694.7
Небаланс ПС, % |  | 2.3735
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 3600
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 2160
Суточный расход, кВт∙ч |  | 71400
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 2975
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.82639
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.57143
Главный инженер: ____________ А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 56960
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 56940
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 20
Небаланс ПС, % |  | 0.035112
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2720
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1840
Суточный расход, кВт∙ч |  | 56960
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 2373.3333
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.87255
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.43175
Главный инженер: ___________А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 28350.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 28261.3
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 89.1
Небаланс ПС, % |  | 0.31428
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1440
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 897.6
Суточный расход, кВт∙ч |  | 28350.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1181.2667
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.82032
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.22857
Главный инженер: _____________А.И.Кудашов

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 п.Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО "Электротеплосеть"
Источник питания:ПС110/10 тяг ПС Потьма
за 21 декабря 2016 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  |  | Счетчик №
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 6374.7 |  |  | 2068.68 |  |  |  |  | 12614.06 |  |  | 4588.58 |  |  |  | 65 | 5692.53 |  |  | 2916.21 |  |  |  |  | 4207.17 |  |  | 3110.6 |  |  |  |  | 2606.92 |  |  | 1685.44
1-00 | 6374.8329 | 0.1329 | 531.6 | 2068.7232 | 0.0432 | 172.8 |  |  | 12614.3668 | 0.3068 | 920.4 | 4588.7184 | 0.1384 | 415.2 |  | 60 | 5692.6773 | 0.1473 | 883.8 | 2916.2829 | 0.0729 | 437.4 |  |  | 4207.2017 | 0.0317 | 31.7 | 3110.6093 | 0.0093 | 9.3 |  |  | 2607.0191 | 0.0991 | 99.1 | 1685.5084 | 0.0684 | 68.4
2-00 | 6374.9598 | 0.1269 | 507.6 | 2068.7667 | 0.0435 | 174 |  |  | 12614.6626 | 0.2958 | 887.4 | 4588.8737 | 0.1553 | 465.9 |  | 60 | 5692.8123 | 0.135 | 810 | 2916.3437 | 0.0608 | 364.8 |  |  | 4207.2337 | 0.032 | 32 | 3110.6182 | 0.0089 | 8.9 |  |  | 2607.1159 | 0.0968 | 96.8 | 1685.5757 | 0.0673 | 67.3
3-00 | 6375.0807 | 0.1209 | 483.6 | 2068.8097 | 0.043 | 172 |  |  | 12614.9561 | 0.2935 | 880.5 | 4589.0308 | 0.1571 | 471.3 |  | 55 | 5692.9319 | 0.1196 | 717.6 | 2916.4023 | 0.0586 | 351.6 |  |  | 4207.2656 | 0.0319 | 31.9 | 3110.6272 | 0.009 | 9 |  |  | 2607.217 | 0.1011 | 101.1 | 1685.6448 | 0.0691 | 69.1
4-00 | 6375.2069 | 0.1262 | 504.8 | 2068.8523 | 0.0426 | 170.4 |  |  | 12615.2566 | 0.3005 | 901.5 | 4589.1915 | 0.1607 | 482.1 |  | 55 | 5693.0569 | 0.125 | 750 | 2916.4615 | 0.0592 | 355.2 |  |  | 4207.298 | 0.0324 | 32.4 | 3110.6368 | 0.0096 | 9.6 |  |  | 2607.3177 | 0.1007 | 100.7 | 1685.7156 | 0.0708 | 70.8
5-00 | 6375.3407 | 0.1338 | 535.2 | 2068.8991 | 0.0468 | 187.2 |  |  | 12615.5487 | 0.2921 | 876.3 | 4589.347 | 0.1555 | 466.5 |  | 50 | 5693.1792 | 0.1223 | 733.8 | 2916.5204 | 0.0589 | 353.4 |  |  | 4207.3293 | 0.0313 | 31.3 | 3110.6456 | 0.0088 | 8.8 |  |  | 2607.421 | 0.1033 | 103.3 | 1685.7846 | 0.069 | 69
6-00 | 6375.4705 | 0.1298 | 519.2 | 2068.9426 | 0.0435 | 174 |  |  | 12615.8358 | 0.2871 | 861.3 | 4589.4963 | 0.1493 | 447.9 |  | 57 | 5693.2918 | 0.1126 | 675.6 | 2916.5779 | 0.0575 | 345 |  |  | 4207.3596 | 0.0303 | 30.3 | 3110.6543 | 0.0087 | 8.7 |  |  | 2607.5212 | 0.1002 | 100.2 | 1685.8526 | 0.068 | 68
7-00 | 6375.6254 | 0.1549 | 619.6 | 2068.9871 | 0.0445 | 178 |  |  | 12616.1392 | 0.3034 | 910.2 | 4589.6237 | 0.1274 | 382.2 |  | 60 | 5693.4193 | 0.1275 | 765 | 2916.6391 | 0.0612 | 367.2 |  |  | 4207.3888 | 0.0292 | 29.2 | 3110.6633 | 0.009 | 9 |  |  | 2607.6215 | 0.1003 | 100.3 | 1685.9162 | 0.0636 | 63.6
8-00 | 6375.8213 | 0.1959 | 783.6 | 2069.0388 | 0.0517 | 206.8 |  |  | 12616.5188 | 0.3796 | 1138.8 | 4589.7753 | 0.1516 | 454.8 |  | 75 | 5693.5691 | 0.1498 | 898.8 | 2916.6995 | 0.0604 | 362.4 |  |  | 4207.4238 | 0.035 | 35 | 3110.681 | 0.0177 | 17.7 |  |  | 2607.7251 | 0.1036 | 103.6 | 1685.9776 | 0.0614 | 61.4
9-00 | 6376.0287 | 0.2074 | 829.6 | 2069.0826 | 0.0438 | 175.2 |  |  | 12616.9197 | 0.4009 | 1202.7 | 4589.9288 | 0.1535 | 460.5 |  | 75 | 5693.7421 | 0.173 | 1038 | 2916.7658 | 0.0663 | 397.8 |  |  | 4207.488 | 0.0642 | 64.2 | 3110.7559 | 0.0749 | 74.9 |  |  | 2607.834 | 0.1089 | 108.9 | 1686.0362 | 0.0586 | 58.6
10-00 | 6376.2333 | 0.2046 | 818.4 | 2069.1264 | 0.0438 | 175.2 |  |  | 12617.3062 | 0.3865 | 1159.5 | 4590.0758 | 0.147 | 441 |  | 75 | 5693.9251 | 0.183 | 1098 | 2916.8367 | 0.0709 | 425.4 |  |  | 4207.6022 | 0.1142 | 114.2 | 3110.8533 | 0.0974 | 97.4 |  |  | 2607.9443 | 0.1103 | 110.3 | 1686.0943 | 0.0581 | 58.1
11-00 | 6376.4243 | 0.191 | 764 | 2069.1692 | 0.0428 | 171.2 |  |  | 12617.6969 | 0.3907 | 1172.1 | 4590.2296 | 0.1538 | 461.4 |  | 75 | 5694.1074 | 0.1823 | 1093.8 | 2916.9074 | 0.0707 | 424.2 |  |  | 4207.7275 | 0.1253 | 125.3 | 3110.96 | 0.1067 | 106.7 |  |  | 2608.0523 | 0.108 | 108 | 1686.1536 | 0.0593 | 59.3
12-00 | 6376.6142 | 0.1899 | 759.6 | 2069.212 | 0.0428 | 171.2 |  |  | 12618.0639 | 0.367 | 1101 | 4590.3743 | 0.1447 | 434.1 |  | 60 | 5694.2736 | 0.1662 | 997.2 | 2916.9741 | 0.0667 | 400.2 |  |  | 4207.8781 | 0.1506 | 150.6 | 3111.0942 | 0.1342 | 134.2 |  |  | 2608.1566 | 0.1043 | 104.3 | 1686.2135 | 0.0599 | 59.9
13-00 | 6376.8064 | 0.1922 | 768.8 | 2069.2572 | 0.0452 | 180.8 |  |  | 12618.4021 | 0.3382 | 1014.6 | 4590.488 | 0.1137 | 341.1 |  | 60 | 5694.4344 | 0.1608 | 964.8 | 2917.0362 | 0.0621 | 372.6 |  |  | 4208.0504 | 0.1723 | 172.3 | 3111.2384 | 0.1442 | 144.2 |  |  | 2608.2649 | 0.1083 | 108.3 | 1686.2776 | 0.0641 | 64.1
14-00 | 6376.9935 | 0.1871 | 748.4 | 2069.3011 | 0.0439 | 191 |  |  | 12618.7431 | 0.341 | 1023 | 4590.6151 | 0.1271 | 381.3 |  | 70 | 5694.5981 | 0.1637 | 982.2 | 2917.1053 | 0.0691 | 414.6 |  |  | 4208.1911 | 0.1407 | 140.7 | 3111.365 | 0.1266 | 126.6 |  |  | 2608.3672 | 0.1023 | 102.3 | 1686.3386 | 0.061 | 61
15-00 | 6377.1893 | 0.1958 | 783.2 | 2069.3445 | 0.0434 | 173.6 |  |  | 12619.1058 | 0.3627 | 1088.1 | 4590.761 | 0.1459 | 437.7 |  | 70 | 5694.7737 | 0.1756 | 1053.6 | 2917.1807 | 0.0754 | 452.4 |  |  | 4208.3306 | 0.1395 | 139.5 | 3111.4925 | 0.1275 | 127.5 |  |  | 2608.4738 | 0.1066 | 106.6 | 1686.4004 | 0.0618 | 61.8
16-00 | 6377.3917 | 0.2024 | 809.6 | 2069.3879 | 0.0434 | 173.6 |  |  | 12619.4673 | 0.3615 | 1084.5 | 4590.8961 | 0.1351 | 405.3 |  | 65 | 5694.945 | 0.1713 | 1027.8 | 2917.2496 | 0.0689 | 413.4 |  |  | 4208.5058 | 0.1752 | 175.2 | 3111.6351 | 0.1426 | 142.6 |  |  | 2608.5787 | 0.1049 | 104.9 | 1686.4629 | 0.0625 | 62.5
17-00 | 6377.5886 | 0.1969 | 787.6 | 2069.4387 | 0.0508 | 203.2 |  |  | 12619.8578 | 0.3905 | 1171.5 | 4591.0441 | 0.148 | 444 |  | 70 | 5695.1062 | 0.1612 | 967.2 | 2917.3046 | 0.055 | 330 |  |  | 4208.6985 | 0.1927 | 192.7 | 3111.7859 | 0.1508 | 150.8 |  |  | 2608.6864 | 0.1077 | 107.7 | 1686.5228 | 0.0599 | 59.9
18-00 | 6377.7829 | 0.1943 | 777.2 | 2069.4904 | 0.0517 | 206.8 |  |  | 12620.2632 | 0.4054 | 1216.2 | 4591.2049 | 0.1608 | 482.4 |  | 75 | 5695.2759 | 0.1697 | 1018.2 | 2917.3712 | 0.0666 | 399.6 |  |  | 4208.8646 | 0.1661 | 166.1 | 3111.9235 | 0.1376 | 137.6 |  |  | 2608.7974 | 0.111 | 111 | 1686.5849 | 0.0621 | 62.1
19-00 | 6377.9735 | 0.1906 | 762.4 | 2069.5427 | 0.0523 | 209.2 |  |  | 12620.6684 | 0.4052 | 1215.6 | 4591.3536 | 0.1487 | 446.1 |  | 90 | 5695.453 | 0.1771 | 1062.6 | 2917.4314 | 0.0602 | 361.2 |  |  | 4208.9818 | 0.1172 | 117.2 | 3112.0232 | 0.0997 | 99.7 |  |  | 2608.9055 | 0.1081 | 108.1 | 1686.6477 | 0.0628 | 62.8
20-00 | 6378.1685 | 0.195 | 780 | 2069.5956 | 0.0529 | 211.6 |  |  | 12621.0594 | 0.391 | 1173 | 4591.4892 | 0.1356 | 406.8 |  | 85 | 5695.6396 | 0.1866 | 1119.6 | 2917.5002 | 0.0688 | 412.8 |  |  | 4209.0671 | 0.0853 | 85.3 | 3112.0868 | 0.0636 | 63.6 |  |  | 2609.0182 | 0.1127 | 112.7 | 1686.714 | 0.0663 | 66.3
21-00 | 6378.3778 | 0.2093 | 837.2 | 2069.6501 | 0.0545 | 218 |  |  | 12621.4644 | 0.405 | 1215 | 4591.6374 | 0.1482 | 444.6 |  | 75 | 5695.82 | 0.1804 | 1082.4 | 2917.5662 | 0.066 | 396 |  |  | 4209.1414 | 0.0743 | 74.3 | 3112.137 | 0.0502 | 50.2 |  |  | 2609.1294 | 0.1112 | 111.2 | 1686.7797 | 0.0657 | 65.7
22-00 | 6378.566 | 0.1882 | 752.8 | 2069.6984 | 0.0483 | 193.2 |  |  | 12621.845 | 0.3806 | 1141.8 | 4591.7916 | 0.1542 | 462.6 |  | 80 | 5696.0005 | 0.1805 | 1083 | 2917.6331 | 0.0669 | 401.4 |  |  | 4209.1745 | 0.0331 | 33.1 | 3112.1503 | 0.0133 | 13.3 |  |  | 2609.2369 | 0.1075 | 107.5 | 1686.8451 | 0.0654 | 65.4
23-00 | 6378.726 | 0.16 | 640 | 2069.7432 | 0.0448 | 179.2 |  |  | 12622.1784 | 0.3334 | 1000.2 | 4591.9431 | 0.1515 | 454.5 |  | 70 | 5696.1806 | 0.1801 | 1080.6 | 2917.709 | 0.0759 | 455.4 |  |  | 4209.2137 | 0.0392 | 39.2 | 3112.1666 | 0.0163 | 16.3 |  |  | 2609.3403 | 0.1034 | 103.4 | 1686.912 | 0.0669 | 66.9
24-00 | 6378.886 | 0.16 | 640 | 2069.7889 | 0.0457 | 182.8 |  |  | 12622.5118 | 0.3334 | 1000.2 | 4592.0914 | 0.1483 | 444.9 |  | 65 | 5696.3606 | 0.18 | 1080 | 2917.7885 | 0.0795 | 477 |  |  | 4209.271 | 0.0573 | 57.3 | 3112.1962 | 0.0296 | 29.6 |  |  | 2609.4413 | 0.101 | 101 | 1686.9802 | 0.0682 | 68.2
Расход эл. энергии |  |  | 4485.2 |  |  | 1435.2 |  |  |  |  | 7376.4 |  |  | 3585.9 |  |  |  |  | 6234.6 |  |  | 2937 |  |  |  |  | 253.8 |  |  | 81 |  |  |  |  | 805.1 |  |  | 537.6
| с 8 до 16 час. |  | 6281.6 |  |  | 1411.8 |  |  |  |  | 8845.5 |  |  | 3362.4 |  |  |  |  | 8255.4 |  |  | 3300.6 |  |  |  |  | 1082 |  |  | 954.1 |  |  |  |  | 853.6 |  |  | 485.3
| с 16 до 24 час. |  | 5977.2 |  |  | 1604 |  |  |  |  | 9133.5 |  |  | 3585.9 |  |  |  |  | 8493.6 |  |  | 3233.4 |  |  |  |  | 765.2 |  |  | 561.1 |  |  |  |  | 862.6 |  |  | 517.3
| с 0 до 24 час. |  | 16744 |  |  | 4451 |  |  |  |  | 25355.4 |  |  | 10534.2 |  |  |  |  | 22983.6 |  |  | 9471 |  |  |  |  | 2101 |  |  | 1596.2 |  |  |  |  | 2521.3 |  |  | 1540.2
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Ударный | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания"ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 21 декабря 2016 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 10227.23 |  |  | 5207.37 |  |  |  |  | 2481.8 |  |  | 1519.94 |  |  |  |  | 5442.35 |  |  | 2960.97 |  |  |  |  | 3736.17 |  |  | 2211.28 |  |  |  | 10 | 6156.1 |  |  | 2780.04
1-00 | 10227.43 | 0.2 | 600 | 5207.49 | 0.12 | 360 |  |  | 2481.84 | 0.04 | 160 | 1519.97 | 0.03 | 120 |  |  | 5442.49 | 0.14 | 420 | 2961.02 | 0.05 | 150 |  |  | 3736.23 | 0.06 | 240 | 2211.31 | 0.03 | 120 |  | 10 | 6156.22 | 0.12 | 480 | 2780.1 | 0.06 | 240
2-00 | 10227.63 | 0.2 | 600 | 5207.61 | 0.12 | 360 |  |  | 2481.88 | 0.04 | 160 | 1520 | 0.03 | 120 |  |  | 5442.61 | 0.12 | 360 | 2961.08 | 0.06 | 180 |  |  | 3736.29 | 0.06 | 240 | 2211.35 | 0.04 | 160 |  | 10 | 6156.35 | 0.13 | 520 | 2780.16 | 0.06 | 240
3-00 | 10227.85 | 0.22 | 660 | 5207.74 | 0.13 | 390 |  |  | 2481.93 | 0.05 | 200 | 1520.04 | 0.04 | 160 |  |  | 5442.73 | 0.12 | 360 | 2961.13 | 0.05 | 150 |  |  | 3736.36 | 0.07 | 280 | 2211.38 | 0.03 | 120 |  | 10 | 6156.47 | 0.12 | 480 | 2780.22 | 0.06 | 240
4-00 | 10228.06 | 0.21 | 630 | 5207.87 | 0.13 | 390 |  |  | 2481.97 | 0.04 | 160 | 1520.07 | 0.03 | 120 |  |  | 5442.85 | 0.12 | 360 | 2961.19 | 0.06 | 180 |  |  | 3736.43 | 0.07 | 280 | 2211.42 | 0.04 | 160 |  | 10 | 6156.61 | 0.14 | 560 | 2780.28 | 0.06 | 240
5-00 | 10228.27 | 0.21 | 630 | 5207.99 | 0.12 | 360 |  |  | 2482.01 | 0.04 | 160 | 1520.1 | 0.03 | 120 |  |  | 5442.97 | 0.12 | 360 | 2961.24 | 0.05 | 150 |  |  | 3736.49 | 0.06 | 240 | 2211.45 | 0.03 | 120 |  | 10 | 6156.74 | 0.13 | 520 | 2780.34 | 0.06 | 240
6-00 | 10228.48 | 0.21 | 630 | 5208.12 | 0.13 | 390 |  |  | 2482.06 | 0.05 | 200 | 1520.14 | 0.04 | 160 |  |  | 5443.1 | 0.13 | 390 | 2961.3 | 0.06 | 180 |  |  | 3736.55 | 0.06 | 240 | 2211.48 | 0.03 | 120 |  | 10 | 6156.88 | 0.14 | 560 | 2780.4 | 0.06 | 240
7-00 | 10228.7 | 0.22 | 660 | 5208.23 | 0.11 | 330 |  |  | 2482.12 | 0.06 | 240 | 1520.17 | 0.03 | 120 |  |  | 5443.23 | 0.13 | 390 | 2961.34 | 0.04 | 120 |  |  | 3736.62 | 0.07 | 280 | 2211.52 | 0.04 | 160 |  | 10 | 6157.04 | 0.16 | 640 | 2780.46 | 0.06 | 240
8-00 | 10228.97 | 0.27 | 810 | 5208.39 | 0.16 | 480 |  |  | 2482.19 | 0.07 | 280 | 1520.2 | 0.03 | 120 |  |  | 5443.39 | 0.16 | 480 | 2961.39 | 0.05 | 150 |  |  | 3736.69 | 0.07 | 280 | 2211.55 | 0.03 | 120 |  | 40 | 6157.23 | 0.19 | 760 | 2780.52 | 0.06 | 240
9-00 | 10229.29 | 0.32 | 960 | 5208.46 | 0.07 | 210 |  |  | 2482.26 | 0.07 | 280 | 1520.24 | 0.04 | 160 |  |  | 5443.59 | 0.2 | 600 | 2961.46 | 0.07 | 210 |  |  | 3736.77 | 0.08 | 320 | 2211.59 | 0.04 | 160 |  | 40 | 6157.45 | 0.22 | 880 | 2780.62 | 0.1 | 400
10-00 | 10229.59 | 0.3 | 900 | 5208.59 | 0.13 | 390 |  |  | 2482.31 | 0.05 | 200 | 1520.28 | 0.04 | 160 |  |  | 5443.76 | 0.17 | 510 | 2961.52 | 0.06 | 180 |  |  | 3736.86 | 0.09 | 360 | 2211.64 | 0.05 | 200 |  | 40 | 6157.63 | 0.18 | 720 | 2780.69 | 0.07 | 280
11-00 | 10229.86 | 0.27 | 810 | 5208.71 | 0.12 | 360 |  |  | 2482.37 | 0.06 | 240 | 1520.31 | 0.03 | 120 |  |  | 5443.93 | 0.17 | 510 | 2961.58 | 0.06 | 180 |  |  | 3736.94 | 0.08 | 320 | 2211.7 | 0.06 | 240 |  | 40 | 6157.79 | 0.16 | 640 | 2780.76 | 0.07 | 280
12-00 | 10230.15 | 0.29 | 870 | 5208.84 | 0.13 | 390 |  |  | 2482.43 | 0.06 | 240 | 1520.35 | 0.04 | 160 |  |  | 5444.08 | 0.15 | 450 | 2961.64 | 0.06 | 180 |  |  | 3737.02 | 0.08 | 320 | 2211.75 | 0.05 | 200 |  | 40 | 6157.96 | 0.17 | 680 | 2780.84 | 0.08 | 320
13-00 | 10230.43 | 0.28 | 840 | 5208.96 | 0.12 | 360 |  |  | 2482.49 | 0.06 | 240 | 1520.39 | 0.04 | 160 |  |  | 5444.22 | 0.14 | 420 | 2961.7 | 0.06 | 180 |  |  | 3737.1 | 0.08 | 320 | 2211.8 | 0.05 | 200 |  | 40 | 6158.13 | 0.17 | 680 | 2780.92 | 0.08 | 320
14-00 | 10230.69 | 0.26 | 780 | 5209.07 | 0.11 | 330 |  |  | 2482.54 | 0.05 | 200 | 1520.42 | 0.03 | 120 |  |  | 5444.36 | 0.14 | 420 | 2961.76 | 0.06 | 180 |  |  | 3737.18 | 0.08 | 320 | 2211.84 | 0.04 | 160 |  | 40 | 6158.31 | 0.18 | 720 | 2780.99 | 0.07 | 280
15-00 | 10230.88 | 0.19 | 570 | 5209.2 | 0.13 | 390 |  |  | 2482.61 | 0.07 | 280 | 1520.45 | 0.03 | 120 |  |  | 5444.5 | 0.14 | 420 | 2961.82 | 0.06 | 180 |  |  | 3737.27 | 0.09 | 360 | 2211.89 | 0.05 | 200 |  | 40 | 6158.5 | 0.19 | 760 | 2781.08 | 0.09 | 360
16-00 | 10231.24 | 0.36 | 1080 | 5209.34 | 0.14 | 420 |  |  | 2482.67 | 0.06 | 240 | 1520.49 | 0.04 | 160 |  |  | 5444.65 | 0.15 | 450 | 2961.89 | 0.07 | 210 |  |  | 3737.35 | 0.08 | 320 | 2211.93 | 0.04 | 160 |  | 5 | 6158.7 | 0.2 | 800 | 2781.16 | 0.08 | 320
17-00 | 10231.51 | 0.27 | 810 | 5209.49 | 0.15 | 450 |  |  | 2482.73 | 0.06 | 240 | 1520.52 | 0.03 | 120 |  |  | 5444.82 | 0.17 | 510 | 2961.95 | 0.06 | 180 |  |  | 3737.41 | 0.06 | 240 | 2211.97 | 0.04 | 160 |  | 20 | 6158.87 | 0.17 | 680 | 2781.24 | 0.08 | 320
18-00 | 10231.81 | 0.3 | 900 | 5209.65 | 0.16 | 480 |  |  | 2482.78 | 0.05 | 200 | 1520.56 | 0.04 | 160 |  |  | 5444.98 | 0.16 | 480 | 2962.02 | 0.07 | 210 |  |  | 3737.48 | 0.07 | 280 | 2212 | 0.03 | 120 |  | 20 | 6159.05 | 0.18 | 720 | 2781.32 | 0.08 | 320
19-00 | 10232.18 | 0.37 | 1110 | 5209.81 | 0.16 | 480 |  |  | 2482.84 | 0.06 | 240 | 1520.59 | 0.03 | 120 |  |  | 5445.18 | 0.2 | 600 | 2962.09 | 0.07 | 210 |  |  | 3737.56 | 0.08 | 320 | 2212.04 | 0.04 | 160 |  | 25 | 6159.25 | 0.2 | 800 | 2781.41 | 0.09 | 360
20-00 | 10232.37 | 0.19 | 570 | 5209.92 | 0.11 | 330 |  |  | 2482.89 | 0.05 | 200 | 1520.63 | 0.04 | 160 |  |  | 5445.34 | 0.16 | 480 | 2962.16 | 0.07 | 210 |  |  | 3737.63 | 0.07 | 280 | 2212.08 | 0.04 | 160 |  | 30 | 6159.43 | 0.18 | 720 | 2781.48 | 0.07 | 280
21-00 | 10232.65 | 0.28 | 840 | 5210.05 | 0.13 | 390 |  |  | 2482.94 | 0.05 | 200 | 1520.67 | 0.04 | 160 |  |  | 5445.54 | 0.2 | 600 | 2962.23 | 0.07 | 210 |  |  | 3737.72 | 0.09 | 360 | 2212.13 | 0.05 | 200 |  | 35 | 6159.63 | 0.2 | 800 | 2781.56 | 0.08 | 320
22-00 | 10232.88 | 0.23 | 690 | 5210.16 | 0.11 | 330 |  |  | 2482.98 | 0.04 | 160 | 1520.7 | 0.03 | 120 |  |  | 5445.69 | 0.15 | 450 | 2962.29 | 0.06 | 180 |  |  | 3737.78 | 0.06 | 240 | 2212.17 | 0.04 | 160 |  | 30 | 6159.79 | 0.16 | 640 | 2781.63 | 0.07 | 280
23-00 | 10233.12 | 0.24 | 720 | 5210.28 | 0.12 | 360 |  |  | 2483.01 | 0.03 | 120 | 1520.73 | 0.03 | 120 |  |  | 5445.86 | 0.17 | 510 | 2962.35 | 0.06 | 180 |  |  | 3737.84 | 0.06 | 240 | 2212.2 | 0.03 | 120 |  | 20 | 6159.93 | 0.14 | 560 | 2781.71 | 0.08 | 320
24-00 | 10233.33 | 0.21 | 630 | 5210.4 | 0.12 | 360 |  |  | 2483.04 | 0.03 | 120 | 1520.77 | 0.04 | 160 |  |  | 5445.99 | 0.13 | 390 | 2962.42 | 0.07 | 210 |  |  | 3737.89 | 0.05 | 200 | 2212.24 | 0.04 | 160 |  | 10 | 6160.07 | 0.14 | 560 | 2781.79 | 0.08 | 320
Расход эл. энергии |  |  | 5220 |  |  | 3060 |  |  |  |  | 1560 |  |  | 1040 |  |  |  |  | 3120 |  |  | 1260 |  |  |  |  | 2080 |  |  | 1080 |  |  |  |  | 4520 |  |  | 1920
| с 8 до 16 час. |  | 6810 |  |  | 2850 |  |  |  |  | 1920 |  |  | 1160 |  |  |  |  | 3780 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 2640 |  |  | 1520 |  |  |  |  | 5880 |  |  | 2560
| с 16 до 24 час. |  | 6270 |  |  | 3180 |  |  |  |  | 1480 |  |  | 1120 |  |  |  |  | 4020 |  |  | 1590 |  |  |  |  | 2160 |  |  | 1240 |  |  |  |  | 5480 |  |  | 2520
| с 0 до 24 час. |  | 18300 |  |  | 9090 |  |  |  |  | 4960 |  |  | 3320 |  |  |  |  | 10920 |  |  | 4350 |  |  |  |  | 6880 |  |  | 3840 |  |  |  |  | 15880 |  |  | 7000
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Сосновка | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 15 июня 2016 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 4506.47 |  |  | 3192.93 |  |  | 10.3 | 20 | 3621.78 |  |  | 2399.81 |  |  | 10.3 | 30 | 5478.98 |  |  | 2190.11 |  |  | 10.3 | 35 | 1711.27 |  |  | 865.7
1-00 | 4506.57 | 0.1 | 300 | 3193 | 0.07 | 210 | 10.3 | 20 | 3621.8486 | 0.0686 | 274.4 | 2399.86 | 0.05 | 200 | 10.3 | 30 | 5479.0805 | 0.1005 | 301.5 | 2190.1609 | 0.0509 | 152.7 | 10.3 | 30 | 1711.2984 | 0.0284 | 113.6 | 865.7161 | 0.0161 | 64.4
2-00 | 4506.65 | 0.08 | 240 | 3193.07 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 3621.919 | 0.0704 | 281.6 | 2399.911 | 0.051 | 204 | 10.5 | 25 | 5479.1887 | 0.1082 | 324.6 | 2190.2131 | 0.0522 | 156.6 | 10.5 | 30 | 1711.325 | 0.0266 | 106.4 | 865.7316 | 0.0155 | 62
3-00 | 4506.73 | 0.08 | 240 | 3193.13 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 3621.9834 | 0.0644 | 257.6 | 2399.9607 | 0.0497 | 198.8 | 10.5 | 25 | 5479.2894 | 0.1007 | 302.1 | 2190.2645 | 0.0514 | 154.2 | 10.5 | 30 | 1711.3514 | 0.0264 | 105.6 | 865.7476 | 0.016 | 64
4-00 | 4506.82 | 0.09 | 270 | 3193.19 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 3622.0402 | 0.0568 | 227.2 | 2400.0111 | 0.0504 | 201.6 | 10.5 | 25 | 5479.3869 | 0.0975 | 292.5 | 2190.3168 | 0.0523 | 156.9 | 10.5 | 30 | 1711.3764 | 0.025 | 100 | 865.7631 | 0.0155 | 62
5-00 | 4506.9 | 0.08 | 240 | 3193.25 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 3622.1021 | 0.0619 | 247.6 | 2400.0608 | 0.0497 | 198.8 | 10.5 | 30 | 5479.4839 | 0.097 | 291 | 2190.369 | 0.0522 | 156.6 | 10.5 | 30 | 1711.4026 | 0.0262 | 104.8 | 865.7791 | 0.016 | 64
6-00 | 4506.99 | 0.09 | 270 | 3193.29 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 3622.162 | 0.0599 | 239.6 | 2400.1098 | 0.049 | 196 | 10.5 | 30 | 5479.5828 | 0.0989 | 296.7 | 2190.4196 | 0.0506 | 151.8 | 10.5 | 35 | 1711.4287 | 0.0261 | 104.4 | 865.7943 | 0.0152 | 60.8
7-00 | 4507.1 | 0.11 | 330 | 3193.38 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3622.238 | 0.076 | 304 | 2400.1581 | 0.0483 | 193.2 | 10.5 | 30 | 5479.6961 | 0.1133 | 339.9 | 2190.4703 | 0.0507 | 152.1 | 10.3 | 35 | 1711.4609 | 0.0322 | 128.8 | 865.8092 | 0.0149 | 59.6
8-00 | 4507.21 | 0.11 | 330 | 3193.44 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 3622.349 | 0.111 | 444 | 2400.2181 | 0.06 | 240 | 10.5 | 30 | 5479.8363 | 0.1402 | 420.6 | 2190.5265 | 0.0562 | 168.6 | 10.5 | 35 | 1711.5064 | 0.0455 | 182 | 865.8237 | 0.0145 | 58
9-00 | 4507.34 | 0.13 | 390 | 3193.54 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 3622.4571 | 0.1081 | 432.4 | 2400.2803 | 0.0622 | 248.8 | 10.5 | 25 | 5479.9728 | 0.1365 | 409.5 | 2190.5654 | 0.0389 | 116.7 | 10.5 | 30 | 1711.5512 | 0.0448 | 179.2 | 865.8382 | 0.0145 | 58
10-00 | 4507.44 | 0.1 | 300 | 3193.62 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 3622.5566 | 0.0995 | 398 | 2400.3534 | 0.0731 | 292.4 | 10.5 | 25 | 5480.1156 | 0.1428 | 428.4 | 2190.6068 | 0.0414 | 124.2 | 10.5 | 30 | 1711.5953 | 0.0441 | 176.4 | 865.8522 | 0.014 | 56
11-00 | 4507.56 | 0.12 | 360 | 3193.71 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3622.6484 | 0.0918 | 367.2 | 2400.4254 | 0.072 | 288 | 10.5 | 30 | 5480.2508 | 0.1352 | 405.6 | 2190.6543 | 0.0475 | 142.5 | 10.5 | 30 | 1711.64 | 0.0447 | 178.8 | 865.8671 | 0.0149 | 59.6
12-00 | 4507.67 | 0.11 | 330 | 3193.78 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 3622.7422 | 0.0938 | 375.2 | 2400.5009 | 0.0755 | 302 | 10.5 | 30 | 5480.3759 | 0.1251 | 375.3 | 2190.6989 | 0.0446 | 133.8 | 10.5 | 35 | 1711.6833 | 0.0433 | 173.2 | 865.8819 | 0.0148 | 59.2
13-00 | 4507.77 | 0.1 | 300 | 3193.85 | 0.07 | 210 | 10.6 | 20 | 3622.8374 | 0.0952 | 380.8 | 2400.5735 | 0.0726 | 290.4 | 10.5 | 25 | 5480.4925 | 0.1166 | 349.8 | 2190.7353 | 0.0364 | 109.2 | 10.4 | 30 | 1711.7296 | 0.0463 | 185.2 | 865.8989 | 0.017 | 68
14-00 | 4507.89 | 0.12 | 360 | 3193.96 | 0.11 | 330 | 10.5 | 20 | 3622.9171 | 0.0797 | 318.8 | 2400.6157 | 0.0422 | 168.8 | 10.5 | 30 | 5480.6118 | 0.1193 | 357.9 | 2190.7729 | 0.0376 | 112.8 | 10.4 | 30 | 1711.7731 | 0.0435 | 174 | 865.9149 | 0.016 | 64
15-00 | 4508.02 | 0.13 | 390 | 3194.05 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3623.0105 | 0.0934 | 373.6 | 2400.6745 | 0.0588 | 235.2 | 10.5 | 30 | 5480.7344 | 0.1226 | 367.8 | 2190.8183 | 0.0454 | 136.2 | 10.5 | 30 | 1711.8153 | 0.0422 | 168.8 | 865.931 | 0.0161 | 64.4
16-00 | 4508.12 | 0.1 | 300 | 3194.11 | 0.06 | 180 | 10.4 | 15 | 3623.1112 | 0.1007 | 402.8 | 2400.7478 | 0.0733 | 293.2 | 10.5 | 25 | 5480.8636 | 0.1292 | 387.6 | 2190.8648 | 0.0465 | 139.5 | 10.5 | 35 | 1711.8594 | 0.0441 | 176.4 | 865.9466 | 0.0156 | 62.4
17-00 | 4508.21 | 0.09 | 270 | 3194.21 | 0.1 | 300 | 10.4 | 20 | 3623.2233 | 0.1121 | 448.4 | 2400.8381 | 0.0903 | 361.2 | 10.5 | 30 | 5481.0149 | 0.1513 | 453.9 | 2190.9298 | 0.065 | 195 | 10.4 | 30 | 1711.908 | 0.0486 | 194.4 | 865.9625 | 0.0159 | 63.6
18-00 | 4508.36 | 0.15 | 450 | 3194.27 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 3623.3255 | 0.1022 | 408.8 | 2400.9193 | 0.0812 | 324.8 | 10.4 | 30 | 5481.161 | 0.1461 | 438.3 | 2190.9951 | 0.0653 | 195.9 | 10.4 | 35 | 1711.9593 | 0.0513 | 205.2 | 865.9787 | 0.0162 | 64.8
19-00 | 4508.43 | 0.07 | 210 | 3194.33 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 3623.4357 | 0.1102 | 440.8 | 2400.9936 | 0.0743 | 297.2 | 10.4 | 30 | 5481.3069 | 0.1459 | 437.7 | 2191.0616 | 0.0665 | 199.5 | 10.5 | 35 | 1712.0124 | 0.0531 | 212.4 | 865.9953 | 0.0166 | 66.4
20-00 | 4508.54 | 0.11 | 330 | 3194.42 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3623.5405 | 0.1048 | 419.2 | 2401.0642 | 0.0706 | 282.4 | 10.5 | 25 | 5481.4513 | 0.1444 | 433.2 | 2191.1259 | 0.0643 | 192.9 | 10.5 | 30 | 1712.0648 | 0.0524 | 209.6 | 866.0131 | 0.0178 | 71.2
21-00 | 4508.65 | 0.11 | 330 | 3194.51 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3623.634 | 0.0935 | 374 | 2401.1291 | 0.0649 | 259.6 | 10.5 | 30 | 5481.5869 | 0.1356 | 406.8 | 2191.1819 | 0.056 | 168 | 10.5 | 30 | 1712.1145 | 0.0497 | 198.8 | 866.0307 | 0.0176 | 70.4
22-00 | 4508.74 | 0.09 | 270 | 3194.6 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3623.7155 | 0.0815 | 326 | 2401.1794 | 0.0503 | 201.2 | 10.5 | 25 | 5481.7214 | 0.1345 | 403.5 | 2191.2349 | 0.053 | 159 | 10.5 | 35 | 1712.1585 | 0.044 | 176 | 866.0471 | 0.0164 | 65.6
23-00 | 4508.83 | 0.09 | 270 | 3194.68 | 0.08 | 240 | 10.4 | 30 | 3623.7836 | 0.0681 | 272.4 | 2401.2242 | 0.0448 | 179.2 | 10.4 | 30 | 5481.8327 | 0.1113 | 333.9 | 2191.2871 | 0.0522 | 156.6 | 10.4 | 30 | 1712.1947 | 0.0362 | 144.8 | 866.0636 | 0.0165 | 66
24-00 | 4508.91 | 0.08 | 240 | 3194.77 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 3623.8469 | 0.0633 | 253.2 | 2401.2696 | 0.0454 | 181.6 | 10.5 | 30 | 5481.9303 | 0.0976 | 292.8 | 2191.3399 | 0.0528 | 158.4 | 10.5 | 30 | 1712.2257 | 0.031 | 124 | 866.08 | 0.0164 | 65.6
Расход эл. энергии |  |  | 2220 |  |  | 1530 |  |  |  |  | 2276 |  |  | 1632.4 |  |  |  |  | 2568.9 |  |  | 1249.5 |  |  |  |  | 945.6 |  |  | 494.8
| с 8 до 16 час. |  | 2730 |  |  | 2010 |  |  |  |  | 3048.8 |  |  | 2118.8 |  |  |  |  | 3081.9 |  |  | 1014.9 |  |  |  |  | 1412 |  |  | 491.6
| с 16 до 24 час. |  | 2370 |  |  | 1980 |  |  |  |  | 2942.8 |  |  | 2087.2 |  |  |  |  | 3200.1 |  |  | 1425.3 |  |  |  |  | 1465.2 |  |  | 533.6
| с 0 до 24 час. |  | 7320 |  |  | 5520 |  |  |  |  | 8267.6 |  |  | 5838.4 |  |  |  |  | 8850.9 |  |  | 3689.7 |  |  |  |  | 3822.8 |  |  | 1520
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/