Информация о  балансе электрической энергии и мощности  за 2015 год

| № п/п | Наименование | Всего, в том числе | ВН | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск в сеть, тыс. кВт.ч | 79 832,73 | 69 891,70 | 9 941,03 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с розничного рынка, тыс. кВт.ч | 79 832,73 | 69 891,70 | 9 941,03 | 0 |
| 2. | Полезный отпуск из сетей ООО «Электротеплосеть, тыс.кВт.ч | 67 231,47 | 8 323,60 | 23 960,31 | 34 947,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | юридическим лицам, тыс.кВт.ч | 40 667,17 | 7 160,34 | 20 389,85 | 13 116,98 |
| 2.2 | населению, тыс.кВт.ч | 26 564,30 | 1 163,26 | 3 570,46 | 21 830,58 |
| 2.3. | прочим территориальным сетевым организациям, тыс. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Технологический расход электроэнергии на передачу электрической энергии, тыс.кВт.ч (стр.1-стр.2) | 12 601,26 | 899,20 | 4746,56 | 6955,50 |
|  | % от общего поступления электроэнергии в сети ООО «Электротеплосеть» | 15,78 | 1,28 | 6,72 | 16,60 |