## 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2019 год
№ п/п |  | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание
Наименование объекта
Январь
1 | ВЛ 0,4кВ №4 тп №38 п. Зубова Поляна | 9.01.19 10-45 | 9.01.19 14-30 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
2 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 11.01.19 14-14 | 11.01.19 14-30 | Кап. ремонт
3 | ТП №3 п. Выша | 11.01.19 10-00 | 11.01.19 13-30 | Тех. обслуживание ТП 10/0,4кВ
4 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 14.01.19 13-08 | 14.01.19 14-58 | Кап. ремонт
5 | ТП №1 п. Лесной | 15.01.19 13-00 | 15.01.19 14-00 | Тех. обслуживание ТП 10/0,4кВ
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №4 п. Выша | 18.01.19 9-20 | 18.01.19 13-00 | Тех. обслуживание ВЛ 0,4кВ
7 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №3 п. Парца | 18.01.19 13-10 | 18.01.19 16-30 | Тех. обслуживание ВЛ 0,4кВ
8 | ТП №3 п. Выша | 22.01.19 10-34 | 22.01.19 12-00 | Тех обслуживание ТП 10/04кВ
9 | ВЛ 0,4кв №3 оттп №11 П. Зубова Поляна | 28.01.19 9-55 | 28.01.19 15-14 | Установка ж/б опор
Февраль
10 | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 4.02.1912-17 | 4.02.19 12-45 | Ремонт шлейфов 10кВ РО3-7
11 | ТП №21 п. Явас | 3.02.19 9-00 | 3.02.19 13-00 | замена проходного изолятора
12 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №1с. Молочница | 4.02.19 13-00 | 4.02.19 15-30 | Ремонт вводного провода
13 | ТП №4 п. Потьма | 5.02.19 9-30 | 5.02.19 13-30 | ремонт н/в рубильника
14 | ВЛ 0,4кВ ТП №6 п. Ширингуши | 5.02.19 10-15 | 5.02.19 14-00 | расчистка охранной зоны ВЛ
15 | ТП № 28 п Явас | 6.02.19 13-00 | 6.02.19 14-00 | тех. Обслуживание
16 | ВЛ 0,4кВ ТП №18 п. Зубова Поляна | 11.02.19 9-35 | 11.02.19 12-00 | перераспределение нагрузки
17 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №2 п. Зубова Поляна | 13.02.19 9-30 | 13.02.19 12-00 | монтаж доп. провода
18 | ТП №28 п. Явас | 13.02.19 13-10 | 13.02.1914-00 | регулировка напряжения
19 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №2 п. Зубова Поляна | 14.02.19 9-35 | 14.02.19 13-00 | монтаж доп. провода
20 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 п. Лесной | 18.02.19 13-20 | 18.02.19 14-00 | восстановление вводного провода
21 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 п. Озерный | 18.02.19 16-20 | 18.02.19 17-40 | установка опоры
22 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 п. Зубова Поляна ул. Дружбы | 20.02.19 9-30 | 20.02.19 11-30 | монтаж доп. провода
24 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 п. Зубова Поляна ул. Дружбы | 21.02.19 9-30 | 21.02.19 11-50 | монтаж доп. провода
25 | ТП №15 п. Явас | 25.02.19 14-00 | 25.02.19 15-10 | перевод РПН
26 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №26 п. Явас | 25.02.19 15-20 | 25.02.19 16-20 | подключение вводов в ж.дома
27 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши (уч-к) от РО2-1 | 26.02.19 10-25 | 26.02.19 14-00 | расчистка трассы ВЛ от поросли
Март
28 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП №33 п. Явас | 5.03.19 19-35 | 5.03.19 20-30 | ремонт вводного провода
29 | ТП №3 п. Парца | 6.03.19 12-00 | 6.03.1913-10 | замена КСУ
30 | ТП №6 п. Умет | 6.03.1911-10 | 6.03.19 11-35 | ремонт РТ-10кВ
31 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №5 п Потьма | 12.03.19 9-55 | 12.03.19 16-30 | Монтаж СИП кап. ремонт
32 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №5 п Потьма | 13.03.19 9-00 | 13.03.19 17-00 | Монтаж СИП кап. Ремонт
33 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №5 п Потьма | 14.03.19 9-20 | 14.03.19 16-10 | Монтаж СИП кап. ремонт
34 | ВЛ 0,4кВ 2 ТП №3 п. Выша | 15.03.19 9-20 | 15.03.19 1-50 | замена изолятора
35 | ТП №5 ПС Потьма | 15.03.19 9-30 | 15.03.19 11-30 | замена рубильника
36 | ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | 19.03.19 12-00 | 19.03.19 15-00 | установка оп. 10кВ
37 | ТП №26 ул. Девятаева п.Зубова Поляна | 22.03.10-15 | 22.03.19 16-15 | замена ТП
38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №5 ул .Первомайская п. Потьма | 26.03.18 14-30 | 26.03.19 16-50 | Установка ж/б опор
Апрель
39 | ТП №1 п. Свеженька | 2.04.19 9-00 | 2.04.19 13-00 | замена н/в рубильника
40 | ТП №2 п. Свеженька | 3.04.19 10-00 | 3.04.19 12-00 | техническое обслуживание
41 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №40 п. Зубова Поляна | 4.04.19 9-00 | 4.04.19 1-30 | выправка опоры
42 | ТП № 1 п. Свеженька | 5.04.19 9-30 | 5.04.19 10-40 | замена трансформаторов тока
43 | ТП №2 п. Свеженька | 5.04.19 10-50 | 5.04.1912-30 | замена трансформаторов тока
44 | ТП №3 п. Свеженька | 5.04.19 14-15 | 5.04.19 16-00 | замена трансформаторов тока
45 | ВЛ 10кВ №18 ПС Зубова Поляна | 8.04.19 14-02 | 8.04.19 15-25 | для безопасного пооизводства работ
46 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №5 п. Потьма | 9.04.19 13-00 | 9.04.19 16-30 | монтаж переходов
47 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №5 п. Потьма | 15.04.19 9-40 | 15.04.19 16-30 | монтаж вводов
48 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №5 п. Потьма | 16.04.1910-15 | 16.04.19 16-00 | монтаж вводов
49 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №3 п. Свеженька | 16.04.19 10-30 | 16.04.19 15-30 | тех. Обслуживание
50 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 19.04.19 16-00 | 19.04.19 16-40 | демонтаж опоры
51 | ВЛ 35кВ Ширингу -Выша ПС 110/35/10 Ширингуши | 21.04.19-11-04 | 21.04.19 14-15 | вырубка деревьев в охранной зоне
52 | Участок ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна от РМ2-6 | 22.04.19 15-30 | 22.04.19 16-40 | установка опор
53 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 25 п. Зубова Поляна | 29.04.19 10-30 | 29.04.19 12-50 | замена опоры
Май
54 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна (участок ВЛ) | 7.05.19 14-30 | 7.05.19 16-50 | установка опор
55 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № №14 п. Зубова Поляна | 13.05.19 10-10 | 13.05.19 12-45 | установка опор
56 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №3 п. Явас | 14.05.19 10-15 | 14.05.19 13-00 | техническое обслуживание
57 | ТП 10/0,4кВ №8 п. Тракторных бригадиров | 20.05.19 9-40 | 20.05.19 11-05 | техническое обслуждивание
58 | ВЛ 0,4кВ ТП №3 п. Умет | 21.05.19 9-30 | 21.05.19 17-00 | выправка опор
59 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №2 п. Свеженька | 21.05.19 10-00 | 21.05.19 13-00 | вырубка поросли
60 | ТП 10/0,4кВ №32 п Явас | 22.05.19 13-00 | 22.05.19 16-00 | техническое обслуживание
61 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 23.05.19 13-30 | 23.05.19 11-10 | замена изолятров
62 | ТП 10/0,4кВ №13 п. Явас | 27.05.19 9-00 | 27.05.19 12-00 | техническое обслуживание
64 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 п. Выша | 27.05.19 14-50 | 27.05.19 16-00 | техническое обслуживание
65 | ТП 10/0,4кВ №2 п. Лесной | 28.05.19 9-00 | 28.05.19 11-45 | техническое обслуживание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Июнь
66 | ТП № 0201 п Лесной | 3.06.19 12-00 | 3.06.19 14-00 | техническое обслуживание
67 | ВЛ 10кВ№2 ПС 10кВ Явас | 4.06.19 12-00 | 4.06.19 13-00 | техническое обслуживание РЛНД-10кВ
68 | ВЛ 0,4кВ№1,2 ТП №2 п. Явас | 5.06.19 9-00 | 5.06.19 16-00 | техническое обслуживание
69 | ТП №2 п. Озерный | 6.06.19 9-00 | 6.06.19 15-00 | техническое обслуживание
70 | Участок ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 7.06.1914-00 | 7.06.19 17-00 | установка опор
71 | Участок ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 8.06.19 9-00 | 8.06.19 13-00 | установка опор
72 | ТП № 5 п. Выша | 8.06.19 10-00 | 8.06.19 12-30 | техническое обслуживание
73 | ТП №2 п. Свеженька | 10.06.19 9-00 | 10.06.19 12-30 | техническое обслуживание
74 | Участок ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 11.06.19 5-30 | 11.06.19 8-00 | установка опор
75 | ТП №16 п . Явас | 11.06.19 9-00 | 11.06.19 13-00 | техническое обслуживание
76 | ВЛ 10кВ№1 ПС 35кВ Выша | 11.06.19 10-00 | 11.06.19 15-00 | текущий ремонт РЛНД
77 | ВЛ 0,4кВ ТП №0907 п. Умет | 17.06.19 11-00 | 17.06.19 16-30 | рачистка трассы ВЛ от поросли
78 | ВЛ 0,4кВ ТП №№0602 п. Зубова Поляна | 18.06.19 13-00 | 18.06.19 16-30 | расчистка трассы от поросли
79 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №25 п. Явас | 19.06.19 9-00 | 19.06.19 12-00 | выправка опорыВЛ 0,4кВ
80 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0614 п. Зубова Поляна | 19.06.19 10-00 | 19.06.19 17-00 | монтаж провода
81 | уч-к ВЛ 10кВ №6 ПС Зубова Поляна | 25.06.19 9-30 | 25.06.19 12-00 | Установка РЛНД-10кВ
Июль
82 | ВЛ 10кВ №6 ПС Зубова Поляна | 1.07.19 17-00 | 1.07.19 20-00 | капитальный ремонт
83 | ЗКТП10/04,кВ №32 п. Явас | 2.07.19 12-30 | 2.07.19 15-00 | техническое обслуживание
84 | ТП10/0,4кВ №2 п. Ширингуши | 2.07.19 14-45 | 2.07.19 16-00 | техническое обслуживание
85 | ТП 10/0,4кВ №24 п. Явас | 3.07.19 9-00 | 3.07.19 11-00 | техническое обслуживание
86 | ТП 10/0,4кВ №3 п. Парца | 3.07.19 12-00 | 3.07.19 14-00 | техническое обслуживание
87 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1 п Ударный | 4.07.19 9-00 | 4.07.19 14-00 | техническое обслуживание
88 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №16 п. Явас | 4.07.19 14-30 | 4.07.19 16-00 | техническое обслуживание
89 | ВЛ 0,4кВ ТП №26 п. Явас | 5.07.19 14-00 | 5.07.19 16-00 | техническое обслуживание
90 | ВЛ 10кВ №6 ПС Зубова Поляна | 8.07.19 17-00 | 8.07.9 21-00 | капитальный реонт
91 | ТП 10/0,4кВ №В0105 п. Выша | 9.07.19 10-10 | 9.07.19 13-00 | техническое обслуживание
92 | ЗТП 10/0,4кВ №4 п. Леплей | 11.07.19 10-00 | 11.07.19 14-00 | техническое обслуживание
93 | ТП10/0,4кВ №В0201 п. Известь | 16.07.19 9-00 | 16.07.19 15-00 | техническое обслуживание
94 | ЗКТП10/0,4кВ №3 п. Леплей | 16.07.19 11-00 | 16.07.19 14-00 | техническое обслуживание
95 | ЗКТП 10/0,4кВ №3 п. Леплей | 17.07.19 9-00 | 17.07.19 12-00 | техэническое обслуживание
96 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 17.07.19 9-00 | 17.07.19 17-00 | расчистка трассы ВЛ от поросли
97 | ТП 10/0,4кВ №В0203 п. Известь | 17.07.19 9-00 | 17.07.19 13-00 | ремонт РТ-10кВ
98 | ТП 10/0,4кВ №13 п. Явас | 22.07.19 10-00 | 22.07.19 12-00 | техническое обслуживание
99 | ВЛ 10кВ 18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 22.07.19 9-00 | 22.07.19 12-00 | расчистка трассы ВЛ от поросли
Август
100 | ТП №23 ВЛ 0,4кВ №2 п Явас | 2.08.19 10-00 | 2.08.19 14-00 | замена опоры
101 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубоа Поляна | 12.08.19 9-30 | 12.08.19 13-00 | расчистка трассы
102 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0606 п. Зубова Поляна | 13.08.19 13-30 | 13.08.19 15-00 | замена провода
103 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 13.08.19 17-30 | 13.08.1918-30 | замена изолятора
104 | ТП № 5 п. Выша | 15.08.19 10-30 | 15.08.19 15-30 | тех .обслуж.
Сентябрь
105 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №4 п Леплей | 5.09.19 10-00 | 5.09.19 13-00 | тех. обслуживание
106 | ВЛ 10кВ №2 ПС Сосновка | 5.09.19 13-00 | 5.09.19 16-00 | тех. обслуживание
107 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №4 п Леплей | 6.09.19 11-00 | 6.09.19 12-30 | тех. обслуживание
108 | ТП №26 п. Явас | 09.09.201910-00 | 09.09.2019 12-00 | тех. обслуж.
109 | ТП №24 п. Явас | 9.09.19 13-00 | 9.09.1915-00 | тех.обслуж.
110 | ВЛ 10кВ №11 ПС Явас | 11.09.19 15-00 | 11.09.19 16-30 | тех. обслуж
111 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 п. Сосновка | 12.09.19 10-00 | 12.09.19 13-00 | перевод провода на ж/б опоры
112 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №24 п. Явас | 13.09.19 9-30 | 13.09.19 12-00 | тех. обслуживние
113 | ТП 10/0,4кВ п. Парца | 18.09.19 9-30 | 18.09.19 16-30 | тех. обслуживание
Октябрь
114 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 1.10.19 10-45 | 1.10.19 12-10 | монтаж провода
115 | ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 2.10.19 9-00 | 2.10.19 12-00 | монтаж провода
116 | ТП № 2 п. Сосновка | 2.10.19 11-35 | 2.10.19 16-00 | Замена трансфоматоров тока
117 | ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | 3.10.19 2-35 | 3.10.19 13-13 | замена опорного изоялтора на ТП №№2
118 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна участок от РО1-9 | 8.10.19 12-00 | 8.0.19 14-00 | установка опор
119 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0717п. Зубова Поляна | 8.10.1913-50 | 8.10.19 16-00 | замена опоры
120 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 11.10.19 12-00 | 11.10.19 15-15 | монтаж провода
121 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № 2 п. Сосновка | 14.10.19 13-00 | 14.10.19 15-00 | замена вводов в ж. дома
122 | ВЛ 0,4кВ ТП №0608 п. Школа тракторных бригадиров | 15.10.19 10-15 | 15.10.19 16-40 | установка опор
123 | ВЛ 0,4кВ ТП №0608 п. Школа тракторных бригадиров | 16.10.19 9-40 | 16.10.19 16-30 | установка опор
124 | ВЛ 0,4кВ ТП №0608 п. Школа тракторных бригадиров | 17.10.19 9-40 | 17.10.19 16-00 | установка опор
125 | ВЛ 0,4кВ ТП №0610 п. Зубова Поляна | 17.10.19 12-00 | 17.10.19 17-00 | замена опор
126 | ВЛ 0,4кВ ТП №0610 п. Зубова Поляна | 18.10.19 12-00 | 18.10.19 17-00 | замена опор
127 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 18.10.19 12-15 | 18.10.19 12-40 | т.о МВ-10кВ
128 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 18.10.19 12-45 | 18.10.19 13-30 | т.о МВ-10кВ
129 | ВЛ 0,4кВ ТП №0608 п. Школа тракторных бригадиров | 22.10.19 12-00 | 22.10.19 16-30 | монтаж провода
130 | ТП № 1637 п. Зубова Поляна | 22.10.19 13-50 | 22.10.19 14-40 | тех. обслуживание
131 | ВЛ 10кВ №3 ПС Явас | 24.10.19 9-40 | 24.10.19 17-00 | Монтаж провода СИП
132 | Уч-к ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 25.10 12-00 | 25.10.1915-50 | замена провода
133 | ВЛ 0,4кВ ТП №П0807 п. Потьма | 28.10.19 9-45 | 28.10.19 16-00 | выправка опор
Ноябрь
134 | ТП №2 п. Выша | 5.11.19 10-00 | 5.11.19 14-00 | тех. обслуживание
135 | ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 5.11.19 12-20 | 5.11.1913-10 | тех. обслуживание
136 | ТП № ШР 0202 п. Ширингуши | 6.11.19 9-00 | 6.11.19 10-00 | тех. обслуживание
137 | ТП №ШР 0201 п. Ширингуши | 6.11.19 10-00 | 6.11.19 12-00 | тех обслуживание
138 | ТП № 3 п Выша | 6.11.19 9-00 | 6.11.19 10-00 | тех обслуживание
139 | ТП № 1 П. Известь | 6.11.1911-00 | 6.11.19 13-10 | замена трансформатора
140 | ТП №4 п. Выша | 6.11.19 14-00 | 6.11.19 16-00 | замена трансформатора
141 | ТП № 4 п. Выша | 7.11.19 10-50 | 7.11.19 11-20 | тех. обслуживание
142 | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 7.11.19 13-00 | 7.11.19 14-00 | подключение ВЛ
143 | Участок ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 7.11.19 12-00 | 7.11.19 17-00 | монтаж разъеденителя кольцевого
144 | ТП № 0832 п. Зубова Поляна | 12.11.19 9-30 | 12.11.19 10-10 | доливка масла в трансформатор
145 | ТП №1640 п. Зубова Поляна | 12.11.19 15-00 | 12.11.19 15-40 | доливка масла в трансформатор
146 | ТП № 0608 п. Тракторных бригадиров | 13.11.19 14-00 | 13.11.19 15-30 | замена трансформатора
147 | ТП № 1642 п. Зубова Поляна | 13.11.19 9-50 | 13.11.12 11-40 | техническое обслуживание
148 | ТП №1852 п. Зубова Поляна | 14.11.19 15-00 | 14.11.19 16-00 | техническое обслуживание
149 | ТП № 0717 п. Зубова Поляна | 18.11.19 8-40 | 18.11.19 9-30 | техническое обслуживание
150 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 18.11.19 13-50 | 18.11.19 14-10 | замена изолятора
151 | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 20.11.19 12-05 | 20.11.19 14-15 | монтаж кольцевого разъеденителя
Декабрь
152 | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 3.12.19 10-00 | 3.12.19 12-00 | Установка разъеденителя
153 | ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 3.12.19 13-00 | 3.12.19 14-00 | Установка разъеденителя
154 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 0826 ул. Девятаева | 9.12.19 13-00 | 9.12.19 15-00 | Установка опор
155 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 0826 ул. Девятаева | 10.12.19 13-10 | 10.12.19 15-55 | Установка опор
156 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 0826 ул. Девятаева | 11.12.19 13-10 | 11.12.19 15-55 | Установка опор
157 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 0826 ул. Девятаева | 12.12.19 11-10 | 12.12.19 15-00 | Установка опор
158 | ВЛ 0,4кВ №3 №ТП 21 п. Явас | 13.12.19 15-40 | 13.12.19 16-30 | замена вводного выключателя
159 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №16 п. Явас | 19.12.19 11-15 | 19.12.19 12-00 | подключение прибора учета
Ноябрь