## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 17 декабря 2014 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 11572.42 | [5 empty] | 5501.47 | [6 empty] | 0.16 |  | 10.7
1-00 | 11572.63 | 0.21 | 2520 |  |  |  | 5501.57 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.7
2-00 | 11572.82 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 5501.66 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.7
3-00 | 11573.01 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 5501.76 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.7
4-00 | 11573.18 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5501.86 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.7
5-00 | 11573.38 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 5501.96 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.14 |  | 10.6
6-00 | 11573.55 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 5502.04 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.15 |  | 10.5
7-00 | 11573.75 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 5502.12 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.18 |  | 10.5
8-00 | 11574 | 0.25 | 3000 |  |  |  | 5502.22 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
9-00 | 11574.29 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 5502.33 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
10-00 | 11574.56 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 5502.46 | 0.13 | 1560 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
11-00 | 11574.87 | 0.31 | 3720 |  |  |  | 5502.6 | 0.14 | 1680 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
12-00 | 11575.13 | 0.26 | 3120 |  |  |  | 5502.71 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
13-00 | 11575.4 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 5502.83 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
14-00 | 11575.67 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 5502.94 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.2 |  | 10.5
15-00 | 11575.94 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 5503.06 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
16-00 | 11576.23 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 5503.17 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
17-00 | 11576.51 | 0.28 | 3360 |  |  |  | 5503.3 | 0.13 | 1560 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.5
18-00 | 11576.82 | 0.31 | 3720 |  |  |  | 5503.43 | 0.13 | 1560 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.5
19-00 | 11577.13 | 0.31 | 3720 |  |  |  | 5503.57 | 0.14 | 1680 |  |  |  |  | 0.22 |  | 10.6
20-00 | 11577.43 | 0.3 | 3600 |  |  |  | 5503.69 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.6
21-00 | 11577.71 | 0.28 | 3360 |  |  |  | 5503.8 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
22-00 | 11577.98 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 5503.91 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
23-00 | 11578.22 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 5504.02 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.21 |  | 10.5
24-00 | 11578.44 | 0.22 | 2640 |  |  |  | 5504.13 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.16 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 18960 | [5 empty] | 9000
| с 8 до 16 час. |  | 26760 | [5 empty] | 11400
| с 16 до 24 час. |  | 26520 | [5 empty] | 11520
| с 0 до 24 час. |  | 72240 | [5 empty] | 31920
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 17 декабря 2014 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 10067.71 |  |  | 6245.21 |  |  | 5276.55 |  |  | 3235.82 |  |  |  | 80 | 40 | 230 | 230
1-00 | 10067.86 | 0.15 | 1200 | 6245.31 | 0.1 | 800 | 5276.64 | 0.09 | 720 | 3235.88 | 0.06 | 480 |  | 70 | 40 | 230 | 230
2-00 | 10068 | 0.14 | 1120 | 6245.4 | 0.09 | 720 | 5276.72 | 0.08 | 640 | 3235.92 | 0.04 | 320 |  | 70 | 40 | 230 | 230
3-00 | 10068.17 | 0.17 | 1360 | 6245.49 | 0.09 | 720 | 5276.8 | 0.08 | 640 | 3235.96 | 0.04 | 320 |  | 70 | 40 | 230 | 230
4-00 | 10068.35 | 0.18 | 1440 | 6245.58 | 0.09 | 720 | 5276.88 | 0.08 | 640 | 3236 | 0.04 | 320 |  | 70 | 40 | 230 | 230
5-00 | 10068.45 | 0.1 | 800 | 6245.65 | 0.07 | 560 | 5276.96 | 0.08 | 640 | 3236.05 | 0.05 | 400 |  | 70 | 40 | 230 | 230
6-00 | 10068.53 | 0.08 | 640 | 6245.72 | 0.07 | 560 | 5277.04 | 0.08 | 640 | 3236.1 | 0.05 | 400 |  | 70 | 40 | 230 | 230
7-00 | 10068.68 | 0.15 | 1200 | 6245.82 | 0.1 | 800 | 5277.12 | 0.08 | 640 | 3236.14 | 0.04 | 320 |  | 70 | 40 | 230 | 230
8-00 | 10068.87 | 0.19 | 1520 | 6245.93 | 0.11 | 880 | 5277.21 | 0.09 | 720 | 3236.18 | 0.04 | 320 |  | 80 | 40 | 230 | 230
9-00 | 10069.08 | 0.21 | 1680 | 6246.09 | 0.16 | 1280 | 5277.3 | 0.09 | 720 | 3236.26 | 0.08 | 640 |  | 100 | 50 | 225 | 225
10-00 | 10069.27 | 0.19 | 1520 | 6246.24 | 0.15 | 1200 | 5277.41 | 0.11 | 880 | 3236.34 | 0.08 | 640 |  | 90 | 50 | 230 | 230
11-00 | 10069.46 | 0.19 | 1520 | 6246.36 | 0.12 | 960 | 5277.51 | 0.1 | 800 | 3236.41 | 0.07 | 560 |  | 90 | 50 | 230 | 230
12-00 | 10069.65 | 0.19 | 1520 | 6246.49 | 0.13 | 1040 | 5277.62 | 0.11 | 880 | 3236.49 | 0.08 | 640 |  | 90 | 50 | 230 | 230
13-00 | 10069.83 | 0.18 | 1440 | 6246.6 | 0.11 | 880 | 5277.72 | 0.1 | 800 | 3236.56 | 0.07 | 560 |  | 90 | 40 | 230 | 230
14-00 | 10070 | 0.17 | 1360 | 6246.72 | 0.12 | 960 | 5277.81 | 0.09 | 720 | 3236.63 | 0.07 | 560 |  | 90 | 40 | 230 | 230
15-00 | 10070.2 | 0.2 | 1600 | 6246.84 | 0.12 | 960 | 5277.92 | 0.11 | 880 | 3236.7 | 0.07 | 560 |  | 90 | 40 | 230 | 230
16-00 | 10070.37 | 0.17 | 1360 | 6246.96 | 0.12 | 960 | 5278.01 | 0.09 | 720 | 3236.77 | 0.07 | 560 |  | 90 | 40 | 230 | 230
17-00 | 10070.57 | 0.2 | 1600 | 6247.1 | 0.14 | 1120 | 5278.12 | 0.11 | 880 | 3236.84 | 0.07 | 560 |  | 100 | 40 | 230 | 230
18-00 | 10070.78 | 0.21 | 1680 | 6247.23 | 0.13 | 1040 | 5278.22 | 0.1 | 800 | 3236.91 | 0.07 | 560 |  | 100 | 50 | 230 | 230
19-00 | 10070.99 | 0.21 | 1680 | 6247.35 | 0.12 | 960 | 5278.33 | 0.11 | 880 | 3236.98 | 0.07 | 560 |  | 100 | 50 | 230 | 230
20-00 | 10071.21 | 0.22 | 1760 | 6247.49 | 0.14 | 1120 | 5278.43 | 0.1 | 800 | 3237.05 | 0.07 | 560 |  | 100 | 50 | 235 | 235
21-00 | 10071.41 | 0.2 | 1600 | 6247.63 | 0.14 | 1120 | 5278.53 | 0.1 | 800 | 3237.11 | 0.06 | 480 |  | 90 | 50 | 230 | 230
22-00 | 10071.6 | 0.19 | 1520 | 6247.75 | 0.12 | 960 | 5278.62 | 0.09 | 720 | 3237.17 | 0.06 | 480 |  | 90 | 40 | 230 | 230
23-00 | 10071.79 | 0.19 | 1520 | 6247.87 | 0.12 | 960 | 5278.71 | 0.09 | 720 | 3237.23 | 0.06 | 480 |  | 80 | 30 | 230 | 230
24-00 | 10071.95 | 0.16 | 1280 | 6247.96 | 0.09 | 720 | 5278.79 | 0.08 | 640 | 3237.29 | 0.06 | 480 |  | 70 | 30 | 230 | 230
Расход эл.энергии |  |  | 9280 |  |  | 5760 |  |  | 5280 |  |  | 2880
|  |  | 12000 |  |  | 8240 |  |  | 6400 |  |  | 4720
|  |  | 12640 |  |  | 8000 |  |  | 6560 |  |  | 4640
|  |  | 33920 |  |  | 22000 |  |  | 17920 |  |  | 11760
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 17 декабря 2014 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 4883.14 |  |  | 3974.01 |  |  | 2733.74 |  |  | 1861.58 |  |  |  | 20 | 30 | 10.2 | 10.3
1-00 | 4883.19 | 0.05 | 400 | 3974.1 | 0.09 | 720 | 2733.77 | 0.03 | 240 | 1861.62 | 0.04 | 320 |  | 20 | 30 | 10.3 | 10.3
2-00 | 4883.24 | 0.05 | 400 | 3974.16 | 0.06 | 480 | 2733.8 | 0.03 | 240 | 1861.64 | 0.02 | 160 |  | 20 | 30 | 10.3 | 10.3
3-00 | 4883.29 | 0.05 | 400 | 3974.24 | 0.08 | 640 | 2733.83 | 0.03 | 240 | 1861.71 | 0.07 | 560 |  | 20 | 30 | 10.2 | 10.2
4-00 | 4883.34 | 0.05 | 400 | 3974.32 | 0.08 | 640 | 2733.86 | 0.03 | 240 | 1861.75 | 0.04 | 320 |  | 20 | 30 | 10.3 | 10.2
5-00 | 4883.39 | 0.05 | 400 | 3974.39 | 0.07 | 560 | 2733.89 | 0.03 | 240 | 1861.79 | 0.04 | 320 |  | 20 | 30 | 10.2 | 10.3
6-00 | 4883.45 | 0.06 | 480 | 3974.46 | 0.07 | 560 | 2733.92 | 0.03 | 240 | 1861.83 | 0.04 | 320 |  | 30 | 30 | 10.3 | 10.2
7-00 | 4883.51 | 0.06 | 480 | 3974.55 | 0.09 | 720 | 2733.95 | 0.03 | 240 | 1861.87 | 0.04 | 320 |  | 40 | 40 | 10.2 | 10.3
8-00 | 4883.58 | 0.07 | 560 | 3974.65 | 0.1 | 800 | 2733.99 | 0.04 | 320 | 1861.91 | 0.04 | 320 |  | 40 | 50 | 10.1 | 10.2
9-00 | 4883.66 | 0.08 | 640 | 3974.75 | 0.1 | 800 | 2734.03 | 0.04 | 320 | 1861.95 | 0.04 | 320 |  | 40 | 50 | 10.1 | 10.2
10-00 | 4883.75 | 0.09 | 720 | 3974.86 | 0.11 | 880 | 2734.09 | 0.06 | 480 | 1862.01 | 0.06 | 480 |  | 40 | 60 | 10.2 | 10.1
11-00 | 4883.83 | 0.08 | 640 | 3974.96 | 0.1 | 800 | 2734.14 | 0.05 | 400 | 1862.07 | 0.06 | 480 |  | 40 | 60 | 10.1 | 10.2
12-00 | 4883.91 | 0.08 | 640 | 3975.05 | 0.09 | 720 | 2734.2 | 0.06 | 480 | 1862.12 | 0.05 | 400 |  | 30 | 60 | 10.1 | 10.2
13-00 | 4883.99 | 0.08 | 640 | 3975.14 | 0.09 | 720 | 2734.25 | 0.05 | 400 | 1862.16 | 0.04 | 320 |  | 30 | 50 | 10.1 | 10.2
14-00 | 4884.06 | 0.07 | 560 | 3975.24 | 0.1 | 800 | 2734.29 | 0.04 | 320 | 1862.22 | 0.06 | 480 |  | 30 | 50 | 10.1 | 10.1
15-00 | 4884.16 | 0.1 | 800 | 3975.35 | 0.11 | 880 | 2734.34 | 0.05 | 400 | 1862.28 | 0.06 | 480 |  | 40 | 60 | 10.1 | 10.1
16-00 | 4884.23 | 0.07 | 560 | 3975.44 | 0.09 | 720 | 2734.39 | 0.05 | 400 | 1862.32 | 0.04 | 320 |  | 40 | 60 | 10.1 | 10.1
17-00 | 4884.33 | 0.1 | 800 | 3975.54 | 0.1 | 800 | 2734.45 | 0.06 | 480 | 1862.38 | 0.06 | 480 |  | 40 | 60 | 10.1 | 10.1
18-00 | 4884.42 | 0.09 | 720 | 3975.65 | 0.11 | 880 | 2734.5 | 0.05 | 400 | 1862.44 | 0.06 | 480 |  | 40 | 60 | 10.2 | 10.2
19-00 | 4884.51 | 0.09 | 720 | 3975.75 | 0.1 | 800 | 2734.55 | 0.05 | 400 | 1862.5 | 0.06 | 480 |  | 40 | 50 | 10.2 | 10.3
20-00 | 4884.6 | 0.09 | 720 | 3975.86 | 0.11 | 880 | 2734.6 | 0.05 | 400 | 1862.56 | 0.06 | 480 |  | 30 | 50 | 10.1 | 10.3
21-00 | 4884.7 | 0.1 | 800 | 3975.96 | 0.1 | 800 | 2734.65 | 0.05 | 400 | 1862.62 | 0.06 | 480 |  | 30 | 40 | 10.2 | 10.3
22-00 | 4884.77 | 0.07 | 560 | 3976.05 | 0.09 | 720 | 2734.68 | 0.03 | 240 | 1862.67 | 0.05 | 400 |  | 30 | 40 | 10.3 | 10.3
23-00 | 4884.83 | 0.06 | 480 | 3976.14 | 0.09 | 720 | 2734.71 | 0.03 | 240 | 1862.72 | 0.05 | 400 |  | 30 | 40 | 10.3 | 10.3
24-00 | 4884.87 | 0.04 | 320 | 3976.23 | 0.09 | 720 | 2734.73 | 0.02 | 160 | 1862.76 | 0.04 | 320 |  | 30 | 40 | 10.3 | 10.3
Расход эл.энергии |  |  | 3520 |  |  | 5120 |  |  | 2000 |  |  | 2640
|  |  | 5200 |  |  | 6320 |  |  | 3200 |  |  | 3280
|  |  | 5120 |  |  | 6320 |  |  | 2720 |  |  | 3520
|  |  | 13840 |  |  | 17760 |  |  | 7920
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 72240
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 71350
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 890
Небаланс ПС, % |  | 1.232
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 3720
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 2040
Суточный расход, кВт∙ч |  | 72240
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 3010
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.80914
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.59048
Главный инженер: ____________ А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 55920
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 55830
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 90
Небаланс ПС, % |  | 0.16094
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 3040
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1200
Суточный расход, кВт∙ч |  | 55920
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 2330
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.76645
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.48254
Главный инженер: ___________А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 31600
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 31330
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 270
Небаланс ПС, % |  | 0.85443
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1680
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 800
Суточный расход, кВт∙ч |  | 31600
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1316.6667
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.78373
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.26667
Главный инженер: _____________А.И.Кудашов

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 п.Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО "Электротеплосеть"
Источник питания:ПС110/10 тяг ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 17 декабря 2014 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Котельная |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  | 771061 |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 709550 |  |  | Счетчик № |  | 0604101135 |  |  | Счетчик № |  | 596237 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 |  |  | Счетчик № |  | 604611 |  |  | Счетчик № |  | 210950 |  |  | Счетчик № |  | 604399
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 3941.69 |  |  | 1268.36 |  |  |  | 40 | 7985.01 |  |  | 2827.1 |  |  |  | 65 | 3503.8 |  |  | 1825.89 |  |  | 230 | 0.06 | [10 empty] | 3300.26 |  |  |  |  | 2309.3 |  |  |  | 10 | 1628.83 |  |  |  |  | 1064.3 |  |  | 230 | 0.06
1-00 | 3941.81 | 0.12 | 480 | 1268.4 | 0.04 | 160 |  | 35 | 7985.3 | 0.29 | 870 | 2827.23 | 0.13 | 390 |  | 60 | 3503.91 | 0.11 | 660 | 1825.95 | 0.06 | 360 | 230 | 0.06 | [10 empty] | 3300.28 | 0.02 | 20 |  |  | 2309.32 | 0.02 | 20 |  | 10 | 1628.93 | 0.1 | 300 |  |  | 1064.37 | 0.07 | 210 | 230 | 0.06
2-00 | 3941.92 | 0.11 | 440 | 1268.45 | 0.05 | 200 |  | 30 | 7985.58 | 0.28 | 840 | 2827.35 | 0.12 | 360 |  | 60 | 3504.03 | 0.12 | 720 | 1826.02 | 0.07 | 420 | 222 | 0.06 | [10 empty] | 3300.29 | 0.01 | 10 |  |  | 2309.34 | 0.02 | 20 |  | 10 | 1629.03 | 0.1 | 300 |  |  | 1064.43 | 0.06 | 180 | 222 | 0.06
3-00 | 3942.03 | 0.11 | 440 | 1268.49 | 0.04 | 160 |  | 25 | 7985.86 | 0.28 | 840 | 2827.48 | 0.13 | 390 |  | 55 | 3504.14 | 0.11 | 660 | 1826.09 | 0.07 | 420 | 220 | 0.05 | [10 empty] | 3300.3 | 0.01 | 10 |  |  | 2309.36 | 0.02 | 20 |  | 10 | 1629.13 | 0.1 | 300 |  |  | 1064.5 | 0.07 | 210 | 220 | 0.05
4-00 | 3942.13 | 0.1 | 400 | 1268.53 | 0.04 | 160 |  | 25 | 7986.11 | 0.25 | 750 | 2827.59 | 0.11 | 330 |  | 55 | 3504.25 | 0.11 | 660 | 1826.15 | 0.06 | 360 | 223 | 0.05 | [10 empty] | 3300.31 | 0.01 | 10 |  |  | 2309.38 | 0.02 | 20 |  | 10 | 1629.23 | 0.1 | 300 |  |  | 1064.57 | 0.07 | 210 | 222 | 0.05
5-00 | 3942.25 | 0.12 | 480 | 1268.58 | 0.05 | 200 |  | 30 | 7986.4 | 0.29 | 870 | 2827.71 | 0.12 | 360 |  | 50 | 3504.37 | 0.12 | 720 | 1826.22 | 0.07 | 420 | 222 | 0.05 | [10 empty] | 3300.33 | 0.02 | 20 |  |  | 2309.41 | 0.03 | 30 |  | 10 | 1629.35 | 0.12 | 360 |  |  | 1064.65 | 0.08 | 240 | 222 | 0.05
6-00 | 3942.35 | 0.1 | 400 | 1268.62 | 0.04 | 160 |  | 35 | 7986.62 | 0.22 | 660 | 2827.79 | 0.08 | 240 |  | 57 | 3504.47 | 0.1 | 600 | 1826.28 | 0.06 | 360 | 222 | 0.06 | [10 empty] | 3300.35 | 0.02 | 20 |  |  | 2309.42 | 0.01 | 10 |  | 10 | 1629.44 | 0.09 | 270 |  |  | 1064.7 | 0.05 | 150 | 222 | 0.06
7-00 | 3942.49 | 0.14 | 560 | 1268.66 | 0.04 | 160 |  | 45 | 7986.91 | 0.29 | 870 | 2827.88 | 0.09 | 270 |  | 60 | 3504.6 | 0.13 | 780 | 1826.33 | 0.05 | 300 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3300.36 | 0.01 | 10 |  |  | 2309.45 | 0.03 | 30 |  | 10 | 1629.54 | 0.1 | 300 |  |  | 1064.77 | 0.07 | 210 | 220 | 0.07
8-00 | 3942.65 | 0.16 | 640 | 1268.71 | 0.05 | 200 |  | 51 | 7987.25 | 0.34 | 1020 | 2828.01 | 0.13 | 390 |  | 75 | 3504.75 | 0.15 | 900 | 1826.4 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3300.55 | 0.19 | 190 |  |  | 2309.51 | 0.06 | 60 |  | 10 | 1629.65 | 0.11 | 330 |  |  | 1064.82 | 0.05 | 150 | 200 | 0.07
9-00 | 3942.82 | 0.17 | 680 | 1268.75 | 0.04 | 160 |  | 51 | 7987.64 | 0.39 | 1170 | 2828.16 | 0.15 | 450 |  | 75 | 3504.92 | 0.17 | 1020 | 1826.47 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3300.8 | 0.25 | 250 |  |  | 2309.64 | 0.13 | 130 |  | 90 | 1629.77 | 0.12 | 360 |  |  | 1064.89 | 0.07 | 210 | 220 | 0.07
10-00 | 3942.99 | 0.17 | 680 | 1268.79 | 0.04 | 160 |  | 51 | 7988 | 0.36 | 1080 | 2828.31 | 0.15 | 450 |  | 75 | 3505.08 | 0.16 | 960 | 1826.55 | 0.08 | 480 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3301.08 | 0.28 | 280 |  |  | 2309.82 | 0.18 | 180 |  | 95 | 1629.87 | 0.1 | 300 |  |  | 1064.95 | 0.06 | 180 | 220 | 0.07
11-00 | 3943.18 | 0.19 | 760 | 1268.85 | 0.06 | 240 |  | 50 | 7988.4 | 0.4 | 1200 | 2828.49 | 0.18 | 540 |  | 75 | 3505.25 | 0.17 | 1020 | 1826.63 | 0.08 | 480 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3301.43 | 0.35 | 350 |  |  | 2310.06 | 0.24 | 240 |  | 100 | 1630 | 0.13 | 390 |  |  | 1065.02 | 0.07 | 210 | 220 | 0.07
12-00 | 3943.34 | 0.16 | 640 | 1268.89 | 0.04 | 160 |  | 50 | 7988.73 | 0.33 | 990 | 2828.63 | 0.14 | 420 |  | 60 | 3505.41 | 0.16 | 960 | 1826.7 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3301.73 | 0.3 | 300 |  |  | 2310.23 | 0.17 | 170 |  | 100 | 1630.1 | 0.1 | 300 |  |  | 1065.09 | 0.07 | 210 | 220 | 0.07
13-00 | 3943.52 | 0.18 | 720 | 1268.94 | 0.05 | 200 |  | 48 | 7989.06 | 0.33 | 990 | 2828.75 | 0.12 | 360 |  | 60 | 3505.56 | 0.15 | 900 | 1826.77 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3302.03 | 0.3 | 300 |  |  | 2310.43 | 0.2 | 200 |  | 90 | 1630.21 | 0.11 | 330 |  |  | 1065.15 | 0.06 | 180 | 220 | 0.07
14-00 | 3943.68 | 0.16 | 640 | 1268.98 | 0.04 | 191 |  | 48 | 7989.41 | 0.35 | 1050 | 2828.88 | 0.13 | 390 |  | 70 | 3505.72 | 0.16 | 960 | 1826.84 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3302.31 | 0.28 | 280 |  |  | 2310.57 | 0.14 | 140 |  | 80 | 1630.32 | 0.11 | 330 |  |  | 1065.21 | 0.06 | 180 | 220 | 0.07
15-00 | 3943.84 | 0.16 | 640 | 1269.03 | 0.05 | 200 |  | 48 | 7989.78 | 0.37 | 1110 | 2829.03 | 0.15 | 450 |  | 70 | 3505.88 | 0.16 | 960 | 1826.91 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3302.6 | 0.29 | 290 |  |  | 2310.7 | 0.13 | 130 |  | 90 | 1630.43 | 0.11 | 330 |  |  | 1065.28 | 0.07 | 210 | 220 | 0.07
16-00 | 3944.02 | 0.18 | 720 | 1269.07 | 0.04 | 160 |  | 50 | 7990.15 | 0.37 | 1110 | 2829.18 | 0.15 | 450 |  | 65 | 3506.04 | 0.16 | 960 | 1826.98 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3302.88 | 0.28 | 280 |  |  | 2310.86 | 0.16 | 160 |  | 90 | 1630.55 | 0.12 | 360 |  |  | 1065.34 | 0.06 | 180 | 220 | 0.07
17-00 | 3944.2 | 0.18 | 720 | 1269.13 | 0.06 | 240 |  | 50 | 7990.52 | 0.37 | 1110 | 2829.32 | 0.14 | 420 |  | 70 | 3506.21 | 0.17 | 1020 | 1827.06 | 0.08 | 480 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3303.21 | 0.33 | 330 |  |  | 2311.06 | 0.2 | 200 |  | 80 | 1630.67 | 0.12 | 360 |  |  | 1065.41 | 0.07 | 210 | 220 | 0.08
18-00 | 3944.38 | 0.18 | 720 | 1269.19 | 0.06 | 240 |  | 52 | 7990.93 | 0.41 | 1230 | 2829.49 | 0.17 | 510 |  | 75 | 3506.39 | 0.18 | 1080 | 1827.14 | 0.08 | 480 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 3303.53 | 0.32 | 320 |  |  | 2311.23 | 0.17 | 170 |  | 85 | 1630.79 | 0.12 | 360 |  |  | 1065.48 | 0.07 | 210 | 220 | 0.08
19-00 | 3944.56 | 0.18 | 720 | 1269.24 | 0.05 | 200 |  | 52 | 7991.34 | 0.41 | 1230 | 2829.66 | 0.17 | 510 |  | 90 | 3506.58 | 0.19 | 1140 | 1827.22 | 0.08 | 480 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 3303.77 | 0.24 | 240 |  |  | 2311.4 | 0.17 | 170 |  | 90 | 1630.92 | 0.13 | 390 |  |  | 1065.54 | 0.06 | 180 | 220 | 0.08
20-00 | 3944.74 | 0.18 | 720 | 1269.3 | 0.06 | 240 |  | 52 | 7991.73 | 0.39 | 1170 | 2829.81 | 0.15 | 450 |  | 85 | 3506.76 | 0.18 | 1080 | 1827.3 | 0.08 | 480 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 3303.98 | 0.21 | 210 |  |  | 2311.56 | 0.16 | 160 |  | 65 | 1631.04 | 0.12 | 360 |  |  | 1065.61 | 0.07 | 210 | 220 | 0.08
21-00 | 3944.91 | 0.17 | 680 | 1269.35 | 0.05 | 200 |  | 52 | 7992.08 | 0.35 | 1050 | 2829.94 | 0.13 | 390 |  | 75 | 3506.93 | 0.17 | 1020 | 1827.36 | 0.06 | 360 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 3304.19 | 0.21 | 210 |  |  | 2311.62 | 0.06 | 60 |  | 10 | 1631.14 | 0.1 | 300 |  |  | 1065.67 | 0.06 | 180 | 220 | 0.08
22-00 | 3944.95 | 0.04 | 160 | 1269.45 | 0.1 | 400 |  | 50 | 7993.01 | 0.93 | 2790 | 2829.98 | 0.04 | 120 |  | 80 | 3506.98 | 0.05 | 300 | 1827.48 | 0.12 | 720 | 220 | 0.08 | [10 empty] | 3304.42 | 0.23 | 230 |  |  | 2311.77 | 0.15 | 150 |  | 5 | 1631.16 | 0.02 | 60 |  |  | 1065.84 | 0.17 | 510 | 220 | 0.08
23-00 | 3945.02 | 0.07 | 280 | 1269.46 | 0.01 | 40 |  | 45 | 7993.08 | 0.07 | 210 | 2830.41 | 0.43 | 1290 |  | 70 | 3507.1 | 0.12 | 720 | 1827.5 | 0.02 | 120 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3304.65 | 0.23 | 230 |  |  | 2311.82 | 0.05 | 50 |  | 5 | 1631.4 | 0.24 | 720 |  |  | 1065.85 | 0.01 | 30 | 220 | 0.07
24-00 | 3945.09 | 0.07 | 280 | 1269.49 | 0.03 | 120 |  | 45 | 7993.22 | 0.14 | 420 | 2830.42 | 0.01 | 30 |  | 65 | 3507.22 | 0.12 | 720 | 1827.57 | 0.07 | 420 | 220 | 0.07 | [10 empty] | 3304.88 | 0.23 | 230 |  |  | 2311.9 | 0.08 | 80 |  | 5 | 1631.49 | 0.09 | 270 |  |  | 1065.88 | 0.03 | 90 | 220 | 0.07
Расход эл. энергии | с 0 до 8 час. |  | 3840 |  |  | 1400 |  |  |  |  | 6720 |  |  | 2730 |  |  |  |  | 5700 |  |  | 3060 | [14 empty] | 290 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 2460 |  |  |  |  | 1560
| с 8 до 16 час. |  | 5480 |  |  | 1471 |  |  |  |  | 8700 |  |  | 3510 |  |  |  |  | 7740 |  |  | 3480 | [14 empty] | 2330 |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 1560
| с 16 до 24 час. |  | 4280 |  |  | 1680 |  |  |  |  | 9210 |  |  | 3720 |  |  |  |  | 7080 |  |  | 3540 | [14 empty] | 2000 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 2820 |  |  |  |  | 1620
| с 0 до 24 час. |  | 13600 |  |  | 4551 |  |  |  |  | 24630 |  |  | 9960 |  |  |  |  | 20520 |  |  | 10080 | [14 empty] | 4620 |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 7980 |  |  |  |  | 4740
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Ударный | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания"ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 17 декабря 2014 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 6666.37 |  |  | 3396.3 |  |  |  | 35 | 1562.14 |  |  | 943.72 |  |  |  | 10 | 3400.4 |  |  | 1922.59 |  |  |  |  | 2720.26 |  |  | 1535.83 |  |  |  | 10 | 3926.29 |  |  | 1701.25
1-00 | 6666.55 | 0.18 | 540 | 3396.4 | 0.1 | 300 |  | 20 | 1562.19 | 0.05 | 200 | 943.76 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3400.51 | 0.11 | 330 | 1922.65 | 0.06 | 180 |  |  | 2720.31 | 0.05 | 200 | 1535.88 | 0.05 | 200 |  | 10 | 3926.4 | 0.11 | 440 | 1701.41 | 0.16 | 640
2-00 | 6666.74 | 0.19 | 570 | 3396.52 | 0.12 | 360 |  | 20 | 1562.24 | 0.05 | 200 | 943.79 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3400.62 | 0.11 | 330 | 1922.71 | 0.06 | 180 |  |  | 2720.38 | 0.07 | 280 | 1535.92 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3926.5 | 0.1 | 400 | 1701.47 | 0.06 | 240
3-00 | 6666.94 | 0.2 | 600 | 3396.64 | 0.12 | 360 |  | 20 | 1562.29 | 0.05 | 200 | 943.82 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3400.73 | 0.11 | 330 | 1922.77 | 0.06 | 180 |  |  | 2720.44 | 0.06 | 240 | 1535.97 | 0.05 | 200 |  | 10 | 3926.6 | 0.1 | 400 | 1701.53 | 0.06 | 240
4-00 | 6667.14 | 0.2 | 600 | 3396.76 | 0.12 | 360 |  | 20 | 1562.33 | 0.04 | 160 | 943.86 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3400.84 | 0.11 | 330 | 1922.83 | 0.06 | 180 |  |  | 2720.49 | 0.05 | 200 | 1536 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3926.7 | 0.1 | 400 | 1701.59 | 0.06 | 240
5-00 | 6667.33 | 0.19 | 570 | 3396.85 | 0.09 | 270 |  | 20 | 1562.38 | 0.05 | 200 | 943.89 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3400.94 | 0.1 | 300 | 1922.85 | 0.02 | 60 |  |  | 2720.55 | 0.06 | 240 | 1536.03 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3926.8 | 0.1 | 400 | 1701.63 | 0.04 | 160
6-00 | 6667.48 | 0.15 | 450 | 3396.95 | 0.1 | 300 |  | 30 | 1562.45 | 0.07 | 280 | 943.93 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3401.04 | 0.1 | 300 | 1922.93 | 0.08 | 240 |  |  | 2720.61 | 0.06 | 240 | 1536.07 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3926.9 | 0.1 | 400 | 1701.68 | 0.05 | 200
7-00 | 6667.69 | 0.21 | 630 | 3397.06 | 0.11 | 330 |  | 40 | 1562.52 | 0.07 | 280 | 943.97 | 0.04 | 160 |  | 15 | 3401.16 | 0.12 | 360 | 1922.99 | 0.06 | 180 |  |  | 2720.68 | 0.07 | 280 | 1536.1 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3927.03 | 0.13 | 520 | 1701.73 | 0.05 | 200
8-00 | 6667.96 | 0.27 | 810 | 3397.18 | 0.12 | 360 |  | 65 | 1562.59 | 0.07 | 280 | 944 | 0.03 | 120 |  | 15 | 3401.31 | 0.15 | 450 | 1923.04 | 0.05 | 150 |  |  | 2720.75 | 0.07 | 280 | 1536.14 | 0.04 | 160 |  | 40 | 3927.2 | 0.17 | 680 | 1701.78 | 0.05 | 200
9-00 | 6668.26 | 0.3 | 900 | 3397.3 | 0.12 | 360 |  | 65 | 1562.67 | 0.08 | 320 | 944.05 | 0.05 | 200 |  | 15 | 3401.47 | 0.16 | 480 | 1923.11 | 0.07 | 210 |  |  | 2720.85 | 0.1 | 400 | 1536.2 | 0.06 | 240 |  | 40 | 3927.42 | 0.22 | 880 | 1701.88 | 0.1 | 400
10-00 | 6668.53 | 0.27 | 810 | 3397.43 | 0.13 | 390 |  | 70 | 1562.75 | 0.08 | 320 | 944.11 | 0.06 | 240 |  | 15 | 3401.61 | 0.14 | 420 | 1923.18 | 0.07 | 210 |  |  | 2720.93 | 0.08 | 320 | 1536.28 | 0.08 | 320 |  | 40 | 3927.63 | 0.21 | 840 | 1701.96 | 0.08 | 320
11-00 | 6668.79 | 0.26 | 780 | 3397.56 | 0.13 | 390 |  | 65 | 1562.82 | 0.07 | 280 | 944.16 | 0.05 | 200 |  | 15 | 3401.76 | 0.15 | 450 | 1923.25 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.02 | 0.09 | 360 | 1536.35 | 0.07 | 280 |  | 40 | 3927.79 | 0.16 | 640 | 1702.04 | 0.08 | 320
12-00 | 6669.07 | 0.28 | 840 | 3397.7 | 0.14 | 420 |  | 70 | 1562.89 | 0.07 | 280 | 944.21 | 0.05 | 200 |  | 15 | 3401.9 | 0.14 | 420 | 1923.32 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.1 | 0.08 | 320 | 1536.42 | 0.07 | 280 |  | 40 | 3927.95 | 0.16 | 640 | 1702.13 | 0.09 | 360
13-00 | 6669.33 | 0.26 | 780 | 3397.83 | 0.13 | 390 |  | 60 | 1562.95 | 0.06 | 240 | 944.25 | 0.04 | 160 |  | 15 | 3402.04 | 0.14 | 420 | 1923.39 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.18 | 0.08 | 320 | 1536.49 | 0.07 | 280 |  | 40 | 3928.1 | 0.15 | 600 | 1702.2 | 0.07 | 280
14-00 | 6669.58 | 0.25 | 750 | 3397.95 | 0.12 | 360 |  | 60 | 1563.01 | 0.06 | 240 | 944.3 | 0.05 | 200 |  | 15 | 3402.18 | 0.14 | 420 | 1923.45 | 0.06 | 180 |  |  | 2721.26 | 0.08 | 320 | 1536.56 | 0.07 | 280 |  | 40 | 3928.25 | 0.15 | 600 | 1702.27 | 0.07 | 280
15-00 | 6669.86 | 0.28 | 840 | 3398.08 | 0.13 | 390 |  | 55 | 1563.08 | 0.07 | 280 | 944.36 | 0.06 | 240 |  | 15 | 3402.33 | 0.15 | 450 | 1923.52 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.35 | 0.09 | 360 | 1536.63 | 0.07 | 280 |  | 40 | 3928.41 | 0.16 | 640 | 1702.35 | 0.08 | 320
16-00 | 6670.11 | 0.25 | 750 | 3398.2 | 0.12 | 360 |  | 5 | 1563.13 | 0.05 | 200 | 944.41 | 0.05 | 200 |  | 15 | 3402.46 | 0.13 | 390 | 1923.59 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.43 | 0.08 | 320 | 1536.68 | 0.05 | 200 |  | 5 | 3928.57 | 0.16 | 640 | 1702.43 | 0.08 | 320
17-00 | 6670.41 | 0.3 | 900 | 3398.34 | 0.14 | 420 |  | 65 | 1563.19 | 0.06 | 240 | 944.45 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3402.64 | 0.18 | 540 | 1923.66 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.52 | 0.09 | 360 | 1536.74 | 0.06 | 240 |  | 20 | 3928.74 | 0.17 | 680 | 1702.51 | 0.08 | 320
18-00 | 6670.72 | 0.31 | 930 | 3398.49 | 0.15 | 450 |  | 65 | 1563.25 | 0.06 | 240 | 944.49 | 0.04 | 160 |  | 15 | 3402.81 | 0.17 | 510 | 1923.73 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.61 | 0.09 | 360 | 1536.81 | 0.07 | 280 |  | 20 | 3928.91 | 0.17 | 680 | 1702.59 | 0.08 | 320
19-00 | 6671.03 | 0.31 | 930 | 3398.63 | 0.14 | 420 |  | 70 | 1563.32 | 0.07 | 280 | 944.53 | 0.04 | 160 |  | 15 | 3403 | 0.19 | 570 | 1923.81 | 0.08 | 240 |  |  | 2721.69 | 0.08 | 320 | 1536.86 | 0.05 | 200 |  | 25 | 3929.09 | 0.18 | 720 | 1702.67 | 0.08 | 320
20-00 | 6671.34 | 0.31 | 930 | 3398.78 | 0.15 | 450 |  | 60 | 1563.39 | 0.07 | 280 | 944.57 | 0.04 | 160 |  | 15 | 3403.17 | 0.17 | 510 | 1923.88 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.78 | 0.09 | 360 | 1536.92 | 0.06 | 240 |  | 30 | 3929.27 | 0.18 | 720 | 1702.75 | 0.08 | 320
21-00 | 6671.63 | 0.29 | 870 | 3398.92 | 0.14 | 420 |  | 55 | 1563.45 | 0.06 | 240 | 944.61 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3403.35 | 0.18 | 540 | 1923.95 | 0.07 | 210 |  |  | 2721.86 | 0.08 | 320 | 1536.98 | 0.06 | 240 |  | 35 | 3929.46 | 0.19 | 760 | 1702.82 | 0.07 | 280
22-00 | 6671.88 | 0.25 | 750 | 3399.04 | 0.12 | 360 |  | 55 | 1563.52 | 0.07 | 280 | 944.64 | 0.03 | 120 |  | 10 | 3403.51 | 0.16 | 480 | 1924.04 | 0.09 | 270 |  |  | 2721.94 | 0.08 | 320 | 1537.02 | 0.04 | 160 |  | 30 | 3929.62 | 0.16 | 640 | 1702.9 | 0.08 | 320
23-00 | 6672.13 | 0.25 | 750 | 3399.16 | 0.12 | 360 |  | 35 | 1563.59 | 0.07 | 280 | 944.68 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3403.68 | 0.17 | 510 | 1924.08 | 0.04 | 120 |  |  | 2722.02 | 0.08 | 320 | 1537.07 | 0.05 | 200 |  | 20 | 3929.78 | 0.16 | 640 | 1702.98 | 0.08 | 320
24-00 | 6672.34 | 0.21 | 630 | 3399.27 | 0.11 | 330 |  | 30 | 1563.64 | 0.05 | 200 | 944.72 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3403.8 | 0.12 | 360 | 1924.14 | 0.06 | 180 |  |  | 2722.08 | 0.06 | 240 | 1537.11 | 0.04 | 160 |  | 10 | 3929.9 | 0.12 | 480 | 1703.05 | 0.07 | 280
Расход эл. энергии |  |  | 4770 |  |  | 2640 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 1120 |  |  |  |  | 2730 |  |  | 1350 |  |  |  |  | 1960 |  |  | 1240 |  |  |  |  | 3640 |  |  | 2120
| с 8 до 16 час. |  | 6450 |  |  | 3060 |  |  |  |  | 2160 |  |  | 1640 |  |  |  |  | 3450 |  |  | 1650 |  |  |  |  | 2720 |  |  | 2160 |  |  |  |  | 5480 |  |  | 2600
| с 16 до 24 час. |  | 6690 |  |  | 3210 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 1240 |  |  |  |  | 4020 |  |  | 1650 |  |  |  |  | 2600 |  |  | 1720 |  |  |  |  | 5320 |  |  | 2480
| с 0 до 24 час. |  | 17910 |  |  | 8910 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 10200 |  |  | 4650 |  |  |  |  | 7280 |  |  | 5120 |  |  |  |  | 14440 |  |  | 7200
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Сосновка | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
[8 empty] | за | [5 empty] | 17 декабря 2014 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2972.84 |  |  | 2050.84 |  |  | 10.3 | 20 | 2419.7 |  |  | 1517.57 |  |  | 10.3 | 30 | 3789.18 |  |  | 1387.11 |  |  | 10.3 | 35 | 1111.14 |  |  | 557.57
1-00 | 2972.92 | 0.08 | 240 | 2050.9 | 0.06 | 180 | 10.3 | 20 | 2419.77 | 0.07 | 280 | 1517.61 | 0.04 | 160 | 10.3 | 30 | 3789.29 | 0.11 | 330 | 1387.16 | 0.05 | 150 | 10.3 | 30 | 1111.17 | 0.03 | 120 | 557.59 | 0.02 | 80
2-00 | 2973 | 0.08 | 240 | 2050.96 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 2419.84 | 0.07 | 280 | 1517.66 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 3789.33 | 0.04 | 120 | 1387.21 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1111.2 | 0.03 | 120 | 557.6 | 0.01 | 40
3-00 | 2973.09 | 0.09 | 270 | 2051.02 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 2419.91 | 0.07 | 280 | 1517.7 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 3789.37 | 0.04 | 120 | 1387.26 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1111.23 | 0.03 | 120 | 557.62 | 0.02 | 80
4-00 | 2973.19 | 0.1 | 300 | 2051.08 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 2419.98 | 0.07 | 280 | 1517.75 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 3789.41 | 0.04 | 120 | 1387.33 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 1111.25 | 0.02 | 80 | 557.64 | 0.02 | 80
5-00 | 2973.26 | 0.07 | 210 | 2051.14 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 2420.05 | 0.07 | 280 | 1517.8 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 3789.45 | 0.04 | 120 | 1387.39 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1111.27 | 0.02 | 80 | 557.66 | 0.02 | 80
6-00 | 2973.37 | 0.11 | 330 | 2051.19 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 2420.18 | 0.13 | 520 | 1517.84 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 3789.49 | 0.04 | 120 | 1387.43 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1111.31 | 0.04 | 160 | 557.67 | 0.01 | 40
7-00 | 2973.47 | 0.1 | 300 | 2051.24 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 2420.23 | 0.05 | 200 | 1517.88 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 3789.8 | 0.31 | 930 | 1387.47 | 0.04 | 120 | 10.3 | 35 | 1111.35 | 0.04 | 160 | 557.68 | 0.01 | 40
8-00 | 2973.57 | 0.1 | 300 | 2051.3 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 2420.32 | 0.09 | 360 | 1517.93 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 3790 | 0.2 | 600 | 1387.52 | 0.05 | 150 | 10.5 | 35 | 1111.4 | 0.05 | 200 | 557.7 | 0.02 | 80
9-00 | 2973.69 | 0.12 | 360 | 2051.38 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 2420.43 | 0.11 | 440 | 1518 | 0.07 | 280 | 10.5 | 25 | 3790.15 | 0.15 | 450 | 1387.57 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1111.44 | 0.04 | 160 | 557.71 | 0.01 | 40
10-00 | 2973.82 | 0.13 | 390 | 2051.48 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 2420.56 | 0.13 | 520 | 1518.1 | 0.1 | 400 | 10.5 | 25 | 3790.31 | 0.16 | 480 | 1387.61 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1111.49 | 0.05 | 200 | 557.73 | 0.02 | 80
11-00 | 2973.95 | 0.13 | 390 | 2051.58 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 2420.68 | 0.12 | 480 | 1518.19 | 0.09 | 360 | 10.5 | 30 | 3790.61 | 0.3 | 900 | 1387.66 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1111.53 | 0.04 | 160 | 557.74 | 0.01 | 40
12-00 | 2974.06 | 0.11 | 330 | 2051.66 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 2420.79 | 0.11 | 440 | 1518.29 | 0.1 | 400 | 10.5 | 30 | 3790.74 | 0.13 | 390 | 1387.71 | 0.05 | 150 | 10.5 | 35 | 1111.57 | 0.04 | 160 | 557.76 | 0.02 | 80
13-00 | 2974.15 | 0.09 | 270 | 2051.74 | 0.08 | 240 | 10.6 | 20 | 2420.9 | 0.11 | 440 | 1518.37 | 0.08 | 320 | 10.5 | 25 | 3790.88 | 0.14 | 420 | 1387.76 | 0.05 | 150 | 10.4 | 30 | 1111.61 | 0.04 | 160 | 557.78 | 0.02 | 80
14-00 | 2974.27 | 0.12 | 360 | 2051.84 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 2421 | 0.1 | 400 | 1518.42 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 3791.03 | 0.15 | 450 | 1387.81 | 0.05 | 150 | 10.4 | 30 | 1111.66 | 0.05 | 200 | 557.8 | 0.02 | 80
15-00 | 2974.41 | 0.14 | 420 | 2051.95 | 0.11 | 330 | 10.5 | 30 | 2421.15 | 0.15 | 600 | 1518.52 | 0.1 | 400 | 10.5 | 30 | 3791.2 | 0.17 | 510 | 1387.86 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1111.71 | 0.05 | 200 | 557.82 | 0.02 | 80
16-00 | 2974.51 | 0.1 | 300 | 2052.03 | 0.08 | 240 | 10.4 | 15 | 2421.16 | 0.01 | 40 | 1518.59 | 0.07 | 280 | 10.5 | 25 | 3791.33 | 0.13 | 390 | 1387.9 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1111.74 | 0.03 | 120 | 557.83 | 0.01 | 40
17-00 | 2974.62 | 0.11 | 330 | 2052.11 | 0.08 | 240 | 10.4 | 20 | 2421.39 | 0.23 | 920 | 1518.69 | 0.1 | 400 | 10.5 | 30 | 3791.48 | 0.15 | 450 | 1387.96 | 0.06 | 180 | 10.4 | 30 | 1111.8 | 0.06 | 240 | 557.85 | 0.02 | 80
18-00 | 2974.77 | 0.15 | 450 | 2052.22 | 0.11 | 330 | 10.5 | 30 | 2421.52 | 0.13 | 520 | 1518.78 | 0.09 | 360 | 10.4 | 30 | 3791.64 | 0.16 | 480 | 1388.02 | 0.06 | 180 | 10.4 | 35 | 1111.86 | 0.06 | 240 | 557.87 | 0.02 | 80
19-00 | 2974.88 | 0.11 | 330 | 2052.31 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 2421.63 | 0.11 | 440 | 1518.96 | 0.18 | 720 | 10.4 | 30 | 3791.78 | 0.14 | 420 | 1388.08 | 0.06 | 180 | 10.5 | 35 | 1111.91 | 0.05 | 200 | 557.89 | 0.02 | 80
20-00 | 2975 | 0.12 | 360 | 2052.4 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 2421.75 | 0.12 | 480 | 1518.94 | -0.02 | -80 | 10.5 | 25 | 3791.94 | 0.16 | 480 | 1388.14 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1111.98 | 0.07 | 280 | 557.91 | 0.02 | 80
21-00 | 2975.13 | 0.13 | 390 | 2052.5 | 0.1 | 300 | 10.5 | 30 | 2421.88 | 0.13 | 520 | 1519.01 | 0.07 | 280 | 10.5 | 30 | 3792.1 | 0.16 | 480 | 1388.2 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1112.04 | 0.06 | 240 | 557.93 | 0.02 | 80
22-00 | 2975.24 | 0.11 | 330 | 2052.58 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 2421.96 | 0.08 | 320 | 1519.06 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 3792.24 | 0.14 | 420 | 1388.25 | 0.05 | 150 | 10.5 | 35 | 1112.09 | 0.05 | 200 | 557.94 | 0.01 | 40
23-00 | 2975.33 | 0.09 | 270 | 2052.66 | 0.08 | 240 | 10.4 | 30 | 2422.03 | 0.07 | 280 | 1519.1 | 0.04 | 160 | 10.4 | 30 | 3792.36 | 0.12 | 360 | 1388.3 | 0.05 | 150 | 10.4 | 30 | 1112.14 | 0.05 | 200 | 557.96 | 0.02 | 80
24-00 | 2975.43 | 0.1 | 300 | 2052.73 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 2422.1 | 0.07 | 280 | 1519.14 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 3792.46 | 0.1 | 300 | 1388.35 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1112.17 | 0.03 | 120 | 557.97 | 0.01 | 40
Расход эл. энергии |  |  | 2190 |  |  | 1380 |  |  |  |  | 2480 |  |  | 1440 |  |  |  |  | 2460 |  |  | 1230 |  |  |  |  | 1040 |  |  | 520
| с 8 до 16 час. |  | 2820 |  |  | 2190 |  |  |  |  | 3360 |  |  | 2640 |  |  |  |  | 3990 |  |  | 1140 |  |  |  |  | 1360 |  |  | 520
| с 16 до 24 час. |  | 2760 |  |  | 2100 |  |  |  |  | 3760 |  |  | 2200 |  |  |  |  | 3390 |  |  | 1350 |  |  |  |  | 1720 |  |  | 560
| с 0 до 24 час. |  | 7770 |  |  | 5670 |  |  |  |  | 9600 |  |  | 6280 |  |  |  |  | 9840 |  |  | 3720 |  |  |  |  | 4120 |  |  | 1600
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/