## 2017
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2017 год
№ п/п |  | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание
Наименование объекта
Январь
1 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №5 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 11.01.2017 08-45 | 11.01.2017 10-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №10 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 11.01.2017 10-10 | 11.01.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №10 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 11.01.2017 13-00 | 11.01.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | КТП №1 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 13.01.2017 10-00 | 13.01.2017 12-00 | Замена опорного изолятора
5 | КТП №3 Фидер №6 ТПС-110/10 "Потьма" | 15.01.2017 10-00 | 15.01.2017 12-00 | Замена рубильника
6 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №10 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.01.2017 09-00 | 17.01.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №10 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 18.01.2017 08-50 | 18.01.2018 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №10 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 18.01.2017 14-00 | 18.01.2017 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №9 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 19.01.2017 10-00 | 19.01.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | КТП №1 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 20.01.2017 08-50 | 20.01.2017 14-30 | Очистка охранной зоны
11 | КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 23.01.2017 09-00 | 23.01.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
12 | КТП №2 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 24.01.2017 08-45 | 24.01.2017 14-10 | Очистка охранной зоны
13 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 25.01.2017 08-50 | 25.01.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-10 кВ Фидер № 9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 25.01.2017 08-50 | 25.01.2017 14-50 | Очистка охранной зоны
15 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП № 1 Фидер № 2 ПС-35/10 "Выша" | 26.01.2017 13-30 | 26.01.2017 15-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
16 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 26.01.2017 09-10 | 26.01.2017 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 27.01.2017 13-00 | 27.01.2017 16-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №10 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 27.01.2017 08-50 | 27.01.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №10 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 27.01.2017 13-20 | 27.01.2017 16-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №11 Фидер №1 ТПС-110/10 "Потьма" | 30.01.2017 08-30 | 30.01.2017 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 30.01.2017 09-00 | 30.01.2017 12-00 | Очистка охранной зоны
22 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 30.01.2017 08-50 | 30.01.2017 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №3 Фидер №3 ПС-110/10 "Ударная" | 31.01.2017 14-10 | 31.01.2017 16-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №3 Фидер №13 ПС-110/10 "Сосновка" | 31.01.2017 14-20 | 31.01.2017 16-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
25 | КТП №3 Фидер №3 ПС-110/10 "Ударная" | 31.01.2017 14-10 | 31.01.2017 16-30 | Очистка охранной зоны
Февраль
1 | КТП №42 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.02.2017 09-55 | 01.02.2017 10-45 | Ремонт оборудования подстанции
2 | ВЛ-0,4 кВ№4 от КТП №3 Фидер № 10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 02.02.2017 09-40 | 02.02.2017 11-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №9 Фидер №1 ТПС-110/10 "Потьма" | 06.02.2017 11-05 | 06.02.2017 13-25 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 07.02.2017 09-10 | 07.02.2017 11-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 07.02.2017 13-35 | 07.02.2017 15-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 08.02.2017 09-35 | 08.02.2017 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №7 Фидер № 9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 09.02.2017 09-45 | 09.02.2017 11-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП №3 Фидер № 10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 10.02.2017 09-45 | 10.02.2017 11-45 | Очистка охранной зоны
9 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 12.02.2017 10-50 | 12.02.2017 12-20 | Очистка охранной зоны
10 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.02.2017 10-30 | 13.02.2017 11-25 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.02.2017 13-30 | 13.02.2017 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП №7 Фидер № 9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 14.02.2017 13-10 | 14.02.2017 16-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 15.02.2017 13-35 | 15.02.2017 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.02.2017 13-15 | 16.02.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.02.2017 13-15 | 17.02.2017 15-15 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
16 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.02.2017 09-00 | 20.02.2017 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.02.2017 13-30 | 20.02.2017 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 20.02.2017 10-30 | 20.02.2017 13-30 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
19 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.02.2017 10-20 | 21.02.2017 11-35 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.02.2017 13-30 | 21.02.2017 16-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 22.02.2017 10-50 | 22.02.2017 11-20 | Очистка охранной зоны
22 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 22.02.2017 13-30 | 22.02.2017 15-30 | Очистка охранной зоны
23 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 27.02.2017 13-30 | 27.02.2017 16-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №2 Фидер №6 ТПС-110/10 "Потьма" | 28.02.2017 14-20 | 28.02.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Март
1 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.03.2017 09-15 | 01.03.2017 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.03.2017 13-25 | 01.03.2017 16-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 02.03.2017 9-55 | 02.03.2017 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП №1 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 02.03.2017 11-00 | 02.03.2017 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | КТП №13 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 03.03.2017 10-00 | 03.03.2017 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
6 | КТП №32 Фидер №8 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 03.03.2017 10-40 | 03.03.2017 12-00 | Монтаж разъединителя РЛНД
7 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП №33 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 03.03.2017 14-00 | 03.03.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | КТП №2 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 06.03.2017 15-00 | 06.03.2017 17-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
9 | ВЛ-0.4кВ № 2 от КТП-10/0.4 кВ №2 от ПС-110/10 "Ударная" | 06.03.2017 14-15 | 06.03.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ВЛ-10кВ №8 от РУ-10 кВ Фидера №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 07.03.2017 13-00 | 07.03.2017 16-00 | Очистка охранной зоны
11 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 09.03.2017 09-10 | 09.03.2017 11-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 09.03.2017 13-10 | 09.03.2017 16-15 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | КТП №5 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 10.03.2017 09-50 | 10.03.2017 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
14 | КТП №4 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 13.03.2017 09-30 | 13.03.2017 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
15 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №17 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.03.2017 08-30 | 13.03.2017 10-00 | Замена вводного устройства
16 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 14.03.2017 09-10 | 14.03.2017 11-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №6 ТПС-110/10 "Вад" | 15.03.2017 14-30 | 15.03.2017 15-50 | Замена дросселя фонаря уличного освещения
18 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №2 Фидер № 4 ПС-110/10 "Явас" | 16.03.2017 13-10 | 16.03.2017 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | КТП №1 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 16.03.2017 09-15 | 16.03.2017 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
20 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.03.2017 12-30 | 17.03.2017 14-00 | Замена вводного устройства
21 | КТП №24 Фидер № 4 ПС-110/10 "Явас" | 17.03.2017 08-50 | 17.03.2017 11-00 | Замена предохранителей
22 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №28 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.03.2017 08-30 | 20.03.2017 09-40 | Замена вводного устройства
23 | ВЛ-10 кВ Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.03.2017 10-00 | 20.03.2017 11-50 | Ремонт масляного выключателя
24 | ВЛ-10 кВ Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.03.2017 13-00 | 20.03.2017 15-00 | Ремонт масляного выключателя
25 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП № 3 Фидер № 1 ПС-35/10 "Выша" | 21.03.2017 14-00 | 21.03.2017 14-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
26 | ВЛ-0.4 кВ КТП №32 Фидер №8 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 24.03.2017 09-40 | 24.03.2017 10-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
27 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №26 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 24.03.2017 10-10 | 24.03.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
28 | КТП №5 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 24.03.2017 13-00 | 24.03.2017 15-00 | Замена отходящих кабелей
29 | КТП №3 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 24.03.2017 10-20 | 24.03.2017 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
30 | КТП №3 Фидер №6 ТПС -110/10 "Потьма" | 27.03.2017 15-00 | 27.03.2017 17-00 | Замена отходящего рубильника
31 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №19 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 27.03.2017 10-00 | 27.03.2017 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
32 | КТП №30 Фидер № 1 ПС-110/10 "Явас" | 28.03.2017 09-50 | 28.03.2017 11-00 | Замена предохранителей
33 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 31.03.2017 10-00 | 31.03.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Апрель
1 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №7 Фидер №9 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 10.04.2017 09-00 | 10.04.2017 15-45 | Очистка охранной зоны
2 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №27 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 12.04.2017 09-30 | 12.04.2017 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №6 ТПС-110/10 "Вад" | 13.04.2017 09-20 | 13.04.2017 10-00 | Перетяжка проводов на ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №2 Фидер №6 ТПС-110/10 "Вад" | 13.04.2017 10-20 | 13.04.2017 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №2 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 13.04.2017 09-00 | 13.04.2017 10-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №4 Фидер №1 ПС-35/10 "Выша" | 14.04.2017 14-20 | 14.04.2017 15-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №6 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 15.04.2017 15-10 | 15.04.2017 16-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 18.04.2017 09-05 | 18.04.2017 11-00 | Очистка охранной зоны
9 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 18.04.2017 13-00 | 18.04.2017 14-50 | Очистка охранной зоны
10 | КТП №1 Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 19.04.2017 08-30 | 19.04.2017 10-35 | Обслуживание оборудования подстанции
11 | КТП №7 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 19.04.2017 10-30 | 19.04.2017 11-30 | Обслуживание оборудования подстанции
12 | КТП №1 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 19.04.2017 14-00 | 19.04.2017 15-40 | Обслуживание оборудования подстанции
13 | КТП №2 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 21.04.2017 09-00 | 21.04.2017 11-00 | Обслуживание оборудования подстанции
14 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №4 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 21.04.2017 15-00 | 21.04.2017 16-00 | Обслуживание оборудования подстанции
15 | КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 24.04.2017 08-30 | 24.04.2017 09-30 | Обслуживание оборудования подстанции
16 | КТП №3 Фидер №1 ПС-35/10 "Выша" | 24.04.2017 16-10 | 24.04.2017 17-40 | Обслуживание оборудования подстанции
17 | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №3 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 25.04.2017 10-00 | 25.04.2017 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | ВЛ-0.4 кВ №4 КТП №3 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 25.04.2017 13-00 | 25.04.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №3 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 26.04.2017 08-30 | 26.04.2017 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Май
1 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 02.05.2017 12-55 | 02.05.2017 14-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №6 ТПС -110/10 "Потьма" | 02.05.2017 11-10 | 02.05.2017 12-00 | Очистка охранной зоны
3 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №2 Фидер №4 ПС-35/10 "Выша" | 03.05.2017 09-10 | 03.05.2017 12-30 | Очистка охранной зоны
4 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №6 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 04.05.2017 09-10 | 04.05.2017 16-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №10 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 10.05.2017 08-45 | 10.05.2017 13-50 | Очистка охранной зоны
6 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №6 ТПС-110/10 "Вад" | 10.05.2017 14-00 | 10.05.2017 15-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №6 ТПС-110/10 "Вад" | 12.05.2017 09-00 | 12.05.2017 11-45 | Замена рубильника
8 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №3 Фидер №10 ТПС-110/10 "Вад" | 15.05.2017 10-00 | 15.05.2017 15-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №6 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 15.05.2017 14-10 | 15.05.2017 16-00 | Очистка охранной зоны
10 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №17 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.05.2017 09-10 | 16.05.2017 13-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | КТП №18 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.05.2017 13-40 | 16.05.2017 15-30 | Замена отходящих кабелей
12 | КТП №18 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.05.2017 08-50 | 17.05.2017 09-35 | Замена трансформаторов тока
13 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №16 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.05.2017 09-40 | 17.05.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 17.05.2017 13-10 | 17.05.2017 16-10 | Очистка охранной зоны
15 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 18.05.2017 10-45 | 18.05.2017 14-25 | Очистка охранной зоны
16 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №16 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 18.05.2017 09-00 | 18.05.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 22.05.2017 10-00 | 22.05.2017 16-00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
18 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 22.05.2017 10-00 | 22.05.2017 16-15 | Ремонт ВЛ-35 кВ
19 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 24.05.2017 10-00 | 24.05.2017 17-40 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
20 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №8 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 24.05.2017 10-00 | 24.05.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №9 Фидер №1 ТПС-110/10 "Потьма" | 24.05.2017 10-00 | 24.05.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
22 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №4 Фидер №6 ТПС-110/10 "Потьма" | 24.05.2017 15-00 | 24.05.2017 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 26.05.2017 10-00 | 26.05.2017 16-15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
24 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-35/10 "Выша" | 31.05.2017 08-40 | 31.05.2017 11-40 | Очистка охранной зоны
Июнь
1 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №3 Фидер №1 ПС-35/10 "Выша" | 01.06.2017 08-30 | 01.06.2017 11-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №7 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 01.06.2017 09-00 | 01.06.20147 11-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №5 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 01.06.2017 13-00 | 01.06.2017 15-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0.4 кВ №2 КТП №1 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 05.06.2017 10-30 | 05.06.2017 13-00 | Очистка охранной зоны
5 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-35/10 "Выша" | 05.06.2017 09-15 | 05.06.2017 10-45 | Очистка охранной зоны
6 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №30 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 05.06.2017 09-50 | 05.06.2017 11-50 | Очистка охранной зоны
7 | КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 06.06.2017 08-15 | 06.06.2017 11-55 | Замена рубильника
8 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №37 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 06.06.2017 14-00 | 06.06.2017 16-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 07.06.2017 12-30 | 07.06.2017 11-00 | Очистка охранной зоны
10 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 07.06.2017 09-20 | 07.06.2017 11-50 | Очистка охранной зоны
11 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 13.06.2017 12-30 | 13.06.2017 15-40 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
12 | КТП №2 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 15.06.2017 09-50 | 15.06.2017 11-50 | Замена рубильника
13 | КТП №28 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 15.06.2017 13-00 | 15.06.2017 16-50 | Замена разъединителя
14 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №3 Фидер №1 ПС-35/10 "Выша" | 15.06.2017 13-30 | 15.06.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 16.06.2017 11-15 | 16.06.2017 16-15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
16 | КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 19.06.2017 13-00 | 19.06.2017 15-00 | Замена рубильника
17 | КТП №1 Фидер №6 ТПС-110/10 "Вад" | 19.06.2017 10-00 | 19.06.2017 16-00 | Замена отходящих кабелей
18 | ВЛ-10 кВ Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.06.2017 10-20 | 20.06.2017 11-50 | Очистка охранной зоны
19 | КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 20.06.2017 10-30 | 20.06.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 21.06.2017 10-30 | 21.06.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 22.06.2017 09-30 | 22.06.2017 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
22 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 22.06.2017 13-00 | 22.06.2017 16-10 | Очистка охранной зоны
23 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 22.06.2017 10-30 | 22.06.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 23.06.2017 13-00 | 23.06.2017 15-45 | Очистка охранной зоны
25 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 23.06.2017 10-00 | 23.06.2017 15-50 | Очистка охранной зоны
26 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 23.06.2017 11-00 | 23.06.2017 14-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
27 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 26.06.2017 13-15 | 26.06.2017 14-25 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
28 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 27.06.2017 14-15 | 27.06.2017 15-30 | Очистка охранной зоны
29 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 28.06.2017 10-00 | 28.06.2017 15-10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
30 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №28 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 28.06.2017 09-40 | 28.06.2017 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
31 | ВЛ-10кВ №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 29.06.2017 12-00 | 29.06.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
32 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 30.06.2017 10-00 | 30.06.2017 15-50 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
Июль
1 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 02.07.2017 10-00 | 02.07.2017 15-00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 03.07.2017 10-35 | 03.07.2017 11-35 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №3 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 04.07.2017 10-40 | 04.07.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 04.07.2017 10-00 | 04.07.2017 15-00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
5 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №2 Фидер №13 ПС-110/10 "Сосновка" | 04.07.2017 09-20 | 04.07.2017 10-35 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 06.07.2017 10-00 | 06.07.2017 14-15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №27 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 06.07.2017 09-50 | 06.07.2017 11-35 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №27 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 06.07.2017 13-30 | 06.07.2017 15-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-10 кВ Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 07.07.2017 12-00 | 07.07.2017 13-45 | Очистка охранной зоны
10 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 08.07.2017 09-00 | 08.07.2017 14-30 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
11 | ТМ №1 ПС-110/10 "Сосновка" | 08.07.2017 10-00 | 08.07.2017 15-00 | Ремонт оборудования ПС
12 | ТМ №2 ПС-110/10 "Сосновка" | 09.07.2017 10-00 | 09.07.2017 16-00 | Ремонт оборудования ПС
13 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 10.07.2017 11-10 | 10.07.2017 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №27 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 10.07.2017 09-50 | 10.07.2017 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | КТП №13 Фидер №3 ПС -110/10 "Явас" | 10.07.2017 11-00 | 10.07.2017 11-20 | Ремонт оборудования КТП
16 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №8 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 11.07.2017 09-00 | 11.07.2017 15-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №27 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 11.07.2017 10-10 | 11.07.2017 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №27 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 11.07.2017 13-15 | 11.07.2017 15-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 11.07.2017 10-00 | 11.07.2017 14-30 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
20 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 11.07.2017 15-30 | 11.07.2017 16-15 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 11.07.2017 16-00 | 11.07.2017 17-00 | Очистка охранной зоны
22 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 12.07.2017 10-20 | 12.07.2017 14-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №3 ПС-110/10 "Ударная" | 12.07.2017 09-50 | 12.07.2017 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №2 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 14.07.2017 10-10 | 14.07.2017 11-40 | Замена рубильников
25 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №2 Фидер №8 ПС-110/10 "Ударная" | 14.07.2017 10-00 | 14.07.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
26 | ТМ №1 ПС-110/10 "Ударная" | 15.07.2017 10-00 | 15.07.2017 16-00 | Ремонт оборудования ПС
27 | ТМ №2 ПС-110/10 "Ударная" | 16.07.2017 10-00 | 16.07.2017 16-00 | Ремонт оборудования ПС
28 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ЗРУ 10 кВ п. Леплей | 21.07.2017 09-00 | 21.07.2017 16-00 | Ремонт оборудования
29 | ТМ №1 ПС-110/10 "Явас" | 22.07.2017 10-00 | 22.07.2017 16-00 | Ремонт оборудования ПС
30 | ТМ №2 ПС-110/10 "Явас" | 23.07.2017 10-00 | 23.07.2017 16-00 | Ремонт оборудования ПС
31 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 24.07.2017 09-40 | 24.07.2017 17-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
32 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 25.07.2017 09-40 | 25.07.2017 17-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
33 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 26.07.2017 10-00 | 26.07.2017 16-55 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Август
1 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №12 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 01.08.2017 09-20 | 01.08.2017 10-35 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №27 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.08.2017 09-35 | 01.08.217 11-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 02.08.2017 10-20 | 02.08.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 03.08.2017 10-33 | 03.08.2017 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 04.08.2017 12-45 | 04.08.2017 14-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-10 кВ Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 04.08.2017 12-00 | 04.08.2017 13-35 | Ремонт ВЛ-10 кВ
7 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 04.08.2017 12-00 | 04.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
8 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 05.08.2017 12-00 | 05.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
9 | ВЛ-10 кВ Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 05.08.2017 08-00 | 05.08.2017 13-25 | Ремонт ВЛ-10 кВ
10 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 06.08.2017 12-00 | 06.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
11 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 07.08.2017 12-00 | 07.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
12 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 07.08.2017 09-00 | 07.08.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №7 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 07.08.2017 13-00 | 07.08.2017 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 08.08.2017 12-00 | 08.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
15 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 09.08.2017 12-00 | 09.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
16 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 09.08.2017 10-00 | 09.08.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
17 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 09.08.2017 10-00 | 09.08.2017 14-40 | Ремонт ВЛ-10 кВ, очистка охранной зоны
18 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 09.08.2017 10-00 | 09.08.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-35 кВ, очистка охранной зоны
19 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 10.08.2017 10-00 | 10.08.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-35 кВ, очистка охранной зоны
20 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 10.08.2017 10-00 | 10.08.2017 14-50 | Ремонт ВЛ-10 кВ, очистка охранной зоны
21 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 10.08.2017 10-00 | 10.08.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
22 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 10.08.2017 12-00 | 10.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
23 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 11.08.2017 12-00 | 11.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
24 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 11.08.2017 10-00 | 11.08.2017 14-30 | Очистка охранной зоны
25 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 11.08.2017 10-00 | 11.08.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ, очистка охранной зоны
26 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 11.08.2017 10-00 | 11.08.2017 14-30 | Ремонт ВЛ-35 кВ, очистка охранной зоны
27 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 12.08.2017 12-00 | 12.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
28 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 13.08.2017 12-00 | 13.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
29 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 14.08.2017 12-00 | 14.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
30 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 14.08.2017 10-00 | 14.08.2017 15-40 | Ремонт ВЛ-10 кВ, очистка охранной зоны
31 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 14.08.2017 10-00 | 14.08.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
32 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 15.08.2017 12-00 | 15.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
33 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 15.08.2017 10-00 | 15.08.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ, очистка охранной зоны
34 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 15.08.2017 10-00 | 15.08.2017 14-50 | Очистка охранной зоны
35 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 15.08.2017 10-00 | 15.08.2017 15-20 | Ремонт ВЛ-35 кВ, очистка охранной зоны
36 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №32 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 16.08.2017 11-00 | 16.08.2017 13-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
37 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 16.08.2017 10-00 | 16.08.2017 15-10 | Ремонт ВЛ-35 кВ, очистка охранной зоны
38 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 17.08.2017 10-00 | 17.08.2017 14-35 | Ремонт ВЛ-35 кВ, очистка охранной зоны
39 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №13 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 18.08.2017 14-20 | 18.08.2017 15-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
40 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 18.08.2017 10-00 | 18.08.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-35 кВ, очистка охранной зоны
41 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 21.08.2017 10-00 | 21.08.2017 14-25 | Ремонт ВЛ-10 кВ
42 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 22.08.2017 10-00 | 22.08.2017 15-30 | Ремонт ВЛ-35 кВ, очистка охранной зоны
43 | КТП №8 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 23.08.2017 11-00 | 23.08.2017 12-00 | Ремонт оборудования КТП
44 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 23.08.2017 10-45 | 23.08.2017 14-45 | Ремонт ВЛ-10 кВ
45 | ВЛ-0.4 кВ №6 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 24.08.2017 09-15 | 24.08.2017 10-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
46 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 24.08.2017 09-45 | 24.08.2017 13-55 | Ремонт ВЛ-10 кВ
47 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 24.08.2017 09-10 | 24.08.2017 10-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
48 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 25.08.2017 11-00 | 25.08.2017 19-15 | Ремонт ВЛ-10 кВ
49 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 28.08.2017 09-30 | 28.08.2017 15-50 | Ремонт ВЛ-10 кВ
50 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 29.08.2017 09-20 | 29.08.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
51 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 30.08.2017 09-20 | 30.08.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
52 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 30.08.2017 09-15 | 30.08.2017 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
53 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 30.08.2017 09-10 | 30.08.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
54 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №4 Фидер №2от ЗРУ -10 кВ п. Леплей от ПС-110/10 "Ударная" | 31.08.2017 09-55 | 31.08.2017 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
55 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 31.08.2017 09-05 | 31.08.2017 10-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
56 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 31.08.2017 12-00 | 31.08.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
57 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 31.08.2017 09-10 | 31.08.2017 11-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
58 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 31.08.2017 13-40 | 31.08.2017 18-50 | Ремонт ВЛ-10 кВ
Сентябрь
1 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 04.09.2017 09-40 | 04.09.2017 11-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №3 ПС-110/10 "Ударная" | 04.09.2017 09-20 | 04.09.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 04.09.2017 13-35 | 04.09.2017 15-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 05.09.2017 09-30 | 05.09.2017 11-30 | Ремонт оборудования ТП
5 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 05.09.2017 09-46 | 05.09.2017 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 05.09.2017 10-15 | 05.09.2017 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-10 кВ Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 06.09.2017 11-30 | 06.09.2017 13-45 | Ремонт ВЛ-10 кВ
8 | КТП №2 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 11.09.2017 09-30 | 11.09.2017 11-00 | Ремонт оборудования ТП
9 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 11.09.2017 10-00 | 11.09.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
10 | ВЛ-10 кВ Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 12.09.2017 10-00 | 12.09.2017 14-30 | Очистка охранной зоны
11 | ВЛ-10 кВ №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 13.09.2017 11-00 | 13.09.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
12 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.09.2017 08-50 | 13.09.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.09.2017 13-15 | 13.09.2017 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 13.09.2017 12-00 | 13.09.2017 16-40 | Очистка охранной зоны, ремонт ВЛ
15 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 14.09.2017 11-00 | 14.09.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
16 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 14.09.2017 09-00 | 14.09.2017 11-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 14.09.2017 13-20 | 14.09.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 18.09.2017 10-00 | 18.09.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 19.09.2017 10-00 | 19.09.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.09.2017 13-40 | 20.09.2017 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | КТП №47 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.09.2017 09-50 | 21.09.2017 11-05 | Ремонт оборудования ТП
22 | ВЛ-10 кВ Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.09.2017 14-00 | 21.09.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 22.09.2017 12-10 | 22.08.2017 14-10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
24 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 25.09.2017 11-00 | 25.09.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
25 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 26.09.2017 11-00 | 26.09.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
26 | КТП №1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 26.09.2017 08-50 | 26.09.2017 11-20 | Обслуживание оборудования подстанции
27 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №47 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 26.09.2017 10-15 | 26.09.2017 11-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
28 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 27.09.2017 11-00 | 27.09.2017 15-00 | Очистка охранной зоны
Октябрь
1 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 03.10.2017 10-00 | 03.10.2017 15-45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №8 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 03.10.2017 09-10 | 03.10.2017 14-00 | Замена рубильника
3 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 04.10.2017 10-00 | 04.10.2017 16-15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ
4 | ВЛ-10 кВ Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 05.10.2017 10-00 | 05.10.2017 11-50 | Ремонт ВЛ-10 кВ
5 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 05.10.2017 12-00 | 05.10.2017 14-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
6 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 06.10.2017 12-00 | 06.10.2017 14-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
7 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №6 ТПС-110/10 "Потьма" | 09.10.2017 09-20 | 09.10.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №6 ТПС-110/10 "Потьма" | 09.10.2017 13-00 | 09.10.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.10.2017 09-15 | 16.10.2017 11-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.10.2017 13-20 | 16.10.2017 16-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.10.2017 09-20 | 17.10.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.10.2017 13-40 | 17.10.2017 16-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 18.10.2017 12-00 | 18.10.2017 14-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
14 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 18.10.2017 09-10 | 18.10.2017 11-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 18.10.2017 12-00 | 18.10.2017 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
16 | ВЛ-0.4 кВ №1,2 от КТП №28 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 26.10.2017 13-15 | 26.10.2017 17-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-10 кВ Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 26.10.2017 12-00 | 26.10.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
18 | ВЛ-10 кВ Фидер №13 ПС-110/10 "Сосновка" | 27.10.2017 12-00 | 27.10.2017 14-00 | Очистка охранной зоны
19 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 Фидер № 2 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 31.10.2017 13-00 | 31.10.2017 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Ноябрь
1 | КТП № 2 Фидер № 2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 02.11.2017 11-30 | 02.11.2017 13-30 | Замена отходящих кабелей
2 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 41 Фидер № 16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 03.11.2017 09-15 | 03.11.2017 09-15 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 17 Фидер № 7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 08.11.2017 15-50 | 08.11.2017 17-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 18 Фидер № 7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 09.11.2017 15-10 | 09.11.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 17 Фидер № 7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 10.11.2017 10-10 | 10.11.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-10 кВ Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 12.11.2017 12-20 | 12.11.2017 15-30 | Техническое обслуживание оборудования ТП
7 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 20 Фидер № 7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.11.2017 10-20 | 13.11.2017 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0.4 кВ № 4 от КТП № 13 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 15.11.2017 09-55 | 15.11.2017 13-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | КТП № 1 Фидер № 6 ТПС-110/10 "Потьма" | 15.11.2017 13-10 | 15.11.2017 14-50 | Замена изоляторов
10 | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 26 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 15.11.2017 14-15 | 15.11.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 15 Фидер № 7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.11.2017 13-20 | 16.11.2017 15-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП № 1 Фидер № 13 ПС-110/10 "Сосновка" | 20.11.2017 10-10 | 20.11.2017 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 2 Фидер № 6 ТПС-110/10 "Потьма" | 23.11.2017 14-00 | 23.11.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 Фидер № 2 ПС-110/10 "Ударная" | 24.11.2017 09-30 | 24.11.2017 12-00 | Очистка охранной зоны
15 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 Фидер № 2 ПС-110/10 "Ударная" | 24.11.2017 09-30 | 24.11.2017 12-00 | Очистка охранной зоны
16 | ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП № 33 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 26.11.2017 11-35 | 26.11.2017 12-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 52 Фидер № 16 ПС-110/10 "Зубова Поляна | 27.11.2017 10-10 | 27.11.2017 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | ВЛ-0,4 кВ № 2от КТП № 3 Фидер № 8 ПС-110/10 "Ударная" | 28.11.2017 16-30 | 28.11.2017 17-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-0,4 кВ № 5 от КТП № 33 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 30.11.2017 10-15 | 30.11.2017 10-45 | Замена рубильника
20 | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 3 Фидер № 8 ПС-110/10 "Ударная" | 30.11.2017 14-20 | 30.11.2017 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Декабрь
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 Фидер № 2 ПС-110/10 "Ударная" | 08.12.2017 12-00 | 08.12.2017 14-00 | Замена отходящих кабелей
2 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 32 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 11.12.2017 12-00 | 11.12.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | КТП №7 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 11.12.2017 09-25 | 11.12.2017 11-25 | Монтаж КТП
4 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 32 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 12.12.2017 12-00 | 12.12.2017 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | КТП №7,8 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 12.12.2017 09-15 | 12.12.2017 13-55 | Монтаж разъединителей
6 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП № 2 Фидер № 3 ПС-110/10 "Сосновка" | 13.12.2017 10-00 | 13.12.2017 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | КТП №8 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.12.2017 09-15 | 13.12.2017 10-35 | Монтаж рубильников
8 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП № 4 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 13.12.2017 10-35 | 13.12.2017 11-00 | Установка прибора учета
9 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 32 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 14.12.2017 09-10 | 14.12.2017 11-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП № 7 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 14.12.2017 09-50 | 14.12.2017 11-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0.4 кВ № 1,2 от КТП № 8 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 15.12.2017 11-00 | 15.12.2017 12-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 15.12.2017 13-30 | 15.12.2017 14-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидер №4 ПС-110/10 "Сосновка" | 18.12.2017 10-20 | 18.12.2017 13-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | КТП № 1 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 25.12.2017 10-00 | 25.12.2017 18-00 | Замена силового трансформатора
15 | ВЛ-10 кВ № 10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 27.12.2017 12-00 | 27.12.2017 14-05 | Ремонт ВЛ-10 кВ
16 | Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 27.12.2017 13-33 | 27.12.2017 14-10 | Монтаж КТП