| «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» __________А.Б. Сурдин «___»_________20__г. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна |  |  |
| Сметная стоимость: | 1 261.967 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.571 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 95.422 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-042-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора |  | 24 | 80.38 | 1 929.18 | 486.96 | 11 687.11 | 6.058 |
| 1. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.81 | 19.44 | 8.510 | 165.43 | 160.740 | 3 124.79 | 18.888 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 10.56 | 10.680 | 112.78 | 201.790 | 2 130.90 | 18.894 |
| 1. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.44 | 10.56 | 159.02 | 1 679.25 | 757.22 | 7 996.24 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 112.78 | 201.79 | 2 130.90 | 18.894 |
| 1. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.96 | 88.02 | 84.50 | 589.67 | 566.08 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 10.25 | 201.79 | 193.72 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 292.12 | 89% | 4 677.56 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 166.93 | 48% | 2 522.73 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 388.23 |  | 18 887.41 |  |
| 2. | Е33-04-042-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора |  | 5 | 250.65 | 1 253.23 | 1 468.82 | 7 344.11 | 5.86 |
| 2. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.75 | 8.75 | 8.510 | 74.46 | 160.740 | 1 406.48 | 18.888 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.8 | 9 | 9.910 | 89.19 | 187.155 | 1 684.40 | 18.886 |
| 2. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 0.84 | 4.2 | 89.49 | 375.86 | 485.15 | 2 037.63 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 37.93 | 170.43 | 715.81 | 18.874 |
| 2. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.96 | 4.8 | 159.02 | 763.30 | 757.22 | 3 634.66 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 51.26 | 201.79 | 968.59 | 18.894 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.45 | 88.02 | 39.61 | 589.67 | 265.35 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 4.81 | 201.79 | 90.81 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 171.83 | 89% | 2 750.88 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 98.19 | 48% | 1 483.62 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 523.25 |  | 11 578.62 |  |
| 3. | Е33-04-040-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) |  | 29 | 46.58 | 1 350.96 | 393.79 | 11 419.92 | 8.453 |
| 3. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 1.27 | 36.83 | 7.860 | 289.48 | 148.510 | 5 469.62 | 18.894 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 10.15 | 9.030 | 91.65 | 170.430 | 1 729.86 | 18.874 |
| 3. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 0.35 | 10.15 | 89.49 | 908.32 | 485.15 | 4 924.27 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 91.65 | 170.43 | 1 729.86 | 18.874 |
| 3. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.74 | 88.02 | 153.15 | 589.67 | 1 026.03 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 18.58 | 201.79 | 351.11 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 400.19 | 89% | 6 407.54 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 228.68 | 48% | 3 455.75 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 979.82 |  | 21 283.21 |  |
| 4. | Е33-04-041-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям | 1 ответвление |  | 28 | 7.70 | 215.49 | 113.19 | 3 169.19 | 14.707 |
| 4. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.66 | 18.48 | 7.660 | 141.56 | 144.690 | 2 673.87 | 18.889 |
| 4. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.84 | 88.02 | 73.94 | 589.67 | 495.32 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 8.97 | 201.79 | 169.50 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 148.64 | 89% | 2 379.74 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 84.94 | 48% | 1 283.46 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 449.06 |  | 6 832.39 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 6 340.37 |  | 58 581.62 | 9.239 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 012.78 |  | 16 215.73 | 16.011 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 578.73 |  | 8 745.56 | 15.112 |
|  | Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е33-04-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора |  | 24 | 178.91 | 4 293.80 | 1 325.50 | 31 811.90 | 7.409 |
| 5. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 3.8 | 91.2 | 8.300 | 756.96 | 156.920 | 14 311.10 | 18.906 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.78 | 18.72 | 10.680 | 199.93 | 201.790 | 3 777.51 | 18.894 |
| 5. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.78 | 18.72 | 159.02 | 2 976.85 | 757.22 | 14 175.16 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 199.93 | 201.79 | 3 777.51 | 18.894 |
| 5. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 4.56 | 88.02 | 401.37 | 589.67 | 2 688.90 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 48.70 | 201.79 | 920.16 | 18.894 |
| 5. 5. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0096 | 15 707.00 | 150.79 | 63 528.20 | 609.87 | 4.045 |
| 5. 6. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.00003 | 0.00072 | 9 661.50 | 6.96 | 25 842.27 | 18.61 | 2.675 |
| 5. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.48 | 1.82 | 0.87 | 17.21 | 8.26 | 9.456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 004.73 | 89% | 16 098.86 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 574.13 | 48% | 8 682.53 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 872.67 |  | 56 593.30 |  |
| 6. | Е33-04-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  | 5 | 403.16 | 2 015.82 | 2 910.50 | 14 552.48 | 7.219 |
| 6. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 7.9 | 39.5 | 8.300 | 327.85 | 156.920 | 6 198.34 | 18.906 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 9.3 | 10.680 | 99.32 | 201.790 | 1 876.65 | 18.894 |
| 6. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.86 | 9.3 | 159.02 | 1 478.89 | 757.22 | 7 042.15 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 99.32 | 201.79 | 1 876.65 | 18.894 |
| 6. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 2 | 88.02 | 176.04 | 589.67 | 1 179.34 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 21.36 | 201.79 | 403.58 | 18.894 |
| 6. 5. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.002 | 15 707.00 | 31.41 | 63 528.20 | 127.06 | 4.045 |
| 6. 6. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.00003 | 0.00015 | 9 661.50 | 1.45 | 25 842.27 | 3.88 | 2.675 |
| 6. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.1 | 1.82 | 0.18 | 17.21 | 1.72 | 9.456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 448.53 | 89% | 7 186.74 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 256.30 | 48% | 3 876.00 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 720.65 |  | 25 615.22 |  |
| 7. | Е33-04-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора |  | 34 | 47.03 | 1 598.90 | 322.08 | 10 950.60 | 6.849 |
| 7. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.44 | 14.96 | 7.660 | 114.59 | 144.690 | 2 164.56 | 18.889 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 16.32 | 12.840 | 209.55 | 242.520 | 3 957.93 | 18.888 |
| 7. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.24 | 8.16 | 4.01 | 32.72 | 6.89 | 56.22 | 1.718 |
| 7. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.24 | 8.16 | 75.15 | 613.22 | 497.87 | 4 062.62 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 104.77 | 242.52 | 1 978.96 | 18.888 |
| 7. 5. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.24 | 8.16 | 102.74 | 838.36 | 571.96 | 4 667.19 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 104.77 | 242.52 | 1 978.96 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 340.35 | 89% | 5 449.02 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 194.48 | 48% | 2 938.80 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 133.73 |  | 19 338.41 |  |
| 8. | Е33-04-016-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора |  | 24 | 13.00 | 311.94 | 106.84 | 2 564.13 | 8.22 |
| 8. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.25 | 6 | 7.660 | 45.96 | 144.690 | 868.14 | 18.889 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.14 | 3.36 | 12.840 | 43.14 | 242.520 | 814.87 | 18.888 |
| 8. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.14 | 3.36 | 4.01 | 13.47 | 6.89 | 23.15 | 1.718 |
| 8. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.14 | 3.36 | 75.15 | 252.50 | 497.87 | 1 672.84 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 43.14 | 242.52 | 814.87 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 93.56 | 89% | 1 497.88 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 53.46 | 48% | 807.84 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.96 |  | 4 869.85 |  |
| 9. | Е33-04-016-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора |  | 5 | 14.96 | 74.82 | 124.17 | 620.84 | 8.298 |
| 9. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.3 | 1.5 | 7.660 | 11.49 | 144.690 | 217.04 | 18.889 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.8 | 12.840 | 10.27 | 242.520 | 194.02 | 18.888 |
| 9. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.16 | 0.8 | 4.01 | 3.21 | 6.89 | 5.51 | 1.718 |
| 9. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.16 | 0.8 | 75.15 | 60.12 | 497.87 | 398.30 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 10.27 | 242.52 | 194.02 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 22.85 | 89% | 365.84 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 13.06 | 48% | 197.31 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.72 |  | 1 183.99 |  |
| 10. | Е33-03-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель |  | 29 | 8.44 | 244.75 | 118.43 | 3 434.36 | 14.032 |
| 10. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 0.68 | 19.72 | 7.930 | 156.38 | 149.780 | 2 953.66 | 18.888 |
| 10. 2. | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.19 | 5.51 | 14.41 | 79.40 | 74.87 | 412.53 | 5.196 |
| 10. 3. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00003 | 0.00087 | 10 314.99 | 8.97 | 78 348.50 | 68.16 | 7.596 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 164.20 | 89% | 2 628.76 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 93.83 | 48% | 1 417.76 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502.78 |  | 7 480.87 |  |
| 11. | Ц08-02-472-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м |  | 2.7 | 338.23 | 913.23 | 4 124.75 | 11 136.83 | 12.195 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 21.3 | 57.51 | 8.820 | 507.24 | 166.590 | 9 580.59 | 18.888 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.513 | 12.840 | 6.59 | 242.520 | 124.41 | 18.888 |
| 11. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.19 | 0.513 | 135.40 | 69.46 | 623.22 | 319.71 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 6.59 | 242.52 | 124.41 | 18.888 |
| 11. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.36 | 9.072 | 7.99 | 72.49 | 36.85 | 334.30 | 4.612 |
| 11. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.513 | 88.02 | 45.15 | 589.67 | 302.50 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 5.48 | 201.79 | 103.52 | 18.894 |
| 11. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 2.43 | 10.57 | 25.69 | 54.96 | 133.55 | 5.2 |
| 11. 7. | С101-2143 | Краска | кг | 2.4 | 6.48 | 28.25 | 183.06 | 42.37 | 274.56 | 1.5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 488.14 | 81% | 7 861.05 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 333.99 | 52% | 5 046.60 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 735.36 |  | 24 044.48 |  |
| 12. | Е33-04-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 1 | 3 822.49 | 3 822.49 | 27 839.03 | 27 839.03 | 7.283 |
| 12. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 65.24 | 65.24 | 8.920 | 581.94 | 168.530 | 10 994.90 | 18.893 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37.18 | 37.18 | 9.644 | 358.58 | 182.099 | 6 770.45 | 18.881 |
| 12. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.82 | 0.82 | 102.74 | 84.25 | 571.96 | 469.01 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 10.53 | 242.52 | 198.87 | 18.888 |
| 12. 4. | Х03-0202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 9.76 | 9.76 | 1.06 | 10.35 | 3.25 | 31.72 | 3.066 |
| 12. 5. | Х03-0407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 11.95 | 11.95 | 78.03 | 932.46 | 360.36 | 4 306.30 | 4.618 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 127.63 | 201.79 | 2 411.39 | 18.894 |
| 12. 6. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 24.41 | 24.41 | 89.49 | 2 184.45 | 485.15 | 11 842.51 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 220.42 | 170.43 | 4 160.20 | 18.874 |
| 12. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.33 | 88.02 | 29.05 | 589.67 | 194.59 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 3.52 | 201.79 | 66.59 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 987.55 | 89% | 15 811.16 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 564.31 | 48% | 8 527.37 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 374.35 |  | 52 177.56 |  |
| 13. | Е33-04-013-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов | 1 ответвление |  | 28 | 91.79 | 2 570.10 | 734.64 | 20 569.80 | 8.004 |
| 13. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.97 | 55.16 | 8.510 | 469.41 | 160.740 | 8 866.42 | 18.888 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.74 | 20.72 | 9.030 | 187.10 | 170.430 | 3 531.31 | 18.874 |
| 13. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 0.74 | 20.72 | 89.49 | 1 854.23 | 485.15 | 10 052.31 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 187.10 | 170.43 | 3 531.31 | 18.874 |
| 13. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 2.8 | 88.02 | 246.46 | 589.67 | 1 651.08 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 29.90 | 201.79 | 565.01 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 689.34 | 89% | 11 033.98 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 393.91 | 48% | 5 950.91 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 653.34 |  | 37 554.69 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 22 562.55 |  | 228 858.37 | 10.143 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 4 239.23 |  | 67 933.29 | 16.025 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 477.47 |  | 37 445.11 | 15.114 |
|  | Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С403-1180 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Стойка железобетонная вибрированная для опор СВ-95 | шт. |  | 34 | 1 445.85 | 49 158.90 | 5 500.00 | 187 000.00 | 3.804 |
| 15. | С502-0883 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 3х95+1х95 | м |  | 1000 | 70.50 | 70 500.00 | 284.28 | 284 280.00 | 4.032 |
| 16. | С111-3141 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Зажим поддерживающий SO 130 | шт. |  | 29 | 307.85 | 8 927.65 | 603.39 | 17 498.31 | 1.96 |
| 17. | С111-3170 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Скрепа размером 20 мм NC20 | шт. |  | 136 | 5.82 | 791.52 | 10.87 | 1 478.32 | 1.868 |
| 18. | С111-3103 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Зажим ответвительный SLIP22.1 | шт. |  | 58 | 214.37 | 12 433.46 | 293.90 | 17 046.20 | 1.371 |
| 19. | С111-0142 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Зажим анкерный SO 251 | шт. |  | 20 | 492.40 | 9 848.00 | 675.10 | 13 502.00 | 1.371 |
| 20. | С111-0105 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Траверса ТН 9 | шт. |  | 29 | 254.55 | 7 381.95 | 349.00 | 10 121.00 | 1.371 |
| 21. | С110-0213 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Хомут для крепления траверс | шт. |  | 60 | 34.60 | 2 076.00 | 67.80 | 4 068.00 | 1.96 |
| 22. | С110-9280 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Крепление подкоса | шт. |  | 5 | 390.87 | 1 954.35 | 766.10 | 3 830.50 | 1.96 |
| 23. | С502-0814 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 2х16 | м |  | 700 | 9.95 | 6 962.85 | 32.58 | 22 806.00 | 3.275 |
| 24. | С111-3162 | Зажим ЗОИ | шт. |  | 56 | 59.62 | 3 338.72 | 117.45 | 6 577.20 | 1.97 |
| 25. | С111-3163 | Зажим анкерный SO 157.1 | шт. |  | 56 | 85.56 | 4 791.36 | 168.56 | 9 439.36 | 1.97 |
| 26. | П001. | Заземляющий проводник ЗП 6 | шт. |  | 30 | 136.96 | 4 108.80 | 554.00 | 16 620.00 | 4.045 |
| 27. | П002. | Наконечник 95-12 | шт. |  | 60 | 19.14 | 1 148.40 | 23.73 | 1 423.80 | 1.24 |
| 28. | С101-1614 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества диаметром 16 мм | т |  | 0.145 | 5 230.01 | 758.35 | 34 133.90 | 4 949.42 | 6.527 |
| 29. | С101-1616 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества диаметром 10 мм | т |  | 0.174 | 5 230.00 | 910.02 | 34 133.90 | 5 939.30 | 6.527 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 185 090.33 |  | 606 579.41 | 3.277 |
|  | Раздел 4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | П-001. | Разработка проектно-сметной документации | шт. |  | 1 |  |  | 124 056.00 | 124 056.00 |  |
| 31. | П-002. | Техническая документация на объект | шт. |  | 1 |  |  | 29 388.00 | 29 388.00 |  |
| 32. | П-003. | Государственная регистрация права на объект | шт. |  | 1 |  |  | 22 000.00 | 22 000.00 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  | 175 444.00 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 213 993.25 |  | 1 069 463.40 | 4.998 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 5 252.01 |  | 84 149.02 | 16.022 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 056.20 |  | 46 190.67 | 15.114 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 % ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  |  |  |  |  | 192 503.41 1 261 966.81 |  |

| Составил: | Главный инженер ООО «Электротеплосеть» Кудашов А.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |