| Стройка: | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | ВЛИ-0,4 кВ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 1 062.042 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.498 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 83.856 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-042-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора |  | 26 | 80.38 | 2 089.95 | 486.96 | 12 661.04 | 6.058 |
| 1. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.81 | 21.06 | 8.510 | 179.22 | 160.740 | 3 385.18 | 18.888 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 11.44 | 10.680 | 122.18 | 201.790 | 2 308.48 | 18.894 |
| 1. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.44 | 11.44 | 159.02 | 1 819.19 | 757.22 | 8 662.60 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 122.18 | 201.79 | 2 308.48 | 18.894 |
| 1. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 1.04 | 88.02 | 91.54 | 589.67 | 613.26 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 11.11 | 201.79 | 209.86 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 316.47 | 89% | 5 067.36 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 406.42 |  | 17 728.40 |  |
| 2. | Е33-04-042-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора |  | 5 | 250.65 | 1 253.23 | 1 468.82 | 7 344.11 | 5.86 |
| 2. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.75 | 8.75 | 8.510 | 74.46 | 160.740 | 1 406.48 | 18.888 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.8 | 9 | 9.910 | 89.19 | 187.155 | 1 684.40 | 18.886 |
| 2. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 0.84 | 4.2 | 89.49 | 375.86 | 485.15 | 2 037.63 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 37.93 | 170.43 | 715.81 | 18.874 |
| 2. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.96 | 4.8 | 159.02 | 763.30 | 757.22 | 3 634.66 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 51.26 | 201.79 | 968.59 | 18.894 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.45 | 88.02 | 39.61 | 589.67 | 265.35 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 4.81 | 201.79 | 90.81 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 171.83 | 89% | 2 750.88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 425.06 |  | 10 094.99 |  |
| 3. | Е33-04-040-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) |  | 31 | 46.58 | 1 444.13 | 393.79 | 12 207.50 | 8.453 |
| 3. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 1.27 | 39.37 | 7.860 | 309.45 | 148.510 | 5 846.84 | 18.894 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 10.85 | 9.030 | 97.98 | 170.430 | 1 849.17 | 18.874 |
| 3. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 0.35 | 10.85 | 89.49 | 970.97 | 485.15 | 5 263.88 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 97.98 | 170.43 | 1 849.17 | 18.874 |
| 3. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.86 | 88.02 | 163.72 | 589.67 | 1 096.79 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 19.86 | 201.79 | 375.33 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 427.80 | 89% | 6 849.45 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 871.93 |  | 19 056.95 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 5 703.41 |  | 46 880.34 | 8.22 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 916.10 |  | 14 667.69 | 16.011 |
|  | Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е33-04-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора |  | 26 | 178.91 | 4 651.62 | 1 325.50 | 34 462.89 | 7.409 |
| 4. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 3.8 | 98.8 | 8.300 | 820.04 | 156.920 | 15 503.70 | 18.906 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.78 | 20.28 | 10.680 | 216.59 | 201.790 | 4 092.30 | 18.894 |
| 4. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.78 | 20.28 | 159.02 | 3 224.93 | 757.22 | 15 356.42 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 216.59 | 201.79 | 4 092.30 | 18.894 |
| 4. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 4.94 | 88.02 | 434.82 | 589.67 | 2 912.97 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 52.76 | 201.79 | 996.84 | 18.894 |
| 4. 5. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0104 | 15 707.00 | 163.35 | 63 528.20 | 660.69 | 4.045 |
| 4. 6. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.00003 | 0.00078 | 9 661.50 | 7.54 | 25 842.27 | 20.16 | 2.675 |
| 4. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.52 | 1.82 | 0.95 | 17.21 | 8.95 | 9.456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 088.46 | 89% | 17 440.44 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 740.08 |  | 51 903.33 |  |
| 5. | Е33-04-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  | 5 | 403.16 | 2 015.82 | 2 910.50 | 14 552.48 | 7.219 |
| 5. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 7.9 | 39.5 | 8.300 | 327.85 | 156.920 | 6 198.34 | 18.906 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 9.3 | 10.680 | 99.32 | 201.790 | 1 876.65 | 18.894 |
| 5. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.86 | 9.3 | 159.02 | 1 478.89 | 757.22 | 7 042.15 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 99.32 | 201.79 | 1 876.65 | 18.894 |
| 5. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 2 | 88.02 | 176.04 | 589.67 | 1 179.34 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 21.36 | 201.79 | 403.58 | 18.894 |
| 5. 5. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.002 | 15 707.00 | 31.41 | 63 528.20 | 127.06 | 4.045 |
| 5. 6. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.00003 | 0.00015 | 9 661.50 | 1.45 | 25 842.27 | 3.88 | 2.675 |
| 5. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.1 | 1.82 | 0.18 | 17.21 | 1.72 | 9.456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 448.53 | 89% | 7 186.74 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 464.35 |  | 21 739.22 |  |
| 6. | Е33-04-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора |  | 36 | 47.03 | 1 692.95 | 322.08 | 11 594.75 | 6.849 |
| 6. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.44 | 15.84 | 7.660 | 121.33 | 144.690 | 2 291.89 | 18.889 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 17.28 | 12.840 | 221.88 | 242.520 | 4 190.75 | 18.888 |
| 6. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.24 | 8.64 | 4.01 | 34.65 | 6.89 | 59.53 | 1.718 |
| 6. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.24 | 8.64 | 75.15 | 649.30 | 497.87 | 4 301.60 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 110.94 | 242.52 | 2 095.37 | 18.888 |
| 6. 5. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.24 | 8.64 | 102.74 | 887.67 | 571.96 | 4 941.73 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 110.94 | 242.52 | 2 095.37 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 360.37 | 89% | 5 769.55 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 053.32 |  | 17 364.30 |  |
| 7. | Е33-04-016-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора |  | 26 | 13.00 | 337.93 | 106.84 | 2 777.81 | 8.22 |
| 7. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.25 | 6.5 | 7.660 | 49.79 | 144.690 | 940.49 | 18.889 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.14 | 3.64 | 12.840 | 46.74 | 242.520 | 882.77 | 18.888 |
| 7. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.14 | 3.64 | 4.01 | 14.60 | 6.89 | 25.08 | 1.718 |
| 7. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.14 | 3.64 | 75.15 | 273.55 | 497.87 | 1 812.25 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 46.74 | 242.52 | 882.77 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 101.36 | 89% | 1 622.70 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 439.29 |  | 4 400.51 |  |
| 8. | Е33-04-016-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора |  | 5 | 14.96 | 74.82 | 124.17 | 620.84 | 8.298 |
| 8. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.3 | 1.5 | 7.660 | 11.49 | 144.690 | 217.04 | 18.889 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.8 | 12.840 | 10.27 | 242.520 | 194.02 | 18.888 |
| 8. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.16 | 0.8 | 4.01 | 3.21 | 6.89 | 5.51 | 1.718 |
| 8. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.16 | 0.8 | 75.15 | 60.12 | 497.87 | 398.30 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 10.27 | 242.52 | 194.02 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 22.85 | 89% | 365.84 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97.67 |  | 986.68 |  |
| 9. | Е33-03-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель |  | 31 | 8.44 | 261.63 | 118.43 | 3 671.21 | 14.032 |
| 9. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 0.68 | 21.08 | 7.930 | 167.16 | 149.780 | 3 157.36 | 18.888 |
| 9. 2. | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.19 | 5.89 | 14.41 | 84.87 | 74.87 | 440.98 | 5.196 |
| 9. 3. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00003 | 0.00093 | 10 314.99 | 9.59 | 78 348.50 | 72.86 | 7.596 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 175.52 | 89% | 2 810.05 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 437.15 |  | 6 481.26 |  |
| 10. | Ц08-02-472-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м |  | 2.8 | 338.23 | 947.05 | 4 124.75 | 11 549.30 | 12.195 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 21.3 | 59.64 | 8.820 | 526.02 | 166.590 | 9 935.43 | 18.888 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.532 | 12.840 | 6.83 | 242.520 | 129.02 | 18.888 |
| 10. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.19 | 0.532 | 135.40 | 72.03 | 623.22 | 331.55 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 6.83 | 242.52 | 129.02 | 18.888 |
| 10. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.36 | 9.408 | 7.99 | 75.17 | 36.85 | 346.68 | 4.612 |
| 10. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.532 | 88.02 | 46.83 | 589.67 | 313.70 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 5.68 | 201.79 | 107.35 | 18.894 |
| 10. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 2.52 | 10.57 | 26.64 | 54.96 | 138.50 | 5.2 |
| 10. 7. | С101-2143 | Краска | кг | 2.4 | 6.72 | 28.25 | 189.84 | 42.37 | 284.73 | 1.5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 506.21 | 81% | 8 152.20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 453.26 |  | 19 701.50 |  |
| 11. | Е33-04-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 1 | 3 822.49 | 3 822.49 | 27 839.03 | 27 839.03 | 7.283 |
| 11. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 65.24 | 65.24 | 8.920 | 581.94 | 168.530 | 10 994.90 | 18.893 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37.18 | 37.18 | 9.644 | 358.58 | 182.099 | 6 770.45 | 18.881 |
| 11. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.82 | 0.82 | 102.74 | 84.25 | 571.96 | 469.01 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 10.53 | 242.52 | 198.87 | 18.888 |
| 11. 4. | Х03-0202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 9.76 | 9.76 | 1.06 | 10.35 | 3.25 | 31.72 | 3.066 |
| 11. 5. | Х03-0407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 11.95 | 11.95 | 78.03 | 932.46 | 360.36 | 4 306.30 | 4.618 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 127.63 | 201.79 | 2 411.39 | 18.894 |
| 11. 6. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 24.41 | 24.41 | 89.49 | 2 184.45 | 485.15 | 11 842.51 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 220.42 | 170.43 | 4 160.20 | 18.874 |
| 11. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.33 | 88.02 | 29.05 | 589.67 | 194.59 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 3.52 | 201.79 | 66.59 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 987.55 | 89% | 15 811.16 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 810.04 |  | 43 650.19 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 17 495.15 |  | 166 227.00 | 9.501 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 690.84 |  | 59 158.69 | 16.029 |
|  | Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С403-1180 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Стойка железобетонная вибрированная для опор СВ-95 | шт. |  | 36 | 1 445.85 | 52 050.60 | 5 500.00 | 198 000.00 | 3.804 |
| 13. | С502-0883 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 3х95+1х95 | м |  | 1000 | 70.50 | 70 500.00 | 284.28 | 284 280.00 | 4.032 |
| 14. | С111-3141 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Зажим поддерживающий SO 130 | шт. |  | 30 | 307.85 | 9 235.50 | 603.39 | 18 101.70 | 1.96 |
| 15. | С111-3170 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Скрепа размером 20 мм NC20 | шт. |  | 136 | 5.82 | 791.52 | 10.87 | 1 478.32 | 1.868 |
| 16. | С111-3103 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Зажим ответвительный SLIP22.1 | шт. |  | 62 | 214.37 | 13 290.94 | 293.90 | 18 221.80 | 1.371 |
| 17. | С111-0142 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Зажим анкерный SO 251 | шт. |  | 20 | 492.40 | 9 848.00 | 675.10 | 13 502.00 | 1.371 |
| 18. | С111-0105 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Траверса ТН 9 | шт. |  | 31 | 254.55 | 7 891.05 | 349.00 | 10 819.00 | 1.371 |
| 19. | С110-0213 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Хомут для крепления траверс | шт. |  | 62 | 34.60 | 2 145.20 | 67.80 | 4 203.60 | 1.96 |
| 20. | С110-9280 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Крепление подкоса | шт. |  | 5 | 390.87 | 1 954.35 | 766.10 | 3 830.50 | 1.96 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 167 707.16 |  | 552 436.92 | 3.294 |
|  | Раздел 4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | П-001. | Разработка проектно-сметной документации | шт. |  | 1 |  |  | 134 491.53 | 134 491.53 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  | 134 491.53 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 190 905.72 |  | 900 035.79 | 4.715 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НДС 18 % ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  |  |  | 4 606.94 |  | 73 826.38 162 006.44 1 062 042.23 | 16.025 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |