| «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» ___________А.Б. Сурдин «____»________20___г. Стройка: Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ Объект: ВЛ-10 кВ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (реконструируемый участок – Фидер № 6 Почтовый пер., ул. Н.Прибоя, ул. Пролетарская ) |  |  |
| Сметная стоимость: | 2 199.543 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.943 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 161.050 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-042-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора |  | 37 | 181.21 | 6 704.93 | 1 022.21 | 37 821.64 | 5.641 |
| 1. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.24 | 45.88 | 8.510 | 390.44 | 160.740 | 7 374.75 | 18.888 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.04 | 38.48 | 10.680 | 410.97 | 201.790 | 7 764.88 | 18.894 |
| 1. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.04 | 38.48 | 159.02 | 6 119.09 | 757.22 | 29 137.83 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 410.97 | 201.79 | 7 764.88 | 18.894 |
| 1. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 2.22 | 88.02 | 195.40 | 589.67 | 1 309.07 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 23.71 | 201.79 | 447.97 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 841.48 | 89% | 13 474.27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 546.41 |  | 51 295.91 |  |
| 2. | Е33-04-042-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора |  | 8 | 327.33 | 2 618.64 | 1 940.72 | 15 525.72 | 5.929 |
| 2. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 2.64 | 21.12 | 8.510 | 179.73 | 160.740 | 3 394.83 | 18.888 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.16 | 17.28 | 10.130 | 175.05 | 191.337 | 3 306.30 | 18.888 |
| 2. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 0.72 | 5.76 | 89.49 | 515.46 | 485.15 | 2 794.46 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 52.01 | 170.43 | 981.68 | 18.874 |
| 2. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.44 | 11.52 | 159.02 | 1 831.91 | 757.22 | 8 723.17 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 123.03 | 201.79 | 2 324.62 | 18.894 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 1.04 | 88.02 | 91.54 | 589.67 | 613.26 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 11.11 | 201.79 | 209.86 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 372.52 | 89% | 5 964.01 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 991.16 |  | 21 489.73 |  |
| 3. | Е33-04-040-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) |  | 45 | 65.29 | 2 938.15 | 583.98 | 26 278.96 | 8.944 |
| 3. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 2.03 | 91.35 | 7.990 | 729.89 | 151.080 | 13 801.16 | 18.909 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.45 | 20.25 | 9.030 | 182.86 | 170.430 | 3 451.21 | 18.874 |
| 3. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 0.45 | 20.25 | 89.49 | 1 812.17 | 485.15 | 9 824.29 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 182.86 | 170.43 | 3 451.21 | 18.874 |
| 3. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 4.5 | 88.02 | 396.09 | 589.67 | 2 653.52 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 48.06 | 201.79 | 908.05 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 958.39 | 89% | 15 354.61 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 896.54 |  | 41 633.57 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 14 434.11 |  | 114 419.21 | 7.927 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 2 172.39 |  | 34 792.89 | 16.016 |
|  | Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е33-04-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора |  | 37 | 180.33 | 6 672.26 | 1 335.02 | 49 395.62 | 7.403 |
| 4. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 3.8 | 140.6 | 8.300 | 1 166.98 | 156.920 | 22 062.95 | 18.906 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.78 | 28.86 | 10.680 | 308.22 | 201.790 | 5 823.66 | 18.894 |
| 4. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.78 | 28.86 | 159.02 | 4 589.32 | 757.22 | 21 853.37 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 308.22 | 201.79 | 5 823.66 | 18.894 |
| 4. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 7.03 | 88.02 | 618.78 | 589.67 | 4 145.38 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 75.08 | 201.79 | 1 418.58 | 18.894 |
| 4. 5. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0148 | 15 707.00 | 232.46 | 63 528.20 | 940.22 | 4.045 |
| 4. 6. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.00003 | 0.00111 | 9 661.50 | 10.72 | 25 842.27 | 28.68 | 2.675 |
| 4. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.74 | 1.82 | 1.35 | 17.21 | 12.74 | 9.456 |
| 4. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.1 | 3.7 | 14.23 | 52.65 | 95.21 | 352.28 | 6.691 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 548.96 | 89% | 24 819.08 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 221.22 |  | 74 214.70 |  |
| 5. | Е33-04-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  | 8 | 404.59 | 3 236.70 | 2 920.02 | 23 360.14 | 7.217 |
| 5. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 7.9 | 63.2 | 8.300 | 524.56 | 156.920 | 9 917.34 | 18.906 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 14.88 | 10.680 | 158.92 | 201.790 | 3 002.64 | 18.894 |
| 5. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.86 | 14.88 | 159.02 | 2 366.22 | 757.22 | 11 267.43 | 4.762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 158.92 | 201.79 | 3 002.64 | 18.894 |
| 5. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 3.2 | 88.02 | 281.66 | 589.67 | 1 886.94 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 34.18 | 201.79 | 645.73 | 18.894 |
| 5. 5. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0032 | 15 707.00 | 50.26 | 63 528.20 | 203.29 | 4.045 |
| 5. 6. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.00003 | 0.00024 | 9 661.50 | 2.32 | 25 842.27 | 6.20 | 2.675 |
| 5. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.16 | 1.82 | 0.29 | 17.21 | 2.75 | 9.456 |
| 5. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.1 | 0.8 | 14.23 | 11.38 | 95.21 | 76.17 | 6.691 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 717.65 | 89% | 11 498.78 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 954.35 |  | 34 858.92 |  |
| 6. | Е33-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3 | 1 шт. |  | 16 | 40.57 | 649.05 | 343.05 | 5 488.72 | 8.457 |
| 6. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.99 | 15.84 | 8.510 | 134.80 | 160.740 | 2 546.12 | 18.888 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 4.32 | 12.840 | 55.47 | 242.520 | 1 047.69 | 18.888 |
| 6. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.27 | 4.32 | 102.74 | 443.84 | 571.96 | 2 470.87 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 55.47 | 242.52 | 1 047.69 | 18.888 |
| 6. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.8 | 88.02 | 70.42 | 589.67 | 471.74 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 8.54 | 201.79 | 161.43 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 199.78 | 89% | 3 198.49 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848.83 |  | 8 687.21 |  |
| 7. | Е07-01-044-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов |  | 0.09 | 669.09 | 60.22 | 9 113.14 | 820.18 | 13.62 |
| 7. 1. | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | чел.-ч | 42.7 | 3.843 | 9.570 | 36.78 | 180.860 | 695.04 | 18.899 |
| 7. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 21.25 | 1.9125 | 7.99 | 15.28 | 36.85 | 70.48 | 4.612 |
| 7. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.03 | 0.0927 | 88.02 | 8.16 | 589.67 | 54.66 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.99 | 201.79 | 18.71 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 47.81 | 111% | 771.49 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108.03 |  | 1 591.67 |  |
| 8. | Е33-04-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора |  | 53 | 47.03 | 2 492.40 | 322.08 | 17 070.05 | 6.849 |
| 8. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.44 | 23.32 | 7.660 | 178.63 | 144.690 | 3 374.17 | 18.889 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 25.44 | 12.840 | 326.65 | 242.520 | 6 169.71 | 18.888 |
| 8. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.24 | 12.72 | 4.01 | 51.01 | 6.89 | 87.64 | 1.718 |
| 8. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.24 | 12.72 | 75.15 | 955.91 | 497.87 | 6 332.91 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 163.32 | 242.52 | 3 084.85 | 18.888 |
| 8. 5. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.24 | 12.72 | 102.74 | 1 306.85 | 571.96 | 7 275.33 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 163.32 | 242.52 | 3 084.85 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 530.54 | 89% | 8 494.05 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 022.94 |  | 25 564.10 |  |
| 9. | Е33-04-016-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора |  | 37 | 13.00 | 480.90 | 106.84 | 3 953.04 | 8.22 |
| 9. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.25 | 9.25 | 7.660 | 70.86 | 144.690 | 1 338.38 | 18.889 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.14 | 5.18 | 12.840 | 66.51 | 242.520 | 1 256.25 | 18.888 |
| 9. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.14 | 5.18 | 4.01 | 20.77 | 6.89 | 35.69 | 1.718 |
| 9. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.14 | 5.18 | 75.15 | 389.28 | 497.87 | 2 578.97 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 66.51 | 242.52 | 1 256.25 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 144.24 | 89% | 2 309.22 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 625.14 |  | 6 262.26 |  |
| 10. | Е33-04-016-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора |  | 8 | 14.96 | 119.71 | 124.17 | 993.35 | 8.298 |
| 10. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.3 | 2.4 | 7.660 | 18.38 | 144.690 | 347.26 | 18.889 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 1.28 | 12.840 | 16.44 | 242.520 | 310.43 | 18.888 |
| 10. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.16 | 1.28 | 4.01 | 5.13 | 6.89 | 8.82 | 1.718 |
| 10. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.16 | 1.28 | 75.15 | 96.19 | 497.87 | 637.27 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 16.44 | 242.52 | 310.43 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 36.56 | 89% | 585.34 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 156.27 |  | 1 578.69 |  |
| 11. | Е33-04-009-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах |  | 2 | 2 659.95 | 5 319.91 | 22 302.67 | 44 605.35 | 8.385 |
| 11. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 57.23 | 114.46 | 8.920 | 1 020.98 | 168.530 | 19 289.94 | 18.893 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.38 | 44.76 | 10.317 | 461.79 | 194.782 | 8 718.45 | 18.88 |
| 11. 3. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 7.56 | 15.12 | 75.15 | 1 136.27 | 497.87 | 7 527.79 | 6.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 194.14 | 242.52 | 3 666.90 | 18.888 |
| 11. 4. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 14.82 | 29.64 | 89.49 | 2 652.48 | 485.15 | 14 379.85 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 267.65 | 170.43 | 5 051.55 | 18.874 |
| 11. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.86 | 5.72 | 88.02 | 503.47 | 589.67 | 3 372.91 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 61.09 | 201.79 | 1 154.24 | 18.894 |
| 11. 6. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.00022 | 0.00044 | 6 667.00 | 2.93 | 26 605.97 | 11.71 | 3.991 |
| 11. 7. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.00006 | 0.00012 | 6 143.80 | 0.74 | 19 861.61 | 2.38 | 3.233 |
| 11. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.05 | 0.1 | 1.82 | 0.18 | 17.21 | 1.72 | 9.456 |
| 11. 9. | С101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.1 | 0.2 | 14.23 | 2.85 | 95.21 | 19.04 | 6.691 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 556.91 | 89% | 24 927.47 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 876.82 |  | 69 532.82 |  |
| 12. | Е33-04-009-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06 | 1 опора |  | 25 | 152.57 | 3 814.26 | 1 139.79 | 28 494.76 | 7.471 |
| 12. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.42 | 60.5 | 9.020 | 545.71 | 170.430 | 10 311.02 | 18.895 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.19 | 29.75 | 9.030 | 268.64 | 170.430 | 5 070.29 | 18.874 |
| 12. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 1.19 | 29.75 | 89.49 | 2 662.33 | 485.15 | 14 433.21 | 5.421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 268.64 | 170.43 | 5 070.29 | 18.874 |
| 12. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 3 | 88.02 | 264.06 | 589.67 | 1 769.01 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 32.04 | 201.79 | 605.37 | 18.894 |
| 12. 5. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.00003 | 0.00075 | 6 667.00 | 5.00 | 26 605.97 | 19.95 | 3.991 |
| 12. 6. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.00006 | 0.0015 | 6 143.80 | 9.22 | 19 861.61 | 29.79 | 3.233 |
| 12. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.05 | 1.25 | 1.82 | 2.28 | 17.21 | 21.51 | 9.456 |
| 12. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.1 | 2.5 | 14.23 | 35.58 | 95.21 | 238.03 | 6.691 |
| 12. 9. | С506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм | т | 0.0004 | 0.01 | 29 010.00 | 290.10 | 167 224.22 | 1 672.24 | 5.764 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 855.07 | 89% | 13 689.37 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 669.33 |  | 42 184.13 |  |
| 13. | Е33-04-030-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. |  | 2 | 181.45 | 362.91 | 2 066.16 | 4 132.32 | 11.387 |
| 13. 1. | З1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 | чел.-ч | 8.09 | 16.18 | 9.430 | 152.58 | 178.200 | 2 883.28 | 18.897 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 1.32 | 12.840 | 16.95 | 242.520 | 320.13 | 18.888 |
| 13. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.66 | 1.32 | 102.74 | 135.62 | 571.96 | 754.99 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 16.95 | 242.52 | 320.13 | 18.888 |
| 13. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.41 | 0.82 | 88.02 | 72.18 | 589.67 | 483.53 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 8.76 | 201.79 | 165.47 | 18.894 |
| 13. 5. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.00003 | 0.00006 | 9 661.50 | 0.58 | 25 842.27 | 1.55 | 2.675 |
| 13. 6. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.00012 | 0.00024 | 6 667.00 | 1.60 | 26 605.97 | 6.39 | 3.991 |
| 13. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.04 | 1.82 | 0.07 | 17.21 | 0.69 | 9.456 |
| 13. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.01 | 0.02 | 14.23 | 0.28 | 95.21 | 1.90 | 6.691 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 178.01 | 89% | 2 851.03 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 540.92 |  | 6 983.35 |  |
| 14. | Ц08-02-374-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство ввода в здание | 1 шт. |  | 1 | 360.94 | 360.94 | 1 999.18 | 1 999.18 | 5.539 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1-2046 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,6 | чел.-ч | 2.57 | 2.57 | 9.840 | 25.29 | 185.980 | 477.97 | 18.9 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.24 | 2.24 | 12.840 | 28.76 | 242.520 | 543.24 | 18.888 |
| 14. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 135.40 | 1.35 | 623.22 | 6.23 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.13 | 242.52 | 2.43 | 18.888 |
| 14. 4. | Х03-1050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2.23 | 2.23 | 147.09 | 328.01 | 668.72 | 1 491.25 | 4.546 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 28.63 | 242.52 | 540.82 | 18.888 |
| 14. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 88.02 | 0.88 | 589.67 | 5.90 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.11 | 201.79 | 2.02 | 18.894 |
| 14. 6. | С101-1951 | Лента ПХВ-304 | кг | 0.04 | 0.04 | 23.76 | 0.95 | 24.24 | 0.97 | 1.02 |
| 14. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.02 | 9.04 | 0.18 | 66.80 | 1.34 | 7.389 |
| 14. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.13 | 0.13 | 28.25 | 3.67 | 42.37 | 5.51 | 1.5 |
| 14. 9. | С113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000012 | 0.000012 | 7 826.90 | 0.09 | 38 891.05 | 0.47 | 4.969 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 51.35 | 81% | 827.18 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 412.29 |  | 2 826.36 |  |
| 15. | Ц08-02-472-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м |  | 4.7 | 249.21 | 1 171.31 | 3 624.42 | 17 034.76 | 14.543 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19 | 89.3 | 8.820 | 787.63 | 166.590 | 14 876.49 | 18.888 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.14 | 0.658 | 12.840 | 8.45 | 242.520 | 159.58 | 18.888 |
| 15. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.14 | 0.658 | 135.40 | 89.09 | 623.22 | 410.08 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 8.45 | 242.52 | 159.58 | 18.888 |
| 15. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.13 | 14.711 | 7.99 | 117.54 | 36.85 | 542.10 | 4.612 |
| 15. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.658 | 88.02 | 57.92 | 589.67 | 388.00 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 7.03 | 201.79 | 132.78 | 18.894 |
| 15. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.6 | 2.82 | 10.57 | 29.81 | 54.96 | 154.99 | 5.2 |
| 15. 7. | С113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.002 | 0.0094 | 7 826.90 | 73.57 | 38 891.05 | 365.58 | 4.969 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 756.28 | 81% | 12 179.22 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 927.59 |  | 29 213.98 |  |
| 16. | Ц08-02-471-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. |  | 1 | 150.05 | 150.05 | 1 792.71 | 1 792.71 | 11.947 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.29 | 8.29 | 8.820 | 73.12 | 166.590 | 1 381.03 | 18.888 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.14 | 0.14 | 12.840 | 1.80 | 242.520 | 33.95 | 18.888 |
| 16. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 135.40 | 18.96 | 623.22 | 87.25 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 1.80 | 242.52 | 33.95 | 18.888 |
| 16. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.54 | 2.54 | 7.99 | 20.29 | 36.85 | 93.60 | 4.612 |
| 16. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 88.02 | 12.32 | 589.67 | 82.55 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 1.50 | 201.79 | 28.25 | 18.894 |
| 16. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.78 | 0.78 | 10.57 | 8.24 | 54.96 | 42.87 | 5.2 |
| 16. 7. | С113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.002 | 0.002 | 7 826.90 | 15.65 | 38 891.05 | 77.78 | 4.969 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 71.17 | 81% | 1 146.13 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221.22 |  | 2 938.84 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 31 584.96 |  | 306 437.05 | 9.702 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 694.34 |  | 107 296.87 | 16.028 |
|  | Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | П-001. | Стойка железобетонная для опор СВ-110-3,5 | шт. |  | 53 | 1 695.21 | 89 846.13 | 7 050.00 | 373 650.00 | 3.616 |
| 18. | П-002. | Провод СИП-3 1х70 мм2 | м |  | 6000 | 13.32 | 79 920.00 | 59.91 | 359 460.00 | 4.498 |
| 19. | П-003. | Изолятор штыревой ШФ-20 | шт. |  | 278 | 78.71 | 21 881.38 | 383.05 | 106 487.90 | 4.867 |
| 20. | П-004. | Колпачок изолирующий КП-22 | шт. |  | 278 | 2.96 | 822.88 | 10.59 | 2 944.02 | 3.578 |
| 21. | П-005. | Траверса ТМ10 | шт. |  | 37 | 219.14 | 8 108.18 | 1 051.85 | 38 918.45 | 4.8 |
| 22. | П-006. | Траверса ТМ6 | шт. |  | 8 | 392.55 | 3 140.40 | 1 884.28 | 15 074.24 | 4.8 |
| 23. | П-007. | Хомут42 | шт. |  | 37 | 43.45 | 1 607.65 | 208.57 | 7 717.09 | 4.8 |
| 24. | П-008. | Хомут 2 | шт. |  | 16 | 51.00 | 816.00 | 244.84 | 3 917.44 | 4.801 |
| 25. | П-009. | Оголовок ОГ7 | шт. |  | 16 | 126.95 | 2 031.20 | 609.37 | 9 749.92 | 4.8 |
| 26. | П-010. | Разъединитель РЛНД-1-10 | шт. |  | 2 | 2 247.24 | 4 494.48 | 10 000.00 | 20 000.00 | 4.45 |
| 27. | П-011. | Подвеска натяжная изолирующая | шт. |  | 8 | 273.80 | 2 190.40 | 1 133.49 | 9 067.92 | 4.14 |
| 28. | П-012. | Проводник ЗП1 | м |  | 90 | 96.32 | 8 668.80 | 433.46 | 39 011.40 | 4.5 |
| 29. | П-013. | Зажим аппаратный А2А | шт. |  | 86 | 36.47 | 3 136.42 | 150.99 | 12 985.14 | 4.14 |
| 30. | П-014. | Плиты анкерные сборные железобетонные | м3 |  | 0.8 | 4 097.10 | 3 277.68 | 18 436.90 | 14 749.52 | 4.5 |
| 31. | П-015. | Стяжка Г-1 | шт. |  | 16 | 118.80 | 1 900.80 | 433.46 | 6 935.36 | 3.649 |
| 32. | П-016. | Накладка ОГ9 | шт. |  | 74 | 46.47 | 3 438.78 | 223.06 | 16 506.44 | 4.8 |
| 33. | П-017. | Проволока вязальная | кг |  | 112 | 9.38 | 1 050.56 | 24.23 | 2 713.76 | 2.583 |
| 34. | П-018. | Болт Б5 | шт. |  | 74 | 12.47 | 922.78 | 59.85 | 4 428.90 | 4.8 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 237 254.52 |  | 1 044 317.50 | 4.402 |
|  | Раздел 4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | П001. | Разработка проектно-сметной документации | шт. |  | 1 |  |  | 295 762.70 | 295 762.70 |  |
| 36. | П002. | Экспертиза проектно-сметной документации | шт. |  | 1 |  |  | 51 695.00 | 51 695.00 |  |
| 37. | П003. | Техническая документация на объект (разрешение на строительство) | шт. |  | 1 |  |  | 11 388.00 | 11 388.00 |  |
| 38. | П004. | Технический план на объект | шт. |  | 1 |  |  | 18 000.00 | 18 000.00 |  |
| 39. | П005. | Государственная регистрация права на объект | шт. |  | 1 |  |  | 22 000.00 | 22 000.00 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  | 398 845.70 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 283 273.59 |  | 1 864 019.46 | 6.580 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 8 866.73 |  | 142 089.76 | 16.025 |

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 %                                                                                                 335 523.50

| ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС Составил: | 2 199 542.96 Главный инженер ООО «Электротеплосеть» Кудашов А.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |