| «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» ______________А.Б.Сурдин «___»_________20____г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (Фидер № 6 п. Зубова Поляна) |  |  |
| Объект: | ВЛ-10 кВ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Реконструкция линии электропередач высокого напряжения. ЛЭП-10 кВ по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, уч. Н-Ломовское ДРСУ (Фидер № 6 п. Зубова Поляна) |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 1 368.938 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.719 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 117.171 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих цена по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-042-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных |  | 1 опора |  | 18 | 181.21 | 3 261.86 | 1 022.21 | 18 399.72 | 5.641 |
| 1. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  | чел.-ч | 1.24 | 22.32 | 8.510 | 189.94 | 160.740 | 3 587.72 | 18.888 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.04 | 18.72 | 10.680 | 199.93 | 201.790 | 3 777.51 | 18.894 |
| 1. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м |  | маш.-ч | 1.04 | 18.72 | 159.02 | 2 976.85 | 757.22 | 14 175.16 | 4.762 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 199.93 | 201.79 | 3 777.51 | 18.894 |
| 1. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 1.08 | 88.02 | 95.06 | 589.67 | 636.84 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 11.53 | 201.79 | 217.93 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 409.36 | 89% | 6 555.05 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 3 671.22 |  | 24 954.77 |  |
| 2. | Е33-04-042-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом |  | 1 опора |  | 5 | 327.33 | 1 636.65 | 1 940.72 | 9 703.58 | 5.929 |
| 2. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  | чел.-ч | 2.64 | 13.2 | 8.510 | 112.33 | 160.740 | 2 121.77 | 18.888 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.16 | 10.8 | 10.130 | 109.40 | 191.337 | 2 066.44 | 18.888 |
| 2. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м |  | маш.-ч | 0.72 | 3.6 | 89.49 | 322.16 | 485.15 | 1 746.54 | 5.421 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 32.51 | 170.43 | 613.55 | 18.874 |
| 2. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м |  | маш.-ч | 1.44 | 7.2 | 159.02 | 1 144.94 | 757.22 | 5 451.98 | 4.762 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 76.90 | 201.79 | 1 452.89 | 18.894 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.13 | 0.65 | 88.02 | 57.21 | 589.67 | 383.29 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 6.94 | 201.79 | 131.16 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 232.82 | 89% | 3 727.51 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 1 869.47 |  | 13 431.09 |  |
| 3. | Е33-04-040-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ |  | 1 опора (3 провода) |  | 23 | 65.29 | 1 501.72 | 583.98 | 13 431.47 | 8.944 |
| 3. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  | чел.-ч | 2.03 | 46.69 | 7.990 | 373.05 | 151.080 | 7 053.93 | 18.909 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.45 | 10.35 | 9.030 | 93.46 | 170.430 | 1 763.95 | 18.874 |
| 3. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м |  | маш.-ч | 0.45 | 10.35 | 89.49 | 926.22 | 485.15 | 5 021.30 | 5.421 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 93.46 | 170.43 | 1 763.95 | 18.874 |
| 3. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.1 | 2.3 | 88.02 | 202.45 | 589.67 | 1 356.24 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 24.56 | 201.79 | 464.12 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 489.84 | 89% | 7 847.91 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 1 991.56 |  | 21 279.38 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  | 7 532.25 |  | 59 665.24 | 7.931 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 1 132.02 |  | 18 130.47 | 16.016 |
|  | Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е33-04-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных |  | 1 опора |  | 18 | 180.33 | 3 245.97 | 1 335.02 | 24 030.30 | 7.403 |
| 4. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  | чел.-ч | 3.8 | 68.4 | 8.300 | 567.72 | 156.920 | 10 733.33 | 18.906 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.78 | 14.04 | 10.680 | 149.95 | 201.790 | 2 833.13 | 18.894 |
| 4. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м |  | маш.-ч | 0.78 | 14.04 | 159.02 | 2 232.64 | 757.22 | 10 631.37 | 4.762 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 149.95 | 201.79 | 2 833.13 | 18.894 |
| 4. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.19 | 3.42 | 88.02 | 301.03 | 589.67 | 2 016.67 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 36.53 | 201.79 | 690.12 | 18.894 |
| 4. 5. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 |  | т | 0.0004 | 0.0072 | 15 707.00 | 113.09 | 63 528.20 | 457.40 | 4.045 |
| 4. 6. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> |  | т | 0.00003 | 0.00054 | 9 661.50 | 5.22 | 25 842.27 | 13.95 | 2.675 |
| 4. 7. | С101-1757 | Ветошь |  | кг | 0.02 | 0.36 | 1.82 | 0.66 | 17.21 | 6.20 | 9.456 |
| 4. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС |  | кг | 0.1 | 1.8 | 14.23 | 25.61 | 95.21 | 171.38 | 6.691 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 753.55 | 89% | 12 074.15 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 3 999.52 |  | 36 104.45 |  |
| 5. | Е33-04-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом |  | 1 опора |  | 5 | 404.59 | 2 022.94 | 2 920.02 | 14 600.08 | 7.217 |
| 5. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  | чел.-ч | 7.9 | 39.5 | 8.300 | 327.85 | 156.920 | 6 198.34 | 18.906 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.86 | 9.3 | 10.680 | 99.32 | 201.790 | 1 876.65 | 18.894 |
| 5. 3. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м |  | маш.-ч | 1.86 | 9.3 | 159.02 | 1 478.89 | 757.22 | 7 042.15 | 4.762 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 99.32 | 201.79 | 1 876.65 | 18.894 |
| 5. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.4 | 2 | 88.02 | 176.04 | 589.67 | 1 179.34 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 21.36 | 201.79 | 403.58 | 18.894 |
| 5. 5. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 |  | т | 0.0004 | 0.002 | 15 707.00 | 31.41 | 63 528.20 | 127.06 | 4.045 |
| 5. 6. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> |  | т | 0.00003 | 0.00015 | 9 661.50 | 1.45 | 25 842.27 | 3.88 | 2.675 |
| 5. 7. | С101-1757 | Ветошь |  | кг | 0.02 | 0.1 | 1.82 | 0.18 | 17.21 | 1.72 | 9.456 |
| 5. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС |  | кг | 0.1 | 0.5 | 14.23 | 7.12 | 95.21 | 47.61 | 6.691 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 448.53 | 89% | 7 186.74 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 2 471.47 |  | 21 786.82 |  |
| 6. | Е33-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3 |  | 1 шт. |  | 10 | 40.57 | 405.66 | 343.05 | 3 430.45 | 8.456 |
| 6. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  | чел.-ч | 0.99 | 9.9 | 8.510 | 84.25 | 160.740 | 1 591.33 | 18.888 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.27 | 2.7 | 12.840 | 34.67 | 242.520 | 654.80 | 18.888 |
| 6. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  | маш.-ч | 0.27 | 2.7 | 102.74 | 277.40 | 571.96 | 1 544.29 | 5.567 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 34.67 | 242.52 | 654.80 | 18.888 |
| 6. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.05 | 0.5 | 88.02 | 44.01 | 589.67 | 294.84 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 5.34 | 201.79 | 100.90 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 124.87 | 89% | 1 999.06 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 530.53 |  | 5 429.51 |  |
| 7. | Е07-01-044-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка монтажных изделий массой до 20 кг |  | 1 т стальных элементов |  | 0.057 | 1 046.05 | 59.62 | 12 247.08 | 698.08 | 11.709 |
| 7. 1. | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 |  | чел.-ч | 42.7 | 2.4339 | 9.570 | 23.29 | 180.860 | 440.20 | 18.899 |
| 7. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 21.25 | 1.21125 | 7.99 | 9.68 | 36.85 | 44.63 | 4.612 |
| 7. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 1.03 | 0.05871 | 88.02 | 5.17 | 589.67 | 34.62 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.63 | 201.79 | 11.85 | 18.894 |
| 7. 4. | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 |  | т | 0.04 | 0.00228 | 9 424.00 | 21.49 | 78 348.50 | 178.63 | 8.314 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 30.28 | 111% | 488.62 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 89.90 |  | 1 186.70 |  |
| 8. | Е33-04-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  | 1 опора |  | 28 | 47.03 | 1 316.74 | 322.08 | 9 018.14 | 6.849 |
| 8. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 |  | чел.-ч | 0.44 | 12.32 | 7.660 | 94.37 | 144.690 | 1 782.58 | 18.889 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.48 | 13.44 | 12.840 | 172.57 | 242.520 | 3 259.47 | 18.888 |
| 8. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т |  | маш.-ч | 0.24 | 6.72 | 4.01 | 26.95 | 6.89 | 46.30 | 1.718 |
| 8. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.24 | 6.72 | 75.15 | 505.01 | 497.87 | 3 345.69 | 6.625 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 86.28 | 242.52 | 1 629.73 | 18.888 |
| 8. 5. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  | маш.-ч | 0.24 | 6.72 | 102.74 | 690.41 | 571.96 | 3 843.57 | 5.567 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 86.28 | 242.52 | 1 629.73 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 280.29 | 89% | 4 487.42 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 1 597.03 |  | 13 505.56 |  |
| 9. | Е33-04-016-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  | 1 опора |  | 18 | 13.00 | 233.95 | 106.84 | 1 923.10 | 8.22 |
| 9. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 |  | чел.-ч | 0.25 | 4.5 | 7.660 | 34.47 | 144.690 | 651.11 | 18.889 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.14 | 2.52 | 12.840 | 32.36 | 242.520 | 611.15 | 18.888 |
| 9. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т |  | маш.-ч | 0.14 | 2.52 | 4.01 | 10.11 | 6.89 | 17.36 | 1.718 |
| 9. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.14 | 2.52 | 75.15 | 189.38 | 497.87 | 1 254.63 | 6.625 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 32.36 | 242.52 | 611.15 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 70.17 | 89% | 1 123.41 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 304.12 |  | 3 046.51 |  |
| 10. | Е33-04-016-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  | 1 опора |  | 5 | 14.96 | 74.82 | 124.17 | 620.84 | 8.298 |
| 10. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 |  | чел.-ч | 0.3 | 1.5 | 7.660 | 11.49 | 144.690 | 217.04 | 18.889 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.16 | 0.8 | 12.840 | 10.27 | 242.520 | 194.02 | 18.888 |
| 10. 3. | Х01-0201 | Прицепы тракторные 2 т |  | маш.-ч | 0.16 | 0.8 | 4.01 | 3.21 | 6.89 | 5.51 | 1.718 |
| 10. 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0.16 | 0.8 | 75.15 | 60.12 | 497.87 | 398.30 | 6.625 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 10.27 | 242.52 | 194.02 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 22.85 | 89% | 365.84 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 97.67 |  | 986.68 |  |
| 11. | Е33-04-009-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах |  | 1 | 2 761.49 | 2 761.49 | 22 887.96 | 22 887.96 | 8.288 |
| 11. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 |  | чел.-ч | 57.23 | 57.23 | 8.920 | 510.49 | 168.530 | 9 644.97 | 18.893 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 22.38 | 22.38 | 10.317 | 230.90 | 194.782 | 4 359.22 | 18.88 |
| 11. 3. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 7.56 | 7.56 | 75.15 | 568.13 | 497.87 | 3 763.90 | 6.625 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 97.07 | 242.52 | 1 833.45 | 18.888 |
| 11. 4. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м |  | маш.-ч | 14.82 | 14.82 | 89.49 | 1 326.24 | 485.15 | 7 189.92 | 5.421 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 133.82 | 170.43 | 2 525.77 | 18.874 |
| 11. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 2.86 | 2.86 | 88.02 | 251.74 | 589.67 | 1 686.46 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 30.54 | 201.79 | 577.12 | 18.894 |
| 11. 6. | С101-1292 | Уайт-спирит |  | т | 0.00022 | 0.00022 | 6 667.00 | 1.47 | 26 605.97 | 5.85 | 3.991 |
| 11. 7. | С101-1745 | Бензин растворитель |  | т | 0.00006 | 0.00006 | 6 143.80 | 0.37 | 19 861.61 | 1.19 | 3.233 |
| 11. 8. | С101-1757 | Ветошь |  | кг | 0.05 | 0.05 | 1.82 | 0.09 | 17.21 | 0.86 | 9.456 |
| 11. 9. | С101-2349 | Смазка ЗЭС |  | кг | 0.1 | 0.1 | 14.23 | 1.42 | 95.21 | 9.52 | 6.691 |
| 11. 10. | С506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм |  | т | 0.0035 | 0.0035 | 29 010.00 | 101.54 | 167 224.22 | 585.28 | 5.764 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 778.46 | 89% | 12 463.73 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 3 539.95 |  | 35 351.69 |  |
| 12. | Е33-04-009-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06 |  | 1 опора |  | 13 | 152.57 | 1 983.42 | 1 139.79 | 14 817.28 | 7.471 |
| 12. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  | чел.-ч | 2.42 | 31.46 | 9.020 | 283.77 | 170.430 | 5 361.73 | 18.895 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.19 | 15.47 | 9.030 | 139.69 | 170.430 | 2 636.55 | 18.874 |
| 12. 3. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м |  | маш.-ч | 1.19 | 15.47 | 89.49 | 1 384.41 | 485.15 | 7 505.27 | 5.421 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 139.69 | 170.43 | 2 636.55 | 18.874 |
| 12. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.12 | 1.56 | 88.02 | 137.31 | 589.67 | 919.89 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 16.66 | 201.79 | 314.79 | 18.894 |
| 12. 5. | С101-1292 | Уайт-спирит |  | т | 0.00003 | 0.00039 | 6 667.00 | 2.60 | 26 605.97 | 10.38 | 3.991 |
| 12. 6. | С101-1745 | Бензин растворитель |  | т | 0.00006 | 0.00078 | 6 143.80 | 4.79 | 19 861.61 | 15.49 | 3.233 |
| 12. 7. | С101-1757 | Ветошь |  | кг | 0.05 | 0.65 | 1.82 | 1.18 | 17.21 | 11.19 | 9.456 |
| 12. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС |  | кг | 0.1 | 1.3 | 14.23 | 18.50 | 95.21 | 123.77 | 6.691 |
| 12. 9. | С506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм |  | т | 0.0004 | 0.0052 | 29 010.00 | 150.85 | 167 224.22 | 869.57 | 5.764 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 444.63 | 89% | 7 118.47 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 2 428.05 |  | 21 935.75 |  |
| 13. | Е33-04-030-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка разъединителей с помощью механизмов |  | 1 компл. |  | 2 | 181.45 | 362.91 | 2 066.16 | 4 132.32 | 11.387 |
| 13. 1. | З1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | чел.-ч | 8.09 | 16.18 | 9.430 | 152.58 | 178.200 | 2 883.28 | 18.897 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.66 | 1.32 | 12.840 | 16.95 | 242.520 | 320.13 | 18.888 |
| 13. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  | маш.-ч | 0.66 | 1.32 | 102.74 | 135.62 | 571.96 | 754.99 | 5.567 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 16.95 | 242.52 | 320.13 | 18.888 |
| 13. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.41 | 0.82 | 88.02 | 72.18 | 589.67 | 483.53 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 8.76 | 201.79 | 165.47 | 18.894 |
| 13. 5. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> |  | т | 0.00003 | 0.00006 | 9 661.50 | 0.58 | 25 842.27 | 1.55 | 2.675 |
| 13. 6. | С101-1292 | Уайт-спирит |  | т | 0.00012 | 0.00024 | 6 667.00 | 1.60 | 26 605.97 | 6.39 | 3.991 |
| 13. 7. | С101-1757 | Ветошь |  | кг | 0.02 | 0.04 | 1.82 | 0.07 | 17.21 | 0.69 | 9.456 |
| 13. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС |  | кг | 0.01 | 0.02 | 14.23 | 0.28 | 95.21 | 1.90 | 6.691 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 178.01 | 89% | 2 851.03 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 540.92 |  | 6 983.35 |  |
| 14. | Ц08-02-374-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство ввода в здание |  | 1 шт. |  | 2 | 360.94 | 721.87 | 1 999.18 | 3 998.37 | 5.539 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1-2046 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,6 |  | чел.-ч | 2.57 | 5.14 | 9.840 | 50.58 | 185.980 | 955.94 | 18.9 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.24 | 4.48 | 12.840 | 57.52 | 242.520 | 1 086.49 | 18.888 |
| 14. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 135.40 | 2.71 | 623.22 | 12.46 | 4.603 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.26 | 242.52 | 4.85 | 18.888 |
| 14. 4. | Х03-1050 | Вышка телескопическая 25 м |  | маш.-ч | 2.23 | 4.46 | 147.09 | 656.02 | 668.72 | 2 982.49 | 4.546 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 57.27 | 242.52 | 1 081.64 | 18.888 |
| 14. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 88.02 | 1.76 | 589.67 | 11.79 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.21 | 201.79 | 4.04 | 18.894 |
| 14. 6. | С101-1951 | Лента ПХВ-304 |  | кг | 0.04 | 0.08 | 23.76 | 1.90 | 24.24 | 1.94 | 1.02 |
| 14. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0.02 | 0.04 | 9.04 | 0.36 | 66.80 | 2.67 | 7.389 |
| 14. 8. | С101-2143 | Краска |  | кг | 0.13 | 0.26 | 28.25 | 7.35 | 42.37 | 11.02 | 1.5 |
| 14. 9. | С113-1786 | Лак битумный БТ-123 |  | т | 0.000012 | 0.000024 | 7 826.90 | 0.19 | 38 891.05 | 0.93 | 4.969 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 102.70 | 81% | 1 654.37 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 824.57 |  | 5 652.74 |  |
| 15. | Ц08-02-472-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм |  | 100 м |  | 2.461 | 249.21 | 613.32 | 3 624.42 | 8 919.69 | 14.543 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 |  | чел.-ч | 19 | 46.759 | 8.820 | 412.41 | 166.590 | 7 789.58 | 18.888 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.14 | 0.34454 | 12.840 | 4.42 | 242.520 | 83.56 | 18.888 |
| 15. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.14 | 0.34454 | 135.40 | 46.65 | 623.22 | 214.72 | 4.603 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 4.42 | 242.52 | 83.56 | 18.888 |
| 15. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 3.13 | 7.70293 | 7.99 | 61.55 | 36.85 | 283.85 | 4.612 |
| 15. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.14 | 0.34454 | 88.02 | 30.33 | 589.67 | 203.16 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 3.68 | 201.79 | 69.52 | 18.894 |
| 15. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг | 0.6 | 1.4766 | 10.57 | 15.61 | 54.96 | 81.15 | 5.2 |
| 15. 7. | С113-1786 | Лак битумный БТ-123 |  | т | 0.002 | 0.004922 | 7 826.90 | 38.52 | 38 891.05 | 191.42 | 4.969 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 395.99 | 81% | 6 377.24 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 1 009.31 |  | 15 296.93 |  |
| 16. | Ц08-02-471-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм |  | 10 шт. |  | 5 | 150.05 | 750.26 | 1 792.71 | 8 963.53 | 11.947 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 |  | чел.-ч | 8.29 | 41.45 | 8.820 | 365.59 | 166.590 | 6 905.16 | 18.888 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.14 | 0.7 | 12.840 | 8.99 | 242.520 | 169.76 | 18.888 |
| 16. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0.14 | 0.7 | 135.40 | 94.78 | 623.22 | 436.25 | 4.603 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 8.99 | 242.52 | 169.76 | 18.888 |
| 16. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 2.54 | 12.7 | 7.99 | 101.47 | 36.85 | 468.00 | 4.612 |
| 16. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.14 | 0.7 | 88.02 | 61.61 | 589.67 | 412.77 | 6.699 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 7.48 | 201.79 | 141.25 | 18.894 |
| 16. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг | 0.78 | 3.9 | 10.57 | 41.22 | 54.96 | 214.34 | 5.2 |
| 16. 7. | С113-1786 | Лак битумный БТ-123 |  | т | 0.002 | 0.01 | 7 826.90 | 78.27 | 38 891.05 | 388.91 | 4.969 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 355.85 | 81% | 5 730.69 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 1 106.11 |  | 14 694.22 |  |
| 17. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0.689 | 1 125.74 | 775.63 | 21 282.80 | 14 663.85 | 18.906 |
| 17. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел.-ч | 154 | 106.106 | 7.310 | 775.63 | 138.200 | 14 663.85 | 18.906 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 620.50 | 68% | 9 971.42 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 1 396.13 |  | 24 635.27 |  |
| 18. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0.689 | 683.32 | 470.80 | 12 912.05 | 8 896.40 | 18.896 |
| 18. 1. | З1-1015 | Рабочий строитель среднего разряда 1,5 |  | чел.-ч | 97.2 | 66.9708 | 7.030 | 470.80 | 132.840 | 8 896.40 | 18.896 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 376.64 | 68% | 6 049.55 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  |  | 847.44 |  | 14 945.95 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  | 20 782.70 |  | 221 542.14 | 10.660 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 4 983.30 |  | 79 941.75 | 16.042 |
|  | Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | П-001. | Стойка железобетонная для опор СВ-110-3,5 |  | шт. |  | 28 | 1 695.21 | 47 465.88 | 6 130.00 | 171 640.00 | 3.616 |
| 20. | П-002. | Плиты анкерные сборные железобетонные |  | м3 |  | 0.5 | 4 097.10 | 2 048.55 | 18 436.90 | 9 218.45 | 4.5 |
| 21. | П-003. | Стяжка Г-1 |  | шт. |  | 10 | 118.80 | 1 188.00 | 433.46 | 4 334.60 | 3.649 |
| 22. | П-004. | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марки Ас, сечением 70 мм2 |  | м |  | 3000 | 13.32 | 39 960.00 | 59.91 | 179 730.00 | 4.498 |
| 23. | П-005. | Изолятор штыревой ШФ-20 |  | шт. |  | 146 | 78.71 | 11 491.66 | 383.05 | 55 925.30 | 4.867 |
| 24. | П-006. | Колпачок изолирующий КП-22 |  | шт. |  | 146 | 2.96 | 432.16 | 10.59 | 1 546.14 | 3.578 |
| 25. | П-007. | Траверса ТМ10 |  | шт. |  | 18 | 219.14 | 3 944.52 | 1 051.85 | 18 933.30 | 4.8 |
| 26. | П-008. | Траверса ТМ6 |  | шт. |  | 5 | 392.55 | 1 962.75 | 1 884.28 | 9 421.40 | 4.8 |
| 27. | П-009. | Хомут Х42 |  | шт. |  | 18 | 43.45 | 782.10 | 208.57 | 3 754.26 | 4.8 |
| 28. | П-010. | Хомут 2 |  | шт. |  | 10 | 51.00 | 510.00 | 244.84 | 2 448.40 | 4.801 |
| 29. | П-011. | Оголовок ОГ7 |  | шт. |  | 10 | 126.95 | 1 269.50 | 609.37 | 6 093.70 | 4.8 |
| 30. | П-012. | Разъединитель РЛНД-1-10 |  | шт. |  | 2 | 2 247.24 | 4 494.48 | 10 000.00 | 20 000.00 | 4.45 |
| 31. | П-013. | Накладка ОГ9 |  | шт. |  | 36 | 46.47 | 1 672.92 | 223.06 | 8 030.16 | 4.8 |
| 32. | П-014. | Подвеска натяжная изолирующая |  | шт. |  | 5 | 273.80 | 1 369.00 | 1 133.49 | 5 667.45 | 4.14 |
| 33. | П-015. | Зажим плашечный ПС 2-1 |  | шт. |  | 29 | 18.45 | 535.05 | 75.34 | 2 184.86 | 4.083 |
| 34. | П-016. | Зажим аппаратный А2А |  | шт. |  | 48 | 36.47 | 1 750.56 | 150.99 | 7 247.52 | 4.14 |
| 35. | П-017. | Проволока вязальная |  | кг |  | 73 | 9.38 | 684.74 | 24.23 | 1 768.79 | 2.583 |
| 36. | П-018. | Проводник ЗП1 |  | м |  | 46 | 96.32 | 4 430.72 | 433.46 | 19 939.16 | 4.5 |
| 37. | П-019. | Зажим натяжной НБ 2 |  | шт. |  | 36 | 73.28 | 2 638.08 | 303.88 | 10 939.68 | 4.147 |
| 38. | П-020. | Болт Б5 |  | шт. |  | 38 | 12.47 | 473.86 | 59.85 | 2 274.30 | 4.8 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  | 129 104.53 |  | 541 097.47 | 4.191 |
|  | Раздел 4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | П001. | Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания |  | шт. |  | 1 |  |  | 83 898.31 | 83 898.31 |  |
| 40. | П002. | Инженерно-экологические изыскания |  | шт. |  | 1 |  |  | 65 254.24 | 65 254.24 |  |
| 41. | П003. | Разработка проектно-сметной документации |  | шт. |  | 1 |  |  | 76 271.19 | 76 271.19 |  |
| 42. | П004. | Экспертиза проектно-сметной документации |  | шт. |  | 1 |  |  | 61 000.00 | 61 000.00 |  |
| 43. | П005. | Техническая документация на объект(строительный паспорт, разрешение на строительство) |  | шт. |  | 1 |  |  | 11 388.00 | 11 388.00 |  |
| 44. | П006. | Кадастровый паспорт на объект |  | шт. |  | 1 |  |  | 18 000.00 | 18 000.00 |  |
| 45. | П007. | Государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество |  | шт. |  | 1 |  |  | 22 000.00 | 22 000.00 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 811.74 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 157 419.48 |  | 1 160 116.59 | 7.367 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 6 115.32 |  | 98 072.22 | 16.037 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 % ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 820.99 1 368 937.58 |  |
| Составил: |  |  | Главный инженер ООО «Электротеплосеть» Кудашов А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |  |  |  |