## 2016
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2016 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №5 Фидера №4 ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест линейных проводов | 05.01.2016 10-00 | 05.01.2016 11-15 | Перетяжка проводов замена предохранителей | 1 час 15 минут | 104 | 13
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №4 от ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 07.01.2016 13-40 | 07.01.2016 15-00 | Перетяжка проводов замена предохранителей | 1 час 20 минут | 108
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 07.01.2016 10-10 | 07.01.2016 12-40 | Перетяжка проводов замена предохранителей | 50 минут | 117
4 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №16 Фидера №11 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 11.01.2016 10-00 | 11.01.2016 12-40 | Перетяжка проводов замена предохранителей | 40 минут | 190
5 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №17 Фидера №7 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 20.01.2016 16-30 | 20.01.2016 17-05 | Монтаж линейного провода | 35 минут | 39 | 3
6 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №20 Фидера №7 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 20.01.2016 20-00 | 20.01.2016 20-40 | Монтаж линейного провода | 40 минут | 16
7 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 23.01.2016 17-20 | 23.01.2016 19-40 | Монтаж вводных проводов | 40 минут | 111
8 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №39 Фидера №16 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 29.01.2016 08-50 | 29.01.2016 11-00 | Перетяжка проводов замена предохранителя | 50 минут | 178 | 6
9 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №32 Фидера №8 ПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 29.01.2016 14-30 | 29.01.2016 15-35 | Перетяжка проводов замена предохранителя | 45 минут | 49
10 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №18 Фидера №7 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест вводных проводов | 30.01.2016 08-55 | 30.01.2016 10-00 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час 05 минут | 63 | 5
| Итого за январь | [5 empty] | 8 часов 50 минут | 975
Февраль
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №13 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 01.02.2016 08-15 | 01.02.2016 09-05 | Монтаж вводных проводов | 50 минут | 83
2 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №40 Фидера №16 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 08.02.2016 10-00 | 08.02.2016 11-00 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час | 40
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №53 Фидера №18 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 19.02.2016 08-00 | 19.02.2016 09-00 | Перетяжка проводов замена предохранителей | 1 час | 24
4 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №29 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.02.2016 16-20 | 07.02.2016 18-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 40 минут | 103
5 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №16 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 09.02.2016 14-20 | 09.02.2016 15-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 37
6 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №16 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 12.02.2016 17-20 | 12.02.2016 18-00 | Монтаж линейного провода | 40 минут | 37
7 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1 Фидера №3 ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 16.02.2016 17-40 | 16.02.2016 19-00 | Монтаж линейного провода, замена предохранителя | 1 час 20 минут | 96
8 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №4 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 18.02.2016 10-00 | 18.02.2016 11-00 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час | 122
9 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3 Фидера №4 ТПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 20.02.2016 13-15 | 20.02.2016 14-00 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 45 минут | 63
10 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 29.02.2016 14-20 | 29.02.2016 15-00 | Монтаж вводных проводов | 40 минут | 71
| Итого за февраль | [5 empty] | 9 часов 35 минут | 676
Март
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1 Фидера №3 от ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 01.03.2016 12-20 | 01.03.2016 13-00 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 40 минут | 52
2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 17.03.2016 09-40 | 17.03.2016 10-30 | Перетяжка проводов | 50 минут | 72
3 | Т-1 ПС -110/10 "Сосновка" | Включение КЗ-110 и отключение ОД-110 | Междуфазное дуговое короткое замыкание | 19.03.2016 12-01 | 19.03.2016 19-21 | Очистка токоведущих частей и опорной изоляции шинного моста | 20 минут | 343
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №17 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 20.03.2016 20-00 | 20.03.2016 21-00 | Перетяжка проводов | 1 час | 95
5 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №13 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 24.03.2016 19-20 | 24.03.2016 20-00 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 40 минут | 19
6 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 28.03.2016 16-20 | 28.03.2016 17-00 | Перетяжка проводов | 40 минут | 71
7 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №11 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 30.03.2016 08-00 | 30.03.2016 08-30 | Перетяжка проводов | 30 минут | 48
| Итого за март | [5 empty] | 4 часа 40 минут | 700
| Всего за 1 квартал | [5 empty] | 23 часа 05 минут | 1651
Апрель
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №8 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Касание дерева | 02.04.2016 16-40 | 02.04.2016 18-00 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час 20 минут | 114
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №24 Фидера №1 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.04.2016 10-00 | 07.04.2016 10-50 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 50 минут | 72
| Итого за апрель | [5 empty] | 2 часа 10 минут | 186
Май
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 05.05.2016 13-00 | 05.05.2016 14-15 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час 15 минут | 105
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №26 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 08.05.2016 19-35 | 08.05.2016 20-55 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час 20 минут | 93
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №16 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 09.05.2016 15-00 | 09.05.2016 15-45 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 45 минут | 37
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №26 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 15.05.2016 08-50 | 15.05.2016 09-30 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 40 минут | 29
| Итого за май | [5 empty] | 4 часа | 264
Июнь
| ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №6 Фидера №10 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 08.06.2016 16-30 | 08.06.2016 17-20 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 50 минут | 98
| ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 3 Фидер №1 от ПС- 35/10 "Выша" | Короткое замыкание | Пробой изолятора | 16.06.2016 21-00 | 16.06.2016 22-00 | Замена изолятора, перетяжка провода | 1 час | 15
| ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 5 Фидер №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 17.06.2016 07-15 | 17.06.2016 08-05 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 50 минут | 54
| ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №28 Фидера №8 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света | Обрыв вводного провода | 18.06.2016 15-30 | 18.06.2016 16-30 | Замена вставок, перетяжка вводного провода | 1 час | 37
| ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 7 Фидер №8 от ТПС- 110/10 "Потьма" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 20.06.2016 13-50 | 20.06.2016 14-50 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час | 45
| ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1 Фидер №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Отсутствие света | Обрыв вводного провода | 25.06.2016 17-30 | 25.06.2016 18-15 | Замена вставок, перетяжка вводного провода | 45 минут | 39
| Итого за июнь | [5 empty] | 5 часов 25 минут | 288
| Всего за 2 квартал | [5 empty] | 11 часов 35 минут | 738
| Всего за 1 полугодие | [5 empty] | 34 часа 40 минут | 2389
Июль
Отсутствуют
Август
| ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №3 Фидера №10 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 11.08.2016 09-30 | 11.08.2016 11-45 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 2 часа 15 минут | 150
| ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 2 Фидер №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Обрыв проводов | Падение дерева | 22.08.2016 07-00 | 22.08.2016 09-15 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 2 часа 15 минут | 93
| ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №1 Фидера №6 от ТПС- 110/10 "Вад" | Отсутствие света | Обрыв вводного провода | 28.08.2016 15-00 | 28.08.2016 16-50 | Замена вставок, перетяжка вводного провода | 1 час 50 минут | 70
| Итого за август | [5 empty] | 6 часов 20 минут | 313
Сентябрь
| ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №6 от ТПС- 110/10 "Вад" | Обрыв проводов | Наезд транспортного средства на линейную опору | 04.09.2016 10-00 | 04.09.2016 11-50 | Установка опоры, перетяжка линейных проводов, замена плавких вставок | 1 час 50 минут | 35
| ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №1 Фидера №6 от ТПС- 110/10 "Вад" | Отсутствие света | Обрыв вводного провода | 14.09.2016 11-10 | 14.09.2016 12-10 | Замена вставок, перетяжка вводного провода | 1 час | 32
| ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №1 Фидера №3 от ПС- 110/10 "Явас" | Отсутствие света | Обрыв вводного провода | 18.09.2016 19-30 | 18.09.2016 20-15 | Замена вставок, перетяжка вводного провода | 30 минут | 48
| ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №5 Фидера №8 от ТПС- 110/10 "Потьма" | Обрыв проводов | Падение дерева | 26.09.2016 14-30 | 26.09.2016 15-15 | Замена вставок, перетяжка проводов | 45 минут | 41
| Итого за сентябрь | [5 empty] | 4 часа 5 минут | 156
| Всего за 3 квартал | [5 empty] | 10 часов 25 минут | 313
Октябрь
1 | ВЛ-10 кВ Фидер №1 от ПС-35/10 "Выша" | Короткое замыкание | Касание дерева | 01.10.2016 05-30 | 01.10.2016 08-45 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 3 часа 15 минут | 385
2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 Фидера №8 от ТПС- 110/10 "Потьма" | Обрыв проводов | Падение дерева | 01.10.2016 13-30 | 01.10.2016 14-50 | Перетяжка проводов | 1 час 20 минут | 45
| Итого за октябрь | [5 empty] | 4 часа 35 минут | 406
Ноябрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №5 Фидера №6 от ТПС- 110/10 "Потьма" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 05.11.2016 16-00 | 05.11.2016 16-45 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 45 минут | 47
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №6 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Обрыв проводов | Падение дерева | 05.11.2016 13-30 | 05.11.2016 13-55 | Перетяжка проводов | 25 минут | 18
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №13 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв проводов | Падение дерева | 25.11.2016 09-20 | 25.11.2016 11-20 | Перетяжка проводов | 2 часа | 166
| Итого за ноябрь | [5 empty] | 3 часа 10 минут | 231
Декабрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №9 Фидера №1 от ТПС- 110/10 "Потьма" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 06.12.2016 13-30 | 06.12.2016 13-55 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 25 минут | 29
2 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Касание дерева | 23.12.2016 10-50 | 23.12.2016 11-10 | Замена вставок | 20 минут | 90
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №4 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Обрыв проводов | Падение дерева | 28.12.2016 13-15 | 28.12.2016 14-15 | Перетяжка проводов | 1 час | 56
| Итого за декабрь | [5 empty] | 1 час 45 минут | 175
| Всего за 4 квартал | [5 empty] | 9 часов 20 минут | 812
| Всего за год | [5 empty] | 54 часа 25 минут | 3514