## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на15 июня 2022 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [16 empty] | 10.4 | 9
1-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.112 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0661 |  |  | 79 |  | 10.5 | 9
2-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.103 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0654 |  |  | 76 |  | 10.7 | 9
3-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0984 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0663 |  |  | 60 |  | 10.7 | 9
4-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0933 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0663 |  |  | 56 |  | 10.5 | 9
5-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0886 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0656 |  |  | 56 |  | 10.7 | 9
6-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0914 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0612 |  |  | 70 |  | 10.6 | 9
7-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1154 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0595 |  |  | 91 |  | 10.5 | 9
8-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1492 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0646 |  |  | 102 |  | 10.5 | 9
9-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1723 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0767 |  |  | 106 |  | 10.4 | 9
10-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.183 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0952 |  |  | 111 |  | 10.4 | 9
11-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1742 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1003 |  |  | 102 |  | 10.5 | 9
12-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1678 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0993 |  |  | 96 |  | 10.6 | 9
13-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1595 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0886 |  |  | 99 |  | 10.5 | 9
14-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1663 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0965 |  |  | 102 |  | 10.4 | 9
15-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1662 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0958 |  |  | 100 |  | 10.5 | 9
16-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1624 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0946 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
17-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1613 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0945 |  |  | 86 |  | 10.6 | 9
18-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1504 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0821 |  |  | 84 |  | 10.7 | 9
19-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1507 |  | 0 | 0 |  |  | 0.073 |  |  | 86 |  | 10.8 | 9
20-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1456 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0724 |  |  | 89 |  | 10.8 | 9
21-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1543 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0725 |  |  | 94 |  | 10.8 | 9
22-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1654 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0707 |  |  | 102 |  | 10.6 | 9
23-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1468 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0682 |  |  | 96 |  | 10.7 | 9
24-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1204 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0671 |  |  | 86 |  | 10.6 | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 |  |  | 0.8513 |  |  | 0 |  |  | 0.515
| с 8 до 16 час. |  | 0 |  |  | 1.3517 |  |  | 0 |  |  | 0.747
| с 16 до 24 час. |  | 0 |  |  | 1.1949 |  |  | 0 |  |  | 0.6005
| с 0 до 24 час. |  | 0 |  |  | 40774.8 |  |  | 0 |  |  | 22350
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 15 июня 2022г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 | [5 empty] | 0.1073 |  |  |  |  | 0 | 0.0597 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
2-00 | [5 empty] | 0.1023 |  |  |  |  | 0 | 0.0618 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
3-00 | [5 empty] | 0.0928 |  |  |  |  | 0 | 0.0631 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
4-00 | [5 empty] | 0.0941 |  |  |  |  | 0 | 0.0639 |  |  | 35 |  | 10.5 | 9
5-00 | [5 empty] | 0.0924 |  |  |  |  | 0 | 0.0624 |  |  | 40 |  | 10.5 | 9
6-00 | [5 empty] | 0.0848 |  |  |  |  | 0 | 0.0596 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
7-00 | [5 empty] | 0.0885 |  |  |  |  | 0 | 0.0599 |  |  | 65 |  | 10.5 | 9
8-00 | [5 empty] | 0.1117 |  |  |  |  | 0 | 0.0607 |  |  | 55 |  | 10.5 | 9
9-00 | [5 empty] | 0.1413 |  |  |  |  | 0 | 0.0615 |  |  | 40 |  | 10.5 | 9
10-00 | [5 empty] | 0.1584 |  |  |  |  | 0 | 0.0749 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
11-00 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0.0969 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
12-00 | [5 empty] | 0.1711 |  |  |  |  | 0 | 0.1112 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
13-00 | [5 empty] | 0.1746 |  |  |  |  | 0 | 0.1112 |  |  | 40 |  | 10.5 | 9
14-00 | [5 empty] | 0.1665 |  |  |  |  | 0 | 0.106 |  |  | 40 |  | 10.5 | 9
15-00 | [5 empty] | 0.1656 |  |  |  |  | 0 | 0.1011 |  |  | 40 |  | 10.5 | 9
16-00 | [5 empty] | 0.1711 |  |  |  |  | 0 | 0.1089 |  |  | 40 |  | 10.5 | 9
17-00 | [5 empty] | 0.1571 |  |  |  |  | 0 | 0.1009 |  |  | 40 |  | 10.5 | 9
18-00 | [5 empty] | 0.1482 |  |  |  |  | 0 | 0.0901 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
19-00 | [5 empty] | 0.1391 |  |  |  |  | 0 | 0.0755 |  |  | 40 |  | 10.5 | 9
20-00 | [5 empty] | 0.1148 |  |  |  |  | 0 | 0.0651 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
21-00 | [5 empty] | 0.1137 |  |  |  |  | 0 | 0.0653 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
22-00 | [5 empty] | 0.1154 |  |  |  |  | 0 | 0.0629 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
23-00 | [5 empty] | 0.1125 |  |  |  |  | 0 | 0.0586 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
24-00 | [5 empty] | 0.1107 |  |  |  |  | 0 | 0.0576 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.7739 | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.4911 |  | с 0 до 8 час.
| с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 1.3186 | с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 0.7717 |  | с 8 до 16 час.
| с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 1.0115 | с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 0.576 |  | с 16 до 24 час.
| с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 24832 | с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 14710.4 |  | с 0 до 24 час.
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 15июня 2022г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522 |  | Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  | 0 | 0.0654 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0458 |  |  | 0 |  | 50 |  | 10.4 |  | 9
2-00 |  | 0 | 0.0609 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0454 |  |  | 0 |  | 40 |  | 10.5 |  | 9
3-00 |  | 0 | 0.0576 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0452 |  |  | 0 |  | 40 |  | 10.5 |  | 9
4-00 |  | 0 | 0.061 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0422 |  |  | 0 |  | 50 |  | 10.4 |  | 9
5-00 |  | 0 | 0.0542 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0355 |  |  | 0 |  | 50 |  | 10.4 |  | 9
6-00 |  | 0 | 0.0555 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0356 |  |  | 0 |  | 50 |  | 10.4 |  | 9
7-00 |  | 0 | 0.0795 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0377 |  |  | 0 |  | 50 |  | 10.5 |  | 9
8-00 |  | 0 | 0.101 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0425 |  |  | 0 |  | 80 |  | 10.5 |  | 9
9-00 |  | 0 | 0.1062 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0541 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.4 |  | 9
10-00 |  | 0 | 0.0987 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0758 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
11-00 |  | 0 | 0.1005 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0745 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
12-00 |  | 0 | 0.1032 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0744 |  |  | 0 |  | 80 |  | 10.4 |  | 9
13-00 |  | 0 | 0.0977 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0632 |  |  | 0 |  | 80 |  | 10.5 |  | 9
14-00 |  | 0 | 0.0953 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0634 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
15-00 |  | 0 | 0.0969 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0698 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.4 |  | 9
16-00 |  | 0 | 0.0868 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0662 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
17-00 |  | 0 | 0.0829 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0567 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.4 |  | 9
18-00 |  | 0 | 0.0707 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0436 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
19-00 |  | 0 | 0.0702 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0386 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
20-00 |  | 0 | 0.0748 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0413 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.4 |  | 9
21-00 |  | 0 | 0.0727 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0388 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
22-00 |  | 0 | 0.0835 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0445 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.3 |  | 9
23-00 |  | 0 | 0.0832 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0433 |  |  | 0 |  | 80 |  | 10.4 |  | 9
24-00 |  | 0 | 0.0741 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0441 |  |  | 0 |  | 70 |  | 10.3 |  | 9
Расход эл.энергии |  |  | 0.5351 |  |  | 0 |  |  | 0.3299 |  |  | 0
|  |  | 0.7853 |  |  | 0 |  |  | 0.5414 |  |  | 0
|  |  | 0.6121 |  |  | 0 |  |  | 0.3509 |  |  | 0
|  |  | 15460 |  |  | 0 |  |  | 9777.6 |  |  | 0
|  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 40774.8
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 40731.8
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 43
Небаланс ПС, % |  |  | 0.10546
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.183
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0886
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 40774.8
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1698.95
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 9283.8798
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.9048e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 24832
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 25047.4
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -215.4
Небаланс ПС, % |  |  | -0.86743
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1746
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0848
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 24832
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1034.6667
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 5925.9259
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.7714e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО Электротеплосеть
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 15460
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 17854.8
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -2394.8
Небаланс ПС, % |  |  | -15.4903
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1062
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0542
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 15460
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 644.1667
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6065.5995
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 1.6857e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за15июня 2022 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 0609111838 |  |  | Счетчик № |  | 0607111682 | Счетчик № |  | 0607111682 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  | 0612096118
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [30 empty] | 10.4 | 1 | [6 empty] | 10.4
1-00 |  | 0 | 0.1411 |  | 0 | 0.0701 | 10.5 | 16 |  | 0 | 0.1958 |  | 0 | 0.0872 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0.0274 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0013 |  | 0 | 0.0062 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0303 |  | 0 | 0.0304 | 10.5 | 7
2-00 |  | 0 | 0.1276 |  | 0 | 0.0727 | 10.4 | 16 |  | 0 | 0.1539 |  | 0 | 0.0696 | 10.4 | 39 |  | 0 | 0.0506 |  | 0 | 0.0281 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0013 |  | 0 | 0.0069 | 10.4 | 1 |  | 0 | 0.0303 |  | 0 | 0.031 | 10.7 | 5
3-00 |  | 0 | 0.1236 |  | 0 | 0.0741 | 10.5 | 16 |  | 0 | 0.1319 |  | 0 | 0.0589 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0472 |  | 0 | 0.0294 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0014 |  | 0 | 0.0073 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0295 |  | 0 | 0.0328 | 10.7 | 5
4-00 |  | 0 | 0.119 |  | 0 | 0.0734 | 10.5 | 14 |  | 0 | 0.1272 |  | 0 | 0.0658 | 10.5 | 28 |  | 0 | 0.0429 |  | 0 | 0.0306 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0014 |  | 0 | 0.0076 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0276 |  | 0 | 0.0313 | 10.9 | 6
5-00 |  | 0 | 0.113 |  | 0 | 0.074 | 10.5 | 13 |  | 0 | 0.1249 |  | 0 | 0.0709 | 10.5 | 25 |  | 0 | 0.0393 |  | 0 | 0.0311 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0013 |  | 0 | 0.0075 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0267 |  | 0 | 0.0324 | 10.7 | 5
6-00 |  | 0 | 0.0998 |  | 0 | 0.069 | 10.6 | 17 |  | 0 | 0.1266 |  | 0 | 0.081 | 10.6 | 34 |  | 0 | 0.0353 |  | 0 | 0.0278 | 10.6 | 10 |  | 0 | 0.0014 |  | 0 | 0.0074 | 10.6 | 1 |  | 0 | 0.0253 |  | 0 | 0.0312 | 10.6 | 5
7-00 |  | 0 | 0.1009 |  | 0 | 0.0658 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1372 |  | 0 | 0.0735 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0337 |  | 0 | 0.0251 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0013 |  | 0 | 0.007 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0267 |  | 0 | 0.0304 | 10.3 | 5
8-00 |  | 0 | 0.1272 |  | 0 | 0.0651 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.154 |  | 0 | 0.0635 | 10.5 | 50 |  | 0 | 0.0309 |  | 0 | 0.0237 | 10.5 | 16 |  | 0 | 0.0013 |  | 0 | 0.0068 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0307 |  | 0 | 0.0317 | 10.5 | 5
9-00 |  | 0 | 0.1715 |  | 0 | 0.0714 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.2099 |  | 0 | 0.0727 | 10.4 | 50 |  | 0 | 0.0459 |  | 0 | 0.0234 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0013 |  | 0 | 0.0068 | 10.4 | 1 |  | 0 | 0.0353 |  | 0 | 0.0327 | 10.4 | 5
10-00 |  | 0 | 0.1891 |  | 0 | 0.073 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.2327 |  | 0 | 0.0936 | 10.4 | 52 |  | 0 | 0.0568 |  | 0 | 0.0238 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0098 |  | 0 | 0.0059 | 10.4 | 4 |  | 0 | 0.038 |  | 0 | 0.0318 | 10.4 | 5
11-00 |  | 0 | 0.1911 |  | 0 | 0.0774 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.2459 |  | 0 | 0.1143 | 10.5 | 48 |  | 0 | 0.0693 |  | 0 | 0.0317 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0333 |  | 0 | 0.0204 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0368 |  | 0 | 0.033 | 10.5 | 5
12-00 |  | 0 | 0.176 |  | 0 | 0.0668 | 10.6 | 30 |  | 0 | 0.2433 |  | 0 | 0.1325 | 10.6 | 42 |  | 0 | 0.0761 |  | 0 | 0.0456 | 10.6 | 15 |  | 0 | 0.0415 |  | 0 | 0.0437 | 10.6 | 4 |  | 0 | 0.0376 |  | 0 | 0.034 | 10.6 | 5
13-00 |  | 0 | 0.1693 |  | 0 | 0.0667 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.2326 |  | 0 | 0.1372 | 10.5 | 47 |  | 0 | 0.0714 |  | 0 | 0.0475 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0452 |  | 0 | 0.0483 | 10.5 | 2 |  | 0 | 0.0399 |  | 0 | 0.0366 | 10.3 | 5
14-00 |  | 0 | 0.1662 |  | 0 | 0.0716 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.1994 |  | 0 | 0.0936 | 10.5 | 52 |  | 0 | 0.0638 |  | 0 | 0.0428 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0363 |  | 0 | 0.0395 | 10.5 | 2 |  | 0 | 0.0448 |  | 0 | 0.0364 | 10.4 | 5
15-00 |  | 0 | 0.1724 |  | 0 | 0.0677 | 10.5 | 25 |  | 0 | 0.213 |  | 0 | 0.1179 | 10.5 | 48 |  | 0 | 0.066 |  | 0 | 0.0433 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0276 |  | 0 | 0.0326 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0409 |  | 0 | 0.0364 | 10.5 | 5
16-00 |  | 0 | 0.1692 |  | 0 | 0.0647 | 10.5 | 25 |  | 0 | 0.2187 |  | 0 | 0.1202 | 10.5 | 46 |  | 0 | 0.0731 |  | 0 | 0.0496 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0382 |  | 0 | 0.0432 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.039 |  | 0 | 0.0354 | 10.5 | 5
17-00 |  | 0 | 0.1701 |  | 0 | 0.0745 | 10.5 | 23 |  | 0 | 0.2044 |  | 0 | 0.1003 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0725 |  | 0 | 0.0465 | 10.5 | 17 |  | 0 | 0.0438 |  | 0 | 0.0494 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0368 |  | 0 | 0.0348 | 10.6 | 5
18-00 |  | 0 | 0.1725 |  | 0 | 0.0792 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.2134 |  | 0 | 0.0951 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.068 |  | 0 | 0.045 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0397 |  | 0 | 0.0497 | 10.5 | 2 |  | 0 | 0.0371 |  | 0 | 0.0336 | 10.7 | 5
19-00 |  | 0 | 0.1707 |  | 0 | 0.0798 | 10.5 | 22 |  | 0 | 0.2049 |  | 0 | 0.0929 | 10.5 | 42 |  | 0 | 0.0658 |  | 0 | 0.0471 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0172 |  | 0 | 0.0374 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.037 |  | 0 | 0.0339 | 10.8 | 5
20-00 |  | 0 | 0.1649 |  | 0 | 0.0761 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.2001 |  | 0 | 0.0841 | 10.5 | 44 |  | 0 | 0.0573 |  | 0 | 0.0321 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0081 |  | 0 | 0.0172 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0464 |  | 0 | 0.0366 | 10.8 | 5
21-00 |  | 0 | 0.1683 |  | 0 | 0.0772 | 10.5 | 24 |  | 0 | 0.1854 |  | 0 | 0.0809 | 10.5 | 49 |  | 0 | 0.0652 |  | 0 | 0.0276 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0015 |  | 0 | 0.0073 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0414 |  | 0 | 0.0374 | 10.8 | 5
22-00 |  | 0 | 0.1763 |  | 0 | 0.0767 | 10.5 | 24 |  | 0 | 0.2193 |  | 0 | 0.0902 | 10.5 | 52 |  | 0 | 0.0635 |  | 0 | 0.0283 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0015 |  | 0 | 0.0073 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0357 |  | 0 | 0.0336 | 10.6 | 5
23-00 |  | 0 | 0.1917 |  | 0 | 0.0714 | 10.5 | 24 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | 0.0932 | 10.5 | 52 |  | 0 | 0.0608 |  | 0 | 0.0273 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0015 |  | 0 | 0.0066 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0302 | 10.7 | 5
24-00 |  | 0 | 0.1568 |  | 0 | 0.064 | 10.6 | 20 |  | 0 | 0.2215 |  | 0 | 0.0898 | 10.6 | 47 |  | 0 | 0.0674 |  | 0 | 0.027 | 10.6 | 18 |  | 0 | 0.0014 |  | 0 | 0.0063 | 10.6 | 1 |  | 0 | 0.0397 |  | 0 | 0.0318 | 10.6 | 5
Расход эл. энергии |  |  | 3808.8 |  |  | 2256.8 |  |  |  |  | 3454.5 |  |  | 1711.2 |  |  |  |  | 2057.4 |  |  | 1339.2 |  |  |  |  | 32.1 |  |  | 170.1 |  |  |  |  | 681.3 |  |  | 753.6
| с 8 до 16 час. |  | 5619.2 |  |  | 2237.2 |  |  |  |  | 5386.5 |  |  | 2646 |  |  |  |  | 3134.4 |  |  | 1846.2 |  |  |  |  | 699.6 |  |  | 721.2 |  |  |  |  | 936.9 |  |  | 828.9
| с 16 до 24 час. |  | 5485.2 |  |  | 2395.6 |  |  |  |  | 5037 |  |  | 2179.5 |  |  |  |  | 3123 |  |  | 1685.4 |  |  |  |  | 344.1 |  |  | 543.6 |  |  |  |  | 931.8 |  |  | 815.7
| с 0 до 24 час. |  | 14913.2 |  |  | 6889.6 |  |  |  |  | 13878 |  |  | 6536.7 |  |  |  |  | 8314.8 |  |  | 4870.8 |  |  |  |  | 1075.8 |  |  | 1434.9 |  |  |  |  | 2550 |  |  | 2398.2
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за15июня 2022 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра,А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [6 empty] | 10.5 | 10 | [6 empty] | 10.5 | [7 empty] | 10.5 | [7 empty] | 10.5 | 10 | [6 empty] | 10.5
1-00 |  | 0 | 0.1001 |  | 0 | 0.0605 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0167 |  | 0 | 0.0091 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0617 |  | 0 | 0.0327 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0327 |  | 0 | 0.0171 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.044 |  | 0 | 0.0257 | 10.5 | 15
2-00 |  | 0 | 0.0892 |  | 0 | 0.0623 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0192 |  | 0 | 0.0097 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0598 |  | 0 | 0.034 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.031 |  | 0 | 0.0179 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0408 |  | 0 | 0.0265 | 10.5 | 15
3-00 |  | 0 | 0.0838 |  | 0 | 0.063 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.014 |  | 0 | 0.0104 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0582 |  | 0 | 0.0356 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0274 |  | 0 | 0.0185 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0389 |  | 0 | 0.027 | 10.5 | 15
4-00 |  | 0 | 0.0874 |  | 0 | 0.0637 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0174 |  | 0 | 0.0098 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0572 |  | 0 | 0.0356 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.0183 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0387 |  | 0 | 0.0269 | 10.5 | 15
5-00 |  | 0 | 0.0872 |  | 0 | 0.0626 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0206 |  | 0 | 0.0099 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0489 |  | 0 | 0.0317 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0234 |  | 0 | 0.0183 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0362 |  | 0 | 0.0264 | 10.5 | 15
6-00 |  | 0 | 0.0764 |  | 0 | 0.0611 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0184 |  | 0 | 0.01 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0461 |  | 0 | 0.029 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0246 |  | 0 | 0.018 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.038 |  | 0 | 0.0263 | 10.5 | 30
7-00 |  | 0 | 0.0836 |  | 0 | 0.0594 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0195 |  | 0 | 0.0111 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0448 |  | 0 | 0.0312 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0303 |  | 0 | 0.0186 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0393 |  | 0 | 0.0249 | 10.5 | 30
8-00 |  | 0 | 0.1156 |  | 0 | 0.0623 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0266 |  | 0 | 0.0111 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0504 |  | 0 | 0.0284 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0414 |  | 0 | 0.0188 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0495 |  | 0 | 0.025 | 10.5 | 40
9-00 |  | 0 | 0.1336 |  | 0 | 0.0605 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0334 |  | 0 | 0.0122 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0754 |  | 0 | 0.0309 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0517 |  | 0 | 0.0205 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0545 |  | 0 | 0.0244 | 10.5 | 40
10-00 |  | 0 | 0.145 |  | 0 | 0.0614 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0343 |  | 0 | 0.0207 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0837 |  | 0 | 0.0455 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.064 |  | 0 | 0.0414 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0567 |  | 0 | 0.0242 | 10.5 | 40
11-00 |  | 0 | 0.1638 |  | 0 | 0.0822 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0369 |  | 0 | 0.0237 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0852 |  | 0 | 0.0511 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0573 |  | 0 | 0.0531 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0585 |  | 0 | 0.0247 | 10.5 | 30
12-00 |  | 0 | 0.1648 |  | 0 | 0.1036 | 10.4 | 40 |  | 0 | 0.0315 |  | 0 | 0.0228 | 10.4 | 5 |  | 0 | 0.1004 |  | 0 | 0.0549 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0639 |  | 0 | 0.0532 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0559 |  | 0 | 0.026 | 10.4 | 30
13-00 |  | 0 | 0.1649 |  | 0 | 0.1096 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0285 |  | 0 | 0.0227 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.1036 |  | 0 | 0.0569 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0643 |  | 0 | 0.0493 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0534 |  | 0 | 0.0244 | 10.5 | 30
14-00 |  | 0 | 0.1692 |  | 0 | 0.1038 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0301 |  | 0 | 0.0239 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0918 |  | 0 | 0.0456 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0565 |  | 0 | 0.0473 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0521 |  | 0 | 0.0262 | 10.5 | 30
15-00 |  | 0 | 0.1634 |  | 0 | 0.0875 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0284 |  | 0 | 0.0226 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0867 |  | 0 | 0.0509 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0647 |  | 0 | 0.051 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0537 |  | 0 | 0.0252 | 10.5 | 30
16-00 |  | 0 | 0.1927 |  | 0 | 0.1133 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0316 |  | 0 | 0.0221 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0717 |  | 0 | 0.0495 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0603 |  | 0 | 0.0478 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0533 |  | 0 | 0.0253 | 10.5 | 30
17-00 |  | 0 | 0.176 |  | 0 | 0.1006 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0302 |  | 0 | 0.0224 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0631 |  | 0 | 0.0466 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0466 |  | 0 | 0.0374 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0515 |  | 0 | 0.0241 | 10.5 | 30
18-00 |  | 0 | 0.1783 |  | 0 | 0.1084 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0262 |  | 0 | 0.0129 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0636 |  | 0 | 0.0349 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0247 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0525 |  | 0 | 0.0242 | 10.5 | 30
19-00 |  | 0 | 0.1515 |  | 0 | 0.0849 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0221 |  | 0 | 0.0115 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0641 |  | 0 | 0.0363 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0297 |  | 0 | 0.02 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0546 |  | 0 | 0.0255 | 10.5 | 20
20-00 |  | 0 | 0.1082 |  | 0 | 0.064 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0217 |  | 0 | 0.0117 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0602 |  | 0 | 0.0316 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0294 |  | 0 | 0.0206 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0536 |  | 0 | 0.0261 | 10.5 | 20
21-00 |  | 0 | 0.1092 |  | 0 | 0.0668 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0222 |  | 0 | 0.0116 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0533 |  | 0 | 0.0303 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0276 |  | 0 | 0.0197 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0554 |  | 0 | 0.0271 | 10.5 | 20
22-00 |  | 0 | 0.1187 |  | 0 | 0.0633 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0211 |  | 0 | 0.0109 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0574 |  | 0 | 0.0294 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0245 |  | 0 | 0.0171 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0553 |  | 0 | 0.0271 | 10.5 | 20
23-00 |  | 0 | 0.1145 |  | 0 | 0.0606 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0163 |  | 0 | 0.0093 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0628 |  | 0 | 0.0307 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.023 |  | 0 | 0.0139 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0553 |  | 0 | 0.0252 | 10.5 | 15
24-00 |  | 0 | 0.114 |  | 0 | 0.0587 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0133 |  | 0 | 0.0089 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0654 |  | 0 | 0.0324 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0234 |  | 0 | 0.0142 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0508 |  | 0 | 0.0256 | 10.5 | 15
Расход эл. энергии |  |  | 2169.9 |  |  | 1484.7 |  |  |  |  | 609.6 |  |  | 324.4 |  |  |  |  | 1281.3 |  |  | 774.6 |  |  |  |  | 943.2 |  |  | 582 |  |  |  |  | 1301.6 |  |  | 834.8
| с 8 до 16 час. |  | 3892.2 |  |  | 2165.7 |  |  |  |  | 1018.8 |  |  | 682.8 |  |  |  |  | 2095.5 |  |  | 1155.9 |  |  |  |  | 1930.8 |  |  | 1454.4 |  |  |  |  | 1752.4 |  |  | 801.6
| с 16 до 24 час. |  | 3211.2 |  |  | 1821.9 |  |  |  |  | 692.4 |  |  | 396.8 |  |  |  |  | 1469.7 |  |  | 816.6 |  |  |  |  | 962.8 |  |  | 670.4 |  |  |  |  | 1716 |  |  | 819.6
| с 0 до 24 час. |  | 9273.3 |  |  | 5472.3 |  |  |  |  | 2320.8 |  |  | 1404 |  |  |  |  | 4846.5 |  |  | 2747.1 |  |  |  |  | 3836.8 |  |  | 2706.8 |  |  |  |  | 4770 |  |  | 2456
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 15 июня 2022г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1121800081 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200074 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200481 | Счетчик № |  | 1121200481 |  |  | Счетчик № |  | 1121200497 | Счетчик № |  | 1121200497
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [6 empty] | 10.4 | [7 empty] | 10.4 | [7 empty] | 10.4 | [7 empty] | 10.4
1-00 |  | 0 | 0.0402 |  | 0 | 0.0308 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0548 |  | 0 | 0.0358 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0547 |  | 0 | 0.037 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0246 |  | 0 | 0.0185 | 10.5 | 15
2-00 |  | 0 | 0.0346 |  | 0 | 0.0312 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0543 |  | 0 | 0.034 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0521 |  | 0 | 0.0377 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0219 |  | 0 | 0.0184 | 10.5 | 15
3-00 |  | 0 | 0.0361 |  | 0 | 0.0313 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0455 |  | 0 | 0.0334 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0512 |  | 0 | 0.0375 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0209 |  | 0 | 0.018 | 10.4 | 15
4-00 |  | 0 | 0.0367 |  | 0 | 0.0282 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0593 |  | 0 | 0.032 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.046 |  | 0 | 0.034 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0207 |  | 0 | 0.0183 | 10.4 | 15
5-00 |  | 0 | 0.0358 |  | 0 | 0.0256 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0454 |  | 0 | 0.0226 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0416 |  | 0 | 0.028 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0218 |  | 0 | 0.0187 | 10.4 | 15
6-00 |  | 0 | 0.0376 |  | 0 | 0.0246 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0436 |  | 0 | 0.0241 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0446 |  | 0 | 0.0288 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0233 |  | 0 | 0.0178 | 10.5 | 20
7-00 |  | 0 | 0.0678 |  | 0 | 0.0276 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0562 |  | 0 | 0.0256 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0599 |  | 0 | 0.0299 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0292 |  | 0 | 0.0177 | 10.5 | 20
8-00 |  | 0 | 0.0714 |  | 0 | 0.0322 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0833 |  | 0 | 0.0291 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.078 |  | 0 | 0.0326 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0375 |  | 0 | 0.02 | 10.4 | 20
9-00 |  | 0 | 0.0777 |  | 0 | 0.0469 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0831 |  | 0 | 0.0409 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0838 |  | 0 | 0.0376 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0389 |  | 0 | 0.0192 | 10.5 | 20
10-00 |  | 0 | 0.0791 |  | 0 | 0.0798 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0818 |  | 0 | 0.0661 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0661 |  | 0 | 0.0391 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0362 |  | 0 | 0.0182 | 10.5 | 20
11-00 |  | 0 | 0.0771 |  | 0 | 0.0746 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0948 |  | 0 | 0.0664 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0596 |  | 0 | 0.0389 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0373 |  | 0 | 0.0193 | 10.4 | 20
12-00 |  | 0 | 0.0767 |  | 0 | 0.0691 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0944 |  | 0 | 0.0699 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0682 |  | 0 | 0.0414 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0368 |  | 0 | 0.0185 | 10.5 | 15
13-00 |  | 0 | 0.0649 |  | 0 | 0.0584 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0873 |  | 0 | 0.0552 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0691 |  | 0 | 0.0345 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0395 |  | 0 | 0.021 | 10.5 | 15
14-00 |  | 0 | 0.0636 |  | 0 | 0.0726 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0795 |  | 0 | 0.039 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0748 |  | 0 | 0.0395 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.037 |  | 0 | 0.0192 | 10.4 | 20
15-00 |  | 0 | 0.0636 |  | 0 | 0.0781 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0807 |  | 0 | 0.0489 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0758 |  | 0 | 0.0406 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0387 |  | 0 | 0.0196 | 10.5 | 20
16-00 |  | 0 | 0.0607 |  | 0 | 0.0667 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0663 |  | 0 | 0.0539 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.067 |  | 0 | 0.0376 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.037 |  | 0 | 0.0187 | 10.4 | 20
17-00 |  | 0 | 0.0561 |  | 0 | 0.0536 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0612 |  | 0 | 0.0424 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0668 |  | 0 | 0.0355 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0377 |  | 0 | 0.0202 | 10.5 | 20
18-00 |  | 0 | 0.0415 |  | 0 | 0.0323 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0483 |  | 0 | 0.0281 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0623 |  | 0 | 0.0349 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0209 | 10.5 | 20
19-00 |  | 0 | 0.0397 |  | 0 | 0.0275 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0512 |  | 0 | 0.0234 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0589 |  | 0 | 0.0324 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0381 |  | 0 | 0.0202 | 10.4 | 20
20-00 |  | 0 | 0.0316 |  | 0 | 0.0276 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0632 |  | 0 | 0.0243 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0638 |  | 0 | 0.0365 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0409 |  | 0 | 0.0223 | 10.5 | 20
21-00 |  | 0 | 0.0379 |  | 0 | 0.0276 | 10.3 | 30 |  | 0 | 0.0572 |  | 0 | 0.0232 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0617 |  | 0 | 0.0342 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0378 |  | 0 | 0.0195 | 10.3 | 20
22-00 |  | 0 | 0.0429 |  | 0 | 0.0322 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0625 |  | 0 | 0.0297 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0797 |  | 0 | 0.0385 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0389 |  | 0 | 0.0184 | 10.4 | 15
23-00 |  | 0 | 0.0509 |  | 0 | 0.03 | 10.3 | 30 |  | 0 | 0.0671 |  | 0 | 0.0302 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0726 |  | 0 | 0.0385 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0315 |  | 0 | 0.017 | 10.3 | 15
24-00 |  | 0 | 0.0512 |  | 0 | 0.0298 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0554 |  | 0 | 0.0325 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0651 |  | 0 | 0.0381 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0255 |  | 0 | 0.0171 | 10.4 | 15
Расход эл. энергии |  |  | 1080.6 |  |  | 694.5 |  |  |  |  | 1769.6 |  |  | 946.4 |  |  |  |  | 1284.3 |  |  | 796.5 |  |  |  |  | 799.6 |  |  | 589.6
| с 8 до 16 час. |  | 1690.2 |  |  | 1638.6 |  |  |  |  | 2671.6 |  |  | 1761.2 |  |  |  |  | 1693.2 |  |  | 927.6 |  |  |  |  | 1205.6 |  |  | 614.8
| с 16 до 24 час. |  | 1055.4 |  |  | 781.8 |  |  |  |  | 1864.4 |  |  | 935.2 |  |  |  |  | 1592.7 |  |  | 865.8 |  |  |  |  | 1147.6 |  |  | 622.4
| с 0 до 24 час. |  | 3826.2 |  |  | 3114.9 |  |  |  |  | 6305.6 |  |  | 3642.8 |  |  |  |  | 4570.2 |  |  | 2589.9 |  |  |  |  | 3152.8 |  |  | 1826.8
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/