## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21 июня 2017 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 |  |  |  | 1075.18 | [5 empty] | 498.8 |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
1-00 |  |  |  | 1075.28 | 0.1 | 1200 |  |  |  | 498.87 | 0.07 | 840 |  | 0.12 |  | 10.8
2-00 |  |  |  | 1075.39 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 498.94 | 0.07 | 840 |  | 0.11 |  | 10.8
3-00 |  |  |  | 1075.51 | 0.12 | 1440 |  |  |  | 499.01 | 0.07 | 840 |  | 0.1 |  | 10.8
4-00 |  |  |  | 1075.6 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 499.07 | 0.06 | 720 |  | 0.1 |  | 10.8
5-00 |  |  |  | 1075.69 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 499.13 | 0.06 | 720 |  | 0.1 |  | 10.8
6-00 |  |  |  | 1075.81 | 0.12 | 1440 |  |  |  | 499.18 | 0.05 | 600 |  | 0.1 |  | 10.8
7-00 |  |  |  | 1075.94 | 0.13 | 1560 |  |  |  | 499.23 | 0.05 | 600 |  | 0.1 |  | 10.8
8-00 |  |  |  | 1076.12 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 499.3 | 0.07 | 840 |  | 0.12 |  | 10.5
9-00 |  |  |  | 1076.32 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 499.38 | 0.08 | 960 |  | 0.13 |  | 10.5
10-00 |  |  |  | 1076.52 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 499.48 | 0.1 | 1200 |  | 0.13 |  | 10.5
11-00 |  |  |  | 1076.69 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 499.56 | 0.08 | 960 |  | 0.12 |  | 10.5
12-00 |  |  |  | 1076.88 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 499.65 | 0.09 | 1080 |  | 0.12 |  | 10.5
13-00 |  |  |  | 1077.05 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 499.73 | 0.08 | 960 |  | 0.12 |  | 10.5
14-00 |  |  |  | 1077.22 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 499.8 | 0.07 | 840 |  | 0.12 |  | 10.5
15-00 |  |  |  | 1077.4 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 499.88 | 0.08 | 960 |  | 0.12 |  | 10.5
16-00 |  |  |  | 1077.57 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 499.96 | 0.08 | 960 |  | 0.12 |  | 10.5
17-00 |  |  |  | 1077.73 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 500.04 | 0.08 | 960 |  | 0.12 |  | 10.5
18-00 |  |  |  | 1077.89 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 500.12 | 0.08 | 960 |  | 0.12 |  | 10.5
19-00 |  |  |  | 1078.03 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 500.19 | 0.07 | 840 |  | 0.12 |  | 10.6
20-00 |  |  |  | 1078.18 | 0.15 | 1800 |  |  |  | 500.26 | 0.07 | 840 |  | 0.12 |  | 10.6
21-00 |  |  |  | 1078.35 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 500.33 | 0.07 | 840 |  | 0.12 |  | 10.6
22-00 |  |  |  | 1078.51 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 500.42 | 0.09 | 1080 |  | 0.12 |  | 10.6
23-00 |  |  |  | 1078.67 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 500.5 | 0.08 | 960 |  | 0.11 |  | 10.6
24-00 |  |  |  | 1078.81 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 500.56 | 0.06 | 720 |  | 0.11 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 |  |  | 11280 |  |  | 0 |  |  | 6000
| с 8 до 16 час. |  | 0 |  |  | 17400 |  |  | 0 |  |  | 7920
| с 16 до 24 час. |  | 0 |  |  | 14880 |  |  | 0 |  |  | 7200
| с 0 до 24 час. |  | 0 |  |  | 43560 |  |  | 0 |  |  | 21120
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ______________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21 июня 2017 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 |  |  |  | 9433.46 | [5 empty] | 4968.35 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
1-00 |  |  |  | 9433.63 | 0.17 | 1360 |  |  |  | 4968.45 | 0.1 | 800 |  |  | 90 |  | 10.5
2-00 |  |  |  | 9433.78 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 4968.55 | 0.1 | 800 |  |  | 90 |  | 10.5
3-00 |  |  |  | 9433.93 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 4968.65 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.5
4-00 |  |  |  | 9434.08 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 4968.75 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.6
5-00 |  |  |  | 9434.23 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 4968.84 | 0.09 | 720 |  |  | 80 |  | 10.5
6-00 |  |  |  | 9434.36 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 4968.91 | 0.07 | 560 |  |  | 80 |  | 10.5
7-00 |  |  |  | 9434.52 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 4968.99 | 0.08 | 640 |  |  | 90 |  | 10.5
8-00 |  |  |  | 9434.74 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 4969.08 | 0.09 | 720 |  |  | 110 |  | 10.5
9-00 |  |  |  | 9435 | 0.26 | 2080 |  |  |  | 4969.2 | 0.12 | 960 |  |  | 125 |  | 10.4
10-00 |  |  |  | 9435.25 | 0.25 | 2000 |  |  |  | 4969.34 | 0.14 | 1120 |  |  | 120 |  | 10.3
11-00 |  |  |  | 9435.49 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 4969.5 | 0.16 | 1280 |  |  | 120 |  | 10.3
12-00 |  |  |  | 9435.69 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 4969.64 | 0.14 | 1120 |  |  | 120 |  | 10.3
13-00 |  |  |  | 9435.94 | 0.25 | 2000 |  |  |  | 4969.78 | 0.14 | 1120 |  |  | 110 |  | 10.4
14-00 |  |  |  | 9436.15 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 4969.9 | 0.12 | 960 |  |  | 110 |  | 10.4
15-00 |  |  |  | 9436.37 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 4970.04 | 0.14 | 1120 |  |  | 110 |  | 10.4
16-00 |  |  |  | 9436.59 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 4970.19 | 0.15 | 1200 |  |  | 120 |  | 10.4
17-00 |  |  |  | 9436.77 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 4970.31 | 0.12 | 960 |  |  | 100 |  | 10.4
18-00 |  |  |  | 9436.98 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 4970.44 | 0.13 | 1040 |  |  | 90 |  | 10.4
19-00 |  |  |  | 9437.15 | 0.17 | 1360 |  |  |  | 4970.54 | 0.1 | 800 |  |  | 90 |  | 10.4
20-00 |  |  |  | 9437.33 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 4970.65 | 0.11 | 880 |  |  | 90 |  | 10.4
21-00 |  |  |  | 9437.53 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 4970.75 | 0.1 | 800 |  |  | 90 |  | 10.5
22-00 |  |  |  | 9437.77 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 4970.86 | 0.11 | 880 |  |  | 90 |  | 10.5
23-00 |  |  |  | 9437.94 | 0.17 | 1360 |  |  |  | 4970.96 | 0.1 | 800 |  |  | 90 |  | 10.5
24-00 |  |  |  | 9438.19 | 0.25 | 2000 |  |  |  | 4970.99 | 0.03 | 240 |  |  | 80 |  | 10.5
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 |  |  | 10240 |  |  | 0 |  |  | 5840
| с 8 до 16 час. |  | 0 |  |  | 14800 |  |  | 0 |  |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 0 |  |  | 12800 |  |  | 0 |  |  | 8880
| с 0 до 24 час. |  | 0 |  |  | 37840 |  |  | 0 |  |  | 21120
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21 июня 2017 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 6627.23 | [5 empty] | 3883.61 | [6 empty] | 70 |  | 10.3
1-00 | 6627.34 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3883.68 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 80 |  | 10.3
2-00 | 6627.42 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3883.75 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
3-00 | 6627.5 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3883.81 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
4-00 | 6627.56 | 0.06 | 480 |  |  |  | 3883.87 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
5-00 | 6627.62 | 0.06 | 480 |  |  |  | 3883.91 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 60 |  | 10.3
6-00 | 6627.69 | 0.07 | 560 |  |  |  | 3883.96 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
7-00 | 6627.79 | 0.1 | 800 |  |  |  | 3884.01 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
8-00 | 6627.88 | 0.09 | 720 |  |  |  | 3884.05 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 60 |  | 10.2
9-00 | 6627.98 | 0.1 | 800 |  |  |  | 3884.12 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
10-00 | 6628.12 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 3884.23 | 0.11 | 880 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
11-00 | 6628.26 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 3884.33 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
12-00 | 6628.37 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3884.42 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
13-00 | 6628.47 | 0.1 | 800 |  |  |  | 3884.49 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
14-00 | 6628.58 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3884.56 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 80 |  | 10.2
15-00 | 6628.67 | 0.09 | 720 |  |  |  | 3884.63 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
16-00 | 6628.79 | 0.12 | 960 |  |  |  | 3884.72 | 0.09 | 720 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
17-00 | 6628.9 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3884.8 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
18-00 | 6629.01 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3884.88 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 90 |  | 10.2
19-00 | 6629.09 | 0.08 | 640 |  |  |  | 3884.93 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
20-00 | 6629.19 | 0.1 | 800 |  |  |  | 3885 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
21-00 | 6629.28 | 0.09 | 720 |  |  |  | 3885.05 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 90 |  | 10.1
22-00 | 6629.39 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3885.12 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 30 |  | 10.1
23-00 | 6629.5 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3885.19 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 80 |  | 10.1
24-00 | 6629.61 | 0.11 | 880 |  |  |  | 3885.26 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 70 |  | 10.1
Расход эл.энергии |  |  | 5200 | [5 empty] | 3520
|  |  | 7280 | [5 empty] | 5360
|  |  | 6560 | [5 empty] | 4320
|  |  | 19040 | [5 empty] | 13200
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 43560
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 43060
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 500
Небаланс ПС, % |  | 1.1478
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2400
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1080
Суточный расход, кВт∙ч |  | 43560
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1815
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.75625
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.38095
Главный инженер: ____________ А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 37840
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 37640
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 200
Небаланс ПС, % |  | 0.52854
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 2080
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1040
Суточный расход, кВт∙ч |  | 37840
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1576.6667
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.75801
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.33016
Главный инженер: ___________А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 19040
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 19030
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 10
Небаланс ПС, % |  | 0.052521
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1120
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 480
Суточный расход, кВт∙ч |  | 19040
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 793.3333
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.70833
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.17778
Главный инженер: _____________А.И.Кудашов

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 п.Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО "Электротеплосеть"
Источник питания:ПС110/10 тяг ПС Потьма
за 21 июня 2017 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  |  | Счетчик №
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 6980.72 |  |  | 2253.57 |  |  |  |  | 13822.27 |  |  | 5049.75 |  |  |  | 65 | 6253.78 |  |  | 3174.17 |  |  |  |  | 4711.67 |  |  | 3722.4 |  |  |  |  | 3207.67 |  |  | 2090.21
1-00 | 6980.84 | 0.12 | 480 | 2253.62 | 0.05 | 200 |  |  | 13822.44 | 0.17 | 510 | 5049.82 | 0.07 | 210 |  | 60 | 6253.87 | 0.09 | 540 | 3174.22 | 0.05 | 300 |  |  | 4711.68 | 0.01 | 10 | 3722.42 | 0.02 | 20 |  |  | 3207.7 | 0.03 | 30 | 2090.23 | 0.02 | 20 |  |  | 1570
2-00 | 6980.92 | 0.08 | 320 | 2253.66 | 0.04 | 160 |  |  | 13822.61 | 0.17 | 510 | 5049.9 | 0.08 | 240 |  | 60 | 6253.94 | 0.07 | 420 | 3174.27 | 0.05 | 300 |  |  | 4711.69 | 0.01 | 10 | 3722.44 | 0.02 | 20 |  |  | 3207.73 | 0.03 | 30 | 2090.24 | 0.01 | 10 |  |  | 1290
3-00 | 6981 | 0.08 | 320 | 2253.7 | 0.04 | 160 |  |  | 13822.78 | 0.17 | 510 | 5049.98 | 0.08 | 240 |  | 55 | 6254.01 | 0.07 | 420 | 3174.32 | 0.05 | 300 |  |  | 4711.7 | 0.01 | 10 | 3722.46 | 0.02 | 20 |  |  | 3207.75 | 0.02 | 20 | 2090.29 | 0.05 | 50 |  |  | 1280
4-00 | 6981.08 | 0.08 | 320 | 2253.74 | 0.04 | 160 |  |  | 13822.93 | 0.15 | 450 | 5050.04 | 0.06 | 180 |  | 55 | 6254.07 | 0.06 | 360 | 3174.37 | 0.05 | 300 |  |  | 4711.71 | 0.01 | 10 | 3722.49 | 0.03 | 30 |  |  | 3207.77 | 0.02 | 20 | 2090.32 | 0.03 | 30 |  |  | 1160
5-00 | 6981.15 | 0.07 | 280 | 2253.78 | 0.04 | 160 |  |  | 13823.05 | 0.12 | 360 | 5050.08 | 0.04 | 120 |  | 50 | 6254.13 | 0.06 | 360 | 3174.4 | 0.03 | 180 |  |  | 4711.72 | 0.01 | 10 | 3722.5 | 0.01 | 10 |  |  | 3207.78 | 0.01 | 10 | 2090.35 | 0.03 | 30 |  |  | 1020
6-00 | 6981.23 | 0.08 | 320 | 2253.82 | 0.04 | 160 |  |  | 13823.22 | 0.17 | 510 | 5050.13 | 0.05 | 150 |  | 57 | 6254.21 | 0.08 | 480 | 3174.45 | 0.05 | 300 |  |  | 4711.73 | 0.01 | 10 | 3722.53 | 0.03 | 30 |  |  | 3207.83 | 0.05 | 50 | 2090.38 | 0.03 | 30 |  |  | 1370
7-00 | 6981.34 | 0.11 | 440 | 2253.86 | 0.04 | 160 |  |  | 13823.41 | 0.19 | 570 | 5050.18 | 0.05 | 150 |  | 60 | 6254.29 | 0.08 | 480 | 3174.49 | 0.04 | 240 |  |  | 4711.74 | 0.01 | 10 | 3722.55 | 0.02 | 20 |  |  | 3207.86 | 0.03 | 30 | 2090.4 | 0.02 | 20 |  |  | 1530
8-00 | 6981.48 | 0.14 | 560 | 2253.9 | 0.04 | 160 |  |  | 13823.69 | 0.28 | 840 | 5050.27 | 0.09 | 270 |  | 75 | 6254.4 | 0.11 | 660 | 3174.54 | 0.05 | 300 |  |  | 4711.76 | 0.02 | 20 | 3722.59 | 0.04 | 40 |  |  | 3207.89 | 0.03 | 30 | 2090.43 | 0.03 | 30 |  |  | 2110
9-00 | 6981.62 | 0.14 | 560 | 2253.94 | 0.04 | 160 |  |  | 13823.97 | 0.28 | 840 | 5050.38 | 0.11 | 330 |  | 75 | 6254.51 | 0.11 | 660 | 3174.59 | 0.05 | 300 |  |  | 4711.86 | 0.1 | 100 | 3722.65 | 0.06 | 60 |  |  | 3207.93 | 0.04 | 40 | 2090.46 | 0.03 | 30 |  |  | 2200
10-00 | 6981.74 | 0.12 | 480 | 2253.98 | 0.04 | 160 |  |  | 13824.27 | 0.3 | 900 | 5050.5 | 0.12 | 360 |  | 75 | 6254.64 | 0.13 | 780 | 3174.65 | 0.06 | 360 |  |  | 4711.93 | 0.07 | 70 | 3722.79 | 0.14 | 140 |  |  | 3207.96 | 0.03 | 30 | 2090.48 | 0.02 | 20 |  |  | 2260
11-00 | 6981.88 | 0.14 | 560 | 2254.02 | 0.04 | 160 |  |  | 13824.52 | 0.25 | 750 | 5050.61 | 0.11 | 330 |  | 75 | 6254.74 | 0.1 | 600 | 3174.7 | 0.05 | 300 |  |  | 4712.12 | 0.19 | 190 | 3722.93 | 0.14 | 140 |  |  | 3207.99 | 0.03 | 30 | 2090.5 | 0.02 | 20 |  |  | 2130
12-00 | 6981.99 | 0.11 | 440 | 2254.05 | 0.03 | 120 |  |  | 13824.79 | 0.27 | 810 | 5050.73 | 0.12 | 360 |  | 60 | 6254.85 | 0.11 | 660 | 3174.75 | 0.05 | 300 |  |  | 4712.25 | 0.13 | 130 | 3723.07 | 0.14 | 140 |  |  | 3208.02 | 0.03 | 30 | 2090.53 | 0.03 | 30 |  |  | 2070
13-00 | 6982.12 | 0.13 | 520 | 2254.1 | 0.05 | 200 |  |  | 13825 | 0.21 | 630 | 5050.81 | 0.08 | 240 |  | 60 | 6254.97 | 0.12 | 720 | 3174.81 | 0.06 | 360 |  |  | 4712.36 | 0.11 | 110 | 3723.17 | 0.1 | 100 |  |  | 3208.05 | 0.03 | 30 | 2090.55 | 0.02 | 20 |  |  | 2010
14-00 | 6982.25 | 0.13 | 520 | 2254.14 | 0.04 | 191 |  |  | 13825.21 | 0.21 | 630 | 5050.88 | 0.07 | 210 |  | 70 | 6255.09 | 0.12 | 720 | 3174.86 | 0.05 | 300 |  |  | 4712.45 | 0.09 | 90 | 3723.24 | 0.07 | 70 |  |  | 3208.08 | 0.03 | 30 | 2090.58 | 0.03 | 30 |  |  | 1990
15-00 | 6982.38 | 0.13 | 520 | 2254.18 | 0.04 | 160 |  |  | 13825.45 | 0.24 | 720 | 5050.98 | 0.1 | 300 |  | 70 | 6255.21 | 0.12 | 720 | 3174.92 | 0.06 | 360 |  |  | 4712.55 | 0.1 | 100 | 3723.34 | 0.1 | 100 |  |  | 3208.11 | 0.03 | 30 | 2090.6 | 0.02 | 20 |  |  | 2090
16-00 | 6982.5 | 0.12 | 480 | 2254.22 | 0.04 | 160 |  |  | 13825.67 | 0.22 | 660 | 5051.06 | 0.08 | 240 |  | 65 | 6255.31 | 0.1 | 600 | 3174.97 | 0.05 | 300 |  |  | 4712.67 | 0.12 | 120 | 3723.48 | 0.14 | 140 |  |  | 3208.14 | 0.03 | 30 | 2090.63 | 0.03 | 30 |  |  | 1890
17-00 | 6982.62 | 0.12 | 480 | 2254.26 | 0.04 | 160 |  |  | 13825.88 | 0.21 | 630 | 5051.13 | 0.07 | 210 |  | 70 | 6255.41 | 0.1 | 600 | 3175.03 | 0.06 | 360 |  |  | 4712.81 | 0.14 | 140 | 3723.62 | 0.14 | 140 |  |  | 3208.17 | 0.03 | 30 | 2090.65 | 0.02 | 20 |  |  | 1880
18-00 | 6982.73 | 0.11 | 440 | 2254.3 | 0.04 | 160 |  |  | 13826.12 | 0.24 | 720 | 5051.22 | 0.09 | 270 |  | 75 | 6255.51 | 0.1 | 600 | 3175.08 | 0.05 | 300 |  |  | 4712.89 | 0.08 | 80 | 3723.74 | 0.12 | 120 |  |  | 3208.21 | 0.04 | 40 | 2090.68 | 0.03 | 30 |  |  | 1880
19-00 | 6982.82 | 0.09 | 360 | 2254.33 | 0.03 | 120 |  |  | 13826.35 | 0.23 | 690 | 5051.31 | 0.09 | 270 |  | 90 | 6255.61 | 0.1 | 600 | 3175.13 | 0.05 | 300 |  |  | 4712.92 | 0.03 | 30 | 3723.79 | 0.05 | 50 |  |  | 3208.23 | 0.02 | 20 | 2090.71 | 0.03 | 30 |  |  | 1700
20-00 | 6982.92 | 0.1 | 400 | 2254.37 | 0.04 | 160 |  |  | 13826.58 | 0.23 | 690 | 5051.4 | 0.09 | 270 |  | 85 | 6255.7 | 0.09 | 540 | 3175.17 | 0.04 | 240 |  |  | 4712.93 | 0.01 | 10 | 3723.81 | 0.02 | 20 |  |  | 3208.26 | 0.03 | 30 | 2090.73 | 0.02 | 20 |  |  | 1670
21-00 | 6983.03 | 0.11 | 440 | 2254.44 | 0.07 | 280 |  |  | 13826.86 | 0.28 | 840 | 5051.49 | 0.09 | 270 |  | 75 | 6255.81 | 0.11 | 660 | 3175.22 | 0.05 | 300 |  |  | 4712.94 | 0.01 | 10 | 3723.83 | 0.02 | 20 |  |  | 3208.3 | 0.04 | 40 | 2090.76 | 0.03 | 30 |  |  | 1990
22-00 | 6983.17 | 0.14 | 560 | 2254.45 | 0.01 | 40 |  |  | 13827.15 | 0.29 | 870 | 5051.61 | 0.12 | 360 |  | 80 | 6255.93 | 0.12 | 720 | 3175.29 | 0.07 | 420 |  |  | 4712.95 | 0.01 | 10 | 3723.85 | 0.02 | 20 |  |  | 3208.33 | 0.03 | 30 | 2090.79 | 0.03 | 30 |  |  | 2190
23-00 | 6983.28 | 0.11 | 440 | 2254.49 | 0.04 | 160 |  |  | 13827.38 | 0.23 | 690 | 5051.71 | 0.1 | 300 |  | 70 | 6256.07 | 0.14 | 840 | 3175.36 | 0.07 | 420 |  |  | 4712.96 | 0.01 | 10 | 3723.87 | 0.02 | 20 |  |  | 3208.36 | 0.03 | 30 | 2090.81 | 0.02 | 20 |  |  | 2010
24-00 | 6983.39 | 0.11 | 440 | 2254.52 | 0.03 | 120 |  |  | 13827.57 | 0.19 | 570 | 5051.78 | 0.07 | 210 |  | 65 | 6256.19 | 0.12 | 720 | 3175.4 | 0.04 | 240 |  |  | 4712.97 | 0.01 | 10 | 3723.88 | 0.01 | 10 |  |  | 3208.39 | 0.03 | 30 | 2090.83 | 0.02 | 20 |  |  | 1770
Расход эл. энергии |  |  | 3040 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 4260 |  |  | 1560 |  |  |  |  | 3720 |  |  | 2220 |  |  |  |  | 90 |  |  | 190 |  |  |  |  | 220 |  |  | 220
| с 8 до 16 час. |  | 4080 |  |  | 1311 |  |  |  |  | 5940 |  |  | 2370 |  |  |  |  | 5460 |  |  | 2580 |  |  |  |  | 910 |  |  | 890 |  |  |  |  | 250 |  |  | 200
| с 16 до 24 час. |  | 3560 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 5700 |  |  | 2160 |  |  |  |  | 5280 |  |  | 2580 |  |  |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  |  |  | 250 |  |  | 200
| с 0 до 24 час. |  | 10680 |  |  | 3831 |  |  |  |  | 15900 |  |  | 6090 |  |  |  |  | 14460 |  |  | 7380 |  |  |  |  | 1300 |  |  | 1480 |  |  |  |  | 720 |  |  | 620
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Ударный | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания"ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 21 июня 2017 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 11157.33 |  |  | 5726.94 |  |  |  |  | 2681.38 |  |  | 1658.68 |  |  |  |  | 5963.02 |  |  | 3186.67 |  |  |  |  | 3990.96 |  |  | 2369.17 |  |  |  | 10 | 6744.13 |  |  | 3067.55
1-00 | 11157.47 | 0.14 | 420 | 5727.04 | 0.1 | 300 |  |  | 2681.41 | 0.03 | 120 | 1658.7 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.12 | 0.1 | 300 | 3186.73 | 0.06 | 180 |  |  | 3991 | 0.04 | 160 | 2369.19 | 0.02 | 80 |  | 10 | 6744.27 | 0.14 | 560 | 3067.6 | 0.05 | 200
2-00 | 11157.62 | 0.15 | 450 | 5727.14 | 0.1 | 300 |  |  | 2681.44 | 0.03 | 120 | 1658.72 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.19 | 0.07 | 210 | 3186.78 | 0.05 | 150 |  |  | 3991.03 | 0.03 | 120 | 2369.21 | 0.02 | 80 |  | 10 | 6744.35 | 0.08 | 320 | 3067.65 | 0.05 | 200
3-00 | 11157.75 | 0.13 | 390 | 5727.25 | 0.11 | 330 |  |  | 2681.47 | 0.03 | 120 | 1658.74 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.27 | 0.08 | 240 | 3186.83 | 0.05 | 150 |  |  | 3991.07 | 0.04 | 160 | 2369.23 | 0.02 | 80 |  | 10 | 6744.43 | 0.08 | 320 | 3067.7 | 0.05 | 200
4-00 | 11157.87 | 0.12 | 360 | 5727.34 | 0.09 | 270 |  |  | 2681.5 | 0.03 | 120 | 1658.76 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.34 | 0.07 | 210 | 3186.88 | 0.05 | 150 |  |  | 3991.11 | 0.04 | 160 | 2369.25 | 0.02 | 80 |  | 10 | 6744.53 | 0.1 | 400 | 3067.75 | 0.05 | 200
5-00 | 11157.98 | 0.11 | 330 | 5727.43 | 0.09 | 270 |  |  | 2681.53 | 0.03 | 120 | 1658.78 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.41 | 0.07 | 210 | 3186.92 | 0.04 | 120 |  |  | 3991.14 | 0.03 | 120 | 2369.26 | 0.01 | 40 |  | 10 | 6744.62 | 0.09 | 360 | 3067.81 | 0.06 | 240
6-00 | 11158.09 | 0.11 | 330 | 5727.5 | 0.07 | 210 |  |  | 2681.56 | 0.03 | 120 | 1658.79 | 0.01 | 40 |  |  | 5963.48 | 0.07 | 210 | 3186.95 | 0.03 | 90 |  |  | 3991.17 | 0.03 | 120 | 2369.27 | 0.01 | 40 |  | 10 | 6744.7 | 0.08 | 320 | 3067.85 | 0.04 | 160
7-00 | 11158.22 | 0.13 | 390 | 5727.57 | 0.07 | 210 |  |  | 2681.59 | 0.03 | 120 | 1658.81 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.55 | 0.07 | 210 | 3186.98 | 0.03 | 90 |  |  | 3991.2 | 0.03 | 120 | 2369.29 | 0.02 | 80 |  | 10 | 6744.8 | 0.1 | 400 | 3067.89 | 0.04 | 160
8-00 | 11158.41 | 0.19 | 570 | 5727.64 | 0.07 | 210 |  |  | 2681.63 | 0.04 | 160 | 1658.83 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.66 | 0.11 | 330 | 3187.02 | 0.04 | 120 |  |  | 3991.23 | 0.03 | 120 | 2369.3 | 0.01 | 40 |  | 40 | 6744.93 | 0.13 | 520 | 3067.94 | 0.05 | 200
9-00 | 11158.62 | 0.21 | 630 | 5727.73 | 0.09 | 270 |  |  | 2681.68 | 0.05 | 200 | 1658.85 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.78 | 0.12 | 360 | 3187.07 | 0.05 | 150 |  |  | 3991.28 | 0.05 | 200 | 2369.33 | 0.03 | 120 |  | 40 | 6745.09 | 0.16 | 640 | 3068.03 | 0.09 | 360
10-00 | 11158.85 | 0.23 | 690 | 5727.85 | 0.12 | 360 |  |  | 2681.73 | 0.05 | 200 | 1658.87 | 0.02 | 80 |  |  | 5963.91 | 0.13 | 390 | 3187.14 | 0.07 | 210 |  |  | 3991.34 | 0.06 | 240 | 2369.38 | 0.05 | 200 |  | 40 | 6745.23 | 0.14 | 560 | 3068.1 | 0.07 | 280
11-00 | 11159.09 | 0.24 | 720 | 5727.99 | 0.14 | 420 |  |  | 2681.77 | 0.04 | 160 | 1658.9 | 0.03 | 120 |  |  | 5964.03 | 0.12 | 360 | 3187.21 | 0.07 | 210 |  |  | 3991.4 | 0.06 | 240 | 2369.43 | 0.05 | 200 |  | 40 | 6745.35 | 0.12 | 480 | 3068.17 | 0.07 | 280
12-00 | 11159.28 | 0.19 | 570 | 5728.11 | 0.12 | 360 |  |  | 2681.82 | 0.05 | 200 | 1658.93 | 0.03 | 120 |  |  | 5964.11 | 0.08 | 240 | 3187.27 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.45 | 0.05 | 200 | 2369.47 | 0.04 | 160 |  | 40 | 6745.45 | 0.1 | 400 | 3068.24 | 0.07 | 280
13-00 | 11159.54 | 0.26 | 780 | 5728.24 | 0.13 | 390 |  |  | 2681.87 | 0.05 | 200 | 1658.95 | 0.02 | 80 |  |  | 5964.21 | 0.1 | 300 | 3187.33 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.52 | 0.07 | 280 | 2369.52 | 0.05 | 200 |  | 40 | 6745.57 | 0.12 | 480 | 3068.31 | 0.07 | 280
14-00 | 11159.71 | 0.17 | 510 | 5728.35 | 0.11 | 330 |  |  | 2681.9 | 0.03 | 120 | 1658.97 | 0.02 | 80 |  |  | 5964.29 | 0.08 | 240 | 3187.39 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.57 | 0.05 | 200 | 2369.56 | 0.04 | 160 |  | 40 | 6745.69 | 0.12 | 480 | 3068.38 | 0.07 | 280
15-00 | 11159.95 | 0.24 | 720 | 5728.47 | 0.12 | 360 |  |  | 2681.94 | 0.04 | 160 | 1658.99 | 0.02 | 80 |  |  | 5964.38 | 0.09 | 270 | 3187.45 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.62 | 0.05 | 200 | 2369.59 | 0.03 | 120 |  | 40 | 6745.81 | 0.12 | 480 | 3068.45 | 0.07 | 280
16-00 | 11160.16 | 0.21 | 630 | 5728.61 | 0.14 | 420 |  |  | 2681.98 | 0.04 | 160 | 1659.02 | 0.03 | 120 |  |  | 5964.48 | 0.1 | 300 | 3187.52 | 0.07 | 210 |  |  | 3991.68 | 0.06 | 240 | 2369.63 | 0.04 | 160 |  | 5 | 6745.94 | 0.13 | 520 | 3068.53 | 0.08 | 320
17-00 | 11160.33 | 0.17 | 510 | 5728.73 | 0.12 | 360 |  |  | 2682.02 | 0.04 | 160 | 1659.04 | 0.02 | 80 |  |  | 5964.57 | 0.09 | 270 | 3187.58 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.71 | 0.03 | 120 | 2369.65 | 0.02 | 80 |  | 20 | 6746.04 | 0.1 | 400 | 3068.6 | 0.07 | 280
18-00 | 11160.55 | 0.22 | 660 | 5728.85 | 0.12 | 360 |  |  | 2682.05 | 0.03 | 120 | 1659.06 | 0.02 | 80 |  |  | 5964.69 | 0.12 | 360 | 3187.64 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.75 | 0.04 | 160 | 2369.68 | 0.03 | 120 |  | 20 | 6746.16 | 0.12 | 480 | 3068.67 | 0.07 | 280
19-00 | 11160.69 | 0.14 | 420 | 5728.93 | 0.08 | 240 |  |  | 2682.08 | 0.03 | 120 | 1659.07 | 0.01 | 40 |  |  | 5964.79 | 0.1 | 300 | 3187.7 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.78 | 0.03 | 120 | 2369.7 | 0.02 | 80 |  | 25 | 6746.25 | 0.09 | 360 | 3068.74 | 0.07 | 280
20-00 | 11160.84 | 0.15 | 450 | 5729 | 0.07 | 210 |  |  | 2682.11 | 0.03 | 120 | 1659.1 | 0.03 | 120 |  |  | 5964.91 | 0.12 | 360 | 3187.76 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.82 | 0.04 | 160 | 2369.72 | 0.02 | 80 |  | 30 | 6746.35 | 0.1 | 400 | 3068.8 | 0.06 | 240
21-00 | 11161.01 | 0.17 | 510 | 5729.08 | 0.08 | 240 |  |  | 2682.14 | 0.03 | 120 | 1659.12 | 0.02 | 80 |  |  | 5965.03 | 0.12 | 360 | 3187.81 | 0.05 | 150 |  |  | 3991.86 | 0.04 | 160 | 2369.75 | 0.03 | 120 |  | 35 | 6746.45 | 0.1 | 400 | 3068.85 | 0.05 | 200
22-00 | 11161.21 | 0.2 | 600 | 5729.18 | 0.1 | 300 |  |  | 2682.17 | 0.03 | 120 | 1659.14 | 0.02 | 80 |  |  | 5965.19 | 0.16 | 480 | 3187.88 | 0.07 | 210 |  |  | 3991.91 | 0.05 | 200 | 2369.78 | 0.03 | 120 |  | 30 | 6746.58 | 0.13 | 520 | 3068.91 | 0.06 | 240
23-00 | 11161.36 | 0.15 | 450 | 5729.27 | 0.09 | 270 |  |  | 2682.2 | 0.03 | 120 | 1659.15 | 0.01 | 40 |  |  | 5965.33 | 0.14 | 420 | 3187.93 | 0.05 | 150 |  |  | 3991.94 | 0.03 | 120 | 2369.8 | 0.02 | 80 |  | 20 | 6746.67 | 0.09 | 360 | 3068.95 | 0.04 | 160
24-00 | 11161.47 | 0.11 | 330 | 5729.36 | 0.09 | 270 |  |  | 2682.23 | 0.03 | 120 | 1659.17 | 0.02 | 80 |  |  | 5965.48 | 0.15 | 450 | 3187.99 | 0.06 | 180 |  |  | 3991.98 | 0.04 | 160 | 2369.83 | 0.03 | 120 |  | 10 | 6746.72 | 0.05 | 200 | 3069 | 0.05 | 200
Расход эл. энергии |  |  | 3240 |  |  | 2100 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  |  |  | 1920 |  |  | 1050 |  |  |  |  | 1080 |  |  | 520 |  |  |  |  | 3200 |  |  | 1560
| с 8 до 16 час. |  | 5250 |  |  | 2910 |  |  |  |  | 1400 |  |  | 760 |  |  |  |  | 2460 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 1320 |  |  |  |  | 4040 |  |  | 2360
| с 16 до 24 час. |  | 3930 |  |  | 2250 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 1410 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 800 |  |  |  |  | 3120 |  |  | 1880
| с 0 до 24 час. |  | 12420 |  |  | 7260 |  |  |  |  | 3400 |  |  | 1960 |  |  |  |  | 7380 |  |  | 3960 |  |  |  |  | 4080 |  |  | 2640 |  |  |  |  | 10360 |  |  | 5800
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Сосновка | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 21 июня 2017 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 4871.1 |  |  | 3481.72 |  |  | 10.3 | 20 | 3927.35 |  |  | 2630.59 |  |  | 10.3 | 30 | 5920.15 |  |  | 2395.74 |  |  | 10.3 | 35 | 1860.8 |  |  | 943.45
1-00 | 4871.17 | 0.07 | 210 | 3481.78 | 0.06 | 180 | 10.3 | 20 | 3927.41 | 0.06 | 240 | 2630.62 | 0.03 | 120 | 10.3 | 30 | 5920.24 | 0.09 | 270 | 2395.8 | 0.06 | 180 | 10.3 | 30 | 1860.82 | 0.02 | 80 | 943.46 | 0.0161 | 64.4
2-00 | 4871.22 | 0.05 | 150 | 3481.83 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 3927.46 | 0.05 | 200 | 2630.65 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 5920.33 | 0.09 | 270 | 2395.86 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1860.84 | 0.02 | 80 | 943.48 | 0.0155 | 62
3-00 | 4871.27 | 0.05 | 150 | 3481.88 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 3927.49 | 0.03 | 120 | 2630.68 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 5920.41 | 0.08 | 240 | 2395.91 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1860.86 | 0.02 | 80 | 943.5 | 0.016 | 64
4-00 | 4871.3 | 0.03 | 90 | 3481.92 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 3927.52 | 0.03 | 120 | 2630.71 | 0.03 | 120 | 10.5 | 25 | 5920.48 | 0.07 | 210 | 2395.96 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1860.87 | 0.01 | 40 | 943.52 | 0.0155 | 62
5-00 | 4871.35 | 0.05 | 150 | 3481.96 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 3927.54 | 0.02 | 80 | 2630.73 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5920.53 | 0.05 | 150 | 2395.99 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1860.89 | 0.02 | 80 | 943.54 | 0.016 | 64
6-00 | 4871.4 | 0.05 | 150 | 3481.99 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 3927.59 | 0.05 | 200 | 2630.75 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5920.59 | 0.06 | 180 | 2396.02 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 1860.91 | 0.02 | 80 | 943.55 | 0.0152 | 60.8
7-00 | 4871.48 | 0.08 | 240 | 3482.03 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 3927.64 | 0.05 | 200 | 2630.77 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5920.67 | 0.08 | 240 | 2396.06 | 0.04 | 120 | 10.3 | 35 | 1860.94 | 0.03 | 120 | 943.57 | 0.0149 | 59.6
8-00 | 4871.54 | 0.06 | 180 | 3482.07 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 3927.68 | 0.04 | 160 | 2630.79 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5920.74 | 0.07 | 210 | 2396.08 | 0.02 | 60 | 10.5 | 35 | 1860.97 | 0.03 | 120 | 943.59 | 0.0145 | 58
9-00 | 4871.61 | 0.07 | 210 | 3482.14 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3927.76 | 0.08 | 320 | 2630.84 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 5920.82 | 0.08 | 240 | 2396.12 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1861 | 0.03 | 120 | 943.6 | 0.0145 | 58
10-00 | 4871.69 | 0.08 | 240 | 3482.23 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3927.84 | 0.08 | 320 | 2630.93 | 0.09 | 360 | 10.5 | 25 | 5920.92 | 0.1 | 300 | 2396.16 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1861.04 | 0.04 | 160 | 943.62 | 0.014 | 56
11-00 | 4871.78 | 0.09 | 270 | 3482.32 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3927.93 | 0.09 | 360 | 2631.02 | 0.09 | 360 | 10.5 | 30 | 5921.03 | 0.11 | 330 | 2396.21 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1861.08 | 0.04 | 160 | 943.64 | 0.0149 | 59.6
12-00 | 4871.86 | 0.08 | 240 | 3482.39 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 3928.01 | 0.08 | 320 | 2631.11 | 0.09 | 360 | 10.5 | 30 | 5921.11 | 0.08 | 240 | 2396.24 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 1861.11 | 0.03 | 120 | 943.66 | 0.0148 | 59.2
13-00 | 4871.94 | 0.08 | 240 | 3482.45 | 0.06 | 180 | 10.6 | 20 | 3928.06 | 0.05 | 200 | 2631.16 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 5921.18 | 0.07 | 210 | 2396.27 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 1861.15 | 0.04 | 160 | 943.68 | 0.017 | 68
14-00 | 4872.04 | 0.1 | 300 | 3482.54 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3928.11 | 0.05 | 200 | 2631.18 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5921.26 | 0.08 | 240 | 2396.31 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 1861.18 | 0.03 | 120 | 943.69 | 0.016 | 64
15-00 | 4872.12 | 0.08 | 240 | 3482.62 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 3928.15 | 0.04 | 160 | 2631.21 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 5921.33 | 0.07 | 210 | 2396.35 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1861.21 | 0.03 | 120 | 943.71 | 0.0161 | 64.4
16-00 | 4872.2 | 0.08 | 240 | 3482.69 | 0.07 | 210 | 10.4 | 15 | 3928.22 | 0.07 | 280 | 2631.29 | 0.08 | 320 | 10.5 | 25 | 5921.41 | 0.08 | 240 | 2396.39 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1861.24 | 0.03 | 120 | 943.73 | 0.0156 | 62.4
17-00 | 4872.28 | 0.08 | 240 | 3482.75 | 0.06 | 180 | 10.4 | 20 | 3928.28 | 0.06 | 240 | 2631.36 | 0.07 | 280 | 10.5 | 30 | 5921.52 | 0.11 | 330 | 2396.43 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 1861.27 | 0.03 | 120 | 943.75 | 0.0159 | 63.6
18-00 | 4872.36 | 0.08 | 240 | 3482.82 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 3928.33 | 0.05 | 200 | 2631.41 | 0.05 | 200 | 10.4 | 30 | 5921.62 | 0.1 | 300 | 2396.47 | 0.04 | 120 | 10.4 | 35 | 1861.31 | 0.04 | 160 | 943.76 | 0.0162 | 64.8
19-00 | 4872.4 | 0.04 | 120 | 3482.88 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 3928.37 | 0.04 | 160 | 2631.43 | 0.02 | 80 | 10.4 | 30 | 5921.7 | 0.08 | 240 | 2396.5 | 0.03 | 90 | 10.5 | 35 | 1861.33 | 0.02 | 80 | 943.78 | 0.0166 | 66.4
20-00 | 4872.44 | 0.04 | 120 | 3482.93 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 3928.43 | 0.06 | 240 | 2631.48 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 5921.79 | 0.09 | 270 | 2396.54 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1861.37 | 0.04 | 160 | 943.8 | 0.0178 | 71.2
21-00 | 4872.49 | 0.05 | 150 | 3482.98 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 3928.47 | 0.04 | 160 | 2631.5 | 0.02 | 80 | 10.5 | 30 | 5921.87 | 0.08 | 240 | 2396.57 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 1861.4 | 0.03 | 120 | 943.82 | 0.0176 | 70.4
22-00 | 4872.56 | 0.07 | 210 | 3483.65 | 0.67 | 2010 | 10.5 | 30 | 3928.53 | 0.06 | 240 | 2631.54 | 0.04 | 160 | 10.5 | 25 | 5921.98 | 0.11 | 330 | 2396.63 | 0.06 | 180 | 10.5 | 35 | 1861.44 | 0.04 | 160 | 943.83 | 0.0164 | 65.6
23-00 | 4872.63 | 0.07 | 210 | 3484.32 | 0.67 | 2010 | 10.4 | 30 | 3928.59 | 0.06 | 240 | 2631.5 | -0.04 | -160 | 10.4 | 30 | 5922.09 | 0.11 | 330 | 2396.66 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 1861.48 | 0.04 | 160 | 943.84 | 0.0165 | 66
24-00 | 4872.7 | 0.07 | 210 | 3484.99 | 0.67 | 2010 | 10.5 | 30 | 3928.65 | 0.06 | 240 | 2631.66 | 0.16 | 640 | 10.5 | 30 | 5922.2 | 0.11 | 330 | 2396.72 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1861.52 | 0.04 | 160 | 943.85 | 0.0164 | 65.6
Расход эл. энергии |  |  | 1320 |  |  | 1050 |  |  |  |  | 1320 |  |  | 800 |  |  |  |  | 1770 |  |  | 1020 |  |  |  |  | 680 |  |  | 494.8
| с 8 до 16 час. |  | 1980 |  |  | 1860 |  |  |  |  | 2160 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 930 |  |  |  |  | 1080 |  |  | 491.6
| с 16 до 24 час. |  | 1500 |  |  | 6900 |  |  |  |  | 1720 |  |  | 1480 |  |  |  |  | 2370 |  |  | 990 |  |  |  |  | 1120 |  |  | 533.6
| с 0 до 24 час. |  | 4800 |  |  | 9810 |  |  |  |  | 5200 |  |  | 4280 |  |  |  |  | 6150 |  |  | 2940 |  |  |  |  | 2880 |  |  | 1520
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/