## 2015 год
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2015 год
№ п/п |  | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание
Наименование объекта
Январь
1 | 1-я секция шин ПС-110/10 "Явас" | 12.01.2015 13-04 | 12.01.2015 13-40 | Замена губки ШР-110 кВ на фазе А
2 | КТП №13 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 12.01.2015 09-10 | 12.01.2015 12-00 | Замена рубильников на отходящих ВЛ-0.4 кВ
3 | КТП №2 Фидер №13 ПС-110/10 "Сосновка" | 13.01.2015 08-30 | 13.01.2015 10-15 | Ремонт оборудования подстанции
4 | КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 14.01.2015 08-10 | 14.01.2015 12-00 | Ремонт оборудования подстанции
5 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №4 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 14.01.2015 13-20 | 14.01.2015 16-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 15.01.2015 08-10 | 15.01.2015 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ№ 3 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 15.01.2015 09-50 | 15.01.2015 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.01.2015 09-00 | 16.01.2015 10-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.01.2015 08-30 | 16.01.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ВЛ-0.4 кВ№ 3 от КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 19.01.2015 10-00 | 19.01.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №10 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 19.01.2015 08-30 | 19.01.2015 10-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №6 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 20.01.2015 08-50 | 20.01.2015 11-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП №2 Фидер №4 ПС-110/10 "Сосновка" | 20.01.2015 16-20 | 20.01.2015 17-00 | Замена предохранителей
14 | КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.01.2015 13-20 | 20.01.2015 15-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-0.4 кВ№ 7 от КТП №16 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 21.01.2015 09-10 | 21.01.2015 10-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
16 | КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.01.2015 13-30 | 21.01.2015 16-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0.4 кВ№ 6 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 22.01.2015 10-10 | 22.01.2015 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №21 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 23.01.2015 08-50 | 23.01.2015 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-0.4 кВ№ 3 от КТП №21 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 23.01.2015 16-20 | 23.01.2015 16-35 | Замена предохранителей
20 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №4 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 26.01.2015 09-10 | 26.01.2015 11-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | КТП №2 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 26.01.2015 13-30 | 26.01.2015 14-50 | Ремонт оборудования подстанции
22 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №4 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 27.01.2015 08-50 | 27.01.2015 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №31 Фидер №8 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 27.01.2015 09-30 | 27.01.2015 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | 2-я секция шин на ПС-110/10 "Сосновка" | 28.01.2015 13-00 | 30.01.2015 14-00 | Замена разрядника РВС
25 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №13 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 28.01.2015 08-20 | 28.01.2015 10-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
26 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 29.01.2015 09-10 | 29.01.2015 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
27 | КТП №25 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 29.01.2015 09-00 | 29.01.2015 11-50 | Ремонт оборудования подстанции
28 | КТП №2 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 30.01.2015 08-30 | 30.01.2015 12-00 | Ремонт оборудования подстанции
29 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №8 Фидер №9 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 30.01.2015 13-30 | 30.01.2015 14-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
30 | КТП №24 Фидер №4 ПС-110/10 "Явас" | 30.01.2015 13-10 | 30.01.2015 16-20 | Замена предохранителей
31 | ВЛ-0.4 кВ№ 4 от КТП №25 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 31.01.2015 09-40 | 31.01.2015 12-40 | Замена предохранителей
32 | ВЛ-10 кВ Фидер № 11 ПС-110/10 "Явас" | 31.01.2015 09-40 | 31.01.2015 10-10 | Замена предохранителей
Февраль
1 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №6 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 02.02.2015 10-00 | 02.02.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ№ 4 от КТП №13 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 03.02.2015 14-00 | 03.02.2014 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-10 кВ № 2 от ЗРУ-10 кВ п. Леплей от ПС-110/10 "Ударная" | 04.02.2015 10-26 | 04.02.2015 13-00 | Замена автоматического выключателя
4 | ВЛ-0.4 кВ № 4 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 05.02.2015 13-10 | 05.02.2015 14-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 06.02.2015 13-10 | 06.02.2015 15-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №1 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 12.02.2015 13-00 | 12.02.2015 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 12.02.2015 10-20 | 12.02.2015 12-10 | Очистка охранной зоны
8 | ВЛ-0.4 кВ № 4 от КТП №30 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 13.02.2015 11-00 | 13.02.2015 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №9 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 16.02.2015 10-10 | 16.02.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №2 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 17.02.2015 13-10 | 17.02.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-10 кВ Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 18.02.2015 09-30 | 18.02.2015 11-00 | Монтаж разъединителя РЛНД
12 | КТП №3 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 19.02.2015 13-20 | 19.02.2015 16-00 | Замена рубильника
13 | КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 20.02.2015 09-10 | 20.02.2015 11-30 | Замена измерительных трансформаторов
14 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №16 Фидер № 11 ПС-110/10 "Явас" | 25.02.2015 10-30 | 25.02.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 26.02.2015 09-30 | 26.02.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Март
1 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП №1 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 02.03.2015 11-00 | 02.03.2015 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | КТП №13 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 03.03.2015 10-00 | 03.03.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
3 | КТП №32 Фидер №8 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 04.03.2015 10-40 | 04.03.2015 12-00 | Монтаж разъединителя РЛНД
4 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП №33 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 04.03.2015 14-00 | 04.03.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | КТП №2 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 05.03.2015 15-00 | 05.03.2015 17-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
6 | ВЛ-0.4кВ № 2 от КТП-10/0.4 кВ №2 от ПС-110/10 "Ударная" | 06.03.2015 14-15 | 06.03.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-10кВ №8 от РУ-10 кВ Фидера №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 07.03.2015 13-00 | 07.03.2015 16-00 | Очистка охранной зоны
8 | КТП №5 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 12.03.2015 09-50 | 12.03.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
9 | КТП №4 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 13.03.2015 09-30 | 13.03.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
10 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №17 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.03.2015 08-30 | 13.03.2015 10-00 | Замена вводного устройства
11 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №2 Фидер № 4 ПС-110/10 "Явас" | 16.03.2015 13-10 | 16.03.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | КТП №1 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 16.03.2015 09-15 | 16.03.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
13 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.03.2015 12-30 | 17.03.2015 14-00 | Замена вводного устройства
14 | КТП №24 Фидер № 4 ПС-110/10 "Явас" | 18.03.2015 08-50 | 18.03.2015 11-00 | Замена предохранителей
15 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №28 Фидер №8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.03.2015 08-30 | 20.03.2015 09-40 | Замена вводного устройства
16 | ВЛ-10 кВ Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.03.2015 10-00 | 20.03.2015 11-50 | Ремонт масляного выключателя
17 | ВЛ-10 кВ Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.03.2015 13-00 | 20.03.2015 15-00 | Ремонт масляного выключателя
18 | ВЛ-0.4 кВ КТП №32 Фидер №8 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 24.03.2015 09-40 | 24.03.2015 10-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №26 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 25.03.2015 10-10 | 25.03.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | КТП №5 Фидер №10 ТПС -110/10 "Теплый Стан" | 25.03.2015 13-00 | 25.03.2015 15-00 | Замена отходящих кабелей
21 | КТП №3 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 26.03.2015 10-20 | 26.03.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
22 | КТП №3 Фидер №6 ТПС -110/10 "Потьма" | 26.03.2015 15-00 | 26.03.2015 17-00 | Замена отходящего рубильника
23 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №19 Фидер № 3 ПС-110/10 "Явас" | 27.03.2015 10-00 | 27.03.2015 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | КТП №30 Фидер № 1 ПС-110/10 "Явас" | 28.03.2015 09-50 | 28.03.2015 11-00 | Замена предохранителей
25 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 31.03.2015 10-00 | 31.03.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Апрель
1 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 01.04.2015 08-30 | 01.04.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №38 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 02.04.2015 10-20 | 02.04.2015 11-05 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №27 Фидер №8 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 03.04.2015 08-30 | 03.04.2015 10-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №8 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 06.04.2015 11-20 | 06.04.2015 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №10 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 06.04.2015 13-30 | 06.04.2015 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №3 ПС-110/10 "Сосновка" | 07.04.2015 10-00 | 07.04.2015 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | КТП №2 Фидер №4 ПС-110/10 "Ударная" | 07.04.2015 15-00 | 07.04.2015 16-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
8 | КТП №2 Фидер №6 ТПС -110/10 "Потьма" | 08.04.2015 13-10 | 08.04.2015 16-30 | Техническое обслуживание оборудования ТП
9 | ВЛ-10 кВ Фидер № 12 ПС-110/10 "Сосновка" | 09.04.2015 11-00 | 09.04.2015 12-00 | Регулировка фаз напряжения РПН
10 | КТП №7 Фидер №8 ТПС -110/10 "Потьма" | 10.04.2015 08-15 | 10.04.2015 12-00 | Монтаж рубильника
11 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №29 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 11.04.2015 08-20 | 11.04.2015 09-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №2 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 11.04.2015 14-00 | 11.04.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 11.04.2015 16-00 | 11.04.2015 17-00 | Очистка охранной зоны
14 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №10 Фидер №8 ТПС -110/10 "Потьма" | 13.04.2015 13-00 | 13.04.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 14.04.2015 10-00 | 14.04.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
16 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 14.04.2015 12-00 | 14.04.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
17 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №5 Фидер № 3 ПС-110/10 "Ударная" | 15.04.2015 10-00 | 15.04.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №10 Фидер №8 ТПС -110/10 "Потьма" | 16.04.2015 09-00 | 16.04.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | КТП №1 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 17.04.2015 09-10 | 17.04.2015 12-00 | Замена трансформаторов тока
20 | КТП №11 Фидер №1 ТПС -110/10 "Потьма" | 20.04.2015 13-20 | 20.01.2015 15-10 | Замена отходящего рубильника
21 | КТП №3 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 21.04.2015 08-50 | 21.04.2015 12-10 | Замена отходящего рубильника
22 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №7 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 23.04.2015 08-15 | 23.04.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №11 Фидер №1 ТПС -110/10 "Потьма" | 23.04.2015 08-30 | 23.04.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | КТП №7 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 24.04.2015 13-20 | 24.04.2015 16-00 | Замена опорных изоляторов
25 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 26.04.2015 12-00 | 26.04.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
26 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 26.04.2015 16-20 | 26.04.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
27 | ВЛ-0.4 кВ № 4 от КТП №1 Фидер №3 ПС-110/10 "Сосновка" | 27.04.2015 12-00 | 27.04.2015 14-00 | Очистка охранной зоны
28 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 27.04.2015 11-00 | 27.04.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
29 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №28 Фидер №8 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 28.04.2015 10-00 | 28.04.2015 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
30 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 28.04.2015 12-00 | 28.04.2015 14-30 | Очистка охранной зоны
31 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №2 Фидер №8 ПС-110/10 "Ударная" | 28.04.2015 15-00 | 28.04.2015 16-40 | Очистка охранной зоны
32 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №40 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 29.04.2015 14-10 | 29.04.2015 15-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
33 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №33 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 30.04.2015 12-00 | 30.04.2015 13-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Май
1 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №33 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 05.05.2015 16-40 | 05.05.2015 17-00 | Замена предохранителей
2 | ВЛ-0.4 кВ № 4 от КТП №16 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 12.05.2015 13-40 | 12.05.2015 14-00 | Замена предохранителей
3 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №7 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 13.05.2015 08-30 | 13.05.2015 11-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | КТП №7 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 13.05.2015 13-30 | 13.05.2015 16-00 | Монтаж отходящих кабелей
5 | КТП №11 Фидер №1 ТПС -110/10 "Потьма" | 14.05.2015 08-10 | 14.05.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
6 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 15.05.2015 10-00 | 15.05.2015 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 18.05.2015 14-40 | 18.05.2015 16-00 | Замена предохранителей
8 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №39 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 18.05.2015 08-50 | 18.05.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №33 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 19.05.2015 16-00 | 19.05.2015 16-40 | Замена предохранителей
10 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №51 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 19.05.2015 09-10 | 19.05.2015 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | КТП №1 Фидер №4 ПС-110/10 "Ударная" | 20.05.2015 09-00 | 20.05.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
12 | ВЛ-10 кВ №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 21.05.2015 09-15 | 21.05.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
13 | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 21.05.2015 13-15 | 21.05.2015 16-30 | Очистка охранной зоны
14 | ВЛ-10 кВ №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 22.05.2015 09-00 | 22.05.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
15 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №7 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 22.05.2015 13-30 | 22.05.2015 16-25 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
16 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №21 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 22.05.2015 08-40 | 22.05.2015 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | КТП №1 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 22.05.2015 08-15 | 22.05.2015 11-30 | Монтаж отходящих кабелей
18 | ВЛ-0.4 кВ № 1 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 25.05.2015 13-00 | 25.05.2015 16-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 25.05.2015 09-10 | 25.05.2015 11-50 | Монтаж разъединителя РЛНД
20 | КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 25.05.2015 08-50 | 25.05.2015 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 26.05.2015 08-30 | 26.05.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
22 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 26.05.2015 09-00 | 26.05.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
23 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 27.05.2015 08-45 | 27.05.2015 11-30 | Ремонт ВЛ-0.4 кВ
24 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 27.05.2015 10-00 | 27.05.2015 16-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
25 | КТП №47 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 28.05.2015 08-30 | 28.05.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
26 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №13 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 29.05.2015 13-00 | 29.05.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
27 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №3 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 29.05.2015 08-15 | 29.05.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Июнь
1 | КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Вад" | 01.06.2015 08-30 | 01.06.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
2 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №9 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 01.06.2015 08-15 | 01.06.2015 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №40 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 02.06.2015 09-00 | 02.06.2015 11-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | КТП №14 Фидер № 2 ПС-110/10 "Явас" | 03.06.2015 12-00 | 03.06.2015 14-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
5 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 03.06.2015 14-00 | 03.06.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | КТП №22 Фидера № 3 ПС-110/10 "Явас" | 04.06.2015 10-00 | 04.06.2015 14-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
7 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 05.06.2015 08-10 | 05.06.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | КТП №2 Фидер №6 ПС-110/10 "Вад" | 05.06.2015 13-20 | 05.06.2015 16-50 | Замена проходных изоляторов
9 | ВЛ-10 кВ Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 05.06.2015 13-30 | 05.06.2015 16-50 | Очистка охранной зоны
10 | КТП №6 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 08.06.2015 08-45 | 08.06.2015 12-00 | Замена проходных изоляторов
11 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №30 Фидер №8 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 09.06.2015 13-30 | 09.06.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №38 Фидер №7 ТПС-110/10 "Зубова Поляна" | 09.06.2015 08-30 | 09.06.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 10.06.2015 16-20 | 10.06.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №5 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 10.06.2015 08-30 | 10.06.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №2 Фидер №6 ПС-110/10 "Вад" | 11.06.2015 08-10 | 11.06.2015 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
16 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №17 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 15.06.2015 08-30 | 15.06.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | КТП №14 Фмдера № 4 от КТП №14 ПС-110/10 "Сосновка" | 16.06.2015 14-00 | 16.06.2015 17-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
18 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №10 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.06.2015 08-45 | 16.06.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 17.06.2015 13-10 | 17.06.2015 16-50 | Очистка охранной зоны
20 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №4 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 18.06.2015 08-15 | 18.06.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | ВЛ-35 кВ "Ширингуши-Выша" | 18.06.2015 13-40 | 18.06.2015 16-50 | Очистка охранной зоны
22 | КТП №3 Фидер №6 ТПС -110/10 "Потьма" | 19.06.2015 08-10 | 19.06.2015 12-10 | Замена отходящих кабелей
23 | КТП №54 Фидер №18 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 19.06.2015 13-10 | 19.06.2015 16-30 | Техническое обслуживание оборудования ТП
24 | КТП №3 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 19.06.2015 13-30 | 19.06.2015 14-40 | Замена предохранителей
25 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 22.06.2015 15-00 | 22.06.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
26 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №8 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 22.06.2015 11-00 | 22.06.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
27 | ВЛ-0.4 кВ №5 от КТП №10 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 22.06.2015 13-30 | 22.06.2015 14-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
28 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 22.06.2015 15-00 | 22.06.2015 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
29 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №1 Фидер №6 ТПС -110/10 "Потьма" | 23.06.2015 09-10 | 23.06.2015 11-55 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
30 | ВЛ-10 кВ Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 23.06.2015 13-30 | 23.06.2015 14-10 | Монтаж разъединителя РЛНД
31 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №50 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 23 06 2015 13-30 | 23.06.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
32 | КТП №54 Фидер №18 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 24.06.2015 08-15 | 24.06.2015 12-00 | Замена предохранителей
33 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 25.06.2015 09-10 | 25.06.2015 16-50 | Очистка охранной зоны
34 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП №11Фидер №1 ТПС -110/10 "Потьма" | 25.06.2015 14-10 | 25.06.2015 16-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
35 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №7 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 26.06.2015 08-40 | 26.06.2015 10-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
36 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 26.06.2015 10-40 | 26.06.2015 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
37 | ВЛ-10 кВ Фидер № 2 ПС-110/10 "Ударная" | 29.06.2015 10-00 | 29.06.2014 16-00 | Техническое обслуживание ЗРУ
38 | КТП №11 Фидер №1 ТПС -110/10 "Потьма" | 29.06.2015 13-20 | 29.06.2015 16-30 | Замена опорных изоляторов
39 | КТП №47 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 30.06.2015 08-30 | 30.06.2015 11-50 | Замена предохранителей
40 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 30.06.2014 15-40 | 30.06.2014 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Июль
1 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №10 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.07.2015 09-10 | 01.07.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
2 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №17 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 02.07.2015 13-10 | 02.07.2015 16-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №17 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 03.07.2015 09-00 | 03.07.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №4 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 03.07.2015 13-20 | 03.07.2015 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-10 кВ Фидер № 2 ПС-35/10 "Выша" | 04.07.2015 10-00 | 04.07.2015 15-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
6 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №37 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 06.07.2015 15-00 | 06.07.2015 16-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | КТП №30 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 06.07.2015 10-00 | 06.07.2015 13-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
8 | КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 07.07.2015 10-00 | 07.07.2015 13-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
9 | ВЛ-10 кВ Фидер №13, №4,№3,№ 7 ПС-110/10 "Сосновка" | 08.07.2015 10-00 | 08.07.2015 17-00 | Регулировка защит автоматики масляных выключателей
10 | ВЛ-10 кВ Фидер №1 ПС-110/10 "Сосновка" | 09.07.2015 10-00 | 09.07.2015 17-00 | Регулировка защит автоматики масляных выключателей
11 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №8 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 09.07.2015 13-50 | 09.07.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | КТП №1 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 10.07.2015 09-20 | 10.07.2015 12-00 | Техническое обслуживание оборудования ТП
13 | ВЛ-10 кВ Фидер №1, №2 ПС-110/10 "Ударная" | 13.07.2015 10-00 | 13.07.2015 17-00 | Регулировка защит автоматики масляных выключателей и релейных защит
14 | ВЛ-10 кВ Фидер №3, №4 ПС-110/10 "Ударная" | 14.07.2015 10-00 | 14.07.2015 17-00 | Регулировка защит автоматики масляных выключателей и релейных защит
15 | ВЛ-10 кВ Фидер №8, №10 ПС-110/10 "Ударная" | 15.07.2015 10-00 | 15.07.2015 17-00 | Регулировка защит автоматики масляных выключателей и релейных защит
16 | ВЛ-10 кВ Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 15.07.2015 10-00 | 15.07.2015 12-00 | Замена изоляторов
17 | ВЛ-10 кВ Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 15.07.2015 13-30 | 15.07.2015 16-00 | Замена разъединителя РЛНД
18 | ВЛ-10 кВ Фидер №1, №2 ПС-110/10 "Явас" | 16.07.2015 10-00 | 16.07.2015 17-00 | Регулировка защит автоматики масляных выключателей и релейных защит
19 | ВЛ-10 кВ Фидер №3, №10 ПС-110/10 "Явас" | 17.07.2015 10-00 | 17.07.2015 17-00 | Регулировка защит автоматики масляных выключателей и релейных защит
20 | ВЛ-10 кВ Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 20.07.2015 10-00 | 20.07.2015 16-00 | Регулировка защит автоматики масляных выключателей и релейных защит
21 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.07.2015 09-00 | 21.07.2015 11-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
22 | ВЛ-0.4 кВ № 2 от КТП № 5 Фидер № 1 ПС-35/10 "Выша" | 22.07.2015 09-10 | 22.07.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №11 Фидер №1 ТПС-110/10 "Потьма" | 23.07.2015 09-00 | 23.07.2015 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 23.07.2015 10-00 | 23.07.2015 13-00 | Замена трасформаторов тока. техобслуживание КТП
25 | ВЛ-10 кВ Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 24.07.2015 13-30 | 24.07.2015 15-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
26 | КТП №8 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 27.07.2015 08-50 | 27.07.2015 12-00 | Техобслуживание оборудования КТП
27 | ВЛ-0.4 кВ № 4 от КТП №2 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 27.07.2015 13-30 | 27.07.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
28 | ВЛ-10 кВ Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 28.07.2015 09-07 | 28.07.2015 12-48 | Ремонт ВЛ-10 кВ
29 | ВЛ-10 кВ Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 29.07.2015 09-00 | 29.07.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
30 | КТП №22 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 29.07.2015 10-00 | 29.07.2015 14-00 | Замена трасформаторов тока. техобслуживание КТП
31 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП № 1 Фидер № 2 ПС-35/10 "Выша" | 30.07.2015 08-50 | 30.07.2015 14-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
32 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 30.07.2015 10-10 | 30.07.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
33 | КТП №9 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 31.07.2015 13-20 | 31.07.2015 16-30 | Техобслуживание оборудования КТП
34 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 31.07.2015 08-50 | 31.07.2015 14-20 | Ремонт ВЛ-10 кВ
35 | КТП № 6 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 31.07.2015 15-30 | 31.07.2015 17-00 | Техобслуживание оборудования КТП
Август
1 | ВЛ-0.4 кВ № 3 от КТП №16 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 03.08.2015 09-00 | 03.08.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 04.08.2015 11-00 | 04.08.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | КТП №9 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 04.08.2015 08-40 | 04.08.2015 12-00 | Замена разъединителя РЛНД
4 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 05.08.2015 11-00 | 05.08.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-10 кВ Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 05.08.2015 13-20 | 05.08.2015 14.50 | Ремонт ВЛ-10 кВ
6 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №8 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 05.08.2015 08-30 | 05.08.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №13 ПС-110/10 "Явас" | 06.08.2015 16-00 | 06.08.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 07.08.2015 10-00 | 07.08.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №17 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 10.08.2015 08-45 | 10.08.2015 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП № 1 Фидер № 1 ПС-35/10 "Выша" | 10.08.2015 14-20 | 10.08.2015 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0.4 кВ №5 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 11.08.2015 08-50 | 11.08.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | КТП №8 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 12.08.2015 09-00 | 12.08.2015 11-30 | Замена разъединителя РЛНД
13 | КТП №9 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 12.08.2015 12-10 | 12.08.2015 16-30 | Ремонт оборудования подстанции
14 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.08.2015 09-15 | 13.08.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | КТП №6 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.08.2015 13-30 | 13.08.2015 16-30 | Очистка охранной зоны
16 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 14.08.2015 09-00 | 14.08.2015 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №4 ПС-110/10 "Сосновка" | 14.08.2015 09-10 | 14.08.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | КТП №32 Фидер №8 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 14.08.2015 13-30 | 14.08.2015 15-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №3 ПС-110/10 "Сосновка" | 17.08.2015 10-00 | 17.08.2015 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | ВЛ-0.4 кВ №6 от КТП №2 Фидер №8 ПС-110/10 "Ударная" | 18.08.2015 10-20 | 18.08.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №5 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 18.08.2015 14-30 | 18.08.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
22 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №1 Фидер №3 ПС-110/10 "Сосновка" | 19.08.2015 11-00 | 19.08.2015 14-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | КТП №1 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 19.08.2015 10-00 | 19.08.2015 12-00 | Техобслуживание оборудования КТП
24 | КТП №6 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.08.2015 09-00 | 20.08.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
25 | КТП № 2 Фидер № 1 ПС-35/10 "Выша" | 20.08.2015 14-20 | 20.08.2015 16-20 | Техобслуживание оборудования КТП
26 | КТП №2 Фидер №13 ПС-110/10 "Сосновка" | 21.08.2015 10-00 | 21.08.2015 12-00 | Техобслуживание оборудования КТП
27 | КТП №6 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.08.2015 09-00 | 21.08.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
28 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 21.08.2015 15-10 | 21.08.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
29 | КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 24.08.2015 11-00 | 24.08.2015 14-00 | Техобслуживание оборудования КТП
30 | КТП №3 Фидер №1 ТПС-110/10 "Потьма" | 24.08.2015 10-00 | 24.08.2015 12-00 | Ремонт оборудования подстанции
31 | КТП №26 Фидер №8 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 25.08.2015 09-10 | 25.08.2015 12-10 | Замена трасформаторов тока. техобслуживание КТП
32 | КТП №1Фидер №6 ТПС-110/10 "Потьма" | 25.08.2015 15-20 | 25.08.2015 16-50 | Замена трасформаторов тока. техобслуживание КТП
33 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП № 5 Фидер № 1 ПС-35/10 "Выша" | 25.08.2015 14-20 | 25.08.2015 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
34 | КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 26.08.2015 11-00 | 26.08.2015 14-00 | Техобслуживание оборудования КТП
35 | ВЛ-10 кВ Фидер №8 ПС-110/10 "Ударная" | 27.08.2015 08-00 | 27.08.2015 12-00 | Замена автоматических выключателей
36 | КТП №11 Фидер №1 ТПС-110/10 "Потьма" | 27.08.2015 10-10 | 27.08.2015 12-05 | Замена трасформаторов тока. техобслуживание КТП
37 | КТП №2 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 27.08.2015 14-00 | 27.08.2015 16-10 | Монтаж отходящих кабелей
38 | КТП № 5 Фидер № 1 ПС-35/10 "Выша" | 28.08.2015 13-20 | 28.08.2015 16-20 | Ремонт оборудования подстанции
39 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 28.08.2015 13-00 | 28.08.2015 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
40 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 31.08.2015 10-10 | 31.08.2015 12-15 | Замена изоляторов
41 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 31.08.2015 15-20 | 31.08.2015 17-00 | Замена предохранителей
Сентябрь
1 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.09.2015 09-10 | 01.09.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.09.2015 13-10 | 01.09.2015 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 02.09.2015 09-20 | 02.09.2015 11-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 02.09.2015 13-10 | 02.09.2015 16-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 03.09.2015 10-00 | 03.09.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-10 кВ
6 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 03.09.2015 13-20 | 03.09.2015 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №16 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 04.09.2015 15-10 | 04.09.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
8 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №20 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 04.09.2015 09-20 | 04.09.2015 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | КТП №25 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 07.09.2015 09-00 | 07.09.2015 12-00 | Техобслуживание оборудования КТП
10 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №8 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 07.09.2015 08-30 | 07.09.2015 11-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №4 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 08.09.2015 09-30 | 08.09.2015 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №8 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 08.09.2015 13-30 | 08.09.2015 15-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №4 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 09.10.2015 09-50 | 09.10.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 10.09.2015 09-30 | 10.09.2015 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №3 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 11.09.2015 08-50 | 11.09.2015 11-30 | Очистка охранной зоны
16 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №9 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 11.09.2015 13-20 | 11.09.2015 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №8 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 14.09.2015 10-00 | 14.09.2015 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | КТП №13 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 14.09.2015 10-00 | 14.09.2015 12-40 | Техобслуживание оборудования КТП
19 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №3 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 15.09.2015 16-00 | 15.09.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №1 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 16.09.2015 14-00 | 16.09.2015 16-50 | Очистка охранной зоны
21 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №5 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 17.09.2015 08-45 | 17.09.2015 11-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
22 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП № 2 Фидер № 1 ПС-35/10 "Выша" | 17.09.2015 13-30 | 17.09.2015 15-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
23 | КТП №9 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 18.09.2015 14-00 | 18.09.2015 16-10 | Техобслуживание оборудования КТП
24 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №17 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.09.2015 08-30 | 21.09.2015 11-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
25 | КТП №14 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 21.09.2015 13-00 | 21.09.2015 15-00 | Техобслуживание оборудования КТП
26 | КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 22.09.2015 09-00 | 22.09.2015 12-00 | Техобслуживание оборудования КТП
27 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №5 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 23.09.2015 13-20 | 23.09.2015 16-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
28 | КТП №7 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 24.09.2015 08-50 | 24.09.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
29 | КТП №7 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 24.09.2015 14-30 | 24.09.2015 16-50 | Очистка охранной зоны
30 | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП №3 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 25.09.2015 09-10 | 25.09.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
31 | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП №41 Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 28.09.2015 13-10 | 28.09.2015 14-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
32 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 29.09.2015 08-50 | 29.09.2015 11-30 | Замена автоматических выключателей
33 | КТП №26 Фидер №8 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 29.09.2015 14-10 | 29.09.2015 15-50 | Монтаж отходящих кабелей
34 | ВЛ-0.4 кВ №5 КТП №9 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 30.09.2015 13-10 | 30.09.2015 16-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Октябрь
1 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №10 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.10.2015 13-20 | 01.10.2015 17-10 | Замена вводного устройства
2 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 01.10.2015 09-20 | 01.10.2015 10-40 | Ремонт ВЛ-10 кВ
3 | КТП № 14 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 02.10.2015 10-00 | 02.10.2015 16-00 | Ремонт оборудования подстанции
4 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 1 Фидер № 2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 02.10.2015 10-30 | 02.10.2015 13-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-0.4 кВ № 4 от КТП № 1 Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 05.10.2015 09-00 | 05.10.2015 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 7 Фидер № 8 ТПС "Потьма" | 05.10.2015 13-00 | 05.10.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | КТП № 26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 06.10.2015 10-20 | 06.10.2015 13-00 | Ремонт ВЛ-10 кВ
8 | КТП № 19 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 06.10.2015 10-30 | 06.10.2015 13-10 | Ремонт ВЛ-10 кВ
9 | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП №10 Фидер №6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 07.10.2015 13-30 | 07.10.2015 16-00 | Замена вводного устройства
10 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 07.10.2015 10-00 | 07.10.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0.4 кВ № 5 от КТП №18 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 08.10.2015 09-50 | 08.10.2015 13-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
12 | КТП № 25 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 09.10.2015 10-00 | 09.10.2015 12-00 | Замена предохранителей
13 | ВЛ-10 кВ №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 09.10.2015 09-40 | 09.10.2015 12-20 | Очистка охранной зоны
14 | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП №3 Фидер №3 ПС-110/10 "Ударная" | 12.10.2015 13-00 | 12.10.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | ВЛ-10 кВ Фидер №16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.10.2015 13-30 | 13.10.2015 16-30 | Замена разъединителя РЛНД
16 | КТП № 26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 13.10.2015 10-00 | 13.10.2015 12-00 | Замена предохранителей
17 | КТП № 6 Фидер № 8 ТПС "Потьма" | 14.10.2015 09-40 | 14.10.2015 12-30 | Ремонт оборудования подстанции
18 | КТП № 1 Фидер № 2 Пс-110/10 "Ширингуши" | 14.10.2015 11-00 | 14.10.2015 13-30 | Замена предохранителей
19 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 27 Фидер № 8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 15.10.2015 10-40 | 15.10.2015 14-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | ВЛ-0.4 кВ № 6 от КТП №19 Фидер №7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 16.10.2015 13-30 | 16.10.2015 15-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №3 Фидер №13 ПС-110/10 "Сосновка" | 16.10.2015 10-30 | 16.10.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
22 | КТП № 22 Фидер №13 ПС-110/10 "Сосновка" | 19.10.2015 09-00 | 19.10.2015 12-00 | Техобслуживание оборудования КТП
23 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 27 Фидер № 8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 20.10.2015 10-30 | 20.10.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 9 Фидер № 1 ТПС "Потьма" | 20.10.2015 13-00 | 20.10.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
25 | КТП № 26 Фидер № 8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 21.10.2015 14-30 | 21.10.2015 17-00 | Замена проходных изоляторов
26 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 22.10.2015 09-20 | 22.10.2015 15-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
27 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 1 Фидер № 2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 23.10.2015 10-40 | 23.10.2015 14-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
28 | КТП № 17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 26.10.2015 10-00 | 26.10.2015 13-20 | Замена предохранителей
29 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 27 Фидер № 8 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 28.10.2015 09-30 | 28.10.2015 12-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
30 | КТП №3 Фидер №3 ПС-110/10 "Ударная" | 28.10.2015 11-20 | 28.10.2015 14-00 | Замена предохранителей
31 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 7 Фидер № 8 ТПС "Потьма" | 29.10.2015 10-10 | 29.10.2015 13-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
32 | КТП №2 Фидер №4 ПС-110/10 "Сосновка" | 30.10.2015 09-10 | 30.10.2015 12-00 | Замена предохранителей
Ноябрь
1 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №2 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 02.11.2015 09-10 | 02.11.2015 15-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | КТП №2 Фидер №8 ПС-110/10 "Ударная" | 02.11.2015 08-50 | 02.11.2015 16-10 | Замена предохранителей
3 | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП №10 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 03.11.2015 08-40 | 03.11.2015 14-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
4 | ВЛ-10 кВ Фидер № 9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 03.11.2015 09-10 | 03.11.2015 15-30 | Очистка охранной зоны
5 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №1 Фидер №4 ПС-110/10 "Сосновка" | 05.11.2015 08-30 | 05.11.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
6 | КТП №10 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 05.11.2015 14-10 | 05.11.2015 16-20 | Замена предохранителей
7 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 06.11.2015 10-00 | 06.11.2015 12-00 | Замена предохранителей
8 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1 Фидер №2 ПС 110/10 "Ширингуши" | 06.11.2015 13-20 | 06.11.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №8 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 06.11.2015 09-10 | 06.11.2015 15-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №2 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 09.11.2015 08-50 | 09.11.2015 12-10 | Очистка охранной зоны
11 | КТП №10 Фидер №8 ТПС-110/10 "Потьма" | 10.11.2015 08-30 | 10.11.2015 12-10 | Замена предохранителей
12 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №2 Фидер №8 ПС-110/10 "Ударная" | 10.11.2015 15-00 | 10.11.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
13 | ВЛ-10 кВ Фидер № 9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 11.11.2015 13-00 | 11.11.2015 16-10 | Очистка охранной зоны
14 | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №2 Фидер №6 ПС-110/10 "Вад" | 11.11.2015 13-20 | 11.11.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | КТП №1 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 12.11.2015 08-50 | 12.11.2015 14-20 | Очистка охранной зоны
16 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №9 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 12.11.2015 09-10 | 12.11.2015 15-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
17 | КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 12.11.2015 09-00 | 12.11.2015 14-00 | Очистка охранной зоны
18 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №38 Фидер № 16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 13.11.2015 08-50 | 13.11.2015 12-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
19 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №8 Фидер № 8 ТПС "Потьма" | 13.11.2015 14-20 | 13.11.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
20 | ВЛ-0,4 кВ №6 от КТП №6 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 16.11.2015 08-50 | 16.11.2015 14-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
21 | КТП №5 Фидер №1 ПС-35/10 "Выша" | 16.11.2015 13-30 | 16.11.2015 16-10 | Ремонт оборудования подстанции
22 | КТП №38 Фидер № 16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.11.2015 08-30 | 17.11.2015 15-40 | Ремонт оборудования подстанции
23 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №17 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 17.11.2015 13-00 | 17.11.2015 15-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №14 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.11.2015 13-10 | 17.11.2015 15-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
25 | КТП №1 Фидер №4 ПС-110/10 "Сосновка" | 18.11.2015 08-50 | 18.11.2015 14-10 | Ремонт оборудования подстанции
26 | КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 18.11.2015 14-30 | 18.11.2015 15-50 | Ремонт оборудования подстанции
27 | КТП №9 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 19.11.2015 08-50 | 19.11.2015 15-10 | Замена предохранителей
28 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №24 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 20.11.2015 09-10 | 20.11.2015 14-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
29 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №27 Фидер № 8 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 20.11.2015 08-50 | 20.11.2015 14-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
30 | КТП №5 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 23.11.2015 09-00 | 23.11.2015 12-00 | Ремонт оборудования подстанции
31 | КТП №11 Фидер №1 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 23.11.2015 09-20 | 23.11.2015 14-30 | Ремонт оборудования подстанции
32 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №5 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 24.11.2015 13-10 | 24.11.2015 15-50 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
33 | КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Вад" | 24.11.2015 13-30 | 24.11.2015 15-30 | Ремонт ВЛ-10 кВ
34 | ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП №3 Фидер №2 ПС-35/10 "Выша" | 25.11.2015 08-30 | 25.11.2015 14-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
35 | КТП №7 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 25.11.2015 14-10 | 25.11.2015 15-50 | Ремонт оборудования подстанции
36 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №2 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 26.11.2015 08-40 | 26.11.2015 15-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
37 | КТП №1 Фидер №6 ПС-110/10 "Вад" | 27.11.2015 10-10 | 27.11.2015 15-50 | Ремонт ВЛ-10 кВ
38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №19 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 27.11.2015 14-10 | 27.11.2015 17-00 | Замена предохранителей
39 | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП №5 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 30.11.2015 08-50 | 30.11.2015 15-40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
40 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №11 Фидер №1 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 30.11.2015 14-20 | 30.11.2015 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
Декабрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 01.12.2015 09-00 | 01.12.2015 11-45 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 01.12.2015 16-00 | 01.12.2015 16-30 | Перевод РПН на трансформаторе
3 | ВЛ-10 кВ Фидер №13 ПС 110/10 "Сосновка" | 02.12.2015 13-10 | 02.12.2015 16-20 | Очистка охранной зоны
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 02.12.2015 08-30 | 02.12.2015 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ-10 кВ Фидер №13 ПС 110/10 "Сосновка" | 03.12.2015 09-00 | 03.12.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
6 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №8 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 04.12.2015 09-30 | 04.12.2015 12-10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
7 | КТП №2 Фидер №13 ПС 110/10 "Сосновка" | 04.12.2015 14-00 | 04.12.2015 15-00 | Замена предохранителей
8 | ВЛ-0,4 кВ №6 от КТП №9 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 07.12.2015 09-10 | 07.12.2015 14-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
9 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №2 Фидер №13 ПС 110/10 "Сосновка" | 08.12.2015 10-00 | 08.12.2015 11-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
10 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №33 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 09.12.2015 13-00 | 09.12.2015 14-30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
11 | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП №5 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 10.12.2015 08-50 | 10.12.2015 12-00 | Замена предохранителей
12 | КТП №5 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 11.12.2015 08-30 | 11.12.2015 12-00 | Ремонт оборудования подстанции
13 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 ПС-110/10 "Ударная" | 14.12.2015 08-50 | 14.12.2015 09-40 | Замена разъединителя
14 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №4 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 15.12.2015 13-20 | 15.12.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
15 | КТП №8 Фидер №9 ПС 110/10 "Ширингуши" | 16.12.2015 13-10 | 16.12.2015 16-50 | Ремонт оборудования подстанции
16 | КТП №10 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 17.12.2015 13-20 | 17.12.2015 16-10 | Ремонт оборудования подстанции
17 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №13 Фидер № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 18.12.2015 08-50 | 18.12.2015 16-20 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
18 | КТП №2 ВЛ-10 кВ Фидер №8 ПС-110/10 "Ударная" | 21.12.2015 10-00 | 21.12.2015 12-00 | Замена вводного рубильника
19 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 21.12.2015 09-00 | 21.12.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
20 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 22.12.2015 09-00 | 22.12.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
21 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 23.12.2015 09-00 | 23.12.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
22 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №33 Фидер №3 ПС-110/10 "Явас" | 24.12.2015 08-00 | 24.12.2015 09-20 | Замена предохранителей
23 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 24.12.2015 15-00 | 24.12.2015 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
24 | КТП №4 Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 25.12.2015 13-00 | 25.12.2015 15-30 | Ремонт оборудования подстанции
25 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №2 Фидер №1 ПС-110/10 "Явас" | 28.12.2015 11-00 | 28.12.2015 15-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
26 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №26 Фидер №2 ПС-110/10 "Явас" | 28.12.2015 15-00 | 28.12.2015 16-20 | Замена предохранителей
27 | КТП №7 Фидер №9 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 28.12.2015 08-50 | 28.12.2015 12-20 | Ремонт оборудования подстанции
28 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №16 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 29.12.2015 08-40 | 29.12.2015 10-00 | Замена предохранителей
29 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 29.12.2015 09-00 | 29.12.2015 12-00 | Очистка охранной зоны
30 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №24 Фидер №11 ПС-110/10 "Явас" | 30.12.2015 11-20 | 30.12.2015 12-00 | Замена предохранителей