## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2022 год
№ п/п |  | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание
Наименование объекта
Январь
1 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 6.01.22 11-00 | 6.01.2215-00 | Подключение ТП 10/0,4кВ Д. Сад п. Зубова Поляна
2 | ПС 110кВ Сосновка,ТП 100,4кВ п. Сосновка | 10.01.22 9-00 | 10.01.22 17-00 | Рассчитска тер. ПС110,ТП 10/0,4 от снега (без отключения)
3 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 11.01.22 10-30 | 11.01.ю22 16-19 | установка опор (строит. тех присоед объекта РТРС)
4 | ВЛ 0,4кВ п. Зубова Поляна | 12.01.22 9-15 | 12.01.22 17-00 | Замена ламп уличного освещения п. Зубова Поляна
5 | ТП 10/0,4 п. Парца,Леплей | 13.01.22 9-00 | 13.01.22 16-30 | расчистка тер. ТП 10/0,4кВ от снега
6 | п.Ширингуши | 17.01.22 8-00 | 17.01.22 17-00 | Массовый осмотр приборов учет со съемом показаний у физ. лиц п.Ширингуши
7 | п. Сосновка ВЛ 0,4кВ | 18.01.22 9-00 | 18.01.22 12-00 | Возобновление эл. снабжения отключенных потребителе по заявкам ПАО " Энергосбыт"
8 | ТП № П 0601 п. Потьма | 18.01.22 10-25 | 18.01.22 15-25 | ремонт ТП 10/04
9 | п. Умет | 18.01.22 8-00 | 18.01.22 17-00 | Массовый осмотр приборов учета со съемом показаний у физ. лиц п.Ширингуши
10 | п. Умет | 19.01.22 8-00 | 19.01.22 17-00 | Массовый осмотр приборов учета со съемом показаний у физ. лиц п.Ширингуши
11 | п. Дубитель | 20.01.22 8-00 | 20.01.22 17-00 | Массовый осмотр приборов учета со съемом показаний у физ. лиц п.Ширингуши
13 | п. Молочница,п.Сосновка,п. Парца | 22.01.22 8-00 | 22.01.22 17-00 | Массовый осмотр приборов учета со съемом показаний у физ. лиц п.Ширингуши
14 | п.Сосновка,п. Парца,Озерный | 24.01.22 8-00 | 24.01.22 17-00 | Массовый осмотр приборов учета со съемом показаний у физ. лиц п.Ширингуши
15 | п. Потьма | 28.01.22 8-00 | 28.01.22 17-00 | Массовый осмотр приборов учета со съемом показаний у физ. лиц п.Ширингуши
16 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша (на объект РТРС п. Выша) | 29.01.22 8-25 | 29.01.2216-50 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли и отд. тоящих деревьев
Февраль
17 | РМ 2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 2.02.2210-20 | 2.02.22 13-00 | Ремонт магистрального разъеденителя РМ 2-1
18 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1634 п. Зубова Поляна | 2.02.22 9-45 | 2.02.22 11-20 | Установка ж,б опоры
19 | п. Молочница ВЛ 0,4кВ | 7.02.22 9-10 | 7.02.22 16-30 | Установка опор (стр. тех.присоединения)
20 | ТП № 1637 п. Зубова Поляна | 7.02.22 9-38 | 7.02.22 12-25 | Техническое обслуживание
21 | ТП № 0610 п. Зубова Поляна | 7.02.22 13-42 | 7.02.22 14-32 | Техническое обслуживание
22 | ТП № 0606 п. Зубова Поляна | 8.02.22 10-12 | 8.02.22 16-30 | Замена н.в выходов
23 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1005 п. Умет | 12.02.22 8-16 | 12.02.22 12-03 | Замена провода
24 | ПС 110кВ Сосновка | 16.02.22 9-30 | 16.02.22 14-00 | Замена В10кВ Т-2
25 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №21 п. Явас | 21.02.22 9-00 | 21.02.22 13-00 | Установка опор,монтаж провода СИП(строит. нового тех. присоед)
26 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1006 п. Умет | 22.02.22 9-26 | 22.02.22 13-56 | Установка опор,монтаж(строит. нового тех. присоед)
27 | ПС 110кВ Явас | 23.02.22 15-14 | 23.02.22 17-24 | Замена проходных изоляторов яч. №2
28 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № ТС1006 п. Умет | 24.02.22 9-33 | 24.02.22 11-40 | Монтаж провода СИП (новое тех. присоед)
29 | ПС 110кВ Сосновка | 25.02.22 9-00 | 25.02.22 15-00 | Замена проходного изолятора ТСН10-2
30 | ТП № 0831 п. Зубова Поляна | 28.02.22 10-50 | 28.02.22 12-10 | Техническое обслуживание
Март
27 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № ТС0909 п. Умет | 1.03.22 9-37 | 1.03.22 16-04 | Установка опор
28 | ВЛ 0,4кВ -№3 ТП № ТС1001 п. Умет | 1.03.22 17-00 | 1.03.22 21-00 | Замена ж/б приставки
29 | В10кВ яч№8 пс 110кВ Теплый Стан | 2.03.22 9-00 | 2.03.22 12-40 | Замена масла в В-10кВА
30 | ВЛ 0,4кВ -№3 ТП № ТС1010 п. Умет | 2.03.22 13-10 | 2.03.22 16-50 | Установка опор (стр. тех присоед.)
31 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0831 п. Зубова Поляна | 4.03.22 9-24 | 4.03.22 11-51 | Установка опор (стр. тех присоед.)
32 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна (отпайка на п.Школа тракторных бригадиров) | 10.03.22 13-47 | 10.03.22 15-22 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли (без отключения)
33 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна (отпайка на п.Школа тракторных бригадиров) | 14.03.22 9-29 | 14.03.22 15-50 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли (без отключения)
34 | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 15.03.22 9-16 | 15.03.22 11-05 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли (без отключения)
35 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 15.03.22 13-54 | 15.03.22 15-41 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
36 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 16.03.22 9-52 | 16.03.22 15-50 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли (без отключения)
37 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № В0104 п. Выша | 17.03.22 10-30 | 17.03.22 13-00 | Техническое обслуживание
38 | ТП № С0401 п. Сосновка | 22.03.22 13-00 | 22.03.22 16-00 | Техническое обслуживание
39 | ТП № ВД0601 п. Дубитель | 23.03.22 10-04 | 23.03.22 13-30 | Техническое обслуживание
40 | ЗТП № 27 п. Явас | 23.03.22 9-00 | 23.03.22 16-30 | Ремонт кровли
41 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна (отпайка на п.Школа тракторных бригадиров) | 23.03.22 14-50 | 23.03.22 16-20 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
42 | ЗТП № 27 п. Явас | 24.03.22 9-00 | 24.03.22 15-00 | Ремонт кровли
43 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 25.03.2213-34 | 25.03.22 15-00 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
44 | ЗТП № 27 п. Явас | 25.03.22 15-00 | 25.03.22 17-00 | Ремонт КСУ
45 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД 0602 п. Дубитель | 28.03.22 10-04 | 28.03.22 13-40 | Замена опоры
46 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна (отпайка на п.Школа тракторных бригадиров) | 29.03.22 3-20 | 29.03.22 4-15 | Замена изолятора
45 | ТП № 0831 п. Зубова Поляна | 30.03.22 10-00 | 30.03.22 11-00 | Техническое обслуживание
46 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0907 п. Умет | 31.03.22 14-40 | 31.03.22 16-00 | Техническое обслуживание
Апрель
47 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0204 п. Леплей | 5.04.22 9-00 | 5.04.22 15-00 | Техническое обслуживание
48 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 5.04.22 15-54 | 5.04.22 17-30 | Установка РТ-10кВ
49 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 33 п. Явас | 6.04.22 9-00 | 6.04.22 16-30 | Установка опор
50 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 8.04.22 10-15 | 8.04.2210-28 | Неотложный ремонт РТ-10кВ ТП №1856
51 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0601 п. Васильевка | 8.04.22 10-55 | 8.04.22 12-45 | Выправка опор
52 | ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 11.04.22 13-23 | 11.04.22 15-44 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от пороси
53 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП № 0201 п. Озерный | 12.04.22 9-00 | 12.04.22 16-00 | Установка опор
54 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП № 0201 п. Озерный | 13.04.22 9-00 | 13.04.22 15-00 | Установка опор
55 | ЗТП10/04 №33 п. Явас | 14.04.22 5-00 | 14.04.22 14-00 | Ремонт кровли
56 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас от РО2-1 | 17.04.22 14-44 | 17.04.22 17-23 | Замена опорных изоляторов ТП 10/0,4 №2 п. Озерный
57 | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 18.04.22 13-00 | 18.04.22 14-00 | Замена масла в В-10кВ яч. №3
58 | ВЛ0,4 №1 ЗТП №0807 п. Потьма | 18.04.22 9-30 | 18.04.2213-10 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от порсли
59 | ЗТП № 2 п. Озерный | 20.04.22 9-00 | 20.04.22 16-30 | Ремонт кровли
60 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0109 п. Потьма | 25.04.22 9-24 | 25.04.22 12-20 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли
61 | ЗТП №22 п. Явас | 25.04.22 9-00 | 25.04.22 15-00 | Техническое обслуживание
62 | ТП №17 п. Явас | 26.04.22 9-00 | 26.04.22 13-00 | Техническое обслуживание
61 | ВЛ 0,4кВ №1ТП № ТС 1006 п. Умет | 26.04.22 19-00 | 27.04.22 2-00 | Ремонт провода
62 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №26 п. Явас | 28.04.22 9-00 | 28.04.22 14-00 | Выправка опор
63 | ВЛ 0,4кВ ТП №0105 п. Выша | 28.04.22 10-30 | 28.04.22 16-30 | Установка траверс
Май
64 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1004 п. Умет | 5.05.22 9-20 | 5.05.22 11-00 | техничекое обслуживание
65 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1005 п. Умет | 5.05.2213-55 | 5.05.22 15-40 | техничекое обслуживание
66 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС 1010 п. Умет | 6.05.22 9-35 | 6.05.22 15-40 | замена провода
67 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0604 п Потьма | 12.05.22 13-53 | 12.05.22 15-40 | Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от порсли
68 | ТП № 0829 п. Зубова Поляна | 12.05.22 13-15 | 12.05.22 14-18 | техническоеобслуживание
69 | ТП № 0830 п. Зубова Поляна | 12.05.22 15-00 | 12.05.22 15-25 | техническое обслуживание
70 | ВЛ 0,4кВ №1,№2 ТП № ТС 1010 п. Умет | 13.05.22 9-20 | 13.05.22 12-30 | выправка опор
71 | ЗТП № 0827 п Зубова Поляна | 16.05.22 9-30 | 16.05.22 11-25 | техническое обслуживание
72 | ТП № ТС1010 п. Умет | 16.05.22 14-45 | 16.05.22 16-40 | техническое обслуживание
73 | ЗТП №2 п. Парца | 17.05.22 9-00 | 17.05.22 13-00 | замена трансформатора
74 | ТП №ШР 0904 п. Ширингуши | 18.05.2211-05 | 18.05.22 12-15 | техническое обслуживание
75 | ТП № ШР0201 п. Ширингуши | 25.05.22 10-25 | 25.05.2211-50 | замена трансформатора
76 | ТП №ШР 0904 п. Ширингуши | 25.05.22 12-25 | 25.05.22 14-15 | замена трансформатора
76 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0602 п. Потьма | 25.05.2212-30 | 25.05.2213-38 | обрезка веток в охранной зоне ВЛ 0,4кВ
77 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 28.05.22 14-30 | 28.05.22 16-00 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поро сли
78 | ТП № 0805 п. Потьма | 28.05.22 16-35 | 28.05.22 19-00 | Ремонт РТ-10кВ
Июнь
79 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 1.06.22 15-40 | 1.06.22 19-00 | замена кабельной воронки
80 | ВЛ 0,4кВ №4,2 ТП № 33 п. Явас | 2.06.22 9-00 | 2.06.22 16-30 | установка опор
81 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0808 п. Потьма | 8.06.22 15-00 | 08.06.202217-00 | замена опоры
82 | Участок ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан от РО1-8 | 9.06.22 10-00 | 9.06.22 12-00 | расчистка ттрассы ВЛ 10кВ от поросли
83 | ТП № 1640 п. Зубова Поляна | 10.06.22 10-00 | 10.06.22 11-40 | замена тансформаторов тока
84 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП № 0714 п. Зубова Поляна | 16.06.22 9-42 | 16.06.22 11-50 | расчистка трассы от поросли
85 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас от РМ1-2 | 16.06.22 12-00 | 16.06.22 15-00 | расчистка трассы от поросли
86 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Шинигуши от РМ2-9 | 22.06.22 00-30 | 22.06.22 3-00 | ремонт провода
87 | ТП №0607 п. Школа тракторных бригадиров | 22.06.22 9-00 | 22.06.22 11-50 | замена трансформатора
88 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0321 п. Явас | 23.06.22 9-00 | 23.06.22 16-30 | Демонтаж провода и опор.
89 | КЛ 10кВ ф№6 ПС 110кВ Вад | 24.06.22 8-42 | 24.06.22 16-50 | монтаж кабельной муфты
90 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0602 п. Потьма | 30. 06.22 9-36 | 30.06.22 15-51 | замена опор ВЛ 0,4кВ
Июль
91 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 1.07.22 9-22 | 1.07.22 15-14 | расчистка трассы от поросли
92 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1010 п. Умет | 1.07.22 9-22 | 1.07.22 15-14 | замена опор ВЛ 0,4кВ
93 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0907 п. Ширингуши | 4.07.22 9-49 | 4.07.22 15-31 | замена опор ВЛ 0,4кВ
94 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0805 п. Потьма | 4.07.22 9-32 | 4.07.22 14-35 | замена опор ВЛ 0,4кВ
95 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0610 п. Зубова Поляна | 5.07.22 9-02 | 5.07.22 15-34 | замена неизолированного провода на СИП
96 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0610 п. Зубова Поляна | 6.07.22 9-15 | 6.07.22 14-49 | замена неизолированного провода на СИП
97 | ТП № 0610 п. Зубова Поляна | 8.07.22 9-14 | 8.07.22 11-53 | замена н/в кабельных выходов
98 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1853 п. Зубова Поляна | 11.07.22 9-03 | 11.07.22 10-52 | замена трехфазного прибора учета
99 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0714 п. Зубова Поляна | 12.07.22 04-19 | 12.07.22 07-24 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли и отдельно стоящих деревьев
100 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР 0202 п. Ширингуши | 14.07.22 17-00 | 14.07.22 22-00 | ремонт провода ВЛ 0,4кВ
101 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ ЗубоваПоляна | 25.07.22 17-00 | 25.07.22 20-00 | замена изоляторов
102 | ТП № П0602 п. Потьма | 25.07.22 17-00 | 25.07.22 20-00 | замена разрядников
103 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 26.07.22 11-20 | 26.07.22 12-00 | регулировка РМ-10кВ
104 | ВЛ 0,4кВ ТП № П0604 п. Потьма | 28.07.22 9-50 | 28.07.22 13-10 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли и отдельно стоящих деревьев
Август
105 | ВЛ 0,4кВ№6 ТП № 0713 п Зубова Поляна | 2.08.22 9-25 | 2.08.2213-00 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли и отдельно стоящих деревьев
106 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1006 п. Умет | 2.08.22 10-00 | 2.08.22 16-30 | строительство тех. присоединения
107 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 02.08.2022 17-00 | 2.08.22 20-00 | ремонт провода
108 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1006 п. Умет | 3.08.22 10-15 | 3.08.22 16-30 | строительство тех. присоединения
109 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0601 п. Васильевка | 4.08.22 9-05 | 4.08.22 12-20 | ремонт провода
110 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0805 п. Потьма | 4.08.22 12-20 | 4.08.22 16-10 | замена опор
111 | ПС 110кВ Ударный | 6.08.22 10-10 | 6.08.22 15-15 | техническое обсл. ПС 110кВ
112 | В-10кВ яч №2 ,яч №1 ПС 35кВ Выша | 8.06.22 10-15 | 8.06.22 10-50 | замена масла в В-10кВ
113 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1856 п. Солнечный | 9.08.22 9-50 | 9.08.22 15-41 | установка опор
114 | РМ 4-7 ВЛ 10кВ№7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10.08.22 16-30 | 10.08.22 18-00 | ремонт магистрального разъеденителя РМ 4-7
115 | РМ 1-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 13.08.22 13-00 | 13.08.22 16-00 | ремонт магистрального разъеденителя РМ 1-6
116 | ПС 110кВ Явас | 13.08.22 10-00 | 13.08.22 15-20 | техническое обсл. ПС 110кВ
117 | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 17.08.22 5-00 | 17.08.22 6-50 | расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли и отдельно стоящих деревьев
118 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № ТС 1003 п Умет | 20.08.22 9-40 | 20.08.22 12-15 | перетяжка провода
119 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР 0904 п. Ширингуши | 21.08.22 8-34 | 21.08.2213-04 | установка опоры
120 | ТП № ТС 1003 п. Умет | 29.08.22 11-00 | 2022-08-29 | техническое обслуцживание
Сентябрь
121 | ЗТП № 0722 п. Зубова -Поляна | 1.09.22 11-00 | 1.09.22 13-00 | техническое обслуживание
122 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР 0201 п. Ширингуши | 2.09.22 9-40 | 2.09.22 12-50 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли и отдельно стоящих деревьев
123 | ВЛ 0,4кВ №1,2 ТП № ТС 1003 п Умет | 2.09.22 13-30 | 2.09.22 16-30 | расчистка трассы ВЛ 0,4кВ от поросли и отдельно стоящих деревьев
124 | ВЛ 0,4кВ ТП №Я 0115 п. Явас | 5.09.22 10-00 | 5.09.22 16-00 | демонтаж опоры
125 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № Я0212 п. Явас | 6.09.22 9-00 | 6.09.22 16-00 | монтаж провода
126 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № Я0212 п. Явас | 7.09.22 9-00 | 7.09.22 16-00 | монтаж провода
127 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас от. на ул Быстрищенская | 8.09.22 9-00 | 8.09.22 16-00 | выправка опор ,обрезка веток
128 | с. Атюрьево -с. Барановка | 12.09.22 9-20 | 16.09.22 16-30 | строительство тех.присоединения ВЛ 0,38кВ
129 | п. Свеженька 3-й км. | 21.09.22 6-00 | 21.09.22 18-00 | строительство тех.присоединения ВЛ 0,38кВ
130 | ВЛ 0,4кВ ТП №2 п. Леплей | 28.09.22 9-00 | 28.09.22 15-00 | демонтаж,монтаж провода
131 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 30.09.22 12-53 | 30.09.22 15-30 | перенос опоры
Октябрь
132 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 1.10.12 10-50 | 1.10.22 14-00 | замена изоляторов
133 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0830 п. Зубова Поляна | 3.10.22 13-30 | 3.10.22 15-00 | техническое обслуживание
134 | ВЛ 10кВ Ф№11 ПС 110кВ Явас | 4.10.22 12-00 | 4.10.22 13-00 | выправка опоры
135 | ВЛ 0,4кВ п. Атюрьево | 3.10.22 9-00 | 8.10.22 17-00 | Строительство тех. присоединения п.Атюрьево (освещение дороги)
136 | ЗТП №0807 п. Потьма | 12.10.22 13-05 | 12.10.22 14-05 | замена гл. рубильника
137 | ПС 110кВ Сосновка | 18.10.22 12-00 | 18.10.22 13-00 | Проверка работы В10кВ Т-2
138 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 18.10.22 9-00 | 21.10.22 17-00 | Строительство тех. присоединения Объекта РТС п. Выша (монтаж траверс)
139 | п. Дачный ЗТП 10/0,4 (аренда) | 21.10.2022 10-00 | 21.10.13-00 | Ремонт РТ-10кВ
140 | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП № 0713 п. Зубова Поляна | 27.10 2022 10-05 | 27.10.22 12-00 | Замена дефектного участка провода на СИП
141 | ВЛ ,4кВ №1 ЗТП № ТС 1004п. Умет | 28.10.22 9-30 | 28.10.2211-00 | Замена дефектного участка провода на СИП
142 | п. Атюрьево ЗТП 10/0,4 (аренда) | 28.10.22 13-00 | 28.10.22 14-00 | Ремонт РТ-10кВ
143 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 31.10.22 10-00 | 31.10.22 16-30 | Строительство тех. присоединения Объекта РТС п. Выша (монтаж траверс)
144 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1638 п. Зубова Поляна | 31.10.22 13-50 | 31.10.22 15-00 | Замена выхода 0,4кВ Л-1
Ноябрь
145 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 1.11.22 13-00 | 1.11.22 15-30 | Расчистка трассы ВЛ 10кВ от поросли
146 | ЗТП№ № 0609 п. Зубова Поляна | 1.11.22 14-00 | 1.11.22 15-00 | Техническое обслуживание
147 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1640 п. ЗубоваПоляна | 2.11.22 10-15 | 2.11.22 12-15 | Перевод провода ВЛ 0,4кВ на вновь установленные опоры
148 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша на объект РТРС | 6.11.22 8-15 | 6.11.22 17-00 | Строительство тех. присоединения Объекта РТС п. Выша (монтаж траверс)
149 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши от РМ2-9 | 8.11.22 9-50 | 8.11.22 11-20 | Выправка опоры
150 | ТП № 0955 п. Аким Сергеевка | 10.11.22 9-30 | 10.11.22 11-45 | Замена трансформатора
151 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0719 п. Зубова Поляна | 12.11.22 8-15 | 12.11.22 13-00 | Замена опоры
152 | ВЛ 10кВ №2 ПС35кВ Выша | 13.11.22 7-10 | 13.11.22 15-00 | Замена изоляторов
152 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0714.п. Зубова Поляна | 13.11.22 7-15 | 13.11.22 12-00 | Ремонт провода
153 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС 0908 п. Умет | 13.11.22 13-15 | 13.11.22 17-00 | Ремонт провода
154 | ВЛ 0,4кВ п. Дачный демонтаж и монтаж провода | 14.11.22 10-15 | 14.11.22 14-00 | Демонтаж и монтаж провода
155 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0717 п. Зубова Поляна | 17.11.22 9-30 | 17.11.22 11-50 | Перетяжка провода
156 | ВЛ 10кВ Ширингуши Выша | 19.11.22 8-00 | 19.11.22 17-00 | Строительство тех. присоединения Объекта РТС п. Выша (монтаж траверс)
157 | ВЛ 10кВ №10ПС 110кВ Теплый Стан | 22.11.22 18-00 | 22.11.2022 23-50 | Ремонт провода
158 | п. Умет | 28.11.22 9-00 | 28.11.22 16-00 | Строительство тех присоединения (монтаж разъеденителя,установка траверс)
Декабрь
156 | ТП 10/0,4п. Умет | 6.12.22 13-10 | 6.12.22 17-00 | Строит.н. техприсоед. (установка ТП10/0,4)
157 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0713 п. Зубова Поляна | 12.12.22 13-30 | 12.12.22 15-15 | Техническое обслуживание
158 | ВЛ 10кВ №7( участок ВЛ 10кВ от ЗТП 0715 до РК6-7) | 13.12.22 11-10 | 13.12.22 12-15 | Ремонт провода
159 | ПС110кВ Явас | 16.12.22 12-00 | 16.12.22 13-30 | Проверка РЗА
160 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1647 п. Зубова Поляна | 20.12.22 9-35 | 20.12.22 11-30 | Техническое обслуживание
161 | п. Умляй ВЛ 0,4кВ | 21.12.22 9-40 | 21.12.22 15-15 | Строительство тех. присоединения (освещение участка дороги М5)
162 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 27.12.22 11-15 | 27.12.15 13-05 | Расчистка трассы ВЛ 35кВ от поросли и отдельностоящих деревьев
163 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП№ ТС 1001 п. Умляй | 27.12.22 11-10 | 27.12.22 11-45 | Перетяжка провода
164 | ТП№ ТС 1016 п. Умет | 27.12.22 9-45 | 27.12.2 10-50 | Техническое обслуживание
165 | ВЛИ 10кВ п Выша | 29.12.22 10-00 | 29.12.22 15-00 | Установка трансформатора 10/0,4-25кВа (строит. нового тех.присоед РТРС)
211
212
213
214
215
216
217
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
231
233
234
235
Декабрь
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
.